## 表-01总说明
总 说 明
工程名称:国家税务总局柳州市税务局沙塘镇新泰路二区1号办公楼维修改造项目 | 第1页 共1页
1、工程概况：本工程为沙塘税务局宿舍区、办公区、绿化维修项目，主要包括：办公区、宿舍楼、保安室室内外屋面开裂漏水、腻子、地脚线、门及门锁、窗帘、水电等的维修，园林、大门、围墙维护翻修，漏水维修，具体详见本工程清单。
2、编制依据：
（1）按广西壮族自治区建设行政主管部门颁发的：2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》、2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》、2021年《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额》及其配套费用定额、补充定额及定额解释,及其计价相关规定；
（2）《建设工程工程量计算规范(GB50854～50862—2013)广西壮族自治区实施细则(修订本)》，《建设工程工程量清单计价规范（GB50500）-2013广西壮族自治区实施细则》；
（3）本工程施工图及相关标准、规范、技术资料；
（4）本工程招标应按桂建标[2016]17号《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改增值税后广西壮族自治建设工程计价依据调整的通知》文件精神执行；
（5）桂建标[2023]7号《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》文件精神执行；
（6）材料价格按《柳州市建设工程造价信息》2026年第3期含税价格，柳州信息价中没有的参考市场询价中等价格计取；
（7）本预算用砂均按机制砂；
（8）工程量清单描述不清楚的按施工图设计及有关规定；
（9）本工程采用一般计税法编制；
（10）本工程预算编制软件采用博奥云计价软件。
表-01

## 表-02建设项目招标控制价汇总表
建设项目招标控制价汇总表
工程名称:国家税务总局柳州市税务局沙塘镇新泰路二区1号办公楼维修改造项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1 | 国家税务总局柳州市税务局沙塘镇新泰路二区1号办公楼维修改造项目 | 246201.1 |  | 17564.12
| 招标控制价合计 | 246201.1 |  | 17564.12
表-02

## 表-03单项工程招标控制价汇总表
单项工程招标控制价汇总表
工程名称:国家税务总局柳州市税务局沙塘镇新泰路二区1号办公楼维修改造项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1.1 | 国家税务总局柳州市税务局沙塘镇新泰路二区1号办公楼维修改造项目-拆除 | 34112.93 |  | 1139.38
1.1.2 | 国家税务总局柳州市税务局沙塘镇新泰路二区1号办公楼维修改造项目-土建装饰 | 200115.64 |  | 16129.13
1.1.3 | 国家税务总局柳州市税务局沙塘镇新泰路二区1号办公楼维修改造项目-水电安装 | 6968.08 |  | 157.31
1.1.4 | 国家税务总局柳州市税务局沙塘镇新泰路二区1号办公楼维修改造项目-园林绿化 | 5004.45 |  | 138.3
| 招标控制价合计 | 246201.1 |  | 17564.12
表-03

## 表-04单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称:国家税务总局柳州市税务局沙塘镇新泰路二区1号办公楼维修改造项目 |  | 第1页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
国家税务总局柳州市税务局沙塘镇新泰路二区1号办公楼维修改造项目-拆除
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 32580.46
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 1532.47
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 1139.38
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3 | 34112.93
国家税务总局柳州市税务局沙塘镇新泰路二区1号办公楼维修改造项目-土建装饰
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 182508.67
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 17606.97
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 16129.13
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3 | 200115.64
国家税务总局柳州市税务局沙塘镇新泰路二区1号办公楼维修改造项目-水电安装
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 6746.42
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 221.66
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 157.31
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3 | 6968.08
国家税务总局柳州市税务局沙塘镇新泰路二区1号办公楼维修改造项目-园林绿化
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 4797
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 207.45
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 138.3
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3 | 5004.45
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 226632.55
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 19568.55
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 17564.12
3 | 其他项目费用合计
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称:国家税务总局柳州市税务局沙塘镇新泰路二区1号办公楼维修改造项目 |  | 第2页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
4 | 建筑安装工程费=1+2+3 | 246201.1
表-04

## 表-08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:国家税务总局柳州市税务局沙塘镇新泰路二区1号办公楼维修改造项目 | [5 empty] | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
|  | 国家税务总局柳州市税务局沙塘镇新泰路二区1号办公楼维修改造项目-拆除 |  |  |  | 32580.46
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 32580.46
| 1. | 第一章人工拆除工程 |  |  |  | 32307.16
1 | 011607001001 | 屋面隔热层拆除 1.人工拆除屋面隔热层 2.不含人工打包清运、此项另计 3.结算时办理签证资料作为结算依据 | ㎡ | 10.00 | 17.54 | 175.4
2 | 011605002001 | 踢脚线拆除 1.人工铲除室内塑料踢脚线高10cm 2.不含人工打包清运、此项另计 3.结算时办理签证资料作为结算依据 | m | 54.80 | 0.61 | 33.43
3 | 011608002001 | 铲除室内原有腻子墙面 1.人工铲除室内腻子墙面 2.不含人工打包清运、此项另计 3.结算时办理签证资料作为结算依据 | ㎡ | 2948.64 | 7 | 20640.48
4 | 011608002002 | 铲除室外原有腻子墙面 1.人工铲除室外腻子墙面 2.不含人工打包清运、此项另计 3.结算时办理签证资料作为结算依据 | ㎡ | 280.65 | 10.48 | 2941.21
5 | 011608002003 | 铲除原有腻子天棚面 1.人工铲除室内腻子天面 2.不含人工打包清运、此项另计 3.结算时办理签证资料作为结算依据 | ㎡ | 934.83 | 8.25 | 7712.35
6 | 011610001001 | 木门窗拆除 1.不含人工打包清运、此项另计 2.结算时办理签证资料作为结算依据 | 樘 | 2 | 29.2 | 58.4
7 | 011613001001 | 灯具拆除 1.不含人工打包清运、此项另计 2.结算时办理签证资料作为结算依据 | 套 | 8 | 9.26 | 74.08
8 | 011613001002 | 开关、插座拆除 1.原有开关、插座拆除 2.不含人工打包清运、此项另计 3.结算时办理签证资料作为结算依据 | 套 | 18 | 4.53 | 81.54
9 | 011613001003 | 熔断器及空气开关拆除 1.原有配电箱熔断器及空气开关拆除 2.不含人工打包清运、此项另计 3.结算时办理签证资料作为结算依据 | 套 | 8 | 11.99 | 95.92
10 | 011613001004 | 电表拆除 1.原有电表箱电表拆除 2.不含人工打包清运、此项另计 3.结算时办理签证资料作为结算依据 | 套 | 6 | 77.7 | 466.2
11 | 011612002001 | 水表拆除 1.原有水表拆除 2.不含人工打包清运、此项另计 3.结算时办理签证资料作为结算依据 | 个 | 5 | 5.63 | 28.15
| 4. | 第四章渣土运输 |  |  |  | 273.3
12 | 010103002001 | 渣土外运 1.机械装车外运 2.结算时办理签证资料作为结算依据 |  | 5.00 | 13.71 | 68.55
13 | 桂010103003001 | 渣土外运增（减）m3·km | ·km | 45.00 | 4.55 | 204.75
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:国家税务总局柳州市税务局沙塘镇新泰路二区1号办公楼维修改造项目 | [5 empty] | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
1.按外运10公里计、实际结算按签证运距计取 2.结算时办理签证资料作为结算依据
|  | 小 计 |  |  |  | 32580.46
|  | ∑人工费 |  |  |  | 25911.79
|  | ∑材料费 |  |  |  | 18.4
|  | ∑机械费 |  |  |  | 220.8
|  | ∑管理费 |  |  |  | 2812.35
|  | ∑利 润 |  |  |  | 960.59
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
|  | 合 计 |  |  |  | 32580.46
|  | ∑人工费 |  |  |  | 25911.79
|  | ∑材料费 |  |  |  | 18.4
|  | ∑机械费 |  |  |  | 220.8
|  | ∑管理费 |  |  |  | 2812.35
|  | ∑利 润 |  |  |  | 960.59
|  | 国家税务总局柳州市税务局沙塘镇新泰路二区1号办公楼维修改造项目-土建装饰 |  |  |  | 182508.67
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 182508.67
【定额分部工程】
| 8. | 屋面及防水工程 |  |  |  | 452.5
14 | 011001001001 | 保温隔热屋面 更换预制隔热水泥盖板50cm×50cm及底座 | ㎡ | 10.00 | 45.25 | 452.5
| 11. | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  | 1680.17
15 | 011105006001 | 不锈钢踢脚线高8cm | m | 54.80 | 30.66 | 1680.17
| 13. | 门窗工程 |  |  |  | 19726.04
16 | 010801001001 | 宿舍房间门（整樘包含门套） 1.材质、规格：成品实木门 0.95m*1.95m | 樘 | 8 | 584.11 | 4672.88
17 | 010802001001 | 宿舍卫生间门 1.材质、规格：铝合金门 0.95m*1.95m | ㎡ | 20.38 | 554.64 | 11303.56
18 | 桂010811001001 | 宿舍楼门锁拆换 | 套 | 8 | 468.7 | 3749.6
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:国家税务总局柳州市税务局沙塘镇新泰路二区1号办公楼维修改造项目 | [5 empty] | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
宿舍旧门锁拆除、金属门上重新开孔、铁板封焊旧门锁开孔处、安装新门锁
| 14. | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  | 143162.86
19 | 011406001001 | 外墙面满刮腻子 1.外墙面刮腻子二遍 | ㎡ | 280.65 | 26.93 | 7557.9
20 | 011406001002 | 墙面满刮腻子 1.内墙面刮腻子二遍 | ㎡ | 2948.64 | 17.97 | 52987.06
21 | 011406001003 | 天棚满刮腻子 1.天棚面刮腻子二遍 | ㎡ | 934.83 | 20.69 | 19341.63
22 | 011407001001 | 外墙面喷（刷）涂料 外面刷外墙漆一底二面 | ㎡ | 280.65 | 32.54 | 9132.35
23 | 011407001002 | 墙面喷（刷）乳胶漆二遍 1.墙面刷乳胶漆二遍 | ㎡ | 2948.64 | 10.91 | 32169.66
24 | 011407002001 | 天棚喷（刷）涂料 1.天棚面刷乳胶漆二遍 | ㎡ | 934.83 | 12.61 | 11788.21
25 | 011405001001 | 楼梯扶手油漆翻新 补灰、除锈、打磨、刷油漆 | ㎡ | 54.60 | 163.5 | 8927.1
26 | B-001 | 打扫办公区，宿舍楼卫生（蜘蛛网，灰尘，外墙清洗） 1.人工打扫办公区，宿舍楼卫生（蜘蛛网，灰尘，外墙清洗） 2.工程量暂定、结算以收方工程量计取 | 工日 | 5.00 | 251.79 | 1258.95
| 15. | 其他装饰工程 |  |  |  | 3808.9
27 | 010810001001 | 百叶窗帘 窗帘更换为百叶帘 | m | 53.76 | 70.85 | 3808.9
【单价措施】
| 011703 | 垂直运输 |  |  |  | 10707.12
28 | 桂011703002001 | 装饰装修垂直运输 1.采用卷扬机、租用、计划工期2个月计取（使用期1个月） | 台·月 | 1.00 | 10707.12 | 10707.12
| 011705 | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  |  | 2971.08
29 | 011705001001 | 履带式挖掘机进出场费 斗容量（1以内） | 台次 | 1 | 1583.23 | 1583.23
30 | 011705001002 | 履带式推土机进出场费 90kW以内 | 台次 | 1 | 1387.85 | 1387.85
|  | 小 计 |  |  |  | 182508.67
|  | ∑人工费 |  |  |  | 78549.74
|  | ∑材料费 |  |  |  | 59187.32
|  | ∑机械费 |  |  |  | 4628.29
|  | ∑管理费 |  |  |  | 18601.32
|  | ∑利 润 |  |  |  | 6485.65
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:国家税务总局柳州市税务局沙塘镇新泰路二区1号办公楼维修改造项目 | [5 empty] | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
∑机械费
∑管理费
∑利 润
|  | 合 计 |  |  |  | 182508.67
|  | ∑人工费 |  |  |  | 78549.74
|  | ∑材料费 |  |  |  | 59187.32
|  | ∑机械费 |  |  |  | 4628.29
|  | ∑管理费 |  |  |  | 18601.32
|  | ∑利 润 |  |  |  | 6485.65
|  | 国家税务总局柳州市税务局沙塘镇新泰路二区1号办公楼维修改造项目-水电安装 |  |  |  | 6746.42
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 6746.42
| 4. | B4 电气设备安装工程 |  |  |  | 5231.97
31 | 030404019001 | 单相电度表 | 个 | 5 | 302.67 | 1513.35
32 | 030404019002 | 三相电度表 | 个 | 1 | 422.83 | 422.83
33 | 030402004001 | 空气断路器 | 台 | 3 | 61.73 | 185.19
34 | 030404027001 | 空气开关 | 台 | 5 | 61.63 | 308.15
35 | 030408001001 | 铜芯电力电缆敷设 电缆截面4*10m㎡ | m | 20.00 | 46.24 | 924.8
36 | 030411004001 | 线管配线 BV3*2.5mm2 1.照明路线管配线 | m | 200.00 | 3.89 | 778
37 | 030404034001 | 照明开关 单联 1.照明开关 单联 250V 10A 86型 安装高度0.5米 | 套 | 6 | 25.59 | 153.54
38 | 030404034002 | 照明开关 双联 1.照明开关 双联 250V 10A 86型 安装高度1.4米 | 套 | 5 | 29.81 | 149.05
39 | 030404035001 | 插座 1.带保护接点暗装插座 250V 10A 86型 安装高度1.4米 | 套 | 7 | 35.26 | 246.82
40 | 030412001001 | 智能控制节能灯具（人体感应声光控制） 1.智能控制节能灯具（人体感应声光控制） 吸顶安装 | 套 | 8 | 68.78 | 550.24
| 9. | B9 给排水、燃气工程 |  |  |  | 1514.45
41 | 031003013001 | 水表dn25 | 个 | 5 | 302.89 | 1514.45
|  | 小 计 |  |  |  | 6746.42
|  | ∑人工费 |  |  |  | 1302.73
|  | ∑材料费 |  |  |  | 4287.22
|  | ∑机械费 |  |  |  | 9.28
|  | ∑管理费 |  |  |  | 420.27
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:国家税务总局柳州市税务局沙塘镇新泰路二区1号办公楼维修改造项目 | [5 empty] | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
|  | ∑利 润 |  |  |  | 170.09
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
|  | 合 计 |  |  |  | 6746.42
|  | ∑人工费 |  |  |  | 1302.73
|  | ∑材料费 |  |  |  | 4287.22
|  | ∑机械费 |  |  |  | 9.28
|  | ∑管理费 |  |  |  | 420.27
|  | ∑利 润 |  |  |  | 170.09
|  | 国家税务总局柳州市税务局沙塘镇新泰路二区1号办公楼维修改造项目-园林绿化 |  |  |  | 4797
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 4797
| 1. | 绿化工程 |  |  |  | 4797
42 | 050101007001 | 清除地被植物（含片植灌木及花卉） 1.包含清运，运距1公里内 2.人工占比10%，机械占比90% 3.结算时办理签证资料作为结算依据 | ㎡ | 1300.00 | 3.15 | 4095
43 | 050101007002 | 清除地被植物（含片植灌木及花卉）-运距增加 1.人工占比10%，机械占比90% 2.按外运10公里计（增9公里）、实际结算按签证运距计取 3.结算时办理签证资料作为结算依据 | ㎡ | 11700.00 | 0.06 | 702
|  | 小 计 |  |  |  | 4797
|  | ∑人工费 |  |  |  | 650
∑材料费
|  | ∑机械费 |  |  |  | 2522
|  | ∑管理费 |  |  |  | 845
|  | ∑利 润 |  |  |  | 325
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:国家税务总局柳州市税务局沙塘镇新泰路二区1号办公楼维修改造项目 | [5 empty] | 第6页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
∑机械费
∑管理费
∑利 润
|  | 合 计 |  |  |  | 4797
|  | ∑人工费 |  |  |  | 650
∑材料费
|  | ∑机械费 |  |  |  | 2522
|  | ∑管理费 |  |  |  | 845
|  | ∑利 润 |  |  |  | 325
|  | 总 合 计 |  |  |  | 226632.55
|  | ∑人工费 |  |  |  | 106414.26
|  | ∑材料费 |  |  |  | 63492.94
|  | ∑机械费 |  |  |  | 7380.37
|  | ∑管理费 |  |  |  | 22678.94
|  | ∑利 润 |  |  |  | 7941.33
表-08

## 表-09工程量清单综合单价分析表主材
工程量清单综合单价分析表
工程名称:国家税务总局柳州市税务局沙塘镇新泰路二区1号办公楼维修改造项目 | [10 empty] | 第1页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
[7 empty] | 附材费 | 主材费
国家税务总局柳州市税务局沙塘镇新泰路二区1号办公楼维修改造项目-拆除
分部分项工程
| 1. | 第一章人工拆除工程
1 | 011607001001 | 屋面隔热层拆除 1.人工拆除屋面隔热层 2.不含人工打包清运、此项另计 3.结算时办理签证资料作为结算依据 | ㎡ | 10.00 | 17.54 | 14.09 |  |  |  | 1.49 | 0.51
| AC-1-62 | 拆除屋面 架空隔热层 架空隔热板 | 100 | 0.1000 | 1753.34 | 1408.55 |  |  |  | 149.31 | 50.71
2 | 011605002001 | 踢脚线拆除 1.人工铲除室内塑料踢脚线高10cm 2.不含人工打包清运、此项另计 3.结算时办理签证资料作为结算依据 | m | 54.80 | 0.61 | 0.49 |  |  |  | 0.05 | 0.02
| AC-1-145 | 拆除 装饰线 | 100m | 0.5480 | 60.8 | 48.84 |  |  |  | 5.18 | 1.76
3 | 011608002001 | 铲除室内原有腻子墙面 1.人工铲除室内腻子墙面 2.不含人工打包清运、此项另计 3.结算时办理签证资料作为结算依据 | ㎡ | 2948.64 | 7 | 5.62 |  |  |  | 0.6 | 0.2
| AC-1-109 | 清理涂料层 内墙 | 100 | 29.4864 | 699.15 | 561.66 |  |  |  | 59.54 | 20.22
4 | 011608002002 | 铲除室外原有腻子墙面 1.人工铲除室外腻子墙面 2.不含人工打包清运、此项另计 3.结算时办理签证资料作为结算依据 | ㎡ | 280.65 | 10.48 | 8.42 |  |  |  | 0.89 | 0.3
| AC-1-110 | 清理涂料层 外墙 | 100 | 2.8065 | 1048.71 | 842.49 |  |  |  | 89.3 | 30.33
5 | 011608002003 | 铲除原有腻子天棚面 1.人工铲除室内腻子天面 2.不含人工打包清运、此项另计 3.结算时办理签证资料作为结算依据 | ㎡ | 934.83 | 8.25 | 6.63 |  |  |  | 0.7 | 0.24
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:国家税务总局柳州市税务局沙塘镇新泰路二区1号办公楼维修改造项目 | [10 empty] | 第2页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
[7 empty] | 附材费 | 主材费
| AC-1-120 | 拆除天棚 清理涂料层 | 100 | 9.3483 | 825.6 | 663.25 |  |  |  | 70.3 | 23.88
6 | 011610001001 | 木门窗拆除 1.不含人工打包清运、此项另计 2.结算时办理签证资料作为结算依据 | 樘 | 2 | 29.2 | 23.45 |  |  |  | 2.49 | 0.85
| AC-1-122 | 拆除木门窗 整樘门 | 10樘 | 0.20 | 291.81 | 234.43 |  |  |  | 24.85 | 8.44
7 | 011613001001 | 灯具拆除 1.不含人工打包清运、此项另计 2.结算时办理签证资料作为结算依据 | 套 | 8 | 9.26 | 7.05 | 0.2 |  |  | 1.16 | 0.58
| 0901234 | 吸顶灯拆除 | 10套 | 0.8 | 92.58 | 70.5 | 2 |  |  | 11.58 | 5.8
8 | 011613001002 | 开关、插座拆除 1.原有开关、插座拆除 2.不含人工打包清运、此项另计 3.结算时办理签证资料作为结算依据 | 套 | 18 | 4.53 | 3.53 |  |  |  | 0.58 | 0.29
| 0901303 | 开关、插座拆除 | 10套 | 1.8 | 45.26 | 35.25 |  |  |  | 5.79 | 2.9
9 | 011613001003 | 熔断器及空气开关拆除 1.原有配电箱熔断器及空气开关拆除 2.不含人工打包清运、此项另计 3.结算时办理签证资料作为结算依据 | 套 | 8 | 11.99 | 8.46 | 0.1 |  | 0.8 | 1.52 | 0.76
| 0901063 | 控制开关拆除 自动空气开关(螺栓固定式) | 个 | 8 | 11.99 | 8.46 | 0.1 |  | 0.8 | 1.52 | 0.76
10 | 011613001004 | 电表拆除 1.原有电表箱电表拆除 2.不含人工打包清运、此项另计 3.结算时办理签证资料作为结算依据 | 套 | 6 | 77.7 | 58.52 | 2.5 |  |  | 9.61 | 4.81
| 0901009 | 户内隔离开关、负荷开关拆除(电流A以下)600 | 台 | 6 | 77.7 | 58.52 | 2.5 |  |  | 9.61 | 4.81
11 | 011612002001 | 水表拆除 1.原有水表拆除 2.不含人工打包清运、此项另计 3.结算时办理签证资料作为结算依据 | 个 | 5 | 5.63 | 4.23 | 0.2 |  |  | 0.69 | 0.35
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:国家税务总局柳州市税务局沙塘镇新泰路二区1号办公楼维修改造项目 | [10 empty] | 第3页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
[7 empty] | 附材费 | 主材费
| 0903063 | 螺纹水表拆除(公称直径mm以内)25 | 个 | 5 | 5.63 | 4.23 | 0.2 |  |  | 0.69 | 0.35
| 4. | 第四章渣土运输
12 | 010103002001 | 渣土外运 1.机械装车外运 2.结算时办理签证资料作为结算依据 |  | 5.00 | 13.71 | 0.98 |  |  | 10.03 | 1.17 | 0.4
| AC-4-8换 | 自卸汽车运渣土 液压挖掘机装渣土(斗容量1) 1km以内 | 100 | 0.0500 | 1370.68 | 97.68 |  |  | 1003.46 | 116.72 | 39.64
13 | 桂010103003001 | 渣土外运增（减）m3·km 1.按外运10公里计、实际结算按签证运距计取 2.结算时办理签证资料作为结算依据 | ·km | 45.00 | 4.55 |  |  |  | 3.65 | 0.39 | 0.13
| AC-4-9 | 自卸汽车运渣土 每增加1km 4.5t | 100 | 0.4500 | 454.91 |  |  |  | 365.45 | 38.74 | 13.16
国家税务总局柳州市税务局沙塘镇新泰路二区1号办公楼维修改造项目-土建装饰
分部分项工程
| 8. | 屋面及防水工程
14 | 011001001001 | 保温隔热屋面 更换预制隔热水泥盖板50cm×50cm及底座 | ㎡ | 10.00 | 45.25 | 15.49 | 19.75 |  | 0.05 | 4.63 | 1.59
| A-9-43换 | 屋面保温、隔热 屋面混凝土隔热板铺设 板式架空 侧砌多孔砖巷砖{换:水泥石灰砂浆细砂M5} | 100㎡ | 0.1000 | 4524.66 | 1549.15 | 1975.13 |  | 5.09 | 463.16 | 158.53
| 11. | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
15 | 011105006001 | 不锈钢踢脚线高8cm | m | 54.80 | 30.66 | 8.26 | 17.17 |  |  | 2.01 | 0.69
| A-10-109换 | 踢脚线 金属 | 100m | 0.5480 | 3066 | 826.48 | 1716.93 |  |  | 200.83 | 68.6
| 13. | 门窗工程
16 | 010801001001 | 宿舍房间门（整樘包含门套） 1.材质、规格：成品实木门 0.95m*1.95m | 樘 | 8 | 584.11 | 64.1 | 450.88 |  |  | 15.58 | 5.32
| A-13-3换 | 成品套装木门安装单扇门 | 10樘 | 0.80 | 5841 | 640.96 | 4508.81 |  |  | 155.75 | 53.2
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:国家税务总局柳州市税务局沙塘镇新泰路二区1号办公楼维修改造项目 | [10 empty] | 第4页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
[7 empty] | 附材费 | 主材费
17 | 010802001001 | 宿舍卫生间门 1.材质、规格：铝合金门 0.95m*1.95m | ㎡ | 20.38 | 554.64 | 53.51 | 437.89 |  |  | 13 | 4.44
| A-13-6换 | 铝合金门安装 推拉 | 100㎡ | 0.2038 | 55465.09 | 5351.43 | 43789.4 |  |  | 1300.4 | 444.17
18 | 桂010811001001 | 宿舍楼门锁拆换 宿舍旧门锁拆除、金属门上重新开孔、铁板封焊旧门锁开孔处、安装新门锁 | 套 | 8 | 468.7 |  | 430
| B-换 | 宿舍楼门锁拆换 | 套 | 8 | 468.7 |  | 430
| 14. | 油漆、涂料、裱糊工程
19 | 011406001001 | 外墙面满刮腻子 1.外墙面刮腻子二遍 | ㎡ | 280.65 | 26.93 | 15.22 | 4.53 |  |  | 3.7 | 1.26
| A-14-232换 | 腻子及其他 刮腻子 外墙 二遍 | 100㎡ | 2.8065 | 2693.65 | 1522.09 | 452.95 |  |  | 369.87 | 126.33
20 | 011406001002 | 墙面满刮腻子 1.内墙面刮腻子二遍 | ㎡ | 2948.64 | 17.97 | 10.43 | 2.66 |  |  | 2.53 | 0.87
| A-14-234 | 腻子及其他 刮腻子 内墙 二遍 | 100㎡ | 29.4864 | 1798.18 | 1043.21 | 266.41 |  |  | 253.5 | 86.59
21 | 011406001003 | 天棚满刮腻子 1.天棚面刮腻子二遍 | ㎡ | 934.83 | 20.69 | 12.31 | 2.66 |  |  | 2.99 | 1.02
| A-14-235 | 腻子及其他 刮腻子 天棚 二遍 | 100㎡ | 9.3483 | 2069.58 | 1230.99 | 266.41 |  |  | 299.13 | 102.17
22 | 011407001001 | 外墙面喷（刷）涂料 外面刷外墙漆一底二面 | ㎡ | 280.65 | 32.54 | 9.97 | 16.63 |  |  | 2.42 | 0.83
| A-14-220换 | 喷刷涂料 多彩涂料 墙面 | 100㎡ | 2.8065 | 3253.37 | 996.62 | 1663.22 |  |  | 242.18 | 82.72
23 | 011407001002 | 墙面喷（刷）乳胶漆二遍 1.墙面刷乳胶漆二遍 | ㎡ | 2948.64 | 10.91 | 4.89 | 3.52 |  |  | 1.19 | 0.41
| A-14-201 | 抹灰面油漆 乳胶漆 砖墙面 二遍 | 100㎡ | 29.4864 | 1090.08 | 488.94 | 351.74 |  |  | 118.81 | 40.58
24 | 011407002001 | 天棚喷（刷）涂料 1.天棚面刷乳胶漆二遍 | ㎡ | 934.83 | 12.61 | 6.46 | 3 |  |  | 1.57 | 0.54
| A-14-199 | 抹灰面油漆 乳胶漆 内墙、柱、天棚抹灰面 二遍 | 100㎡ | 9.3483 | 1260.63 | 646.28 | 299.57 |  |  | 157.05 | 53.64
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:国家税务总局柳州市税务局沙塘镇新泰路二区1号办公楼维修改造项目 | [10 empty] | 第5页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
[7 empty] | 附材费 | 主材费
25 | 011405001001 | 楼梯扶手油漆翻新 补灰、除锈、打磨、刷油漆 | ㎡ | 54.60 | 163.5 |  | 150
| B-换 | 楼梯扶手油漆翻新 | ㎡ | 54.60 | 163.5 |  | 150
26 | B-001 | 打扫办公区，宿舍楼卫生（蜘蛛网，灰尘，外墙清洗） 1.人工打扫办公区，宿舍楼卫生（蜘蛛网，灰尘，外墙清洗） 2.工程量暂定、结算以收方工程量计取 | 工日 | 5.00 | 251.79 | 165 |  |  |  | 49.17 | 16.83
| 000301001换 | 建筑、装饰工程普工 | 工日 | 5.00 | 251.79 | 165 |  |  |  | 49.17 | 16.83
| 15. | 其他装饰工程
27 | 010810001001 | 百叶窗帘 窗帘更换为百叶帘 | m | 53.76 | 70.85 |  | 65
| B-换 | 百叶窗帘 | ㎡ | 53.76 | 70.85 |  | 65
| 011703 | 垂直运输
28 | 桂011703002001 | 装饰装修垂直运输 1.采用卷扬机、租用、计划工期2个月计取（使用期1个月） | 台·月 | 1.00 | 10707.12 | 5500 | 752.1 |  | 2650 | 611.25 | 309.7
| A-17-1 | 卷扬机 檐口高度（40m以内） | 台·月 | 1.00 | 10707.12 | 5500 | 752.1 |  | 2650 | 611.25 | 309.7
| 011705 | 大型机械设备进出场及安拆
29 | 011705001001 | 履带式挖掘机进出场费 斗容量（1以内） | 台次 | 1 | 1583.23 | 112.18 | 110.19 |  | 1053.02 | 131.67 | 45.44
| A-21-35 | 履带式挖掘机进出场费 斗容量（1以内） | 台次 | 1 | 1583.23 | 112.18 | 110.19 |  | 1053.02 | 131.67 | 45.44
30 | 011705001002 | 履带式推土机进出场费 90kW以内 | 台次 | 1 | 1387.85 | 112.18 | 78.69 |  | 924.77 | 117.18 | 40.44
| A-21-52 | 履带式推土机进出场费 90kW以内 | 台次 | 1 | 1387.85 | 112.18 | 78.69 |  | 924.77 | 117.18 | 40.44
国家税务总局柳州市税务局沙塘镇新泰路二区1号办公楼维修改造项目-水电安装
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:国家税务总局柳州市税务局沙塘镇新泰路二区1号办公楼维修改造项目 | [10 empty] | 第6页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
[7 empty] | 附材费 | 主材费
分部分项工程
| 4. | B4 电气设备安装工程
31 | 030404019001 | 单相电度表 | 个 | 5 | 302.67 | 15.26 | 2.69 | 252.5 | 0.25 | 4.96 | 2.02
| B4-0358 | 仪表、电器、小母线安装 单相电度表 | 个 | 5 | 302.67 | 15.26 | 2.69 | 252.5 | 0.25 | 4.96 | 2.02
32 | 030404019002 | 三相电度表 | 个 | 1 | 422.83 | 21.07 | 3.51 | 353.5 | 0.25 | 6.82 | 2.77
| B4-0359 | 仪表、电器、小母线安装 三相电度表 | 个 | 1 | 422.83 | 21.07 | 3.51 | 353.5 | 0.25 | 6.82 | 2.77
33 | 030402004001 | 空气断路器 | 台 | 3 | 61.73 | 19.07 | 9.85 | 18.36 | 0.53 | 6.27 | 2.55
| B4-0337 | 熔断器、限位开关安装 熔断器 防爆式 | 个 | 3 | 61.73 | 19.07 | 9.85 | 18.36 | 0.53 | 6.27 | 2.55
34 | 030404027001 | 空气开关 | 台 | 5 | 61.63 | 14.35 | 1.58 | 34.15 |  | 4.59 | 1.87
| B4-0333 | 小型空气漏电保护开关 单相 | 个 | 5 | 61.63 | 14.35 | 1.58 | 34.15 |  | 4.59 | 1.87
35 | 030408001001 | 铜芯电力电缆敷设 电缆截面4*10m㎡ | m | 20.00 | 46.24 | 3.64 | 0.34 | 36.59 | 0.15 | 1.21 | 0.49
| B4-0915 | 铜芯电力电缆敷设 电缆截面（≤10m㎡） | 100m | 0.2000 | 4624.31 | 363.69 | 33.58 | 3659.23 | 15.4 | 121.31 | 49.28
36 | 030411004001 | 线管配线 BV3*2.5mm2 1.照明路线管配线 | m | 200.00 | 3.89 | 0.71 | 0.21 | 2.33 |  | 0.23 | 0.09
| B4-1478 | 管内穿线 照明线路 铜芯 导线截面（≤2.5m㎡） | 100m单线 | 2.0000 | 389.51 | 70.83 | 21.36 | 233.28 |  | 22.67 | 9.21
37 | 030404034001 | 照明开关 单联 1.照明开关 单联 250V 10A 86型 安装高度0.5米 | 套 | 6 | 25.59 | 10.71 | 1.13 | 6.63 | 0.13 | 3.47 | 1.41
| B4-1952 | 照明开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板开关明装 单联 | 10套 | 0.6 | 255.81 | 107.06 | 11.25 | 66.3 | 1.31 | 34.68 | 14.09
38 | 030404034002 | 照明开关 双联 1.照明开关 双联 250V 10A 86型 安装高度1.4米 | 套 | 5 | 29.81 | 11.34 | 1.13 | 9.59 | 0.13 | 3.67 | 1.49
| B4-1953 | 照明开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板开关明装 双联 | 10套 | 0.5 | 298.17 | 113.42 | 11.32 | 95.88 | 1.31 | 36.71 | 14.91
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:国家税务总局柳州市税务局沙塘镇新泰路二区1号办公楼维修改造项目 | [10 empty] | 第7页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
[7 empty] | 附材费 | 主材费
39 | 030404035001 | 插座 1.带保护接点暗装插座 250V 10A 86型 安装高度1.4米 | 套 | 7 | 35.26 | 14.57 | 2.51 | 8.72 |  | 4.66 | 1.89
| B4-1981 | 照明开关、按钮、插座安装 插座 单、三相暗插座 单相暗插座10A 5孔 | 10套 | 0.7 | 352.68 | 145.66 | 25.14 | 87.21 |  | 46.61 | 18.94
40 | 030412001001 | 智能控制节能灯具（人体感应声光控制） 1.智能控制节能灯具（人体感应声光控制） 吸顶安装 | 套 | 8 | 68.78 | 23.7 | 3.17 | 25.25 | 0.22 | 7.65 | 3.11
| B4-1659 | 普通灯具安装 吸顶灯具 灯罩周长（≤2000mm） | 10套 | 0.8 | 687.8 | 237.01 | 31.69 | 252.5 | 2.18 | 76.54 | 31.09
| 9. | B9 给排水、燃气工程
41 | 031003013001 | 水表dn25 | 个 | 5 | 302.89 | 89.81 | 17.65 | 130 |  | 28.74 | 11.68
| B9-0565 | 水表安装 螺纹水表 公称直径(25mm以内) | 组 | 5 | 302.89 | 89.81 | 17.65 | 130 |  | 28.74 | 11.68
国家税务总局柳州市税务局沙塘镇新泰路二区1号办公楼维修改造项目-园林绿化
分部分项工程
| 1. | 绿化工程
42 | 050101007001 | 清除地被植物（含片植灌木及花卉） 1.包含清运，运距1公里内 2.人工占比10%，机械占比90% 3.结算时办理签证资料作为结算依据 | ㎡ | 1300.00 | 3.15 | 0.5 |  |  | 1.58 | 0.56 | 0.25
| D1-61 | 人工清除草皮、露地花卉 运距1km以内 | 100㎡ | 1.3000 | 620.31 | 302.37 |  |  | 107.05 | 110.54 | 49.13
| D1-63 | 机械清除草皮、灌木、露地花卉 运距1km以内 | 100㎡ | 11.7000 | 281.69 | 21.94 |  |  | 163.98 | 50.2 | 22.31
43 | 050101007002 | 清除地被植物（含片植灌木及花卉）-运距增加 1.人工占比10%，机械占比90% 2.按外运10公里计（增9公里）、实际结算按签证运距计取 3.结算时办理签证资料作为结算依据 | ㎡ | 11700.00 | 0.06 |  |  |  | 0.04 | 0.01
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:国家税务总局柳州市税务局沙塘镇新泰路二区1号办公楼维修改造项目 | [10 empty] | 第8页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
[7 empty] | 附材费 | 主材费
| D1-64 | 机械清除草皮、灌木、露地花卉 运距每增加1km | 100㎡ | 117.0000 | 6.23 |  |  |  | 4.12 | 1.11 | 0.49
表－09

## 表-11总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称:国家税务总局柳州市税务局沙塘镇新泰路二区1号办公楼维修改造项目 |  |  |  |  | 第1页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
|  | 国家税务总局柳州市税务局沙塘镇新泰路二区1号办公楼维修改造项目-拆除 |  |  | 1532.47
一 |  | 2024拆除工程一般计税法 |  |  | 1532.47
（一） |  | 总价措施项目费用合计 | 1139.38+0+356.06+37.03+0+0+0+0+0 |  | 1532.47
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机) (25911.79+220.80)*4.00% | 4 | 1139.38
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机) (25911.79+220.80)*1.25% | 1.25 | 356.06
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机) (25911.79+220.80)*0.13% | 0.13 | 37.03
|  | 国家税务总局柳州市税务局沙塘镇新泰路二区1号办公楼维修改造项目-土建装饰 |  |  | 17606.97
一 |  | 2024建筑装饰装修工程一般计税法 |  |  | 17606.97
（一） |  | 总价措施项目费用合计 | 16129.13+226.67+1133.31+117.86+0+0+0+0+0 |  | 17606.97
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机) (78549.74+4628.29)*17.79% | 17.79 | 16129.13
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机) (78549.74+4628.29)*0.25% | 0.25 | 226.67
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机) (78549.74+4628.29)*1.25% | 1.25 | 1133.31
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机) (78549.74+4628.29)*0.13% | 0.13 | 117.86
|  | 国家税务总局柳州市税务局沙塘镇新泰路二区1号办公楼维修改造项目-水电安装 |  |  | 221.66
一 |  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法 |  |  | 221.66
（一） |  | 总价措施项目费用合计 | 157.31+7.15+57.20+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0 |  | 221.66
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (1302.73+9.28)*11% | 11 | 157.31
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (1302.73+9.28)*0.5% | 0.5 | 7.15
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称:国家税务总局柳州市税务局沙塘镇新泰路二区1号办公楼维修改造项目 |  |  |  |  | 第2页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (1302.73+9.28)*4% | 4 | 57.2
|  | 国家税务总局柳州市税务局沙塘镇新泰路二区1号办公楼维修改造项目-园林绿化 |  |  | 207.45
一 |  | 2021绿化工程一般计税法 |  |  | 207.45
（一） |  | 总价措施项目费用合计 | 138.30+0+69.15+0+0+0+0+0 |  | 207.45
1 | 桂050501001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费） (650.00+2522.00)*4.00% | 4 | 138.3
3 | 桂050501003001 | 雨季施工增加费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费） (650.00+2522.00)*2.00% | 2 | 69.15
|  | 合 计 |  |  | 19568.55
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11

## 主要材料及价格表全部工料机
主要材料及价格表
工程名称:国家税务总局柳州市税务局沙塘镇新泰路二区1号办公楼维修改造项目 |  |  |  | 第1页 共4页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 | 1 | 人工合计
2 | 000301001.1 | 打扫办公区，宿舍楼卫生（蜘蛛网，灰尘，外墙清洗）人工 | 工日 | 5 | 165
3 | 000502000 | 2023安装人工费 | 元 | 1302.294 | 1
4 | 000901001 | 园林绿化人工 | 元 | 649.779 | 1
5 | 002401000 | 建筑装饰人工 | 元 | 103076.633 | 1
6 | R09001 | 安装拆除工日 | 元 | 373.18 | 1.5
7 | 2 | 材料合计
8 | 010310001 | 镀锌铁丝(综合) | kg | 0.23 | 4.6
9 | 010904001 | 镀锌圆钢(综合) | kg | 0.51 | 4.48
10 | 015303002 | 封铅 含铅 65% 含锡 35 % | kg | 0.096 | 10.51
11 | 020101002 | 橡胶板 2mm | ㎡ | 0.014 | 11.15
12 | 020101009 | 橡胶板 1～3mm | kg | 0.4 | 7.81
13 | 020506001 | 橡皮护套圈 Φ6～32 | 个 | 20 | 0.31
14 | 021303001 | 聚四氟乙烯生料带 宽20mm | m | 36.2 | 0.13
15 | 022705004 | 棉纱头 | kg | 0.75 | 7.03
16 | 022706004 | 白布0.9m | ㎡ | 0.467 | 3.9
17 | 022706010 | 破布 | kg | 0.21 | 1.77
18 | 030110003 | 镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35 | 个 | 33.28 | 0.07
19 | 030112001 | 木螺钉 | 百个 | 0.976 | 4.69
20 | 030112005 | 木螺钉 m2～4×6～65 | 个 | 45.76 | 0.07
21 | 030113002 | 镀锌木螺钉 M4.5～6×15～100 | 个 | 14.56 | 0.22
22 | 030120001 | 镀锌机螺钉 M2～5×4～50 | 个 | 10.2 | 0.09
23 | 030127008 | 镀锌螺栓 M6×14～75 | 套 | 18 | 0.44
24 | 030127034 | 镀锌螺栓 M10×100 | 套 | 6 | 1.12
25 | 030156011 | 膨胀螺栓 M6×85 | 套 | 90.895 | 0.71
26 | 030168004 | 镀锌锁紧螺母 20 | 个 | 42.23 | 0.27
27 | 030182005 | 塑料胀管 Φ6～8 | 颗 | 79.04 | 0.05
28 | 030311111 | 不锈钢合页 | 副 | 16 | 10.62
29 | 031311002 | 电焊条 结422 Φ2.5～3.2 | kg | 0.12 | 5.93
30 | 031321001 | 焊锡丝 综合 | kg | 0.12 | 66.37
31 | 031321003 | 焊锡 | kg | 0.4 | 61.95
32 | 031332002 | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.05 | 47.79
33 | 031337001 | 冲击钻头（综合） | 根 | 0.224 | 6.02
34 | 031337010 | 冲击钻头 φ12 | 个 | 0.286 | 4.5
35 | 031342001 | 麻花钻头 Φ6～10 | 个 | 0.6 | 5.4
36 | 031345001 | 钢锯条 | 根 | 0.7 | 0.33
37 | 031347001 | 砂纸 | 张 | 11.787 | 0.44
主要材料及价格表
工程名称:国家税务总局柳州市税务局沙塘镇新泰路二区1号办公楼维修改造项目 |  |  |  | 第2页 共4页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
38 | 031347002 | 砂纸（木） | 张 | 56.09 | 0.5
39 | 031347003 | 水砂纸 | 张 | 166.565 | 0.55
40 | 031347004 | 铁砂布 | 张 | 0.07 | 2.47
41 | 032116017 | 门窗固定连接铁件（地脚）3×30×300 | 个 | 90.08 | 3.1
42 | 040102001 | 砌筑水泥 M32.5 | t | 0.01 | 346.9
43 | 040301003 | 细砂 |  | 0.055 | 116.5
44 | 040902004 | 石灰膏 |  | 0.006 | 332.05
45 | 041302001 | 多孔页岩砖 240×115×90 | 千块 | 0.085 | 563.11
46 | 042903002 | 钢筋混凝土隔热板 500×500×30 | 千块 | 0.04 | 3162.39
47 | 043013005 | 干混普通抹灰砂浆 DP-G M20 | t | 0.021 | 268.14
48 | 050101001 | 木材（综合） |  | 0.002 | 918.58
49 | 110105001 | 成品装饰单开实木门及门套 0.98m×2.05m（实木） | 樘 | 8 | 418.8
50 | 110913001 | 铝合金隔热断桥推拉门（含中空玻璃） | ㎡ | 19.765 | 411.5
51 | 120301003.1 | 不锈钢踢脚线 高 80mm | m | 58.088 | 15.93
52 | 130301001 | 乳胶漆 | kg | 1325.909 | 9.73
53 | 130307021 | 水性封底漆（普通） | kg | 35.081 | 17.7
54 | 130309007 | 多彩底涂料 | kg | 29.188 | 17.7
55 | 130309008 | 多彩中涂料 | kg | 58.375 | 17.7
56 | 130309009 | 多彩面涂料 | kg | 96.824 | 17.7
57 | 130311003 | 成品腻子粉（一般型） | kg | 8444.866 | 1.33
58 | 130519001 | 沥青绝缘漆 | kg | 0.01 | 7.65
59 | 133501001 | 防水腻子 | kg | 556.95 | 2.27
60 | 140301004 | 国V汽油 92# | kg | 1.084 | 9.54
61 | 140702001 | 机油（综合） | kg | 0.05 | 5.31
62 | 143303001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.004 | 7.52
63 | 144110004 | 硅酮耐候密封胶 | kg | 13.595 | 17.7
64 | 144114009 | 聚氨酯发泡密封胶（750mL/支） | 支 | 28.131 | 9.73
65 | 144309004 | 塑料胶布带 25mm×10m | 卷 | 0.5 | 7.35
66 | 172514002 | 塑料软管 Φ5 | m | 7 | 0.24
67 | 172517001 | 异型塑料管 Φ2.5～5 | m | 0.35 | 2.48
68 | 181514003 | 镀锌活接头 DN25 | 个 | 5 | 3.9
69 | 190301003 | 闸阀 Z15T-10 DN25 | 个 | 5.05 | 11.97
70 | 271702001 | 绝缘黑胶布 20mm×20m | 卷 | 0.2 | 3.36
71 | 280101002 | 裸铜线 TY-6 | kg | 0.09 | 35.4
72 | 290628002 | 塑料护口 15～20 | 个 | 42.23 | 0.12
73 | 290631007 | 电缆吊挂 3×50 | 套 | 1.422 | 2.65
74 | 290905003 | 铜接线端子 DT-6mm2 | 个 | 6.09 | 1.15
主要材料及价格表
工程名称:国家税务总局柳州市税务局沙塘镇新泰路二区1号办公楼维修改造项目 |  |  |  | 第3页 共4页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
75 | 291112001 | 接线盒 | 个 | 15.22 | 1.15
76 | 292702006 | 尼龙扎带(综合) | 个 | 0.936 | 0.18
77 | 292703001 | 钢精扎头 1#～5# | 包 | 0.07 | 1.33
78 | 341101001 | 水 |  | 5.071 | 2.82
79 | 341301011 | 标志牌 塑料扁形 | 个 | 1.2 | 0.13
80 | 341508001 | 其他材料费 | 元 | 116.542 | 0.9
81 | 341508006 | 其他材料费 | 元 | 7.9 | 0.9
82 | 370501003 | 枕木 |  | 0.16 | 927.43
83 | B-C.2 | 百叶窗帘 材料费 | ㎡ | 53.76 | 65
84 | B-C.3 | 宿舍楼门锁拆换 | 套 | 8 | 430
85 | B-C.4 | 楼梯扶手油漆翻新 | ㎡ | 54.6 | 150
86 | C00010160 | 其他材料费 | 元 | 18.4 | 1
87 | 3 | 配合比合计
88 | 800301001 | 水泥石灰砂浆细砂M5 |  | 0.047 | 257.77
89 | 4 | 主材合计
90 | 240101000.1 | 螺纹水表dn25 | 个 | 5 | 130
91 | 240401000.1 | 单相电度表 | 个 | 5.05 | 250
92 | 240402000.1 | 三相电度表 | 个 | 1.01 | 350
93 | 264902001.1 | 自动空气开关 | 个 | 5.05 | 33.81
94 | Z250001001.1 | 智能控制节能灯具（人体感应声光控制） | 套 | 8.08 | 25
95 | Z260501001.1 | 照明开关 单联 250V 10A 86型 | 个 | 6.12 | 6.5
96 | Z260501001.2 | 照明开关 双联 250V 10A 86型 | 个 | 5.1 | 9.4
97 | Z264101001.1 | 带保护接点暗装插座 250V 10A 86型 | 套 | 7.14 | 8.55
98 | Z270101001.1 | C型断路器 63（50A）-1P | 个 | 3.03 | 18.18
99 | Z280301000.1 | 铜芯塑料绝缘导线BV2.5mm2 | m | 216 | 2.16
100 | Z281100000.1 | 铜芯电力电缆敷设 电缆截面4*10m㎡ | m | 20.2 | 36.23
101 | 5 | 机械台班组成合计
102 | 000903001 | 机械台班人工费 | 元 | 968.24 | 1
103 | 000903002 | 机械第一类费用 | 元 | 477.612 | 1
104 | 002401001 | 机械台班人工费 | 元 | 586.123 | 1
105 | 140301004 | 汽油92# | kg | 52.839 | 9.54
106 | 140304001 | 轻柴油0# | kg | 186.815 | 7.98
107 | 341103001 | 电 | kW·h | 1096.496 | 0.69
108 | 994701004 | 折旧费 | 元 | 312.175 | 1
109 | 994701005 | 检修费 | 元 | 62.505 | 1
110 | 994701006 | 维护费 | 元 | 301.477 | 1
111 | 994701007 | 安拆及场外运输费 | 元 | 2.113 | 1
主要材料及价格表
工程名称:国家税务总局柳州市税务局沙塘镇新泰路二区1号办公楼维修改造项目 |  |  |  | 第4页 共4页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
112 | 994701008 | 其他费 | 元 | 30.028 | 1
113 | 6 | 机械合计
114 | 981110002 | 绝缘电阻测试仪 ZC-8 | 台班 | 0.1 | 30.8
115 | 990101005 | 履带式液压单斗挖掘机 斗容量 1m3 | 台班 | 0.176 | 1375.46
116 | 990101005 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量1 | 台班 | 0.014 | 1496.02
117 | 990516001 | 干混砂浆罐式搅拌机 公称储量20000L | 台班 | 0.008 | 60.64
118 | 990701005 | 履带式推土机 功率90kW | 台班 | 0.398 | 1067.69
119 | 990704005 | 载重汽车 装载质量5t | 台班 | 3.185 | 588.21
120 | 990705002 | 自卸汽车 装载质量3.5t | 台班 | 0.283 | 581
121 | 990705003 | 自卸汽车 装载质量4.5t | 台班 | 0.045 | 655.56
122 | 990707003 | 平板拖车组 装载质量15t | 台班 | 1 | 924.77
123 | 990707005 | 平板拖车组 装载质量25t | 台班 | 1 | 1053.02
124 | 992501001 | 交流电弧焊机 容量21kV·A | 台班 | 0.03 | 52.64
125 | 994507001 | 手提电钻 | 台班 | 0.6 | 2.46
126 | 994508001 | 电锤 功率 520W | 台班 | 0.73 | 4.36
127 | 994901001 | 卷扬机带塔 提升质量（3~5）tH=40m | 台·月 | 1 | 2650
128 | J00020010 | 其他机械费 | 元 | 6.4 | 1
129 |  | 合 计