招 标 文 件

（技术部分）

项目名称：国家税务总局南宁青秀山风景区税务局、南宁市兴宁区

税务局物业管理服务项目

项目编号：GX2024-ZXGK-C0094-B00

采购人：国家税务总局南宁青秀山风景区税务局

国家税务总局南宁青秀山风景区税务局

2024年10月23日

- 项目采购需求

说明：

1.投标人提供的服务必须符合国家和行业标准。

2.标“★”为实质性参数要求和条件，投标人必须满足并在投标文件中如实作出响应，否则投标无效；标“▲”为重点指标；无标识的为一般指标。

3.投标人投标时必须在投标文件中对所投分标所有项目要求及技术需求内容、商务要求表中内容及附件内容（如有）逐条响应并一一对应。

4. 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：物业管理。

| 一、技术参数、服务内容要求： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 数量及单位 |  | 技术需求或者服务要求 |
|  | 国家税务总局南宁青秀山风景区税务局物业管理服务 | 1项 |  | 一、技术要求 （一）物业服务内容 包括制定节约能源资源实施方案，房屋建筑共用部位的日常维护、养护和管理，共用设施设备的日常维修养护、运行和管理，附属配套设施、建筑物、构筑物的养护和管理，保洁服务，秩序维护服务，交通、车辆管理服务，绿化服务，自助洗车场管理服务，办公室日常管理，会务服务。 （二）物业管理服务范围 1.民族大道108号凤岭办公区及附属楼物业管理服务范围： （1）该办公区位于南宁市青秀区民族大道108号；楼宇总建筑面积18689.12平方米，其中办公区主楼12770.95平方米，地下室面积为499.76平方米，地面上其他面积为5418.31平方米。项目主要建筑为一栋地上12层，地下1层的办公区，建筑密度22.5%，容积率2.18，绿化率21.1%。 （2）基础设施：配电房1间，高压、低压配电设备各1套；水泵房1间、二次加压供水系统2组；蓄水池2个，抽水泵5台；电梯3台，机房8间，消防监控室1间，消防系统1套，监控设备1套、楼宇监控系统1套，道闸系统1套；空调机房1间，中央空调7台（其中水冷机2台，风冷机5台）；3楼食堂；4楼电教室、应急办税服务区；5楼党建活动中心、会议室；6至11楼办公室共66间；9楼会议室，12楼会议室1间、会客室1间，音控室1间；电井房12个；供排水道井12个。办公区总停车泊位111个，其中地面停车位42个，地面立体车位1座17个，地下车位52个。车辆安全出入口共2个、人行出入口共11个。 2.金浦路43号区域物业管理服务范围： 该区域位于南宁市青秀区金浦路43号，建筑面积约466.12㎡，用于资料存放。 3.桃源路70-2区域物业管理服务范围： 该区域位于南宁市青秀区桃源路70-2号，建筑面积约1028.42平方米，用于临时档案室，主要设备配罝有1套网络机房。 4.桃源路88-2号区域物业管理服务范围： 该区域位于南宁市青秀区桃源路88-2号，用于周转住房，建筑面积约452.88平方米。 5.津头分局办公区物业管理服务范围： 该区域位于南宁市青秀区凤岭南路6号，用于津头分局办公区，建筑面积约576.72㎡。 （三）物业管理服务要求 1、综合服务。发挥物业服务管理职能，提供相应保障服务，更好地服务采购人局机关工作人员，包括但不限于： （1）建立投诉处理机制：建立物业管理服务投诉渠道，如投诉电话、微信号、意见箱等，公布投诉处理流程等；设立每天24小时服务热线电话及24小时值班，及时接受采购人和职工的投诉反映，并及时解决所反映的问题，对受理的投诉应核实情况，及时处理并对采购人和职工提出的投诉进行答复；属于物业服务责任的，应向业主道歉，及时处理或纠正；不属于物业服务责任的，应耐心做好解释工作并提供必要的帮助。受理、处理投诉应留存记录。 （2）本区域内物业共用部位、共用设施设备的管理及维修养护；急修30分钟内、其它报修按双方约定时间到达现场，有完整的报修、维修和回访记录。 （3）本区域内车辆（机动车和非机动车）行驶、停放及停车场管理。 （4）协调和管理供水、供电、电信、移动、联通等专业单位在本区域内对相关管线、设施维修养护。 （5）本区域内日常安全巡查等公共秩序维护和环境卫生维护。 （6）根据采购人需求，提供物业服务合同之外的特约服务和代办服务的，公示服务项目与收费价目。 （7）每年二次征询采购人对物业服务的意见，满意率95%以上。 （8）物业档案资料管理。档案和资料的管理包括：业主档案、设备设施档案、清洁卫生管理档案、室内外绿化管理档案、人事管理及人员培训档案以及具体的管理方案、工作计划等资料档案，所有资料档案做到保存完整，管理完善，交接手续完备，检索方便准确，符合有关标准。 （9）按专业化的要求配置管理服务人员，服务人员统一着装、佩戴标志、行为规范，服务主动、热情。 （10）制定岗位责任制，建立内部管理运作及考核体系，管理规章制度健全。 （11）制定应对各种突发事件处理机制和预案，包括组织机构、人员和具体措施等。 （12）制定洗车场管理办法，包括及时缴纳洗车场独立核算的水电费等。 （13）制定节约能源资源实施方案，在节能、节水、节电、生活垃圾分类等设置管理目标和服务要求，并达到国家或政府有关部门的规定。 （14）维护采购人公共财产（包括楼内的门窗、消防器材等）不被损坏或丢失。 2、物业共用设施、设备维修养护 （1）建立共用设施、设备档案（台帐），运行、检查、维修、保养等记录齐全。 （2）设施设备标志齐全、规范，责任人明确；操作维护人员严格执行设施设备操作规程及保养规范。 （3）对设施设备维修，属于小修范围的及时组织修复；属于大、中修范围或者需要更新改造的，向采购人提出报告和建议，并根据采购人的决定予以协助。 （4）小修范围的维修及时率100%，返修率不高于1%，建立回访制度，并做好回访记录。 （5）制定年度房屋共用部位及共用设施设备养护计划并抓好落实。 （6）消防设施设备完好，消防通道畅通。 （7）设备房保持整洁、通风，无跑、冒、滴、漏和鼠害现象。 （8）主要道路及停车场交通标志齐全、规范。 （9）路灯、楼道灯完好率不低于95%。 （10）对容易危及人身安全的设施设备有明显警示标志和防范措施；对可能发生的各种突出设备故障有应急方案。 （11）协助管理区域内办公家具的零星搬运，如搬运量较大需增派人员或加班搬运的由采购人与服务方协商搬运费用，物品搬运所需的运输费用由采购人负责。 3、房屋管理 （1）对房屋公用部位进行日常管理，检查记录和保养记录齐全。 （2）根据房屋实际使用的年限，定期检查房屋的使用状况，编制维修计划并向采购人提出报告和建议，根据采购人的决定协助维修。 （3）定期巡视检查楼梯、通道以及其他共用部位的门窗、玻璃等，做好巡查记录，并及时维修养护。 （4）确保雨水、污水管道畅通；每年定期清理两次化粪池、雨水井。 4、配电室、给排水系统、智能化系统的管理 （1）配电室 ①按规定巡查，并严格执行禁入制度。 ②熟悉配电设备状况、操作方法和安全注意事项。 ③做好防水、防潮工作，严防老鼠进入配电室。 （2）给排水系统 ①定期进行巡查，检查有无渗、漏水，有记录。 ②有停水处置预案。 ③排水系统通畅，汛期道路无积水，地下室、车库、设备房无积水、浸泡发生。 ④加强日常巡查工作，建立巡查台账，明确人员责任。发现各种水管和水龙头漏水、滴水情况，及时维修处理；制定事故应急处理预案，严禁发生大面积泡水、泛水，长时间停水现象。 ⑤发现突发故障，维修人员在10分钟内到达现场进行抢修，重大故障及时报告采购人并协助处理。 ⑥对给排水系统含泵房、生活水箱进行如下服务内容： 定期对泵房进行巡查，检查有无渗、漏水，有记录。 水泵房应急灯在停电状态下能正常使用。 每年至少清洗、消毒生活水箱2次并达到用水标准；水箱观察孔应加盖并上锁，钥匙由专人管理。 （3）智能化系统维护： ①定期对智能化系统（安防监控系统、消防报警系统）进行巡查、检测及维修保养并做好记录。 ②对由服务方提供维修保养的系统进行工作的监督检查。 5、设施设备维护 （1）消防设备或消防系统 加强对消防栓，消防柜、灭火器、消防控制台、消防管道、烟感器、淋头、安全出口等消防系统和设备的检查巡查，进行日常养护及运行管理等，建立巡查工作台账，确保系统无故障等。每月开展消防设备安全检查。 采购人聘用专业维保机构，发现消防系统存在安全隐患时，必须由专业维保机构维护保养，严禁非专业人员操作。 制定有突发火灾应急预案，在明显处设立消防疏散示意图。照明设施、引路标志完好，紧急疏散通道畅通无阻。走道上设置有门禁的门应确保在紧急情况时随时可以打开；所有强弱电井道与空调机房的防火门应保持闭合且上锁；底层所有通往室外的疏散门在紧急情况时随时可以打开。 严格落实用电管理规定，严禁私接电源、插座，办公区内无火灾安全隐患，消防设备完好率达到100%。 消防控制中心设置每天24小时专人值班岗。遇有火灾隐患或苗头，要第一时间处理，及时组织消除隐患，立即拨打119报警，同时采取有力措施开展救援，并及时向采购人报告。 定期开展消防培训和宣传，明确各区域防火责任人，确保责任人掌握消防设施设备的使用方法并能及时处理各种问题。新员工培训后方能上岗，做到遇火情、紧急险情能有效控制和处理；配合采购人对重点场所排查安全隐患，发放消防安全知识宣传页，宣传季节性应注意的消防安全知识，并进行消防安全演练。 （2）电梯设备 ①采购人聘用专业维保机构，电梯由专业维修机构维修保养，严禁非专业人员操作。配合采购人做好电梯检测、电梯年检、日常维修保养等工作，建立日常电梯运行的巡检、维护台账。 ②按照要求做好电梯的日常维护保养、保洁、运行管理。电梯运行平稳、无异响、平层、开关正常。每周至少开展2次电梯的安全状况检查。 ③电梯准用证、年检合格证等证件齐全。相关证件、紧急救援电话和乘客注意事项置于轿厢醒目位置。 ④保持安全设施齐全，通风、散热、照明及附属设施完好，轿厢、机房保持整洁，电梯轿厢每天至少擦拭2次，电梯地面每天至少拖扫2次拖，电梯门厅及轿厢每周上油保养至少1次。 ⑤有电梯突发事件或事故的应急措施与救援预案，每年至少开展演练1次。电梯出现故障，须在10分钟内到场应急处理，并及时联系维保专业人员到场应急处理。 ⑥电梯维修、保养时在现场设置提示标识和防护围栏。 ⑦根据采购人需求，合理设置电梯开启的数量、时间。 （3）空调系统 ①空调由采购人聘用专业维保机构进行维修保养，维保人员须持有相关证件进行维护保养，严禁非专业人员操作。配合采购人做好对空调、新风、除尘、采气装置、各类风口、自动控制等空气调节系统和设备进行清洁、年检、日常维护维修等。 ②加强巡查巡检，发现简单故障要第一时间维修，无法处理的问题应在10分钟内报告采购人，确保空调系统每天24小时正常运转。 ③定期维保并做好记录，供冷供暖前做好开机前检查工作，保证空调设施设备处于良好状态。 ④遇突发故障，维修人员应在30分钟内到达现场进行抢修，发现重大故障及时报告。 6、秩序维护服务 办公楼（区）门卫和日常巡逻、防盗等报警监控运行管理，车辆、道路及公共秩序维护，防汛、治安及其他突发事件处理等，秩序维护所购买的对讲机、安保服装、照明灯、应急包等材料费用由投标人承担。秩序维护服务具体要求如下： （1）聘用具有服务意识和安防技能的人员,文明执勤，言行规范。 （2）加强门卫管理。24小时值守；指定时间段立岗，形象展示；按采购人要求，严格对出入管理区域人员管理，落实好检查、验证、登记制度，杜绝外来推销、废品收购等闲杂人员、可疑人员和危险物品进入办公楼（区）内；大件物品出入实行确认备案制度，建立报告制度并登记台帐；密切掌握管理区域车辆、人员动态，及时妥善处置各种意外情况，定期做好办公区、大院车辆的排查工作，非工作人员车辆不得隔夜停放，并研究制定相应管理办法。 （3）加强秩序管理。每天组织对秩序队伍落实日常巡查、安全检查、隐患排查等工作情况检查抽查；每周组织不少于1次的执勤规范化训练；在职所有员工必须签订保密协议，每季开展1次保密工作强化培训；对秩序人员要统一执勤着装、统一执勤标准、统一执勤动作，保持执勤威严，并做到服务态度良好。 （4）主动引导车辆停放和维护交通秩序，加强检查巡查，及时纠正各种乱停乱放问题。 （5）积极协助主办部门做好重大活动、重大会议等秩序维护与保障工作，全力保障重大活动与重大会议顺利进行。 （6）严格执行门卫管理制度做好交接工作。 （7）物业服务人员不得勾结或私自放行他人占用公家房产或公共资源。 （8）组织对办公区域道路弯道、交叉路口、楼梯台阶、易发事故等处设置安全标识，并及时组织引导与设施维护。 （9）有紧急事故处置预案，事故发生时应立即采取应急措施，并及时报警和配合公安部门进行处理。 7、消防管理 （1）有健全的消防管理制度，组建义务消防队，建立消防责任制及火灾预案。 （2）建立健全消防设施设备档案，消防设施有明显标志。 （3）定期对消防设施设备、器材进行巡查、检测和保养，消防设施设备完好，随时可启用（配备的灭火器一年检验一次）。 （4）组织开展经常性消防宣传和培训工作。定期进行消防训练，管理人员掌握消防基本技能。 8、停车管理 （1）有健全的机动车、非机动车管理制度和管理方案。 （2）对进入本项目的机动车实行凭证放行管理。 （3）对非机动车实施管理，在指定区域内摆放整齐。 （4）停车场停车有序，有发生紧急情况的处理预案。 9、保洁服务 （1）有健全的保洁管理制度，有明确的分工和职责范围，设立保洁服务公示牌。 （2）对本区域室内外公共区域和办公区域进行清扫，做到无废弃杂物、无烟头。 （3）按层设置垃圾桶，每日收集1次。垃圾袋装化，保持垃圾桶清洁、无异味。 （4）楼道每日清扫1次，拖1次；楼梯扶手每日擦拭1次；办公室内清洁一周1次；共用部位玻璃每月清洁1次；楼道灯具每月清洁1次。 （5）雨、污水管道每年疏通2次；雨、污水井每月检查1次，视检查情况及时清理；化粪池每季度检查1次，每年清掏2次，发现溢满及时清掏。 （6）分班次按时段对（包括但不仅限于大厅、卫生间，下同)进行保洁工作，保证公共区域环境卫生清洁，防疫期间增加对公共区域的消毒频次，做到消毒全覆盖。 （7）根据值班情況，随时更换清洗值班室床上用品。 （8）根据实际情况定期进行消毒和灭虫除害工作，对食堂、公共场所、卫生间区域等人流密集处加强重点消杀防控，对重要触点定时擦拭消毒，同时每日对垃圾桶及垃圾区进行全面消杀，防止及预防病毒的产生与传播。 （9）配合政府做好创城创卫等工作，积板参与爱卫活动；完成迎检、迎新的突击性卫生清扫清运工作；在重大节日及重大活动时，保证给予大力协助，力求活动的顺利进行。 10、会务服务 （1）会务人员提前把会议室、接待室开门通风，检查卫生情况，使其始终处于完善良好的备用态。 （2）会务在岗期间，不得随意串岗、空岗，不擅离工作岗位；不得干私活，接打私人电话；不接待亲友及做与本职工作无关的任何事情。 （3）会务不得在会议室扎堆聊天，不在岗位上吃东西，会议结束后应清理会议室，以备待用。 （4）工作区域不存放私人用品，保持干净整洁。 （5）负责会议室及公共区域的卫生检查工作，上、下午各一次，包括地面、门窗、桌椅、植物及会议室。 （6）负责保管会议物品（接线板、激光笔、茶杯），按照会议调配使用，会议后收回。 （7）负责管理会议室钥匙，对于提前一天收到的会议通知应提前1小时开门调试设备，询问会议对于投影等方面的特定要求，做好会议准备；对于临时会议通知，接到通知后立刻打开会议室并调试设备，做会议准备。 （8）负责会议期间的茶水服务，保证参会人员的随时服务需求。 （9）负责会议结束后的清场工作，包括会议用品的回收、会议设施的关闭等，并将门锁好。 （10）负责各会议室之间的工作协调配合。 （11）负责检查会议室照明、空调、音响、饮水设施是否完好，有问题及时向办公室汇报。 （12）负责与相关物业保洁人员做好工作协同和配合，确保会议室内时刻保持干净整洁。 11、绿化服务 （1）负责办公区域（房间内除外）的草坪、树木、鲜花、绿植等植物的栽（移）植、养护、修剪及日常养护工作。 （2）熟悉各种绿化植物的生长特性及养护和种植知识并具有养护经验，熟悉各种绿化工具及物料的使用方法。 （3）维护、管养、管理办公区域室外的花木健康，及时治理病虫害，确保花木、绿植的养护质量和存活率。 （4）负责对办公区域室外的土壤进行修整、改良等，优化种植流程，提高植物存活率。 （5）做好养护、修剪日志、绿植死亡记录及绿化养护的日常巡视工作。 12、应急管理。制定各类突发事件（包括但不限于出现灾害性天气、突发火灾、停电、供水管道爆裂、燃气管道泄露、突发治安或刑事事件等）的应急预案。重大事件时期、重大自然灾害期间启动应急管理预案，做好定全稳定和防灾减灾工作。 13、物资需求 （1）采购人负责提供进驻工作所需的办公桌椅、简单办公设备。 （2）清洁易耗品中的卫生间用卷筒纸、擦手纸、洗手液、洗洁精和各办公室内工作人员用的垃圾桶、垃圾袋、茶水桶等办公物品由采购人提供，日常卫生用具、清洁所需手套、抹布、扫把、拖把等工具由投标人负责自行采买。 （3）工程维修所需更换配件（单次花费金额高于500元，下同）由采购人提供，工程维修所需工具，如镊子、钳子、螺丝刀、锤子、电钻等日常常用工具由投标人提供。 14、房屋公共部位、共用设施、设备、公共区域、附属配套设施的维修、维护范围和费用承担方 （1）服务区域内楼盖层面大面积渗漏； （2）修补粉刷（清洗）办公楼外墙面及楼道内墙面； （3）服务区域内室内外的上下水管断裂、上下水管道喉管、水闸、水阀维修或更换； （4）供电、给排水设备、监控系统设备等部件维修或更換； （5）服务区域内照明设备、照明线路、电路及电力装置的局部或全部维修、更换； （6）服务区域所有门、窗五金器具的局部或全部维修、更换； （7）服务区域强电、弱电线路的增加或变更； （8）内墙、地板、天花板（吊顶）局部损坏或更换； （9）服务区域熔断丝、插座、插头、各种开关、各种灯头、灯座、灯泡、灯管、电线、各种水龙头、卫生洁具等损坏更换； （10）办公桌椅、沙发、茶几、门柜把手等维护、维修。 以上各项设施设备的维修，包括但不仅限于日常维护与零星维修（单次花费金额不高于500元）由投标人承担费用；单次花费金额高于500元和批量更新费用由采购人承担。 （四）物业管理服务目标 服务目标是：为采购人工作人员创造高效、便捷、安全、卫生的办公生活环境，为外来人员创造文明、舒适、温馨的办事环境。 服务应达到的各项指标要求，全体物业服务人员须统一着装，佩戴统一标志，仪表端庄、大方，衣着整洁，表情自然和蔼、亲切；对业主一视同仁；接待时主动、热情、规范；迎送接待业主和来访人员时，用语准确，称呼恰当，问候亲切，语气诚恳，耐心细致；使用文明用语，不使用服务忌语。达到以下指标： 1、房屋外观：外观完好、整洁，外墙装饰无脱落、无污迹、无乱搭乱建、公共设施无随意占用。 2、设备运行：保证水、电、消防、安防、空调、排风等设备及系统运行正常、无事故隐患。预防故障和养护及管理到位。 3、房屋及设施、设备的维修、养护：建立共用部位共用设施设备养护管理制度。保证房屋共用部位、共用设施设备完好，无随意改变用途现象。 4、公共环境：卫生达到国家爱卫会优等标准。垃圾日产日清，定期进行卫生消毒灭菌。公共场地保持清洁，无纸屑、烟头等废弃物。定期对所辖物业进行虫害的杀除工作。 5、交通秩序：车辆进出有序；“门前三包”达到有关部门的要求。道路畅通、车辆停放有序。 6、治安、消防：24小时值班巡逻，无违法犯罪、失窃、被盗、被劫及打架斗殴、火灾事件发生，公共秩序良好。 7、每季度对物业管理服务满意度抽样调查，满意率达95%以上，对不满意的情况进行分析并及时整改。 （五）物业管理服务相关制度 投标人要严格遵守采购人制订的各项管理制度并在此基础上开展物业服务，包括但不限于办公区管理办法、车辆出入停放管理办法、消防安全管理办法、卫生管理制度等（详见附件三）。 投标人应根据本项目物业服务内容及要求提供开展物业服务时的服务承诺、职责以及要求等物业管理规范性制度。中标人进场服务后，需及时将相关服务承诺、职责及管理制度在相应位置明示。 （六）物业管理服务组织及人员配置 1、中标人在项目进场服务前须对所有服务人员进行健康体检，体检合格，无传染疾病及精神病等不能控制自己行为能力的疾病病史，将体检报告交采购人核对无误后，方能进场开展服务。 2、所有服务人员要求责任心强，无违法犯罪记录，具备相关专业知识或技能。 3、中标人须按国家规定为物业服务人员购买养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险。 4、物业服务人数不足要求且不及时补充的，采购人有权扣减相应的物业服务费。 5、服务团队配备需求人数为27人以上（本项所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”，包括本数；所称的“不足”，不包括本数），具体配备要求如下： 岗位名称; 人数; 资历、条件要求; 岗位职能. 项目经理; 1; 男女不限，55岁以下；有一年项目经理任职经验，具有大专学历，物业管理专业技能熟练，有较强的组织管理能力、协调能力，身体健康，体检合格。; 负责物业办公室的统筹指导、监督工作，承担服务管理责任，维护采购人各项合法权益，承担项目所在地物业管理相关政府部门的协调工作，协调落实采购人下派的各项任务指示。. 物业管理员; 1; 年龄50岁以下，有三年从事物业管理经历，身体健康，形象良好，大方得体，具有大专学历。; 负责安排做好员工的接收、调配、辞退、考勤和新聘员工的培训指导工作，并定期整理员工资料、存档。项目的档案收集管理。受理客户咨询、投诉，做好记录及回访。. 会务、接待员; 3; 女性，年龄35岁以下，身高1.60米以上，品貌端庄，身体健康，体检合格；具有高中学历，能吃苦耐劳。具有一年同类工作经验。; 负责项目的会务接待工作（会前布置、会中接待、会后整理），项目的信报分发工作，完成采购人的各项指派服务工作。. 工程主管; 1; 男性，年龄55岁以下，身体健康，体检合格，能吃苦耐劳；具有大专学历、持有工程类（空调暖通或电气或机电专业或建筑工程或电气工程及其自动化专业）中级职称证书、并有三年以上同类设备的管理经验。; 负责工程部的统筹指导监督工作，承担运行成本控制，降低设备维护费用，提高维修工作效率，保证维修工作质量，负责提交设备维修、维护计划，参与审核维修养护开支，对设备维保方进行工作考核。. 工程技工; 2; 男性，年龄55岁以下，身体健康，体检合格，能吃苦耐劳；具有较强的工程类（空调暖通或电气或机电专业或建筑工程或电气工程及其自动化专业）专业技术能力。; 负责项目内设备的维护保养及维护检查，排查设备隐患，做好相关运行记录，设施设备及设备房的卫生清洁，跟进日常报修，处置应急抢险；其中1人负责会议室电子设备音频调控、技术支撑。. 秩序维护主管; 1; 复转军人优先，45岁以下，具有高中学历，持有保安员证，有较强的组织协调能力。; 负责秩序维护部的统筹管理、人员培训及调配，公共安全检查及消防设备及防暴器械的使用及维护管理，制定安全应急预案及培训及管理。. 秩序维护员; 18; 80%以上人员具有高中以上文化程度；年龄应在50岁以下。; 负责责任区域公共秩序维护和消防管理工作。. 保洁主管; 1; 年龄50岁以下，高中以上学历，有三年从事物业管理经历。; 负责部门工作计划的制定，统筹组织安排保洁员、绿化工开展责任区的卫生保洁、绿化养护；督导、检查工作质量，提高保洁员、绿化养护员的工作技能；协调解决保洁员、绿化养护员工作中遇到的疑难问题；检查保洁、绿化用品用具的使用情况。. 保洁员; 9; 年龄52岁以下，具有一年工作经验，责任心强，身体健康，体检合格；具有初中以上文化，能吃苦耐劳。; 负责责任区域环境卫生清洁保洁、消杀、垃圾收集等工作。负责责任区域的绿化服务。. 合计; 37. （七）物业管理服务条件保障 民族大道108号南宁青秀山风景区税务局办公条件保障：采购人配备物业管理服务办公室一间，位于地下停车场消防通道旁；工具房、库房各配备一间，位于地下停车场。采购人可提供的食堂位于办公区二楼餐厅，餐费由中标人自理。 （八）物业管理服务考核办法 （本办法所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”，包括本数；所称的“不足”，不包括本数） 1、采购人采取每月定期（详见附件一：物业服务月度考核评分表）及不定期（详见附件二：物业服务日常工作考核评分表）方式对中标人进行考核。 2、采购人于每月末最后一个工作日对本月物业服务进行定期考核，考核结论分“优”、“良”、“中”、“差”四档。其中：“优”为总分达95分以上，“良”为总分在90分以上不足95分，“中”为总分在85分以上不足90分，“差”为总分不足85分。 考核结论为“优”的，不扣所属月份的物业服务费用；考核结论为“良”的，扣所属月份应付物业服务费的1%（取整到元）；考核结论为“中”的，扣所属月份应付物业服务费的2%（取整到元）；考核结论为“差”的，扣所属月份应付物业服务费的5%（取整到元）；累计三次考核结论为“差”，或由于中标人责任，在合同履行期间发生安全责任事故造成人员或财产损失的，采购人有权单方面解除合同。 3、采购人对中标人的服务质量不定期抽查，检查记录经双方签字确认后保存在采购人处。采购人有权根据检查结果，按物业服务日常工作考核评分表（详见附件二）对中标人实施扣款，并下达书面整改通知责令中标人限期整改。中标人应派人参加每月考核，采购人发现问题则当场告知。中标人应根据考核发现问题，自采购人当场告知后5 个工作日内提出整改意见，及时落实整改。 |
|  | 国家税务总局南宁市兴宁区税务局物业管理服务 | 1项 |  | 一、技术要求 （一）物业服务内容 包括制定节约能源资源实施方案，房屋建筑共用部位的日常维护、养护和管理，共用设施设备的日常维修养护、运行和管理，附属配套设施、建筑物、构筑物的养护和管理，保洁服务，秩序维护服务，交通、车辆管理服务，绿化服务，自助洗车场管理服务，办公室日常管理，会务服务。 （二）物业管理服务范围 1.南宁市济南路120号办公区物业管理服务范围： （1）该办公区位于南宁市济南路120号。办公区占地面积5440㎡；总建筑面积：9950㎡。办公楼2栋各7层，建筑面积4500㎡；办税服务厅4个面积1070㎡；代征楼6层，面积1520㎡；职工之家5层建筑面积1417㎡，食堂面积274㎡。公共绿化面积260㎡。 （2）基础设施 电梯1部，监控室2个，配电房1间，中心停车场1个，共有地面停车位96个，电动车棚3个，露天电动车112个车位，办公区域车辆安全出入口共1个等。 2.南宁市民主路20号工人文化宫20楼办公区物业管理服务范围：民生税务分局办公室内日常保洁服务和办公设备维护，面积398㎡。 （三）物业管理服务要求 1、综合服务。发挥物业服务管理职能，提供相应保障服务，更好地服务采购人局机关工作人员，包括但不限于： （1）建立投诉处理机制：建立物业管理服务投诉渠道，如投诉电话、微信号、意见箱等，公布投诉处理流程等；设立每天24小时服务热线电话及24小时值班，及时接受采购人和职工的投诉反映，并及时解决所反映的问题，对受理的投诉应核实情况，及时处理并对采购人和职工提出的投诉进行答复；属于物业服务责任的，应向业主道歉，及时处理或纠正；不属于物业服务责任的，应耐心做好解释工作并提供必要的帮助。受理、处理投诉应留存记录。 （2）本区域内物业共用部位、共用设施设备的管理及维修养护；急修30分钟内、其它报修按双方约定时间到达现场，有完整的报修、维修和回访记录。 （3）本区域内车辆（机动车和非机动车）行驶、停放及停车场管理。 （4）协调和管理供水、供电、电信、移动、联通等专业单位在本区域内对相关管线、设施维修养护。 （5）本区域内日常安全巡查等公共秩序维护和环境卫生维护。 （6）根据采购人需求，提供物业服务合同之外的特约服务和代办服务的，公示服务项目与收费价目。 （7）每年二次征询采购人对物业服务的意见，满意率95%以上。 （8）物业档案资料管理。档案和资料的管理包括：业主档案、设备设施档案、清洁卫生管理档案、室内外绿化管理档案、人事管理及人员培训档案以及具体的管理方案、工作计划等资料档案，所有资料档案做到保存完整，管理完善，交接手续完备，检索方便准确，符合有关标准。 （9）按专业化的要求配置管理服务人员，服务人员统一着装、佩戴标志、行为规范，服务主动、热情。 （10）制定岗位责任制，建立内部管理运作及考核体系，管理规章制度健全。 （11）制定应对各种突发事件处理机制和预案，包括组织机构、人员和具体措施等。 （12）制定洗车场管理办法，包括及时缴纳洗车场独立核算的水电费等。 （13）制定节约能源资源实施方案，在节能、节水、节电、生活垃圾分类等设置管理目标和服务要求，并达到国家或政府有关部门的规定。 （14）维护采购人公共财产（包括楼内的门窗、消防器材等）不被损坏或丢失。 2、物业共用设施、设备维修养护 （1）建立共用设施、设备档案（台帐），运行、检查、维修、保养等记录齐全。 （2）设施设备标志齐全、规范，责任人明确；操作维护人员严格执行设施设备操作规程及保养规范。 （3）对设施设备维修，属于小修范围的及时组织修复；属于大、中修范围或者需要更新改造的，向采购人提出报告和建议，并根据采购人的决定予以协助。 （4）小修范围的维修及时率100%，返修率不高于1%，建立回访制度，并做好回访记录。 （5）制定年度房屋共用部位及共用设施设备养护计划并抓好落实。 （6）消防设施设备完好，消防通道畅通。 （7）设备房保持整洁、通风，无跑、冒、滴、漏和鼠害现象。 （8）主要道路及停车场交通标志齐全、规范。 （9）路灯、楼道灯完好率不低于95%。 （10）对容易危及人身安全的设施设备有明显警示标志和防范措施；对可能发生的各种突出设备故障有应急方案。 （11）协助管理区域内办公家具的零星搬运，如搬运量较大需增派人员或加班搬运的由采购人与服务方协商搬运费用，物品搬运所需的运输费用由采购人负责。 3、房屋管理 （1）对房屋公用部位进行日常管理，检查记录和保养记录齐全。 （2）根据房屋实际使用的年限，定期检查房屋的使用状况，编制维修计划并向采购人提出报告和建议，根据采购人的决定协助维修。 （3）定期巡视检查楼梯、通道以及其他共用部位的门窗、玻璃等，做好巡查记录，并及时维修养护。 （4）确保雨水、污水管道畅通；每年定期清理两次化粪池、雨水井。 4、配电室、给排水系统、智能化系统的管理 （1）配电室 ①按规定巡查，并严格执行禁入制度。 ②熟悉配电设备状况、操作方法和安全注意事项。 ③做好防水、防潮工作，严防老鼠进入配电室。 （2）给排水系统 ①定期进行巡查，检查有无渗、漏水，有记录。 ②有停水处置预案。 ③排水系统通畅，汛期道路无积水，地下室、车库、设备房无积水、浸泡发生。 ④加强日常巡查工作，建立巡查台账，明确人员责任。发现各种水管和水龙头漏水、滴水情况，及时维修处理；制定事故应急处理预案，严禁发生大面积泡水、泛水，长时间停水现象。 ⑤发现突发故障，维修人员在10分钟内到达现场进行抢修，重大故障及时报告采购人并协助处理。 5、设施设备维护 （1）消防设备或消防系统 加强对消防栓，消防柜、灭火器、安全出口等消防设备的检查巡查，进行日常养护及运行管理等，建立巡查工作台账，确保每天24小时系统无故障等。 发现消防设备存在安全隐患时，投标人委派的维保人员须持有相关证件进行维护保养，严禁非专业人员操作。 组织开展消防法规及消防知识的宣传教育，明确各区域防火责任人，确保责任人掌握消防设施设备的使用方法并能及时处理各种问题。 制定有突发火灾应急预案，在明显处设立消防疏散示意图。照明设施、引路标志完好，紧急疏散通道畅通无阻。所有通往楼梯前室与楼梯间的防火门应保持闭合但不能上锁，走道内的防火分区之间的防火门应保持闭合但不能上锁。走道上设置有门禁的门应确保在紧急情况时随时可以打开；所有强弱电井道与空调机房的防火门应保持闭合且上锁；底层所有通往室外的疏散门在紧急情况时随时可以打开。 严格落实用电管理规定，严禁私接电源、插座，办公区内无火灾安全隐患，消防设备完好率达到100%。 加强巡查检查，遇有火灾隐患或苗头，要第一时间处理，及时组织消除遇突发火灾事故，立即拨打119报警，同时采取有力措施开展救援，并及时向采购人报告。 每月开展消防培训一次；新员工培训后方能上岗，做到遇火情、紧急险情能有效控制和处理；每月开展消防设备安全检查一次；配合采购人到各处室及重点场所排查安全隐患，发放消防安全知识宣传页，宣传季节性应注意的消防安全知识。 投标人如无法对消防设备进行维修维护，可分包给专业维保机构进行维修维护，严禁非专业人员操作。 （2）电梯设备 ①采购人聘用专业维保机构，电梯由专业维修机构维修保养，严禁非专业人员操作。配合采购人做好电梯检测、电梯年检、日常维修保养等工作，建立日常电梯运行的巡检、维护台账。 ②按照要求做好电梯的日常维护保养、保洁、运行管理。电梯运行平稳、无异响、平层、开关正常。每周至少开展2次电梯的安全状况检查。 ③电梯准用证、年检合格证等证件齐全。相关证件、紧急救援电话和乘客注意事项置于轿厢醒目位置。 ④保持安全设施齐全，通风、散热、照明及附属设施完好，轿厢、机房保持整洁，电梯轿厢每天至少擦拭2次，电梯地面每天至少拖扫2次，电梯门厅及轿厢每周上油保养至少1次。 ⑤有电梯突发事件或事故的应急措施与救援预案，每年至少开展演练1次。电梯出现故障，须在10分钟内到场应急处理，并及时联系维保专业人员到场应急处理。 ⑥电梯维修、保养时在现场设置提示标识和防护围栏。 ⑦根据采购人需求，合理设置电梯开启的数量、时间。 6、秩序维护服务 办公楼（区）门卫和日常巡逻、防盗等报警监控运行管理，车辆、道路及公共秩序维护，防汛、治安及其他突发事件处理等，秩序维护所购买的对讲机、安保服装、照明灯、应急包等材料费用由投标人承担。秩序维护服务具体要求如下： （1）聘用具有服务意识和安防技能的人员,文明执勤，言行规范。 （2）加强门卫管理。24小时值守；指定时间段立岗，形象展示；按采购人要求，严格对出入管理区域人员管理，落实好检查、验证、登记制度，杜绝外来推销、废品收购等闲杂人员、可疑人员和危险物品进入办公楼（区）内；大件物品出入实行确认备案制度，建立报告制度并登记台帐；密切掌握管理区域车辆、人员动态，及时妥善处置各种意外情况，定期做好办公区、大院车辆的排查工作，非工作人员车辆不得隔夜停放，并研究制定相应管理办法。 （3）加强秩序管理。每天组织对秩序队伍落实日常巡查、安全检查、隐患排查等工作情况检查抽查；每周组织不少于1次的执勤规范化训练；在职所有员工必须签订保密协议，每季开展1次保密工作强化培训；对秩序人员要统一执勤着装、统一执勤标准、统一执勤动作，保持执勤威严，并做到服务态度良好。 （4）主动引导车辆停放和维护交通秩序，加强检查巡查，及时纠正各种乱停乱放问题。 （5）积极协助主办部门做好重大活动、重大会议等秩序维护与保障工作，全力保障重大活动与重大会议顺利进行。 （6）严格执行门卫管理制度做好交接工作。 （7）物业服务人员不得勾结或私自放行他人占用公家房产或公共资源。 （8）组织对办公区域道路弯道、交叉路口、楼梯台阶、易发事故等处设置安全标识，并及时组织引导与设施维护。 （9）有紧急事故处置预案，事故发生时应立即采取应急措施，并及时报警和配合公安部门进行处理。 7、消防管理 （1）有健全的消防管理制度，组建义务消防队，建立消防责任制及火灾预案。 （2）建立健全消防设施设备档案，消防设施有明显标志。 （3）定期对消防设施设备、器材进行巡查、检测和保养，消防设施设备完好，随时可启用（配备的灭火器一年检验一次）。 （4）组织开展经常性消防宣传和培训工作。定期进行消防训练，管理人员掌握消防基本技能。 8、停车管理 （1）有健全的机动车、非机动车管理制度和管理方案。 （2）对进入本项目的机动车实行凭证放行管理。 （3）对非机动车实施管理，在指定区域内摆放整齐。 （4）停车场停车有序，有发生紧急情况的处理预案。 9、保洁服务 （1）有健全的保洁管理制度，有明确的分工和职责范围，设立保洁服务公示牌。 （2）对本区域室内外公共区域和办公区域进行清扫，做到无废弃杂物、无烟头。 （3）按层设置垃圾桶，每日收集1次。垃圾袋装化，保持垃圾桶清洁、无异味。 （4）楼道每日清扫1次，拖1次；楼梯扶手每日擦拭1次；办公室内清洁一周1次；共用部位玻璃每月清洁1次；楼道灯具每月清洁1次。 （5）雨、污水管道每年疏通2次；雨、污水井每月检查1次，视检查情况及时清理；化粪池每季度检查1次，每年清掏2次，发现溢满及时清掏。 （6）分班次按时段对（包括但不仅限于大厅、卫生间，下同)进行保洁工作，保证公共区域环境卫生清洁，防疫期间增加对公共区域的消毒频次，做到消毒全覆盖。 （7）根据值班情況，随时更换清洗值班室床上用品。 （8）根据实际情况定期进行消毒和灭虫除害工作，对食堂、公共场所、卫生间区域等人流密集处加强重点消杀防控，对重要触点定时擦拭消毒，同时每日对垃圾桶及垃圾区进行全面消杀，防止及预防病毒的产生与传播。 （9）配合政府做好创城创卫等工作，积板参与爱卫活动；完成迎检、迎新的突击性卫生清扫清运工作；在重大节日及重大活动时，保证给予大力协助，力求活动的顺利进行。 10、会务服务 （1）会务人员提前把会议室、接待室开门通风，检查卫生情况，使其始终处于完善良好的备用态。 （2）会务在岗期间，不得随意串岗、空岗，不擅离工作岗位；不得干私活，接打私人电话；不接待亲友及做与本职工作无关的任何事情。 （3）会务不得在会议室扎堆聊天，不在岗位上吃东西，会议结束后应清理会议室，以备待用。 （4）工作区域不存放私人用品，保持干净整洁。 （5）负责会议室及公共区域的卫生检查工作，上、下午各一次，包括地面、门窗、桌椅、植物及会议室。 （6）负责保管会议物品（接线板、激光笔、茶杯），按照会议调配使用，会议后收回。 （7）负责管理会议室钥匙，对于提前一天收到的会议通知应提前1小时开门调试设备，询问会议对于投影等方面的特定要求，做好会议准备；对于临时会议通知，接到通知后立刻打开会议室并调试设备，做会议准备。 （8）负责会议期间的茶水服务，保证参会人员的随时服务需求。 （9）负责会议结束后的清场工作，包括会议用品的回收、会议设施的关闭等，并将门锁好。 （10）负责各会议室之间的工作协调配合。 （11）负责检查会议室照明、空调、音响、饮水设施是否完好，有问题及时向办公室汇报。 （12）负责与相关物业保洁人员做好工作协同和配合，确保会议室内时刻保持干净整洁。 11、绿化服务 （1）负责办公区域（房间内除外）的草坪、树木、鲜花、绿植等植物的栽（移）植、养护、修剪及日常养护工作。 （2）熟悉各种绿化植物的生长特性及养护和种植知识并具有养护经验，熟悉各种绿化工具及物料的使用方法。 （3）维护、管养、管理办公区域室外的花木健康，及时治理病虫害，确保花木、绿植的养护质量和存活率。 （4）负责对办公区域室外的土壤进行修整、改良等，优化种植流程，提高植物存活率。 （5）做好养护、修剪日志、绿植死亡记录及绿化养护的日常巡视工作。 12、应急管理。制定各类突发事件（包括但不限于出现灾害性天气、突发火灾、停电、供水管道爆裂、燃气管道泄露、突发治安或刑事事件等）的应急预案。重大事件时期、重大自然灾害期间启动应急管理预案，做好定全稳定和防灾减灾工作。 13、物资需求 （1）采购人负责提供进驻工作所需的办公桌椅、简单办公设备。 （2）清洁易耗品中的卫生间用卷筒纸、擦手纸、洗手液、洗洁精和各办公室内工作人员用的垃圾桶、垃圾袋、茶水桶等办公物品由采购人提供，日常卫生用具、清洁所需手套、抹布、扫把、拖把等工具由投标人负责自行采买。 （3）工程维修所需更换配件（单次花费金额高于500元，下同）由采购人提供，工程维修所需工具，如镊子、钳子、螺丝刀、锤子、电钻等日常常用工具由投标人提供。 14、房屋公共部位、共用设施、设备、公共区域、附属配套设施的维修、维护范围和费用承担方 （1）服务区域内楼盖层面大面积渗漏； （2）修补粉刷（清洗）办公楼外墙面及楼道内墙面； （3）服务区域内室内外的上下水管断裂、上下水管道喉管、水闸、水阀维修或更换； （4）供电、给排水设备、监控系统设备等部件维修或更換； （5）服务区域内照明设备、照明线路、电路及电力装置的局部或全部维修、更换； （6）服务区域所有门、窗五金器具的局部或全部维修、更换； （7）服务区域强电、弱电线路的增加或变更； （8）内墙、地板、天花板（吊顶）局部损坏或更换； （9）服务区域熔断丝、插座、插头、各种开关、各种灯头、灯座、灯泡、灯管、电线、各种水龙头、卫生洁具等损坏更换； （10）办公桌椅、沙发、茶几、门柜把手等维护、维修。 以上各项设施设备的维修，包括但不仅限于日常维护与零星维修（单次花费金额不高于500元）由投标人承担费用；单次花费金额高于500元和批量更新费用由采购人承担。 （四）物业管理服务目标 服务目标是：为采购人工作人员创造高效、便捷、安全、卫生的办公生活环境，为外来人员创造文明、舒适、温馨的办事环境。 服务应达到的各项指标要求，全体物业服务人员须统一着装，佩戴统一标志，仪表端庄、大方，衣着整洁，表情自然和蔼、亲切；对业主一视同仁；接待时主动、热情、规范；迎送接待业主和来访人员时，用语准确，称呼恰当，问候亲切，语气诚恳，耐心细致；使用文明用语，不使用服务忌语。达到以下指标： 1、房屋外观：外观完好、整洁，外墙装饰无脱落、无污迹、无乱搭乱建、公共设施无随意占用。 2、设备运行：保证水、电、消防、安防、空调、排风等设备及系统运行正常、无事故隐患。预防故障和养护及管理到位。 3、房屋及设施、设备的维修、养护：建立共用部位共用设施设备养护管理制度。保证房屋共用部位、共用设施设备完好，无随意改变用途现象。 4、公共环境：卫生达到国家爱卫会优等标准。垃圾日产日清，定期进行卫生消毒灭菌。公共场地保持清洁，无纸屑、烟头等废弃物。定期对所辖物业进行虫害的杀除工作。 5、交通秩序：车辆进出有序；“门前三包”达到有关部门的要求。道路畅通、车辆停放有序。 6、治安、消防：24小时值班巡逻，无违法犯罪、失窃、被盗、被劫及打架斗殴、火灾事件发生，公共秩序良好。 7、每季度对物业管理服务满意度抽样调查，满意率达95%以上，对不满意的情况进行分析并及时整改。 （五）物业管理服务相关制度 投标人要严格遵守采购人制订的各项管理制度并在此基础上开展物业服务，包括但不限于办公区管理办法、车辆出入停放管理办法、消防安全管理办法、卫生管理制度等（详见附件三）。 投标人应根据本项目物业服务内容及要求提供开展物业服务时的服务承诺、职责以及要求等物业管理规范性制度。中标人进场服务后，需及时将相关服务承诺、职责及管理制度在相应位置明示。 （六）物业管理服务组织及人员配置 1、中标人在项目进场服务前须对所有服务人员进行健康体检，体检合格，无传染疾病及精神病等不能控制自己行为能力的疾病病史，将体检报告交采购人核对无误后，方能进场开展服务。 2、所有服务人员要求责任心强，无违法犯罪记录，具备相关专业知识或技能。 3、中标人须按国家规定为物业服务人员购买养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险。 4、物业服务人数不足要求且不及时补充的，采购人有权扣减相应的物业服务费。 5、服务团队配备需求人数为22人以上（本项所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”，包括本数；所称的“不足”，不包括本数），具体配备要求如下： 岗位名称; 人数; 资历、条件要求; 岗位职能. 项目经理; 1; 男女不限，55岁以下；有一年项目经理任职经验，具有大专学历，物业管理专业技能熟练，有较强的组织管理能力、协调能力，身体健康，体检合格。; 负责物业服务中心的统筹指导、监督工作，承担服务管理责任，维护采购人各项合法权益，承担项目所在地物业管理相关政府部门的协调工作，协调落实采购人下派的各项任务指示。. 物业管理员; 1; 年龄50岁以下，有三年从事物业管理经历，身体健康，形象良好，大方得体，具有大专学历。; 负责安排做好员工的接收、调配、辞退、考勤和新聘员工的培训指导工作，并定期整理员工资料、存档。项目的档案收集管理。受理客户咨询、投诉，做好记录及回访。. 会务、接待员; 1; 女性，年龄35岁以下，身高1.60米以上，品貌端庄，身体健康，体检合格；具有高中学历，能吃苦耐劳。具有一年同类工作经验。; 负责项目的会务接待工作（会前布置、会中接待、会后整理），项目的信报分发工作，完成采购人的各项指派服务工作。. 工程主管; 1; 男性，年龄55岁以下，身体健康，体检合格，能吃苦耐劳；具有大专学历、持有工程类（空调暖通或电气或机电专业或建筑工程或电气工程及其自动化专业）中级职称证书、并有三年以上同类设备的管理经验。; 负责工程部的统筹指导监督工作，承担运行成本控制，降低设备维护费用，提高维修工作效率，保证维修工作质量，负责提交设备维修、维护计划，参与审核维修养护开支，对设备维保方进行工作考核。. 工程技工; 1; 男性，年龄55岁以下，身体健康，体检合格，能吃苦耐劳；具有较强的工程类（空调暖通或电气或机电专业或建筑工程或电气工程及其自动化专业）专业技术能力。; 负责项目内设备的维护保养及维护检查，排查设备隐患，做好相关运行记录，设施设备及设备房的卫生清洁，跟进日常报修，处置应急抢险；负责会议室电子设备音频调控、技术支撑。. 秩序维护主管; 1; 复转军人优先，45岁以下，具有高中学历，持有保安员证，有较强的组织协调能力。; 负责秩序维护部的统筹管理、人员培训及调配，公共安全检查及消防设备及防暴器械的使用及维护管理，制定安全应急预案及培训及管理。. 秩序维护员; 8; 80%以上人员具有高中以上文化程度；年龄应在50岁以下。; 负责责任区域公共秩序维护和消防管理工作。. 保洁员; 8; 年龄52岁以下，具有一年工作经验，责任心强，身体健康，体检合格；具有初中以上文化，能吃苦耐劳。; 负责责任区域环境卫生清洁保洁、消杀、垃圾收集等工作。负责责任区域的绿化服务。. 合计; 22. （七）物业管理服务条件保障 济南路120号办公区条件保障：采购人配备物业管理服务办公室一间，位于办公楼一楼左侧第一间；工具房、库房各配备一间，位于办公楼一楼仓库；提供员工宿舍两间，位于员工宿舍一楼。 （八）物业管理服务考核办法 （本办法所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”，包括本数；所称的“不足”，不包括本数） 1、采购人采取每月定期（详见附件一：物业服务月度考核评分表）及不定期（详见附件二：物业服务日常工作考核评分表）方式对中标人进行考核。 2、采购人于每月末最后一个工作日对本月物业服务进行定期考核，考核结论分“优”、“良”、“中”、“差”四档。其中：“优”为总分达95分以上，“良”为总分在90分以上不足95分，“中”为总分在85分以上不足90分，“差”为总分不足85分。 考核结论为“优”的，不扣所属月份的物业服务费用；考核结论为“良”的，扣所属月份应付物业服务费的1%（取整到元）；考核结论为“中”的，扣所属月份应付物业服务费的2%（取整到元）；考核结论为“差”的，扣所属月份应付物业服务费的5%（取整到元）；累计三次考核结论为“差”，或由于中标人责任，在合同履行期间发生安全责任事故造成人员或财产损失的，采购人有权单方面解除合同。 3、采购人对中标人的服务质量不定期抽查，检查记录经双方签字确认后保存在采购人处。采购人有权根据检查结果，按物业服务日常工作考核评分表（详见附件二）对中标人实施扣款，并下达书面整改通知责令中标人限期整改。中标人应派人参加每月考核，采购人发现问题则当场告知。中标人应根据考核发现问题，自采购人当场告知后5 个工作日内提出整改意见，及时落实整改。 |
| 二、★商务要求 |  |  |  |  |
| 1 | 合同签订日期 |  | 中标通知书发出后25日内。 |  |
| 2 | 合同履约期限、服务地点 |  | 合同履约时间：国家税务总局南宁青秀山风景区税务局自2025年2月1日至2026年1月31日止；国家税务总局南宁市兴宁区税务局自2025年1月13日至2026年1月31日止。 服务地点： 1. 南宁青秀山风景区税务局： （1）民族大道108号凤岭办公区及附属楼。 （2）金浦路43号区域。 （3）桃源路70-2区域。 （4）桃源路88-2号区域。 （5）津头分局办公区。 2. 南宁市兴宁区税务局： （1）南宁市兴宁区济南路120号； （2）南宁市民主路20号20楼民生税务分局。 |  |
| 3 | 报价要求 |  | （1）投标报价包含以下所列项目费用及物业管理所发生的一切成本利润的总和：员工工资（含社保、福利、加班费等）、行政办公费用、服装费用、公共清洁卫生管理和耗品费、公共设施、设备运行、维修、维护费用（单次金额不高于500元的维修维护由中标人承担）、绿化管理和养护费、保险（公众责任险等）、利润、国家法定税费、其他不可预见费、其他投标人认为需要列入的费用。 （2）超出采购预算价的，作无效标处理。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 （3）国家税务总局南宁青秀山风景区税务局物业管理服务上限控制价223万元；国家税务总局南宁市兴宁区税务局物业管理服务上限控制价115万元。投标人需要在分项报价表中明确国家税务总局南宁青秀山风景区税务局物业管理服务和国家税务总局南宁市兴宁区税务局物业管理服务的报价，且报价不能超出上限控制价，否则投标无效。 |  |
| 4 | 付款方式 |  | 合同甲方采取先服务再付款、按月考核结算的方式。每月10日前，合同甲方按经双方确认的考核结果对上月合同服务费进行汇总扣款后支付剩余款项。服务费从中标人开始实施物业管理服务工作之日起开始计算，足月的月份服务费为：月服务费=年度合同金额/12-月考核汇总扣款；不足月的月份服务费为：年度合同金额/12÷当月日历天数×当月实际工作天数-月考核汇总扣款。 合同甲方付款前，中标人应向合同甲方开具等额有效的增值税发票，合同甲方收到合格发票后10个工作日内将合同款项支付到合同约定的中标人账户；合同甲方未收到合格发票的，有权不予支付相应款项，并不承担延迟付款责任。 |  |
| 5 | 验收方式及标准 |  | 项目验收工作由合同甲方按照内部验收的有关制度和流程组织开展。 中标人在服务期结束后5个工作日内向合同甲方提出验收申请，采购人负责审核是否满足项目验收条件。满足验收条件后，予以启动项目验收程序。 （1）项目验收条件 本招标文件中包含的服务需求内容按期完成。 服务响应、服务流程、服务质量、服务成果以及组织管理和项目文档满足本招标文件的规定要求。 （2）项目验收标准 合同甲方以本招标文件中相关内容为依据，作为项目验收标准。中标人是否按照本招标需求书中定义的各项服务内容和服务管理开展各项工作，工作流程和结果是否符合采购人质量管理要求，是否在规定时间内提交相关工作文档。 （3）验收交付物 1.验收交付物列表（包括但不限于） 序号; 交付物名称; 形式; 数量; 备注. 1; 服务记录; 电子、纸质; 1. 2; 巡检记录; 电子、纸质; 1. 3; 服务服务工作报告; 电子、纸质; 1. （4）交付物标准 中标人需要按照合同甲方要求，提交相应文档，并保证文档质量。所有文档必须符合文档管理规范。 |
| 6 | 项目其他说明 |  | 本项目由国家税务总局广西壮族自治区税务局统一组织招标采购，国家税务总局南宁青秀山风景区税务局作为牵头单位履行采购阶段与之有关的一切事务。需求单位为国家税务总局南宁青秀山风景区税务局和国家税务总局南宁市兴宁区税务局。中标后国家税务总局南宁青秀山风景区税务局和国家税务总局南宁市兴宁区税务局分别与中标人签订合同，本项目合同费用分别由国家税务总局南宁青秀山风景区税务局和国家税务总局南宁市兴宁区税务局依据合同约定予以支付。 |  |
| 三、其他要求 |  |  |  |  |
| 1 | 其他要求 |  | 投标人可以根据项目要求，在投标文件中提供包括但不限于：综合服务及会议服务方案、房屋的日常管理及公共设施设备的日常清洁方案、保洁、绿化服务方案、秩序维护服务方案、突发事件应急预案、人员、相关证书等。 |  |

附件一：物业服务月度考核评分表（如中标人投标承诺的考核评分表优于本表，合同履约时将结合中标人投标承诺的考核评分表及采购人制订的考核评分表进行履约考核）。

1.南宁青秀山风景区税务局物业服务月度考核评分表

年    月    日

| 序号 | 标准内容 | 分值 | 考核细则 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 基础管理 | 22 |  |  |
|  | 1、物业管理企业的管理人员和专业技术人员持证上岗：员工着装规范，佩戴明显标志，工作规范、作风严谨 | 3 | 管理人员、专业技术人员每发现1人无上岗证书扣0.4分；着装及标志一次不符合扣0.2分； |  |
|  | 2、房屋及其共用设施设备档案资料齐全，分类成册、管理 完善，查阅方便 | 5 | 包括房屋总平面图、地下管网图，房屋数量、种 类、用途分类统计成册、房屋及共用设施设备 大中修记录。共用设施设备的设计安装图纸资 料和台账：每发现一项不齐全或不完善扣0.5分 |  |
|  | 3、建立24小时值班制度，设立服务电话、接受业主和使用人对物业管理服务报修、求助、建议、问询、质疑、投诉等各类信息的收集和反馈，并及时处理，有回访制度和记录 | 6 | 符合6分，没有值班制度扣2分，末设服务电话 扣1分，发现一处处理不及时扣0.5分，没有回访记录每次扣1分 |  |
|  | 4、定期向业主和使用人发放物业管理服务工作征求意见单，对合理的建议及时整改满意率达90%以上 | 5 | 符合3分，基本符合2分，不符合0分 |  |
|  | 5、建立并落实便民维修服务承诺制、零修急修及时率 99%，返修率不高于1%，并有回访记录 | 3 | 建立并落实1分，建立但未落实扣0.4分，末建立 扣0.6分；及时率符合1分，每降低1个百分点扣 0.3分；返修率符合0.6分，不符合0分：问访记录完整 0.4分，记录不完整或无回访记录0分 |  |
| 二 | 房屋管理与维修养护 | 11 |  |  |
|  | 1、区内各建筑物标志明显、设立引路方向平面图和路标、单位名录标识在区内明显位置.铭牌及各 类标识牌统一有序 | 1 | 符合1分，发现一处标志不清或没有标志扣0.2分 |  |
|  | 2、无违反规划私搭乱建，无擅自改变房屋用途现象 | 1 | 符合1分，每发现一处私搭乱建或擅自改变房屋使用用途扣0.5分 |  |
|  | 3、房屋外观完好、整洁，外墙是建材贴面的、无脱落；是玻璃幕墙的。清洁明亮、无破损；是涂料的，无脱落、无污渍： 无纸张乱贴、乱涂、乱画和乱悬挂现象 | 2 | 符合2分，房屋外墙是建材贴用的每发现一处脱落扣0.2分，是玻璃幕墙的每发现一处破损或洁扣0.2分，是涂料的每发现一处褪色不一致扣0.2分；每发现一处纸张乱贴、乱涂、乱画和乱悬挂扣0.2分 |  |
|  | 4、室外招牌、按规定设置，保持整洁统一美观，无安全隐患或破损 | 1 | 符合1分，未按规定设置0分；按规定设置，但不整齐或有破损每处扣0.1分，有安全隐患每处扣0.5分 |  |
|  | 5、空调安装位置统一，冷凝水集中收集。 | 1 | 符合1分，每发现一处不符合扣0.1分 |  |
|  | 6、楼宇内楼梯、走道、扶手、天花板、吊顶等无破损；墙体整洁，无乱张贴；共用部位门窗、灯具、开关等功能良好；卫生 间、水房等管理完好 | 2 | 符合2分，如发现一处不符合扣0.2分 |  |
|  | 7、共用楼梯、天台、通道、平台等处无堆放废料、杂物及违章占用等。天台隔热层无破损 | 1 | 符合1.0分，发现一处不符合扣0.2分 |  |
|  | 8、房屋装饰装修符合规定，未发生危及房屋结构安全及拆改管线和损害他人利益的现象 | 1 | 符合1.0分，发现一处不符合扣0.5分 |  |
|  | 9、机器设备单位面积重量不超过楼板承重限度。无危及建筑结构的安全隐患 | 1 | 符合1.0分，发现一处不符合扣0.5分 |  |
| 三 | 公用设施设备管理 | 34 |  |  |
|  | （一）综合要求 | 5 |  |  |
|  | l、制订设备安全运行、岗位责任制、定期巡回检查、维护保养、运行记录管理、维修档案等管理制度，并严格执行 | 1 | 符合1.0分，每发现一处不符合扣0.2分 |  |
|  | 2、设备及机房环境整治、无杂物、灰尘、无鼠、虫害发生、机房环境符合设备要求 | 1 | 符合1.0分，每发现一处不符合扣0.2分 |  |
|  | 3、配备所需各种专业技术人员。严格执行操作规程 | 1 | 符合1.0分，不符合0分 |  |
|  | 4、设备良好，运行正常，一年内无重大管理责任事故 | 2 | 符合2分，不符合0分 |  |
|  | （二）供电系统 | 3 |  |  |
|  | 1、保证正常供电、限电、停电有明确的审批权限并按规定时间通知用户 | 1 | 符合1.0分，不符合0分 |  |
|  | 2、制订临时用电管理措施与停电应急处理措施并严格执行 | 1 | 符合1.0分，临时用电措施或停电应急措施不符 合均扣0.5分 |  |
|  | 3、备用应急发电机可随时启用 | 1 | 符合1.0分，不符合0分 |  |
|  | （三）弱电系统 | 2 |  |  |
|  | 1、按工作标准规定时间排除故障，保证各弱电系统正常工作 | 1 | 符合1.0分，发现一次不符合扣0.5分 |  |
|  | 2、监控系统等智能化设施设备运行正常。有记录并按规定期限保存 | 1 | 符合1.0分，基本符合0.5分，不符合0分 |  |
|  | （四）消防系统 | 7 |  |  |
|  | 1、消防控制中心24小时值班、消防系统设施设备齐全、完好无损，可随时启用 | 2 | 发现一处符合扣0.2分 |  |
|  | 2、消防管理人员掌握消防设施设备的使用方法并能及时处理各种问题 | 1 | 每发现一人不符合要求扣0.2分 |  |
|  | 3、组织开展消防法规及消防知识的宣传教育，明确各区域防火责任人 | 1 | 符合1.0分，责任人不明确每发现一处扣0.2分 |  |
|  | 4、制定有突发火灾应急方案，在明显处设立消防疏散示意图，照明设施、引路标志完好，紧急疏散通道畅通无阻 | 1 | 无应急方案扣0.5分，各种标志每缺少一个及每 发现一处不畅通扣0.1分 |  |
|  | 5、区内无火灾安全隐患 | 1 | 符合1.0分，每发现一处安全隐患扣0.5分，未签订消防责任书扣0.5分 |  |
|  | 6、消防，用电有严格的管理规定。室内电线、插座 安装规范，无安全隐患 | 1 | 符合1.0分，基本符合0.5分，不符合0分 |  |
|  | （五）电梯系统 | 5 |  |  |
|  | 1、电梯准用证、年检合格证、维修保养合同完备 | 1 | 符合1.0分，不符合0分 |  |
|  | 2、电梯按规定时间运行，安全设施齐全，通风、照明及附属设施完好，轿厢、走道、机房保持整洁 | 1 | 每发现一处不符合扣0.2分 |  |
|  | 3、电梯由专业队伍维修保养；维修、操作人员持证上岗；货运电梯由专人管理操作，严禁超载 | 1 | 符合1.0分，每发现一处不符合扣0.2分 |  |
|  | 4、运行出现故障后，维修人员应在规定时间内到达现场维修 | 1 | 符合1.0分，不符合0分 |  |
|  | 5、运行出现险情后，应有排除险情的应急处理措施 | 1 | 符合1.0分，不符合0分 |  |
|  | （六）给排水系统 | 8 |  |  |
|  | 1、建立用水、供水管理制度、积极协助用户安排合理的用水和节水计划 | 1 | 符合1.0分，基本符合0.5分，不符合0分 |  |
|  | 2、设备、阀门、管道工作正常、无跑冒滴漏 | 1 | 每发现一处不符合扣0.2分 |  |
|  | 3、按规定对二次供水蓄水池设施设备进行清洁、消毒；二供水卫生许可证、水质化验单、操作人员健康合格证齐 全；水池、水箱清洁卫生，无二次污染 | 2 | 符合2分，每发现一项不符合扣0.5分 |  |
|  | 4、高压水泵、水池、水箱有严格的管理措施，水池、水箱周围无污染隐患 | 1 | 没有管理措施扣0.5分，水箱周围每发现一处隐患扣0.2分 |  |
|  | 5、限水、停水按规定时间通知业主和使用人 | 1 | 符合1.0分，基本符合0.5分，不符合0分 |  |
|  | 6、排水系统通畅，汛期道路无积水，地下室、车库、设备房无积水，浸泡发生 | 1 | 符合1.0分，每发现一处不符合扣0.2分 |  |
|  | 7、遇有事故，维修人员在规定时间内进行抢修，无大面积 跑水、泛水，长时间停水现象；制定事故应急处理方案 | 1 | 符合1.0分，基本符合0.5分，不符合0分 |  |
|  | （七）空调系统 | 5 |  |  |
|  | 1、中央空调系统运行正常，水塔运行正常且噪音不超标，无严重滴漏水现象 | 2 | 符合2.0分，基本符合0.5分，不符合0分 |  |
|  | 2、中央空调系统出现运行故障后，维修人员在规定时间内到达现维修 | 2 | 符合2.0分，基本符合0.5分，不符合0分 |  |
|  | 3、制订中央空调发生故障应急处理方案 | 1 | 无应急处理方案扣1.0分，有方案但不完善或执行不够的扣0.5分 |  |
| 四 | 共用设施管理 | 4 |  |  |
|  | 1、共用配套设施完好，无随意改变用途 | 1 | 符合1.0分，每发现一处不符合扣0.2分 |  |
|  | 2、共用管线统一下地或入公共管道，无架空管线，无碍观瞻 | 1 | 符合1.0分，每发现一处不符合扣0.2分 |  |
|  | 3、道路、楼道、大堂等公共照明完好 | 1 | 符合1.0分，每发现一处不亮扣0.2分 |  |
|  | 4、区域范围内的道路通畅，路面平坦 | 1 | 符合1.0分，每发现一处不符合扣0.2分 |  |
| 五 | 秩序及车辆管理 | 9 |  |  |
|  | 1、有专业秩序队伍，实行24小时值班及巡逻制度，秩序人员熟悉工作区的环境，文明执勤，训练有素，言语规范，认真负责 | 2 | 符合2.0分，无专业秩序队伍扣1.0分，值班及巡逻记录等不规范每处扣0.2分 |  |
|  | 2、进出区域各种车辆管理有序，无堵塞交通现象，不影响行人通行 | 2 | 符合2分，基本符合1分，不符合0分 |  |
|  | 3、停车场有专人疏导，管理有序，排列整齐 | 2 | 符合2分，基本符合0.5分，不符合0分 |  |
|  | 4、室内停车场管理严格，出入有登记 | 1 | 符合1.0分，基本符合0.5分，不符合0分 |  |
|  | 5、非机动车辆有集中停放场地，管理制度落实，管理有序，停放整齐，场地整洁 | 1 | 符合1.0分，基本符合0.5分，不符合0分 |  |
|  | 6、危及人身安全处设有明显标志和防范措施 | 1 | 符合1.0分，不符合0分 |  |
| 六 | 环境卫生管理 | 12 |  |  |
|  | 1、环卫设施完备，设有垃圾箱、果皮箱、垃圾中转站 | 1 | 符合1.0分，每发现一处不符合扣0.2分 |  |
|  | 2、清洁卫生实行责任制，有专职的清洁人员和明确的责任范围，实行标准化清洁保洁 | 2 | 未实行责任制的扣0.5，无专职清洁人员和责 任范围的扣0.3，未实行标准化保洁的扣0.2 |  |
|  | 3、垃圾日产日清，定期进行卫生灭杀 | 2 | 每发现一处垃圾扣0.1，未达到垃圾日产日清 的扣0.3，未定期进行卫生消毒灭杀扣0.3 |  |
|  | 4、对有毒、有害垃圾管理严格按规定分装，不得与其他垃圾混杂 | 1 | 符合1.0，不符合0 |  |
|  | 5、房屋共用部位保持清洁，无乱贴、乱画，无擅自占用和堆放杂物现象；楼梯扶栏、天台、共用玻璃窗等保持洁净；共用场地无纸屑、烟头、积水等废弃物 | 3 | 符合3.0，每发现一处不符合扣0.2 |  |
|  | 7、无宠物、家禽、家畜进入办公区 | 1 | 符合1.0，不符合0 |  |
|  | 8、区内废水、废气、废烟、噪音等符合国家环保标准， 无有毒、有害物质；贮放、清运管理有序；房屋外墙无污染；各类排气口安装统一有序，无安全隐患 | 2 | 符合2.0，发现一次环保部门下放整改通知扣 0.5，其他每发现一处不符合扣0.2 |  |
| 七 | 绿化管理 | 5 |  |  |
|  | 1、绿地无改变使用用途和破坏、践踏、占用现象 | 1 | 符合1.0，基本符合0.5，不符合0 |  |
|  | 2、花草树木长势良好，修剪整齐美观，无病虫害，无折损现象，无斑秃 | 1 | 长势不好扣1.0，其它每发现一处不符合扣0.1 |  |
|  | 3、绿地无纸屑、烟头、石块等杂物 | 1 | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |  |
|  | 4、根据季节、花期变化进行修剪、施肥，确保园林美观。 | 2 | 符合2.0，基本符合1.0，不符合0 |  |
| 八 | 精神文明建设 | 3 |  |  |
|  | 1、物业服务人员能自觉维护公众利益，维护大楼的各项管理规定 | 1.5 | 符合1.5，基本符合1，不符合0 |  |
|  | 2、设有学习宣传园地，宣传大楼管理、卫生、治安、消防等方面的知识，开展积极健康向上的活动 | 1.5 | 符合1.5，基本符合1，不符合0 |  |
|  | 总分 | 100 |  |  |

- 考核人：                                 被考核人：

2.南宁市兴宁区税务局物业服务月度考核评分表

年    月    日

| 序号 | 标准内容 | 分值 | 考核细则 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 基础管理 | 22 |  |  |
|  | 1、物业管理企业的管理人员和专业技术人员持证上岗：员工着装规范，佩戴明显标志，工作规范、作风严谨 | 3 | 管理人员、专业技术人员每发现1人无上岗证书扣0.4分；着装及标志一次不符合扣0.2分； |  |
|  | 2、房屋及其共用设施设备档案资料齐全，分类成册、管理 完善，查阅方便 | 5 | 包括房屋总平面图、地下管网图，房屋数量、种 类、用途分类统计成册、房屋及共用设施设备 大中修记录。共用设施设备的设计安装图纸资 料和台账：每发现一项不齐全或不完善扣0.5分 |  |
|  | 3、建立24小时值班制度，设立服务电话、接受业主和使用人对物业管理服务报修、求助、建议、问询、质疑、投诉等各类信息的收集和反馈，并及时处理，有回访制度和记录 | 6 | 符合6分，没有值班制度扣2分，末设服务电话 扣1分，发现一处处理不及时扣0.5分，没有回访记录每次扣1分 |  |
|  | 4、定期向业主和使用人发放物业管理服务工作征求意见单，对合理的建议及时整改满意率达90%以上 | 5 | 符合5分，基本符合3分，不符合0分 |  |
|  | 5、建立并落实便民维修服务承诺制、零修急修及时率 99%，返修率不高于1%，并有回访记录 | 3 | 建立并落实1分，建立但未落实扣0.4分，末建立扣0.6分；及时率符合1分，每降低1个百分点扣 0.3分；返修率符合0.6分，不符合0分：问访记录完整 0.4分，记录不完整或无回访记录0分 |  |
| 二 | 房屋管理与维修养护 | 11 |  |  |
|  | 1、区内各建筑物标志明显、设立引路方向平面图和路标、单位名录标识在区内明显位置.铭牌及各 类标识牌统一有序 | 1 | 符合1分，发现一处标志不清或没有标志扣0.2分 |  |
|  | 2、无违反规划私搭乱建，无擅自改变房屋用途现象 | 1 | 符合1分，每发现一处私搭乱建或擅自改变房屋使用用途扣0.5分 |  |
|  | 3、房屋外观完好、整洁，外墙是建材贴面的、无脱落；是玻璃幕墙的。清洁明亮、无破损；是涂料的，无脱落、无污渍： 无纸张乱贴、乱涂、乱画和乱悬挂现象 | 2 | 符合2分，房屋外墙是建材贴用的每发现一处脱落扣0.2分，是玻璃幕墙的每发现一处破损或洁扣0.2分，是涂料的每发现一处褪色不一致扣0.2分；每发现一处纸张乱贴、乱涂、乱画和乱悬挂扣0.2分 |  |
|  | 4、室外招牌、按规定设置，保持整洁统一美观，无安全隐患或破损 | 1 | 符合1分，未按规定设置0分；按规定设置，但不整齐或有破损每处扣0.1分，有安全隐患每处扣0.5分 |  |
|  | 5、空调安装位置统一，冷凝水集中收集。 | 1 | 符合1分，每发现一处不符合扣0.1分 |  |
|  | 6、楼宇内楼梯、走道、扶手、天花板、吊顶等无破损；墙体整洁，无乱张贴；共用部位门窗、灯具、开关等功能良好；卫生 间、水房等管理完好 | 2 | 符合2分，如发现一处不符合扣0.2分 |  |
|  | 7、共用楼梯、天台、通道、平台等处无堆放废料、杂物及违章占用等。天台隔热层无破损 | 1 | 符合1.0分，发现一处不符合扣0.2分 |  |
|  | 8、房屋装饰装修符合规定，未发生危及房屋结构安全及拆改管线和损害他人利益的现象 | 1 | 符合1.0分，发现一处不符合扣0.5分 |  |
|  | 9、机器设备单位面积重量不超过楼板承重限度。无危及建筑结构的安全隐患 | 1 | 符合1.0分，发现一处不符合扣0.5分 |  |
| 三 | 公用设施设备管理 | 34 |  |  |
|  | （一）综合要求 | 5 |  |  |
|  | l、制订设备安全运行、岗位责任制、定期巡回检查、维护保养、运行记录管理、维修档案等管理制度，并严格执行 | 1 | 符合1.0分，每发现一处不符合扣0.2分 |  |
|  | 2、设备及机房环境整治、无杂物、灰尘、无鼠、虫害发生、机房环境符合设备要求 | 1 | 符合1.0分，每发现一处不符合扣0.2分 |  |
|  | 3、配备所需各种专业技术人员。严格执行操作规程 | 1 | 符合1.0分，不符合0分 |  |
|  | 4、设备良好，运行正常，一年内无重大管理责任事故 | 2 | 符合2分，不符合0分 |  |
|  | （二）供电系统 | 3 |  |  |
|  | 1、保证正常供电、限电、停电有明确的审批权限并按规定时间通知用户 | 1.5 | 符合1.5分，不符合0分 |  |
|  | 2、制订临时用电管理措施与停电应急处理措施并严格执行 | 1.5 | 符合1.5分，临时用电措施或停电应急措施不符 合均扣0.5分 |  |
|  | （三）弱电系统 | 2 |  |  |
|  | 1、按工作标准规定时间排除故障，保证各弱电系统正常工作 | 1 | 符合1.0分，发现一次不符合扣0.5分 |  |
|  | 2、监控系统等智能化设施设备运行正常。有记录并按规定期限保存 | 1 | 符合1.0分，基本符合0.5分，不符合0分 |  |
|  | （四）消防设施设备 | 7 |  |  |
|  | 1、消防设施设备齐全、完好无损，可随时启用 | 2 | 发现一处符合扣0.2分 |  |
|  | 2、消防管理人员掌握消防设施设备的使用方法并能及时处理各种问题 | 1 | 每发现一人不符合要求扣0.2分 |  |
|  | 3、组织开展消防法规及消防知识的宣传教育，明确各区域防火责任人 | 1 | 符合1.0分，责任人不明确每发现一处扣0.2分 |  |
|  | 4、制定有突发火灾应急方案，在明显处设立消防疏散示意图，照明设施、引路标志完好，紧急疏散通道畅通无阻 | 1 | 无应急方案扣0.5分，各种标志每缺少一个及每 发现一处不畅通扣0.1分 |  |
|  | 5、区内无火灾安全隐患 | 1 | 符合1.0分，每发现一处安全隐患扣0.5分，未签订消防责任书扣0.5分 |  |
|  | 6、消防，用电有严格的管理规定。室内电线、插座 安装规范，无安全隐患 | 1 | 符合1.0分，基本符合0.5分，不符合0分 |  |
|  | （五）电梯系统 | 5 |  |  |
|  | 1、电梯准用证、年检合格证、维修保养合同完备 | 1 | 符合1.0分，不符合0分 |  |
|  | 2、电梯按规定时间运行，安全设施齐全，通风、照明及附属设施完好，轿厢、走道、机房保持整洁 | 1 | 每发现一处不符合扣0.2分 |  |
|  | 3、电梯由专业队伍维修保养；维修、操作人员持证上岗；严禁超载，客梯严禁载货 | 1 | 符合1.0分，每发现一处不符合扣0.2分 |  |
|  | 4、运行出现故障后，维修人员应在规定时间内到达现场维修 | 1 | 符合1.0分，不符合0分 |  |
|  | 5、运行出现险情后，应有排除险情的应急处理措施 | 1 | 符合1.0分，不符合0分 |  |
|  | （六）给排水系统 | 8 |  |  |
|  | 1、建立用水、供水管理制度、积极协助用户安排合理的用水和节水计划 | 2 | 符合2.0分，基本符合0.5分，不符合0分 |  |
|  | 2、设备、阀门、管道工作正常、无跑冒滴漏 | 2 | 每发现一处不符合扣0.2分 |  |
|  | 3、限水、停水按规定时间通知业主和使用人 | 2 | 符合2.0分，基本符合0.5分，不符合0分 |  |
|  | 4、排水系统通畅，汛期道路无积水，地下室、车库、设备房无积水，浸泡发生 | 1 | 符合1.0分，每发现一处不符合扣0.2分 |  |
|  | 5、遇有事故，维修人员在规定时间内进行抢修，无大面积 跑水、泛水，长时间停水现象；制定事故应急处理方案 | 1 | 符合1.0分，基本符合0.5分，不符合0分 |  |
|  | （七）空调设备 | 5 |  |  |
|  | 1、空调运行正常，空调设备噪音不超标，无严重滴漏水现象 | 2 | 符合2.0分，基本符合0.5分，不符合0分 |  |
|  | 2、空调出现运行故障后，维修人员在规定时间内到达现维修 | 2 | 符合2.0分，基本符合0.5分，不符合0分 |  |
|  | 3、制订空调发生故障应急处理方案 | 1 | 无应急处理方案扣1.0分，有方案但不完善或执行不够的扣0.5分 |  |
| 四 | 共用设施管理 | 4 |  |  |
|  | 1、共用配套设施完好，无随意改变用途 | 1 | 符合1.0分，每发现一处不符合扣0.2分 |  |
|  | 2、共用管线统一下地或入公共管道，无架空管线，无碍观瞻 | 1 | 符合1.0分，每发现一处不符合扣0.2分 |  |
|  | 3、道路、楼道、大堂等公共照明完好 | 1 | 符合1.0分，每发现一处不亮扣0.2分 |  |
|  | 4、区域范围内的道路通畅，路面平坦 | 1 | 符合1.0分，每发现一处不符合扣0.2分 |  |
| 五 | 秩序维护及车辆管理 | 9 |  |  |
|  | 1、有专业秩序维护队伍，实行24小时值班及巡逻制度，秩序维护人员熟悉工作区的环境，文明执勤，训练有素，言语规范，认真负责 | 2 | 符合2.0分，无专业秩序维护队伍扣1.0分，值班及巡逻记录等不规范每处扣0.2分 |  |
|  | 2、进出区域各种车辆管理有序，无堵塞交通现象，不影响行人通行 | 2 | 符合2分，基本符合1分，不符合0分 |  |
|  | 3、停车场有专人疏导，管理有序，排列整齐 | 2 | 符合2分，基本符合0.5分，不符合0分 |  |
|  | 4、室内停车场管理严格，出入有登记 | 1 | 符合1.0分，基本符合0.5分，不符合0分 |  |
|  | 5、非机动车辆有集中停放场地，管理制度落实，管理有序，停放整齐，场地整洁 | 1 | 符合1.0分，基本符合0.5分，不符合0分 |  |
|  | 6、危及人身安全处设有明显标志和防范措施 | 1 | 符合1.0分，不符合0分 |  |
| 六 | 环境卫生管理 | 12 |  |  |
|  | 1、环卫设施完备，设有垃圾箱、果皮箱、垃圾中转站 | 1 | 符合1.0分，每发现一处不符合扣0.2分 |  |
|  | 2、清洁卫生实行责任制，有专职的清洁人员和明确的责任范围，实行标准化清洁保洁 | 2 | 未实行责任制的扣0.5，无专职清洁人员和责 任范围的扣0.3，未实行标准化保洁的扣0.2 |  |
|  | 3、垃圾日产日清，定期进行卫生灭杀 | 2 | 每发现一处垃圾扣0.1，未达到垃圾日产日清 的扣0.3，未定期进行卫生消毒灭杀扣0.3 |  |
|  | 4、对有毒、有害垃圾管理严格按规定分装，不得与其他垃圾混杂 | 1 | 符合1.0，不符合0 |  |
|  | 5、房屋共用部位保持清洁，无乱贴、乱画，无擅自占用和堆放杂物现象；楼梯扶栏、天台、共用玻璃窗等保持洁净；共用场地无纸屑、烟头、积水等废弃物 | 3 | 符合3.0，每发现一处不符合扣0.2 |  |
|  | 7、无宠物、家禽、家畜进入办公区 | 1 | 符合1.0，不符合0 |  |
|  | 8、区内废水、废气、废烟、噪音等符合国家环保标准， 无有毒、有害物质；贮放、清运管理有序；房屋外墙无污染；各类排气口安装统一有序，无安全隐患 | 2 | 符合2.0，发现一次环保部门下放整改通知扣 0.5，其他每发现一处不符合扣0.2 |  |
| 七 | 绿化管理 | 5 |  |  |
|  | 1、绿地无改变使用用途和破坏、践踏、占用现象 | 1 | 符合1.0，基本符合0.5，不符合0 |  |
|  | 2、花草树木长势良好，修剪整齐美观，无病虫害，无折损现象，无斑秃 | 1 | 长势不好扣1.0，其它每发现一处不符合扣0.1 |  |
|  | 3、绿地无纸屑、烟头、石块等杂物 | 1 | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |  |
|  | 4、根据季节、花期变化进行修剪、施肥，确保园林美观。 | 2 | 符合2.0，基本符合1.0，不符合0 |  |
| 八 | 精神文明建设 | 3 |  |  |
|  | 1、物业服务人员能自觉维护公众利益，维护大楼的各项管理规定 | 1.5 | 符合1.5，基本符合1，不符合0 |  |
|  | 2、设有学习宣传园地，宣传大楼管理、卫生、治安、消防等方面的知识，开展积极健康向上的活动 | 1.5 | 符合1.5，基本符合1，不符合0 |  |
|  | 总分 | 100 |  |  |

考核人：                                 被考核人：

附件二

1.南宁青秀山风景区税务局物业服务日常工作考核评分表

| 考核检查内容 | 扣款额度 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 发生重大失责行为，造成后果者。 | 每次扣款10000 元。 |  |
| 工作人员服务态度端正，佩戴明显标志（工作牌），穿工 服，讲文明礼貌用语、服从和接受单位管理人员的指挥和检查。 | 每发现一次不合格者扣款 50 元。 |  |
| 值班秩序一定要坚守岗位严禁脱岗。擅自离开岗位或睡 觉。 | 每发现一次不合格者扣款 100 元。 |  |
| 秩序值班时不准嬉笑打闹，不准看书、看报或进行其他与值班无关的事。 | 每发现一次不合格者扣款 50 元。 |  |
| 秩序要严格检查进出大楼物品，严禁易燃、易爆、有毒 等危险物品进入大楼。 | 每发现一次未检查者扣款 100 元。 |  |
| 大楼附近严禁打架、斗殴、寻衅滋事的事件发生；严禁 盗窃和人为破坏行为。 | 每发现一次扣款500 元。 |  |
| 消防设备、器材和消防安全标志是否在位，状态是否良好，发现破损应及时维修更换。 | 每发现一次不合格者扣款 100 元。 |  |
| 安全通道无违规占用、无杂物堆放等现象。 | 每发现一次不合格者扣款 100 元。 |  |
| 闲杂人员进入大楼，院内车辆乱停乱放，不及时制止者。 | 每发现一次扣款100 元。 |  |
| 建筑物内公共楼道、步行梯、电梯间、卫生间、大堂、 门厅、会议室保洁及时、无死角。 | 每发现一次不合格者扣款 100 元。 |  |
| 大楼外观完好、整洁、外墙、广场路面、绿地、散水坡、 停车场、水池、楼梯入口台阶保洁及时、无死角。 | 每发现一次不合格者扣款 100 元。 |  |
| 果皮箱、垃圾箱等环卫设备内部垃圾及时清理，外表无 污迹，垃圾箱周围无散落垃圾，污迹。 | 每发现一次不合格者扣款 100 元。 |  |
| 雨、污水管井的井底无沉淀物，水流畅通；井盖上无污 物，盖板无污迹。 | 每发现一次不合格者扣款 100 元。 |  |
| 地面地漏完好无堵塞，无大面积积水，明沟、暗沟排水 畅通，无垃圾，无溢流现象。沟盖板安装牢固、平稳。 | 每发现一次不合格者扣款 100 元。 |  |
| 垃圾中转站、收集箱垃圾不能溢出，周围无散落垃 圾，无明显污物。有效控制蝇、蚊等害虫孳生。 | 每发现一次不合格者扣款 100 元。 |  |
| 绿化带、草坪、灌木定期浇水、修剪、养护、施肥，所 有绿化长势良好，整齐美观，无病害、无斑秃无人为损 坏；杂草经常进行清除。花草树木枯死应在一周内清除 更换。 | 每发现一次不合格者扣款 100 元。 |  |
| 特殊工种人员必须具备相应的专业资质，持证上岗。 | 每发现一次不合格者扣款 200 元。 |  |
| 值班室上班时喝酒、睡觉、擅离岗位者。 | 每次扣款100 元。 |  |
| 值班室保持清洁、卫生、采光、通风、照明良好。 | 每发现一次不合格者扣款100 元。 |  |
| 设备机房内整洁，无烟头无乱堆现象，保持机身洁净、仪 表清晰，设备、阀门、管道工作正常、无跑冒滴漏。 | 每发现一次不合格者扣款 100 元。 |  |
| 因维修保养不及时造成设备故障问题者。 | 每次扣款500 元。 |  |
| 接到业主报保修维修人员在规定时间内到达现场，维修 及时。 | 每发现一次不合格者扣款 100 元。 |  |
| 二次供水水箱按有关规定必须定期清洗，消毒加药。水 质符合卫生要求，水箱加盖上锁，水箱口、泄水管口安 装防虫纱网。 | 每发现一次不合格者扣款 500 元。 |  |
| 未及时巡查发现随意乱拆乱改室内装修或乱装乱钉已造 成事实者。 | 每次扣款100 元。 |  |
| 对待业主顾客态度蛮横或与业主顾客吵架、打架者。 | 每次扣款200 元以上。 |  |
| 大楼内单位发生有效投诉。 | 每次扣款200 元以上。 |  |
| 不服从分配顶撞领导，对所分配的工作处理不及时、不 到位或置之不理者。 | 每次扣款200 元。 |  |
| 物业中心落实上级主管部门下达的任务不及时、不到位 或置之不理者。 | 每次扣款300 元。 |  |

- 考核人：                                 被考核人：

2.南宁市兴宁区税务局物业服务日常工作考核评分表

| 考核检查内容 | 扣款额度 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 发生重大失责行为，造成后果者。 | 每次扣款10000 元。 |  |
| 工作人员服务态度端正，佩戴明显标志（工作牌），穿工 服，讲文明礼貌用语、服从和接受机关事务管理人员的 指挥和检查。 | 每发现一次不合格者扣款 50 元。 |  |
| 值班秩序维护员一定要坚守岗位严禁脱岗。擅自离开岗位或睡 觉。 | 每发现一次不合格者扣款 100 元。 |  |
| 秩序维护员值班时不准嬉笑打闹，不准看书、看报或进行其他与值班无关的事。 | 每发现一次不合格者扣款 50 元。 |  |
| 秩序维护员要严格检查进出大楼物品，严禁易燃、易爆、有毒等危险物品进入大楼。 | 每发现一次未检查者扣款 100 元。 |  |
| 大楼附近严禁打架、斗殴、寻衅滋事的事件发生；严禁 盗窃和人为破坏行为。 | 每发现一次扣款500 元。 |  |
| 消防设备、器材和消防安全标志是否在位，状态是否良 好，发现破损应及时维修更换。 | 每发现一次不合格者扣款 100 元。 |  |
| 安全通道无违规占用、无杂物堆放等现象。 | 每发现一次不合格者扣款 100 元。 |  |
| 闲杂人员进入大楼，院内车辆乱停乱放，不及时制止者。 | 每发现一次扣款100 元。 |  |
| 建筑物内公共楼道、步行梯、电梯间、卫生间、大堂、 门厅、会议室保洁及时、无死角。 | 每发现一次不合格者扣款 100 元。 |  |
| 大楼外观完好、整洁、外墙、广场路面、绿地、散水坡、 停车场、水池、楼梯入口台阶保洁及时、无死角。 | 每发现一次不合格者扣款 100 元。 |  |
| 果皮箱、垃圾箱等环卫设备内部垃圾及时清理，外表无 污迹，垃圾箱周围无散落垃圾，污迹。 | 每发现一次不合格者扣款 100 元。 |  |
| 雨、污水管井的井底无沉淀物，水流畅通；井盖上无污 物，盖板无污迹。 | 每发现一次不合格者扣款 100 元。 |  |
| 地面地漏完好无堵塞，无大面积积水，明沟、暗沟排水 畅通，无垃圾，无溢流现象。沟盖板安装牢固、平稳。 | 每发现一次不合格者扣款 100 元。 |  |
| 垃圾中转站、收集箱垃圾不能溢出，周围无散落垃 圾，无明显污物。有效控制蝇、蚊等害虫孳生。 | 每发现一次不合格者扣款 100 元。 |  |
| 绿化带、草坪、灌木定期浇水、修剪、养护、施肥，所 有绿化长势良好，整齐美观，无病害、无斑秃无人为损 坏；杂草经常进行清除。花草树木枯死应在一周内清除 更换。 | 每发现一次不合格者扣款 100 元。 |  |
| 特殊工种人员必须具备相应的专业资质，持证上岗。 | 每发现一次不合格者扣款 200 元。 |  |
| 值班室上班时喝酒、睡觉、擅离岗位者。 | 每次扣款100 元。 |  |
| 值班室保持清洁、卫生、采光、通风、照明良好。 | 每发现一次不合格者扣款100 元。 |  |
| 设备机房内整洁，无烟头无乱堆现象，保持机身洁净、仪 表清晰，设备、阀门、管道工作正常、无跑冒滴漏。 | 每发现一次不合格者扣款 100 元。 |  |
| 因维修保养不及时造成设备故障问题者。 | 每次扣款500 元。 |  |
| 接到业主报保修维修人员在规定时间内到达现场，维修 及时。 | 每发现一次不合格者扣款 100 元。 |  |
| 未及时巡查发现随意乱拆乱改室内装修或乱装乱钉已造 成事实者。 | 每次扣款100 元。 |  |
| 对待业主顾客态度蛮横或与业主顾客吵架、打架者。 | 每次扣款200 元以上。 |  |
| 大楼内单位发生有效投诉。 | 每次扣款200 元以上。 |  |
| 不服从分配顶撞领导，对所分配的工作处理不及时、不 到位或置之不理者。 | 每次扣款200 元。 |  |
| 物业中心落实上级主管部门下达的任务不及时、不到位 或置之不理者。 | 每次扣款300 元。 |  |

- 考核人：                                 被考核人：

附件三

办公区管理办法

(通用)

第一章  总  则

第一条  为了进一步规范办公区的管理，建设和谐、文明、安全、整洁、有序的办公区，为大家营造良好的生活和工作环境，根据国务院《物业管理条例》和《南宁市物业管理办法》等有关规定，结合办公区的实际，特制定本办法。

第二条  本办法适用于办公区辖区内的管理，所辖范围：办公区、食堂、停车场、公共绿化带及公共设施等。

第三条  办公区的管理工作主要由办公室负责。

第四条  在办公区内工作及生活的所有人员应自觉遵守并接受本办法的管理。

第二章  公共部位及设施管理

第五条  办公区内的道路和公共部位，任何单位和个人不得占用，各楼的走廊、通道、楼梯等公共部位，不得乱停放车辆，乱堆放杂物；不得乱张贴或悬挂图表、牌匾、通知等，可在适当位置张贴或悬挂。

- 第六条  应自觉爱护办公区的一切公共设施，不得损坏或破坏。对损坏或破坏公共设施的行为，视情节轻重，给予以处理，如恢复原貌、赔偿损失等。

第七条  不得擅自改造、安装办公区的水、电供应系统、电动车充电系统、有线电视线路以及网络通信等公共设施，造成损坏的由当事人负责赔偿。

第八条  对房屋，水、电等设施设备的保养和维护

（一）物业公司应定期对办公区的办公楼、食堂、停车场、道路、水、电等设施设备进行检查，发现问题及时登记处理。

（二）长时间离开办公室应关闭照明、空调、电脑等。

第三章  出入管理

第九条  人员出入规定

（一）进出办公区人员应自觉接受门岗值班员的问询或查验。

（二）外来人员进入办公区办事凭本人有效证件或相关证明，由秩序维护员或物业办公室人员与被访部门（个人）电话联系，经同意并登记后方可进入办公区。

（三）信息中心等工作人员更换较为频繁的部门，应做好办理有效工作证件的登记管理工作，及时到办公室备案，以方便本部门工作人员进出办公区。

（四）建立门岗值班及应急报告制度，遇到群体性上访或异常人员上访等情况，及时报告信访值班人员或公安“110”指挥中心，做好劝导、疏导及协助相关部门维持秩序等工作。

（五）废旧物资、报刊等收购人员，须凭本人身份证到服务中心登记备案，所携带物资须经门岗查验核实并做好登记后，方可带离办公区。

第十条  物资进出规定

（一）物资进入办公区应自觉接受门岗检查并办理相关的登记手续，方可进入。严禁携带易燃易爆等危险物品进入办公区。

（二）物资出大门必须接受门岗值班员的检查，填写专用的物资出门登记单，由所在部门（个人）同意并签字盖章，经门岗值班员核实登记后方能携带出大门。

（三）未经相关部门同意，所有公共物资严禁携带出大门。

（四）邮件公司、快递公司及物流公司等人员运送的物资，门岗值班员按物品进出办公区有关规定，做好登记及安全核查工作后方能放行。

第四章  绿化管理

第十五条  办公区的绿化范围包括树木、绿地、花草、盆景等。

第十六条  花木养护规定

（一）自觉爱护办公区公共绿化带的一草一木，不准擅自移栽、挪用、践踏花草等。

（二）物业公司要定期对办公区公共绿化带进行施肥、修剪等养护工作，确需要喷洒农药进行养护，要做好告知工作，防止意外事故的发生。

第五章  环境卫生管理

第十七条  办公区环境卫生范围：公共部位、各部门办公室、会议室、停车场等。

第十八条  卫生保洁规定

（一）生活垃圾应集中放置，每日由环卫部门统一清理；建筑垃圾集中放置，物业公司定期清理；严禁乱倒乱扔垃圾，倡导垃圾分类。

（二）办公区公共部位的环境卫生由物业公司统一负责，各部门办公室的环境卫生由物业公司每天进行清理。

（三）禁止在办公区公共场所乱扔垃圾，保持室内外环境卫生整洁。严禁从高空向窗外抛弃物品，防止伤人等事件的发生，否则，因此造成的后果由当事人负责。

第六章  秩序维护管理

第十九条  秩序维护员保卫规定

（一）秩序维护员值班人员要严格执行24小时值班制度及应急报告制度，加强巡查力度，对人员出入、物资进出、车辆停放、秩序维护等进行管理，确保办公区安全有序。

（二）秩序维护员值班人员要加强对办公区机房、电动车充电系统、车库抽排水系统、办公区等重点场所的巡查力度，发现问题及时报告和处理，防止意外事故的发生。

（三）物业公司要加强对秩序维护员队伍的培训工作，不断提高秩序维护员的业务水平和职业素养，更好地为干部职工服务。

第二十条  消防管理规定

（一）办公区人员应遵守各项消防安全管理规定，自觉维护好消防设施，严禁损坏、挪用、拆除、埋压消防设施等行为。

（二）严禁违规占用消防通道。

（三）物业公司要定期对办公区电动车充电系统、消防系统、机房、电房等消防重点部位（场所）进行检查及维护工作，建立健全消防安全检查及维修登记管理制度，做到谁检查谁负责的原则，做好消防安全隐患的排查及整改工作，严防意外事故的发生。

（四）办公室要采取巡查、抽查等形式加强对办公区消防安全的检查工作，加大消防安全知识培训力度，营造人人讲安全、人人懂安全的良好氛围，使办公区和和美美、平平安安。

第七章  附  则

第二十一条  本办法由办公室负责解释，本办法自发布之日起执行。

办公区车辆出入停放管理办法

（通用）

第一章  总  则

第一条  为进一步规范办公区（以下简称办公区）车辆出入停放管理，构建安全、文明、和谐、有序的办公环境，结合办公区实际，特制定本办法。

第二条  本办法适用于办公区出入停放的所有车辆，包括局公务用车、工作人员私家车、外来车辆及非机动车辆。

第三条  办公区停车位分布范围：负一楼地下停车库、办公楼地面停车场等非机动车辆停车点。

第四条  办公区车辆出入停放管理工作主要由办公室负责，委托物业管理公司配合办公室负责车辆出入停放管理的具体工作，主要负责安全保卫及维护秩序等工作。

第五条  在办公区内出入停放的所有车辆应自觉遵守并接受本办法管理和监督。

- 停车位管理

第六条  机动车位主要停放公务用车、工作人员私家车、外来车辆及非机动车辆。

第七条  非机动车辆停放点为集中停放。

第八条  单位在职在编、借用、挂职、聘用等人员的车辆均可停放。

第三章  车辆出入管理

第九条  外来办事的车辆进出办公区应自觉接受门岗值班员的查询或登记后，方能进入停放。

第十条  非机动车辆进出办公区应自觉接受门岗值班员的查询或登记（外来车辆）后，停放于指定位置。

第十一条  车辆进出办公区须按交通标识减速慢行，禁鸣喇叭，做到文明行驶，自觉接受秩序维护员的指挥。

第十二条  严禁外来无关车辆及携带易燃易爆危险品的车辆进入办公区。

第十三条  办公区实行24小时值班及应急报告制度，加强巡查力度，严格工作纪律，做好车辆出入的管理工作，确保车辆出入安全有序。

第四章  车辆停放管理

第十四条  进入办公区停放的所有车辆，须按指定停车库（场）、车位及方向有序停放，自觉服从值班人员的指挥，禁止车辆乱停乱放。

第十五条  严禁占用消防通道停放车辆。

第十六条  共享单车不得进入办公区。

第五章  车辆违规出入停放的处理

第十七条  进入办公区的车辆（含非机动车辆），应自觉按规定停放，对违规停放的车辆，秩序维护员将对该车张贴违规停放书面整改通知单；对不服从管理及多次违规停放的车辆，将采取锁住车辆等措施。

第十八条  进出办公区的车辆（含非机动车辆）， 应自觉服从秩序维护员的指挥，不得妨碍其正常执勤，否则，将视情节予以通报批评，造成严重后果的，除赔偿损失外，必要时移交有关部门追究法律责任。

第十九条  办公室要加强办公区车辆出入停放的管理工作，认真督促检查，落实责任，确保办公区畅通无阻，安全有序。

第六章  附  则

第二十条  本规定由办公室负责解释，本规定自发布之日起实施。

办公区消防安全管理办法

（通用）

第一章  总  则

第一条  为加强消防安全管理，预防火灾，消除火险隐患，切实保障国有资产及干部职工的生命财产安全，维护良好的工作生活秩序，根据《中华人民共和国消防法》及《机关、团体企业、事业单位消防安全管理规定》（公安部令第61号），制定本办法。

第二条  本办法适用于办公区的消防安全管理。

第三条  严格遵守消防法律、法规、规章（以下统称消防法规），贯彻预防为主、防消结合的消防工作方针，履行消防安全职责，确保消防安全。

第四条  落实岗位消防安全责任制，明确岗位消防安全职责。

第二章  消防安全职责

第五条  根据需要确定消防安全管理人。消防安全管理人对消防安全责任人负责，实施和组织落实下列消防安全管理工作：

（一）组织实施日常消防安全管理工作。

（二）组织消防设施防火巡查、检查；消防设施、器材维护管理；火灾隐患整改；实施防火检查和火灾隐患整改工作。

（三）组织实施对消防设施、灭火器材和消防安全标志的维护保养，确保其完好有效和处于正常运行状态，确保疏散通道和安全出口的畅通。

（四）组织干部职工开展消防知识、技能的教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的实施和演练。

（五）及时报告涉及消防安全的重大问题。

第六条  在建工程施工现场的消防安全由施工单位负责。对建筑物进行局部改建、扩建和装修的工程，应当与施工单位在订立的合同中明确各方对施工现场的消防安全责任。

第三章  消防安全宣传教育和培训

第七条  通过多种形式开展经常性的消防安全宣传教育。宣传教育和培训内容应当包括：

（一）有关消防法规、消防安全制度和保障消防安全的操作规程。

（二）本单位、本岗位的火灾危险性和防火措施。

（三）有关消防设施的性能、灭火器材的使用方法。

（四）报火警、扑救初起火灾以及自救逃生的知识和技能。

第四章  消防安全管理

第八条  将容易发生火灾、一旦发生火灾可能严重危及人身和财产安全，以及对消防安全有重大影响的部位，确定为消防安全重点部位，设置明显的防火标志，重点配备消防设施器材，实行严格消防管理。

（一）重点消防安全部位：机房、配电房、机要室、档案室（含人事档案室）、财务室等。

（二）凡重点部位工作人员，必须严格遵守防火安全制度，遵守操作规程。因违章操作、违反防火制度，造成事故的，要严肃追究责任。

第九条  办公场所用火安全管理规定：

（一）办公场所内不得擅自燃用明火或焚烧物品。

（二）办公场所内未经主管安全部门批准，不得擅自使用电焊、氧焊等明火作业。如遇办公室改造、装修等必须使用电、氧焊等明火作业时，需经主管安全部门批准。在动用明火施工前，要做好相应的防护措施，要将施工区域内的易燃物品转移到远离火点的安全地带，设立施工防护区，并配足灭火器，在确认安全后，方可施工。

（三）严禁在办公场所禁烟区域内吸烟。在非禁烟区的吸烟者要将吸剩的烟头掐灭后放入垃圾桶内，不得随地丢弃。

第十条  办公场所用电安全管理规定：

（一）办公场所内各种电器设备的施工、安装及维修保养等工作，由主管安全部门统一负责。

（二）加强电路的负荷管理，严禁超出用电总负荷。

（三）办公场所内一切电器设备和线路必须符合安全要求，下班时要关闭电灯和切断电器电源。

第十一条  保障疏散通道、安全出口畅通，并设置符合国家规定的消防安全疏散指示标志和应急照明设施，保持防火门、防火卷帘、消防安全疏散指示标志、应急照明、机械排烟送风、火灾事故广播等设施处于正常状态。

第五章  防火检查

第十二条  每季度进行一次防火检查，检查的内容应当包括：

（一）火灾隐患的整改情况以及防范措施的落实情况。

（二）安全疏散通道、疏散指示标志、应急照明和安全出口情况。

（三）消防车通道、消防水源情况。

（四）灭火器材配置及有效情况。

（五）用火、用电有无违章情况。

（六）消防安全重点部位的管理情况。

（七）消防设施运行、记录情况。

（八）防火巡查情况。

（九）消防安全标志的设置情况和完好、有效情况。

（十）其他需要检查的内容。

（十一）防火检查应当填写检查记录备案。

第十三条  按照建筑消防设施检查维修保养有关规定的要求，对建筑消防设施的完好有效情况进行检查和维修保养。

第十四条  按照有关规定定期对自动消防设施进行全面检查测试，并出具检测报告，存档备查。

第十五条  按照有关规定定期对灭火器进行维护保养和维修检查。对灭火器应当建立档案资料，记明配置类型、数量、设置位置、检查维修单位（人员）、更换药剂的时间等有关情况。

第六章  火险隐患整改

第十六条  对存在的火灾隐患，及时予以消除。

第十七条  对下列违反消防安全规定的行为，责成有关人员当场改正并督促落实：

（一）违章使用明火作业或者在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火等违反禁令的行为。

（二）将安全出口上锁、遮挡，或者占用、堆放物品影响疏散通道畅通的。

（三）消火栓、灭火器材被遮挡影响使用或者被挪作他用的。

（四）防火卷帘下堆放物品影响使用的。

（五）消防设施管理、值班人员和防火巡查人员脱岗的。

（六）违章关闭消防设施、切断消防电源的。

（七）其他可以当场改正的行为。

第十八条  对不能当场改正的火灾隐患，消防安全管理人或者消防安全责任人应当确定整改的措施、期限以及负责整改的部门、人员，并落实整改资金。在火灾隐患未消除之前，应当采取防范措施，保障消防安全。

第七章  灭火、应急疏散预案和演练

第十九条  灭火和应急疏散预案应当包括下列内容：

（一）应急疏散的组织程序和措施。

（二）扑救初起火灾的程序和措施。

（三）通讯联络、安全防护救护的程序和措施。

第二十条  按照灭火和应急疏散预案，结合实际组织演练，并根据演练情况，不断完善灭火和应急疏散预案。

消防演练时，应当设置明显标识并事先告知演练范围内的所有人员。

第八章  责任追究

第二十一条  消防安全管理工作实行工作责任制和责任追究制，如出现消防安全责任事故，按照有关规定，严肃追究责任人及当事人责任。

第九章  附  则

第二十二条  办公室负责本办法的组织及实施。

第二十三条  本办法自发布之日起执行。