国家税务总局钦州市钦南区税务局办税服务厅消防设计施工一体化工程

磋商采购文件

项目编号：CJNG2021111F

采 购 人：国家税务总局钦州市钦南区税务局

采购代理机构：广西城建咨询有限公司

日期：2021年9月

目     录

第一章 采购公告	3

第二章 磋商供应商须知及前附表	6

第三章 工程量清单	23

第四章 服务需求	27

第五章 合同条款	33

第六章 磋商响应文件	71

第七章 评审标准及推荐成交的办法	86

第一章 采购公告

广西城建咨询有限公司关于国家税务总局钦州市钦南区税务局办税服务厅消防设计施工一体化工程磋商公告

项目概况

国家税务总局钦州市钦南区税务局办税服务厅消防设计施工一体化工程采购项目的潜在供应商应在钦州市钦南区子材东大街4号阳光曼哈顿3座4楼3A07室获取采购文件，并于2021年9月29日9点30分（北京时间）前提交磋商响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：CJNG2021111F

项目名称：国家税务总局钦州市钦南区税务局办税服务厅消防设计施工一体化工程

采购方式：磋商（本项目属于目录外标准下项目）

预算金额：人民币壹拾柒万壹仟贰佰捌拾贰元壹角整（￥：171282.1元）。

上限控制价：人民币壹拾柒万壹仟贰佰捌拾贰元壹角整（￥：171282.1元）。

采购需求：1、室内消防栓系统 2、自动喷水灭火系统 3、消防报警系统、4消防照明应急系统  5、委托设计、审图、查验第三方单位一体化。具体详见工程量清单。如需进一步了解详细内容，详见竞争性磋商文件。

工期：25日历天；

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.本项目的特定资格要求：具备建筑工程施工总承包三级(含)以上或消防设施工程专业承包二级(含)以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。拟投入的项目经理必须具备建筑工程专业二级以上（含二级）资质等级注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B类）。

2.本项目由符合国家有关法律法规规定、同时满足本项目资质要求、在中国境内注册的合格供应商参加采购活动。

3.落实采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目。供应商应为符合《采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）、《关于采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)、《关于促进残疾人就业采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)等规定的条件的中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

4.不存在不良信用记录（在“信用中国”网站<www.creditchina.gov.cn>等渠道被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的供应商将被拒绝其参与本次采购活动）。

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

6.为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。

三、获取采购文件

时间：2021年9月18日至2021年9月27日，每天上午9:00至12:00，下午15:00至18:00（北京时间，法定节假日除外 ）

地点：广西城建咨询有限公司钦州分公司（钦州市钦南区子材东大街4号阳光曼哈顿3座4楼3A07室）。

方式：现场购买

售价：采购文件每本工本费250元，售后不退，磋商文件及工程量清单不提供电子版、不代办邮寄。

获取磋商文件的方式：法定代表人携带本人身份证原件和加盖单位公章的身份证复印件（或委托代理人携带本人身份证原件和加盖单位公章的身份证复印件及加盖单位公章的法定代表人身份证复印件及授权书原件）至采购文件获取地点现场购买。

四、响应文件提交

截止时间：2021年9月29日9点30分（北京时间）。

地点：广西城建咨询有限公司钦州分公司开标室（钦州市钦南区子材东大街4号阳光曼哈顿3座4楼3A07室）。

五、开启

时间：2021年9月29日9点30分（北京时间）截止后。

地点：广西城建咨询有限公司钦州分公司开标室（钦州市钦南区子材东大街4号阳光曼哈顿3座4楼3A07室）。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1. 磋商时间及地点：2021年9月29日9点30分截止后为磋商小组与供应商磋商时间，具体时间由广西城建咨询有限公司另行通知。

地点：广西城建咨询有限公司钦州分公司开标室（钦州市钦南区子材东大街4号阳光曼哈顿3座4楼3A07室），参加磋商的法定代表人(负责人)或委托代理人必须持有效证件，法定代表人(负责人)凭身份证或委托代理人凭法人授权委托书原件和身份证依时到达指定地点等候当面磋商。

2. 网上公告媒体查询：国家税务总局广西壮族自治区税务局钦州频道（http://guangxi.chinatax.gov.cn/qinzhou/xxgk_15270/zfcg/）、广西城建咨询有限公司网（http://www.gxchengjian.com/index.aspx）。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：国家税务总局钦州市钦南区税务局

地    址：钦州市钦南区梅园路7号

联系方式：0777-2837855

2.采购代理机构信息

名    称：广西城建咨询有限公司（钦州分公司）

地　　址：钦州市钦南区子材东大街4号阳光曼哈顿3座4楼3A07室

联系方式：庞东；0777-3882166，18376542606

3.项目联系方式

项目联系人：庞东

电　　 话：0777-3882166，18376542606

采购人：国家税务总局钦州市钦南区税务局

采购代理机构：广西城建咨询有限公司

2021年9月18日

第二章 磋商供应商须知及前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称及内容 | 项目名称：国家税务总局钦州市钦南区税务局办税服务厅消防设计施工一体化工程 项目编号：CJNG2021111F 资金来源：财政性资金（本项目属于目录外标准下项目） 竞标内容：1、室内消防栓系统 2、自动喷水灭火系统 3、消防报警系统、4消防照明应急系统 5、委托设计、审图、查验第三方单位一体化。具体详见工程量清单。 工期：25日历天； 设计、施工要求的质量标准：合格并保证通过采购人和国家行业相关部门验收。（质量标准的评定以国家或行业的质量验收标准、项目所在地要求为准）。 项目地址：钦州市钦南区梅园路7号。 |
|  | 采购代理机构 | 名 称：广西城建咨询有限公司（钦州分公司） 地 址：钦州市钦南区子材东大街4号阳光曼哈顿3座4楼3A07室 联系方式：庞东；0777-3882166，18376542606 |
|  | 采购预算金额 | 本工程采购预算金额为人民币壹拾柒万壹仟贰佰捌拾贰元壹角整（￥：171282.1元）。 |
|  | 上限控制价 | 1. 本项目上限控制价：人民币壹拾柒万壹仟贰佰捌拾贰元壹角整（￥：171282.1元）。 2. 本项目有效报价范围为：磋商报价的总价低于或等于本项目上限控制价。 3.有效的磋商报价需为通过资格审查评审、符合性评审合格，经磋商小组审定不存在严重不平衡、不合理、不低于其企业成本的磋商报价的总价。 |
|  | 磋商供应商资格 | 1.本项目的特定资格要求：具备建筑工程施工总承包三级(含)以上或消防设施工程专业承包二级(含)以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。拟投入的项目经理必须具备建筑工程专业二级以上（含二级）资质等级注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B类）。 2.本项目由符合国家有关法律法规规定、同时满足本项目资质要求、在中国境内注册的合格供应商参加采购活动。 3.落实采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目。供应商应为符合《采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）、《关于采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)、《关于促进残疾人就业采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)等规定的条件的中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位。 4.不存在不良信用记录（在“信用中国”网站<www.creditchina.gov.cn>等渠道被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的供应商将被拒绝其参与本次采购活动）。 5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。 6.为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。 7.本项目不接受联合体。 |
|  | 磋商报价 | 1.磋商报价时必须就本项目采购所包含的消防专业施工图设计、施工的全部内容作完整唯一报价。 2.磋商供应商必须就“工程量清单”及“设计服务需求”中的内容作完整唯一报价，磋商供应商的每轮报价均应是唯一报价，有选择和有条件的报价将被视为无效报价。本项目根据实际情况要求磋商供应商作二次报价。注：磋商供应商的第二次报价不得高于该磋商供应商的第一次报价，否则做无效标处理。磋商供应商做二次报价（或最终报价）时， 如磋商供应商维持竞标报价不变，以原竞标报价作为磋商供应商最后报价；如磋商供应商需要改变原竞标报价时，磋商供应商应采用综合单价对施工部分进行工程量清单报价，不得采用总价让利或以百分比让利等形式进行报价，竞标报价格式必须符合《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），磋商供应商应预先准备好调整后的报价清单计价表并提供纸质版作为应答文件的一部分一并递交。如磋商供应商在磋商过程中，改变原报价且未按磋商采购文件要求提供调整后的施工部分报价清单计价表纸质版的，其二次报价（或最后报价）不予认可，视磋商供应商维持原竞标报价不变；如二次报价（或最后报价）高于前一次报价，则做无效标处理。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。 |
|  | 磋商响应文件份数 | 磋商响应文件份数：正本壹份，副本肆份 |
|  | 分包 | 不允许 |
|  | 磋商响应文件有效期 | 自磋商响应文件递交截止时间起60日 |
|  | 磋商保证金 | 磋商保证金(人民币)：壹仟元整（¥1000.00） 磋商保证金必须从供应商银行基本账户电汇、转帐、保险、保函等形式转出，并于2021年9月29日9时30分前到达广西城建咨询有限公司指定账户（开户名称：广西城建咨询有限公司；开户银行：中国建设银行股份有限公司南宁民族大道东支行；银行账号：4500 1604 6530 5070 3663）（注：本账号为交纳保证金专用）。本项目不接受现钞形式或从个人账户转出的磋商保证金。 |
|  | 保证金的退付手续 | 采购人或者采购代理机构应当在采购活动结束后及时退还供应商的保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。未成交供应商的保证金应当在成交通知书发出后5个工作日内退还，成交供应商的保证金应当在采购合同签订并送交采购代理机构存档后5个工作日内退还。 |
|  | 装订要求 | 磋商供应商应按磋商供应商须知磋商文件的组成规定的顺序自编目录及页码，磋商响应文件的“正本”、“ 副本”应当单独装订成册并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页。封面应注明“正本”、“副本”字样，格式详见第五章“磋商响应文件格式”。 |
|  | 包装、密封 | 将磋商响应文件“正本”及“副本”应一并装入并密封在一个磋商响应文件袋（盒、箱）中，并在密封处密封签章（公章、密封章、法定代表人或其授权委托代理人签字均可）。 |
|  | 包封袋上写明 | 项目名称：国家税务总局钦州市钦南区税务局办税服务厅消防设计施工一体化工程 项目编号： 采购代理机构：广西城建咨询有限公司 磋商供应商名称： 注明“在磋商响应文件递交截止时间前不得开启 ” |
|  | 磋商响应文件 递交截止时间 | 2021年9月29日9时30分 |
|  | 递交磋商响应文件地点 | 广西城建咨询有限公司钦州分公司开标室（钦州市钦南区子材东大街4号阳光曼哈顿3座4楼3A07室） |
|  | 磋商小组的组成 | 磋商小组的构成：3人，其中采购人代表1人，有关专家2人。 |
|  | 评标办法 | 具体评标内容及标准详见第七章：评审标准及推荐成交的办法。 |
|  | 成交公告 及成交通知书 | 1.磋商小组根据综合评分情况，按照总得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商。总得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐；若最后报价仍相同的，按照技术分得分高低顺序推荐，若技术分得分也相同的，由磋商小组无记名投票，按票数高低顺序推荐。采购人应按排序从高到低的原则确定成交供应商。 2.采购代理机构根据磋商小组的评标结果向成交的磋商供应商发出成交通知书，并将中标结果同时在本竞标项目磋商公告发布的同一媒体上发布成交结果公告。 3.成交通知书将在磋商有效期限内发出。 4.如成交供应商自接到通知之日起七个工作日内，不办理成交通知书领取手续的，按违约处理。采购单位将取消其成交资格，没收成交供应商所有竞标的全部磋商保证金。 |
|  | 合同履约担保 | 无 |
|  | 截标及磋商 | 磋商响应文件递交截止时间：2021年9月29日9时30分 磋商时间：：2021年9月29日9时30分 截标后 地点：广西城建咨询有限公司钦州分公司开标室（钦州市钦南区子材东大街4号阳光曼哈顿3座4楼3A07室） |
|  | 质疑接收方式 | 接收质疑函方式：接受以现场递交或以邮递方式送达的书面质疑 质疑联系部门：广西城建咨询有限公司钦州分公司，联系人：庞东,联系电话：0777-3882166，通讯地址：钦州市钦南区子材东大街4号阳光曼哈顿3座4楼3A07室 |
|  | 付款方式 | 本工程无预付款 ①合同内随工程进度按月支付进度款，进度款支付限额为经业主及监理工程师审定的已经完成工程量价款×85%（合同外按工程计量周期完成工程量的 70%支付。）。 ②工程完工验收达到质量要求，结算经业主及合同约定的财政或审计部门（如有）审定后，工程款支付至结算总价的97%（不得低于97%）。发包人按工程价款结算总额的3%（最高不超过3%）预留工程质量保证金。 |
|  | 代理服务费 | 由成交供应商支付。成交供应商在与采购人签订合同之前，须向采购代理机构广西城建咨询有限公司支付代理服务费。代理服务费按照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）和国家发展改革委办公厅文件《关于招标代理服务费有关问题的通知》（发改办计价格〔2003〕857号）规定的工程类下浮20%收费标准支付。 |
| - 其他 | 现场踏勘 | 踏勘组织：不组织现场踏勘。 |

### 磋商须知

### 一、总  则

#### 1、适应范围

本磋商响应文件（以下简称磋商响应文件）适用于本文件中所叙述的采购项目。

2. 定义

2.1“采购人”是指：国家税务总局钦州市钦南区税务局

2.2“采购代理机构”是指：广西城建咨询有限公司

2.3“磋商供应商”、“供应商”是指响应本文件要求，参加磋商的法人或者其它组织。如果该供应商在本次磋商中成交，即成为“成交供应商”。

2.4“工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、修缮及设计等。

2.5“磋商响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

3. 磋商供应商的基本条件

3.1  资格条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

3.2  针对本项目，磋商供应商应具备的特定条件：见磋商须知前附表“ 磋商供应商资格”。

3.3  磋商供应商应同时提供的售后服务：详见第三章“项目需求一览表”。

3.4  磋商供应商不得直接或间接地与为本次采购的项目内容进行设计、编制规范和其他文件的咨询公司、采购代理机构或其附属机构有任何关联。

4、磋商采购文件的获取、澄清及修改、磋商费用

4.1 磋商采购文件的发出及获取时间、方式：详见磋商公告。

4.2 磋商文件的澄清和修改：

4.2.1供应商应认真阅读磋商文件的采购需求，如发现需求中有误或要求不合理的，供应商应在提交首次响应文件截止之日前，以书面形式向采购人、采购代理机构提出。

4.2.2提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者磋商小组应当在提交首次响应文件截止之日 3 个工作日前，以书面形式通知所有接收磋商文件的供应商，不足 3 个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

4.3 磋商供应商应自行承担所有与编写和提交磋商响应文件有关的费用，不论磋商结果如何，采购人和（采购代理机构）在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

#### 5、转包与分包

5.1本项目不允许转包。

5.2本项目不可以分包。

#### 6、联合体形式

6.1 本项目是否接受联合体参与及相关要求见磋商须知前附表。

★6.2 供应商为联合体形式的，应同时遵守以下规定：

(1)联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利、义务及分工、合同工作量比例；

(2)联合体各方均应当符合本章第3.1款规定的供应商基本资格条件；

(3)除磋商须知前附表中另有规定，联合体各方中至少有一方应当符合本章第3.2款规定的供应商特定资格条件；

(4)联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

(5)联合体各方不得再单独或与其他供应商组成新的联合体参加同一项目的采购活动。

#### 7、特别说明

6.1供应商参与本项目所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商所使用的本项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

6.2供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交磋商响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

6.3供应商在磋商活动中提供任何虚假材料,其磋商响应无效，并报监管部门查处；成交后发现的,供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

### 二、磋商采购文件（简称采购文件）

#### 7.采购文件的构成

（1）采购公告；

（2）磋商供应商须知及前附表；

（3）工程量清单；

（4）设计服务需求

（5）合同条款；

（6）磋商响应文件(格式)；

（7）评标办法；

### 三、磋商响应文件的编制

#### 8. 磋商响应文件编写注意事项

9.1磋商供应商应仔细阅读磋商采购文件，在完全了解磋商采购文件的内容、要求后，编写磋商响应文件。没有对磋商采购文件提出的实质性要求和条件做出响应，该竞标将被拒绝。

#### 9、磋商响应文件的语言及计量

10.1磋商响应文件以及磋商供应商与采购代理机构就有关竞标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。磋商供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释磋商响应文件时以中文翻译文本为主。

10.2竞标计量单位，磋商响应文件已有明确规定的，使用磋商响应文件规定的计量单位；磋商响应文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

#### 10.磋商报价要求

10.1磋商价格

10.1.1本工程采用固定综合单价合同方式。

10.1.2工程量清单报价表中所报的单价和合价，以及报价汇总表中的价格应包括施工设备（含脚手架）、主要材料、辅助材料、安装（如工程量清单中未列所安装设备则包含所安装设备的采购）、垃圾清运、劳务、管理、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

10.1.3磋商供应商应按磋商采购文件提供的工程量清单计算工程项目的综合单价和合价。工程量清单中的每一项均需计算填写综合单价和合价，磋商供应商没有填写综合单价和合价的项目将不予支付，并认为此项费用已包括在工程量清单的其他综合单价和合价中。磋商供应商在工程量清单中多报的细目或单价、合价或总额价发包人将不予支持。

10.1.4磋商供应商应对磋商采购文件中工程量清单所列的各项内容和要求作实质性响应。

10.1.5磋商供应商应采用综合单价对工程量清单计价进行竞标，不得采用总价让利或以百分比让利等形式进行竞标。

10.1.6磋商供应商竞标依据：本工程磋商采购文件、工程量清单、发包人提供的及有关的计价文件。

10.1.7磋商响应文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。如果因报价人原因引起的报价失误，同时又被采购时所接受，其后果由报价人自负。

101.8安全防护文明施工费按弹性区间费率的高值计取。

10.1.9规费、税金作为不可竞争费用，按相关费用文件要求填报。

10.1.10 成交人应按合同通用条款第20款的规定办理建筑行业职工人身意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险支付保险费用。

10.1.11本项目磋商提供纸质形式工程量清单,磋商供应商应使用符合该数据交换标准的计价软件导入电子工程量清单，填写单价和计算总额价，完成已标价工程量清单的编制。严禁磋商供应商修改工程量清单的项目结构、标段名称、单项工程名称、单位工程名称、项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量、清单顺序和序号。磋商供应商不得对工程量清单项目进行增减调整。

10.2 竞标价格采用方式

10.2.1分部分项工程量清单部分：磋商供应商所填写的综合单价在合同实施期间不因市场变化因素而变化，成交综合单价即为结算综合单价，其在合同实施期间，由于施工方法的修正、变更而引起的费用增加，由施工单位自理，不另追加费用，合价在合同实施期间以监理工程师及业主代表认可的，按技术规范要求完成的图纸实际工程数量为计算依据，磋商供应商在计算竞标时可考虑一定的风险系数。

10.2.2本工程合同实施期间，因不可预见因素或设计及发包人要求所发生的的工程量增减（由变更签证产生），按其实际发生的工程量经监理工程师或发包人代表签证确认，其结算综合单价的确定按单价按合同专用条款第12条12.1（1）项的规定计算。

10.3采购预算

10.3.1采购预算：详见磋商供应商须知前附表。磋商供应商应认真对照项目相关文件核对采购人公布的工程采购预算，如发现工程采购预算的计算存在误差或有遗漏的，必须在提交磋商响应文件截止时间3日前向采购人提出书面异议或修正要求。采购人将对磋商供应商提出的书面异议或修正要求进行核实。如采购人认为有必要对工程采购预算进行修正的，在提交磋商响应文件截止时间1日前将重新公布修正后的工程采购预算。

10.3.2 采购人最多只对工程采购预算进行一次修正。

10.4竞标报价及采购预算参考依据

10.4.1本工程的采购预算计算参考依据：

（1）计价依据：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《<建设工程工程量清单计价规范>（GB50500-2013）广西壮族自治区实施细则、《建设工程工程量计算规范》（GB50854～50862-2013）、《建设工程工程量计算规范（GB50854~50862-2013）广西壮族自治区实施细则（修订版）、2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》、2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》等文件的规定及其与之相关的规范规定要求。

增值税税率按(桂建标【2019】10号文）规定进行调整、定额人工费、管理费率按桂建标（桂建标字【2018】19号）规定进行调、本工程措施项目中的安全施工增加费、文明施工增加费、环境保护费、临时设施费等四项按桂建质【2006】22号计取及南建质按[2013]22文件要求执行、建筑安装工程劳动保险费按（桂政发（2012）42号）文件要求执行。

国家税务总局钦州市钦南区税务局办税服务厅消防设计施工一体化工程材料价格采用《钦州市建设工程造价信息》2021年第7期信息价确定。缺项参考建材信息或市场询价；对于造价信息没有发布价格信息的材料，其价格参照南宁市场中档产品价。新增项目无定额可套用时，由发包人、承包人及监理三方共同协商初步确定。

（2）按广西现行相应计价定额及有关文件规定执行；

（3）材料价差按2021年第7期《钦州市建设工程造价信息》价格计算。缺项参考建材信息或市场询价；对于造价信息没有发布价格信息的材料，其价格参照南宁市场中档产品价。

(4) 采购人提供的相关资料；

(5) 采购文件中的工程量清单及有关要求；

(6)与建设项目相关的标准、规范、技术资料；

(7)其它的相关资料。

#### 11. 磋商响应文件构成

11.1磋商供应商编写的磋商响应文件应包括下列内容（磋商供应商必须按下列顺序自编目录及页码装订成册）：

（1）磋商函（按磋商响应文件第五章“竞标函(格式)”要求填写）（必须提供，否则其响应文件无效）；

（2）已标价的工程量清单（必须提供，否则其响应文件无效）；

（3）磋商保证金缴纳证明（按本须知第14条要求提交）（必须提供，否则其响应文件无效）；

（4）负责本工程项目经理简历表（必须提供，否则其响应文件无效）；

（5）项目管理机构配备情况表（拟投入本工程主要施工管理人员表）、专职安全员简历表（专职安全员安全生产考核合格证书（C类）的复印件）以及项目经理、专职安全员和主要管理人员2021年6月-8月中任意一个月在现任职单位依法缴纳社会保险证明材料的复印件（按季度缴费的与新成立的单位请按实际提供）（必须提供，否则其响应文件无效）；

（6）施工组织设计（必须提供，否则其响应文件无效）；

（7）磋商供应商参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（必须提供，否则其响应文件无效）；

（8）农民工工资保障金交纳与使用承诺书（必须提供，否则其响应文件无效）；

（9）证明磋商供应商合格和资格的文件 (按本须知第12条要求提供) （必须提供，否则其响应文件无效）；

（10）磋商供应商认为需要提供的其他证明文件（由磋商供应商根据自己实际情况如实提交）。

11.2本项目磋商采购文件中规定了磋商响应文件格式的，应按照相应的格式编写及签署。

#### 12.证明磋商供应商合格和资格的文件

（1）磋商供应商有效的“营业执照”、组织机构代码证、税务登记证（或‘三证合一’版营业执照）复印件（必须提供，否则其响应文件无效）；

（2）法定代表人身份证复印件（必须提供，否则其响应文件无效）；

（3）法人授权委托书原件和委托代理人身份证复印件（委托代理时必须提供，否则竞标无效）；

（4）企业资质等级证书副本复印件、企业安全生产许可证副本复印件、建造师资格证书复印件资格证书复印件、建造师安全生产考核合格证书复印件、建造师身份证复印件（必须提供，否则其响应文件无效）；

（5）磋商供应商拟投入项目主要实施人员2021年6月-8月中任意一个月缴费的社保证明（社保部门出具的清单或明细账单）复印件（按季度缴费的与新成立的单位请按实际提供）（必须提供，否则其响应文件无效）；

（6）磋商供应商2021年6月-8月中任意一个月份依法缴纳税收（国税或地税）的凭证复印件（按季度缴费的与新成立的单位请按实际提供，如税务机关开具的完税证、银行缴税付款凭证或缴款回单等，如为非税务机关开具的凭证或回单的，应清晰反映：付款人名称、帐号，征收机关名称，缴款金额，税种名称，所属时期等内容）。无纳税记录的，应提供磋商供应商所在地税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》复印件（必须提供，否则其响应文件无效）；

（7）中小企业声明函（磋商供应商如为中小微型企业提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小微企业制造的货物的请按第四章要求的格式填写（附件五）、残疾人福利性单位声明函（附件六）并提供相关证明，否则不予享受优惠政策）；

（8）磋商供应商认为有必要提供的其他有关材料（由磋商供应商根据自己实际情况如实提交）。

所有提供的证明文件应真实有效，并加盖单位公章，否则竞标无效。

#### 13.竞标的有效期

13.1按磋商供应商须知前附表规定的磋商采购文件有效期，有效期不足的磋商响应文件将被拒绝。

13.2出现特殊情况下，需要延长竞标有效期的，采购代理机构以书面形式通知所有磋商供应商延长竞标有效期。磋商供应商同意延长的，应相应延长其竞标保证金的有效期，但不能修改磋商响应文件。磋商供应商拒绝延长的，其竞标无效，但磋商供应商有权收回其竞标保证金。

#### 14、竞标保证金

14.1 竞标保证金的金额：详见前附表。

14.2竞标保证金交纳方式：由磋商供应商按本须知前附表规定的方式及规定时间前交到指定帐户上，并将汇入凭证按要求放入磋商响应文件中。

凡未在规定时间内足额交纳或以其它方式交纳的竞标保证金均视为无效竞标保证金，其磋商响应文件一律作无效处理。凡未在规定时间内足额交纳或以其它方式交纳的竞标保证金均视为无效竞标保证金，其报价文件一律作无效处理。

14.3办理竞标保证金手续时，请务必在银行进帐单的用途或空白栏上注明竞标项目名称及项目编号，以免耽误竞标。

14.4竞标保证金的退还均以转账形式（无息）退回到磋商供应商银行账户。除采购文件规定不予退还保证金的情形外，未成交供应商的竞标保证金在成交通知书发出后五个工作日内，磋商供应商提供本单位开户银行及账号后，以转账方式退还竞标保证金。成交供应商将采购合同一式两份送采购代理机构备案后，采购代理机构在五个工作日内予以退还其竞标保证金。

14.5、磋商供应商有下列情形之一的，竞标保证金将不予退还；

（1）供应商在提交磋商响应文件截止时间后撤回磋商响应文件的；

（2）供应商在磋商响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或采购文件认可的情形外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）将成交项目转让给他人或者在磋商响应文件中未说明且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；

（6）其他严重扰乱采购程序的。

#### 15. 磋商响应文件的份数、装订、签署和包装、密封

15.1磋商响应文件份数：详见磋商供应商须知前附表。

15.2装订要求：详见磋商供应商须知前附表。

15.3包装及密封：详见磋商供应商须知前附表。

15.4磋商响应文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，磋商响应文件正本除本采购文件中规定的可提供复印件外均须提供原件。

15.5磋商响应文件须由磋商供应商在规定位置加盖磋商供应商公章（扫描公章无效）并由法定代表人或授权委托代理人签署，磋商供应商应写全称，磋商响应文件副本可以是正本的复印件，当正本与副本不一致时，以正本为准。

15.6磋商响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖磋商供应商公章及法定代表人或授权委托代理人签字或盖法定代表人印章。磋商响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由磋商供应商负责。

15.7磋商供应商在递交磋商响应文件时，未按本须知要求密封、标记的，采购代理机构有权拒收。

#### 16.磋商响应文件的修改和撤回

16.1磋商供应商在磋商响应文件截止时间之前，可以对已递交的磋商响应文件进行修改或撤回，并书面通知采购代理机构。

16.2在磋商响应文件截止时间后的竞标有效期内，磋商供应商不得撤回其磋商响应文件。

#### 17、磋商响应文件的递交

17.1磋商供应商应按磋商供应商须知前附表规定的磋商响应文件截止时间递交磋商响应文件。

17.2磋商供应商递交磋商响应文件的地点：见磋商供应商须知前附表。

17.3除磋商供应商须知前附表另有规定外，磋商供应商所递交的磋商响应文件不予退还。

17.4逾期送达的或者未送达指定地点的磋商响应文件，采购代理机构不予受理。

### 四、竞争性磋商（简称磋商）与评审

#### 18、磋商时间及地点

磋商时间：本须知前附表规定的时间为与磋商供应商磋商，具体每个磋商供应商的磋商时间段由采购代理机构另行通知。

磋商地点：本须知前附表规定的地点。

#### 19、磋商小组组成

磋商及评标工作由采购代理机构负责组织，具体磋商、评标工作由依法组建的磋商小组负责，磋商小组由采购人代表和有关方面的专家组成，磋商小组的组成见磋商供应商须知前附表。

#### 20、评标原则和评标办法

20.1磋商小组必须坚持公平、公正、科学和择优的原则。

20.2评标办法：详见前附表第18项。

20.3磋商小组应按采购文件进行评标，不得擅自更改评标办法。

20.4信用查询

采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站( www.creditchina.gov.cn) 查询相关主体信用记录。

查询时间：响应文件递交截止时间后查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。

查询渠道：“信用中国”网站( www.creditchina.gov.cn) ”

信用信息使用规则：对在“信用中国”网站( www.creditchina.gov.cn) 被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的供应商，资格审查不通过，不得参与采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

20.5在评审过程中，磋商小组任何人不得对某个磋商供应商发表任何倾向性意见，不得向其他磋商小组成员明示或者暗示自己的评审意见。

20.6磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

20.7磋商的内容包括技术性条件、商务性条件（仅限于磋商报价部分及分部分项工程量清单中的项目及措施项目）以及磋商小组认为需要磋商的内容。当磋商采购文件有实质性变动的，磋商小组以书面形式通知所有参加磋商的磋商供应商。其中涉及磋商的内容不得要求磋商供应商在磋商时作口头承诺，而应以书面密封形式竞标。

20.8磋商结束后，磋商小组应要求磋商供应商在规定的时间、地点以书面密封形式递交磋商时要求其就商务和技术条件作出的包含补充、修改、承诺等内容的应答文件，应答文件必须由磋商供应商的法定代表人或委托代理人签名或盖公章，应答文件构成磋商响应文件的一部分。

#### 21、评审程序及磋商要求

21.1采购代理机构核实磋商小组成员身份，告知回避要求，宣布评审工作纪律和程序。

21.2磋商小组应当对发布公告的竞争性采购文件（简称采购文件）进行确认，审查供应商的磋商响应文件并作出评价；要求供应商解释或者澄清其磋商响应文件；编写评审报告；告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

21.3磋商小组在对磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容，澄清、说明或者更正应由其法定代表人或授权委托代表签字或者加盖磋商供应商公章。由授权委托代表签字的，应当附法人授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

根据采购文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应采购文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应采购文件的磋商响应文件按无效处理，磋商小组应当告知有关供应商。

磋商小组所有成员应当按已确定的磋商顺序分别与单一供应商分别进行磋商，并给予所有实质性响应采购文件要求的供应商平等的磋商机会。

磋商中，磋商小组不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

采购代理机构对磋商过程和重要磋商内容进行记录，磋商双方在记录上签字确认。

21.4在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商响应文件和磋商情况实质性变动项目需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商响应文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商响应文件作出的实质性变动是磋商响应文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商响应文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交磋商响应文件，并由其法定代表人或授权委托代表签字或者加盖磋商供应商公章。逾时不交的，视同放弃竞标。

21.5最后报价

21.5.1磋商供应商做二次报价（或最终报价）时， 如磋商供应商维持竞标报价不变，以原竞标报价作为磋商供应商最后报价；如磋商供应商需要改变原竞标报价时，磋商供应商应采用综合单价进行工程量清单报价，不得采用总价让利或以百分比让利等形式进行报价，竞标报价格式必须符合《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），磋商供应商应预先准备好调整后的报价清单计价表并提供纸质版作为应答文件的一部分一并递交。如磋商供应商在磋商过程中，改变原报价且未按磋商采购文件要求提供调整后的报价清单计价表纸质版的，其报价不予认可，视磋商供应商维持原竞标报价不变。磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内密封提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

21.5.2已提交磋商响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况书面退出磋商；

21.5.3最后报价是供应商磋商响应文件的有效组成部分。

21.6评审报告

磋商小组应当从初步评审均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序推荐3名以上成交候选人，并编写评审报告。

21.7在评审过程中出现法律法规和采购文件均没有明确规定的情形时，由磋商小组现场协商解决，协商不一致的，由全体磋商小组投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

21.8采购代理机构发现磋商小组有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评审办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向采购监督管理机构报告。

21.8本竞标项目是以上限控制价为最高限价，超出上限控制价的最终竞标报价，磋商小组可以不予以评审。当全部最终竞标报价均超出上限控制价时，磋商小组有权决定全部废标或以书面形式要求所有磋商供应商在规定时间内以书面密封形式重新报价。

#### 22、确定成交供应商

（1）招标采购单位应当确定磋商小组推荐排名第一的磋商供应商为成交供应商。

（2）排名第一的成交候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。

（3）第二成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。

#### 23、属于下列情况之一者，竞标无效：

23.1未按要求交纳竞标保证金的；

23.2未按采购文件规定完整提交磋商响应文件或未按规定要求密封、签署、盖章的，或未提供法人授权委托书，或授权委托书没有法定代表人及授权委托代理人签字的（委托代理时）；

23.3超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

23.4不具备采购文件规定的资格要求的；

23.5磋商响应文件未按采购文件的内容和要求编写，或提供虚假材料的；

23.6磋商供应商未在规定时间内提交低标履约保证金的；

23.7工程量清单报价无执业注册造价专业人员签名的；

23.8磋商供应商所提供材料原件与其在磋商响应文件中提供的材料复印件不一致的；

23.9未在磋商小组规定的时间内递交磋商响应文件的；

23.10未实质性响应采购文件要求的；或者磋商响应文件有采购人不能接受的附加条件的；

23.11未按规定向采购代理机构购买本项目采购文件的（有文件规定除外）；

23.12 磋商供应商未按要求在其磋商响应文件中对农民工工资保障金的交纳与使用作出承诺。

23.13磋商供应商在一份磋商响应文件中（或同一磋商应答文件中）对同一采购项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效。

23.14磋商供应商已确定最终报价，但未对已标价工程量清单中分部分项工程量清单项目的综合单价进行修正。

23.15磋商供应商资格条件不符合国家有关规定或磋商采购文件要求的。

23.16竞标工期超过磋商采购文件要求工期的。

23.17竞标报价超过磋商采购文件规定的最高限价或有效报价范围的。

23.18 以他人的名义竞标、串通竞标、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式竞标的。
    23.19经磋商小组认定磋商供应商的竞标报价低于成本价的。

23.20 改变磋商采购文件规定的暂列金额、材料暂估价及专业工程暂估价或不可竞争费用的。

23.21达到采购文件磋商供应商须知第11、12款应予无效标条件的。

23.22不符合法律、法规和采购文件规定的其他实质性要求和条件的。

#### 24、出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

24.1因情况变化，不再符合规定的磋商采购方式适用情形的；

24.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

24.3 符合资格条件的供应商不足3家的；

24.3在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过上限控制价的供应商不足3家的；

24.4因重大变故，采购任务取消的。

#### 25、磋商过程的监控

本项目磋商过程实行全程录音、录像监控，磋商供应商在磋商过程中所进行的试图影响磋商结果的不公正活动，可能导致其竞标被拒绝。

26、成交公告及成交通知

26.1采购代理机构于磋商结束后两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告五个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商，采购代理机构在成交供应商确定之日起两个工作日内发出成交通知书，并在指定媒体上公告成交信息。

26.2在发布成交公告的同时，采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。如成交供应商自接到通知之日起七个工作日内，不办理成交通知书领取手续的，按违约处理。采购单位将取消其成交资格，没收成交供应商所有竞标的全部磋商保证金，不予退还，从磋商小组推荐的成交候选供应商中按顺序重新确定成交供应商，组织供需双方签订合同。

26.3采购代理机构无义务向未成交的磋商供应商解释未成交原因和退还磋商响应文件。

### 五、签订合同

#### 27、合同履约担保

27.1在签订合同前，成交供应商应按“磋商供应商须知及前附表”要求的金额或担保形式向采购人提交履约保证金。

27.2成交供应商在领取成交通知书前将履约保证金以电汇、转帐、保险、保函等形式缴入履约保证金专户。

27.3如果成交供应商没能按上述第27.1款规定执行，采购代理机构将上报采购监督管理机构，取消该成交资格并没收其竞标保证金，并有权授予第二成交候选供应商为成交供应商资格或重新组织竞标。

27.4工程验收合格,合同履约完毕后，从成交供应商持履约保证金收款收据办理退还手续之日起，十五个工作日内如数退还履约保证金(无息)，如成交供应商不按双方签订的合同规定履约,则没收其全部履约保证金,履约保证金不足以赔偿的,按实际损失赔偿。

27.5在履约保证金到期退还前，若成交供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，以书面形式通知采购人，否则由此产生的后果由成交供应商自负。

28. 合同授予标准

采购人将把本合同授予其磋商响应文件实质上响应采购文件要求，磋商小组认为具备履行本项目合同能力及按采购文件中评标办法确定的磋商供应商。

#### 29、签订合同

29.1签订合同时间：成交通知书发出之日起三十日内。成交供应商领取成交通知书后，应按规定与采购人签订合同。

29.2如成交供应商有下列情形之一的，采购代理机构将没收成交供应商竞标的全部竞标保证金，并上缴同级财政国库，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加采购活动，并予以通报。采购人可从磋商小组推荐的成交候选供应商中按顺序重新确定成交供应商，或重新组织采购。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

（1）成交后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；

（2）将成交项目转让给他人，或者在磋商响应文件中未说明，且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

29.3、合同备案存档：采购合同双方自签订之日起七个工作日内将合同原件壹份交采购代理机构存档。

### 六、其他事项

#### 30、采购代理服务费

成交供应商领取成交通知书前，向广西城建咨询有限公司一次性付清采购代理服务费，本项目的采购代理服务收费详见“磋商供应商须知前附表”第24项规定。

采购代理服务收费标准

| 费率 服务类型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 100000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

注：采购代理服务收费按差额定率累进法计算。

#### 31.工程分包

31.1本工程不得分包、转包。

#### 32.工程材料

32.1注明品牌、型号的配件和材料，各磋商供应商可参照已注明的型号报相同、高于或等同于该型号的技术参数的配件和材料。

32.2施工方施工时所用的所有配件和材料均要求与磋商响应文件上所报的配件和材料一致，履约时随时接受检查，如发现施工方使用与磋商响应文件上所报不相符的配件和材料，采购管理办公室有权将其清理出场外，并没收保证金，同时施工方还必须在建设方规定时间内退还已付工程款。

#### 33.其他事项

33.1成交供应商应按规定办理建筑行业职工人身意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险支付保险费用。

33.2农民工工资按市建规[2009]50号文件执行，由采购人督促成交供应商按规定自行办理农民工工资保障金的交纳与使用。

33.3成交单位应按时支付农民工工资，发包人支付到合同价款的80％时，承包人应全部支付完农民工工资，之后如有农民工到发包方单位及上级部门反映索要工资现象视为违约，每发生一次扣最终结算价的1％，发包方可从应向承包方支付的款项中扣除。

34.现场勘察：

34.1  磋商供应商自行对工程现场及周围环境进行踏勘，以便磋商供应商获取编制磋商响应文件和签署合同所需的资料。磋商供应商承担勘察现场所发生的自身费用。

34.2  磋商供应商经现场踏勘自行获取有关现场的资料和数据，采购人对磋商供应商由此而作出的推论、理解和结论均不负责任。

34.3  经采购人允许，磋商供应商可为踏勘目的进入采购人的项目现场，但磋商供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。磋商供应商应承担踏勘现场的责任和风险。

#### 35、解释权

本采购文件的解释权属于采购代理机构。

第三章 工程量清单

## 1 工程量清单编制说明

1.1 本工程量清单依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《<建设工程工程量清单计价规范>（GB50500-2013）广西壮族自治区实施细则、《建设工程工程量计算规范》（GB50854～50862-2013）、《建设工程工程量计算规范（GB50854~50862-2013）广西壮族自治区实施细则（修订版）、2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》、2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》等文件的规定及其与之相关的规范规定要求、磋商采购文件。计算规范中没有的清单项目，应在本章第1.4款约定。

1.2 工程量清单应与磋商须知、合同协议条款、合同的通用条款、合同专用条款、技术规范及图纸等文件一起结合使用。

1.3 工程量清单是磋商采购文件的组成部分，是工程量清单计价的基础，作为编制采购预算、磋商报价、计算或调整工程量、索赔等的依据之一。

1.4 补充清单项目的特征、计量单位、工程量计算规则及工作内容说明如下：

1.5 《承包人提供的主要材料和设备一览表》（表-22，表格编号为计价规范相应表格编号，下同）作为项目实施过程中材料和设备价格风险调整依据。

1.6本工程暂列金额共3.5万元，作为设计、审图、查验费用。

1.7 本工程发包人提供的材料和设备详见《发包人提供的主要材料和工程设备一览表》（表-21）。

1.8 采购时暂估专业工程的价款属于暂估价，结算按实调整，具体内容详见《专业工程暂估价及结算价表》（表12-3）。

1.9 其它需要说明的问题：

1、工程量清单中所列工程量系发包人按照现有图纸及有关资料依据建设行政主管部门所颁布的计量规则计算的，它是磋商采购文件的组成部分，作为磋商报价的共同基础。中标后结算支付，以经审定的设计图纸和设计变更实际工程量为依据，按成交单位磋商所报的工程量清单的单价支付费用。

2、对工程和材料的一般指示或说明已写于合同文件、图纸和技术规范内。给工程量清单各细目标价前，须参阅合同文件和技术规范的有关部分。

3、所有报价应以人民币表示。

4、增值税税率按增值税税率按(桂建标【2019】10号文）规定要求计算。

## 2 采购预算编制说明

2.1 采购预算编制依据：

（1）《计价规范》及《计算规范》、《关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标〔2016〕17号）；

（2）自治区住房城乡建设行政主管部门颁发的计价定额及有关规定：

1、本工程的计算依据：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《<建设工程工程量清单计价规范>（GB50500-2013）广西壮族自治区实施细则、《建设工程工程量计算规范》（GB50854～50862-2013）、《建设工程工程量计算规范（GB50854~50862-2013）广西壮族自治区实施细则（修订版）、2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》、2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》等文件的规定及其与之相关的规范规定要求。

2、本工程措施项目中的安全施工增加费、文明施工增加费、环境保护费、临时设施费等四项按桂建质【2006】22号计取及南建质按[2013]22文件要求执行，作为非竞争费用单列。其他规费按2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程费用定额》、2015年《广西壮族自治区安装工程费用定额》的规费标准计取，作为不可竞争费用，如没有单列，采购人认为已含在总磋商报价内。

3、定额人工费及有关费率调整按桂建标 [2018]19号文执行。

（1）建设工程设计文件及相关资料：

（2）本工程磋商采购文件及工程量清单；

（3）与建设项目相关的标准、规范、技术资料；

（4）施工现场情况、工程特点及常规施工方案；

（5）材料价格信息：国家税务总局钦州市钦南区税务局办税服务厅消防设计施工一体化工程材料价格主要按照南宁市建设工程造价管理机构发布的工程造价信息2021年《钦州市建设工程造价信息》第7期信息价，对于造价信息没有发布价格信息的材料，其价格参照南宁市场中档产品价。

2.2 分部分项及单价措施项目综合单价应包括磋商采购文件中采购人要求磋商供应商所承担的风险内容及其范围（幅度）产生的风险费用。

2.3 总价措施项目应根据拟定的磋商采购文件和常规施工方案按《计价规范》和《计算规范》规定编制。

2.4 其他项目费应按下列规定报价：

（1）暂列金额应按工程量清单中列出的金额填写；

（2）材料、工程设备暂估价应按工程量清单中列出的单价计入综合单价；

（3）专业工程暂估价应按工程量清单中列出的金额填写；

（4）计日工应按工程量清单中列出的项目和数量，根据工程特点和有关计价依据确定的综合单价计算；

（5）总承包服务费应根据工程量清单列出的内容和要求，按自治区住房城乡建设行政主管部门颁发的计价定额及有关规定计算。

2.5规费和增值税应按规定确定，作为不可竞争费用。

2.6 其它需要说明的问题：

1、混凝土工程采用预拌混凝土。

2、本工程的磋商报价不准采用总价优惠、总价百分比优惠或以报价调整函的方式进行报价，其优惠应直接在各项磋商报价的单价中，竞标函中的报价必须与工程量清单工程费汇总表的报价一致，否则作废标处理。

3、磋商响应文件报价中的单价和合价全部采用人民币表示。

4、增值税税率按《关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（桂建标〔2018〕14号）、《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》桂造价[2018]14号要求计算。

## 3 磋商报价（已标价工程量清单）编制说明

3.1 磋商供应商应依据磋商采购文件、工程量清单以及《计价规范》、《计算规范》自主报价，自主报价不得违反计价规范强制性条文规定。磋商供应商不得采用总价让利或以百分比让利等形式进行报价，任何优惠（或降价、让利）均应反映在相应清单项目的综合单价中。同时，不得出现任意一项单价重大让利，不得以自有机械闲置、自有材料等不计成本为由低于工程成本报价。

3.2 磋商供应商应按工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与工程量清单一致，磋商供应商不得对工程量清单项目进行增减调整。

3.3 综合单价中应包含磋商采购文件中划分的应有磋商供应商承担的风险范围及其费用。

3.4 分部分项工程项目和单价措施项目，应根据磋商采购文件和工程量清单项目中的特征描述确定综合单价计算。如出现工程量清单特征描述与设计图纸不符时，磋商供应商应以工程量清单的项目特征描述为准，确定磋商报价的综合单价。

3.5 总价措施项目的金额应根据磋商采购文件及磋商时拟定的施工组织设计或施工方案，按计价规范的规定自主确定。但安全文明施工费按有关规定执行，作为不竞争费用单列。

3.6 其他项目费应按下列规定报价：

（1）暂列金额应按工程量清单中列出的金额填写；

（2）材料、工程设备暂估价应按工程量清单中列出的单价计入综合单价；

（3）专业工程暂估价应按工程量清单中列出的金额填写；

（4）计日工应按工程量清单中列出的项目和数量，自主确定综合单价并计算计日工总额；

（5）总承包服务费应根据工程量清单中列出的内容和供应材料、设备情况，按照采购人提出的协调、配合与服务要求和施工现场管理需要自主确定。

3.7规费和增值税应按规定确定，作为不可竞争费用。

3.8 工程量清单与计价表中列明的所有需要填写的单价和合价的项目，磋商供应商均应填写且只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。

3.9磋商总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费、增值税的合计金额一致。

3.10 因分部分项工程量清单漏项、设计变更、相关签证引起工程项目、工程量任何变化的，变更合同价款按专用合同条款中变更估价原则处理。

3.11 磋商供应商应按《承包人提供的主要材料和设备一览表》的内容填报，不得擅自调整材料和设备名称型号规格、单位、风险系数、基准单价。

#### 未尽事宜详见本工程工程量清单、采购预算编制说明以及现行《计价规范》等有关规定执行。

第四章  服务需求

| 项号 | 服务名称 | 数量 | 服务内容及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国家税务总局钦州市钦南区税务局办税服务厅消防设计施工一体化工程 | 1项 | 本项目说明： 1、室内消防栓系统 2、自动喷水灭火系统 3、消防报警系统、 4消防照明应急系统 5、委托设计、审图、查验第三方单位一体化 一、项目概况 1、项目名称：国家税务总局钦州市钦南区税务局办税服务厅消防设计施工一体化工程。 2、采购人：国家税务总局钦州市钦南区税务局 3、原主体上安装；属于多层民用建筑，耐火等级为二级；本次安装及消防面积为：949.07㎡。 4、本次项目预算金额：大写：壹拾柒万壹仟贰佰捌拾贰元壹角整（￥：171282.1元）。 二、消防系统安装说明 1、消防系统施工应按设计要求编制施工方案或施工组织设计。在施工图经相关机构审查审核批准或备案后再施工。 2、室内消火栓箱安装 (1)室内消火栓箱一般采用铝合金箱体,安装详见15S202。当建筑装修对消防箱有要求时,箱体材料、颜色等均应征求甲方和建筑装修单位的意见,消火栓箱安装不得妨碍建筑美观或者通道的通行。嵌入防火墙半暗装的消防箱,采取在箱后加金属板满足耐火极限要求的措施。 (2)建筑室内消火栓栓口的安装高度应便于消防水龙带的连接和使用,距地面高度为1.1m;栓口出水方向与设置消火栓的墙面成90°角或向下,便于消防水带的敷设。 (3)室内消火栓箱安装除特别注明明装外,均为暗装(或半暗装),墙上留洞及安装固定方式参照国标15S202/56,57,58页。 (4)室内消火栓及消火栓箱的施工安装应符合《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第12.3.9条、第12.3.10条的规定。 3、自动喷淋系统安装 (1)喷头安装应符合《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261-2017中5.2喷头安装的规定。 (2)报警阀组的安装应符合《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261-2017中5.3报警阀组安装的规定. (3)自动喷水灭火系统管道变径时,应采用异径管连接,不得采用补芯。 (4)与风口、灯具位置有矛盾时,各专业通过协商调整位置,但喷头间距应满足规范要求。 (5)喷头与梁、通风管道的距离应满足04S206,66页,不满足时应增加喷头。 (6)直立型、下垂型喷头,其溅水盘到顶板底的距离为100mm。 4、消防系统管材及接口 (1)消火栓管、传输管当DN≥80mm时采用卡箍连接,DN≤65mm采用丝接;自动喷淋管当DN≥80mm时采用卡箍连接,DN≤65mm时采用丝接;安装空间较小时可采用沟槽式连接。 (2)室外埋地管道管材及接口:低区管道和连接室外给水管网的管道(工作压力≤1.00MPa),采用球墨给水铸铁管,橡胶圈接口;其他高压管道管材参照室内消防系统管道选用,钢管连接采用焊接或法兰连接。埋地钢管、铸铁管应做防腐处理。 (3)管材及管道连接应符合《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第12.3.11条~第12.3.18条的规定。 5、立管及架空管道安装 (1)管道穿越楼板需预留孔洞,请管道安装单位配合土建在楼板浇注时预留。 (2) 管道穿地下室外墙、水池和水箱池壁、池顶等应做刚性防水套管。本专业图纸和结构专业图纸中的DN均为穿管的管径,预埋套管内径应比其大1~3号,做法详见国标图集02S404。消防水泵的吸水管穿越消防水池时,应采用柔性套管(管径不大于DN150的吸水管,如采用了刚性防水套管时应在水泵吸水管上增设置柔性接头)。 (3)消防立管离墙的距离应满足安装和检修的要求,不应妨碍使用及美观。图中没有标注时,立管外壁离墙面的距离一般不大于50mm,管中心至墙面距离详见表四。消防管道穿楼面、屋面做法参照国家建筑标准设计图集11S405-4页12~14。 (4)立管设置于门窗边时,不应挡住门窗,施工安装过程中如发现立管有影响门窗使用、影响通道通行或影响美观等情况时应停止安装,及时告知设计人员进行处理。 (5)在设计图中未标注标高的消防横管应贴梁底安装,如果出现影响通行等情况时,请在施工前及时通知设计人员处理。 (6)除设于地下车库、设备房、设备层和楼梯间的管道明装外,其余管道均设于管井、吊顶或暗埋于墙体、地面找平层内。设于电梯前室或者门庭、大堂等重要部位的消防立管应配合装修单位进行隐蔽装饰,以免影响建筑美观。但在离地面1m高处应设置检修门。如出现管道下部空间的高度不够,影响通行时,应停止施工,及时告知设计人员进行处理。 (7)消防给水横管按0.002的坡度坡向立管或泄水装置。 (8)管道穿越变形缝时应设置伸缩器。 (9)钢制管件、管道安装详见《钢制管件》(02S403)。 (10)架空管道的安装位置应符合《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第12.3.19条的规定。 6、埋地管道敷设 (1)埋地金属管道最小管顶覆土不应小于0.70m,当在机动车道下时管道最小管顶覆土厚度不小于0.90m;钢丝网骨架塑料复合管道最小管顶覆土厚度,在人行道下不小于0.80m,在轻型车行道下不小于1.0m;在重型汽车道路或铁路、高速公路下应设置钢保护套管,套管应比管道直径大100mm。 (2)埋地管道的地基、基础、垫层、回填土压实密度等的要求,应根据刚性管或柔性管管材的性质,结合管道埋设处的具体情况,按现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收标准》GB 50268-2008和《给水排水工程管道结构设计规范》GB 50332-2017的有关规定执行。 (3)直径大于DN100的埋地管道,应在管道弯头、三通和堵头等位置设置钢筋混凝土支墩。 (4)穿越建筑基础的消防给水管道,应加设钢防护套管。 (5)阀门安装时应将手柄留在易于操作处。暗装在管井、吊顶内的管道,凡设阀门及检查口处均设检修门、检修门做法详建施图。 (6)消防给水系统的室内、室外消火栓、阀门等设置位置,应设置永久性固定标识。 (7)消防给水系统阀门的安装应符合《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第12.3.25条、第12.3.26条的规定。 7、管道支吊架设置 (1) 管道支架或管卡应固定在楼板上或承重结构上。架空管道支架或吊架的设置间距详见表五. (2) 立管每层装一管卡,安装高度为距地面1.5m。 (3) 立管底部及转弯处相互连接应加固;当设置支墩有困难时,可设置加强的托架,其承受能力应保证在使用时,不会因动态负载致使产生晃动和移位。 (4) 自动喷水管道的吊架与喷头之间的距离应不小于300mm,距末端喷头距离不大于750mm,吊架应位于相邻喷头间的管段上,当喷头间距不大于3.6m时,可设一个,小于1.8m允许隔段设置。 (5) 消防管道采用沟槽式接头连接时,干管转弯处设固定托架,以防止接头松脱。 (6) 架空管道的支吊架设置应符合《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第12.3.20条、第12.3.21条的规定。 (7) 该项目所在地抗震设防烈度为7度,根据《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010第1.0.2条、第3.7.1条及《建筑机电工程抗震设计规范》GB 50981-2014第1.0.4条等强制性条文规定,对机电管线系统进行抗震加固。 8、管道防腐及油漆: (1) 消火栓管、自动喷淋管刷银粉两道或红色调和漆两道,并注明管道水流方向。喷淋管道刷黄色环圈标志(刷银粉的消火栓管道刷红色环圈标志),环圈标 志宽度不应小于20mm,间隔不宜大于4m,在一个独立的单元内环圈不宜少于2处。 (2) 在涂刷底漆前,应清除表面的灰尘、污垢、锈斑、焊渣等物。涂刷油漆厚度应均匀,不得有脱皮、起泡、流淌和漏涂现象。 (3) 管道支架除锈后防腐,采用环氧煤沥青涂料,普通级(三油),厚度不小于0.3mm。 (4) 埋地热镀锌钢管采用沥青涂料,普通级(三油二布)进行外防腐,厚度不小于4mm。 (5)室外埋地球墨铸铁给水管要求外壁应刷沥青漆防腐;埋地管道连接用的螺栓、螺母以及垫片等附件应采用防腐蚀材料,或涂覆沥青涂层等防腐涂层;埋地 钢丝网骨架塑料复合管不应做防腐处理。 9、施工配合 (1)管道、设备的施工安装单位应与土建施工单位和其它专业公司密切合作,根据施工方案和设备材料的实际采购情况及时配合土建做好预留孔洞、预埋套管、预埋件等工作,以免遗漏造成返工等损失。 (2)穿预应力楼板、剪力墙、梁的孔洞以及预埋套管、消防箱留洞均已在水施图上画出,其他没有画出的管道留洞可按照:压力管处预留套管为管径d+50mm,重力流管道处预留套管为管径d+150mm。严禁在管道安装时再补充钻孔、打洞。所有孔洞、套管应在混凝土浇灌前仔细核对,避免遗漏或尺寸不符。 (3)消防管道属有压管道,可避让其他管道。消防管安装应注意与空调、电工种配合,一般在风管安装后进行,应优化安装方案,尽量少占建筑空间。 10、管道试压与冲洗 (1)消防给排水系统调试与验收应符合现行《建筑给水排水及采暖工程施工及质量验收规范》GB 50242-2016、《给水排水构筑物施工及验收规范》GB 50141-2008、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261-2017的相关规定。 (2)消防给水管道的强度试验、冲洗和严密性试验应符合《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第12.4.1~14条的规定。 11、灭火器设置 (1)设置级别:该建筑楼按A类严重危险级设计,型号为MF/ABC5,采用磷酸铵盐干粉灭火器;灭火器的最大保护距离为20m,单只灭火器最大保护面积为50m2/A,单具灭火器最小配置灭火级别3A;灭火器的摆放应稳固,其铭牌应朝外。手提式灭火器放置在灭火箱内,其顶部离地面高度不应大于1.5m,底部离地面高度不宜小于0.08m,灭火器箱不得上锁；具体摆放位置详见平面图。 三、要求周期： 1.工期：25日历天； 四、成果文件内容及要求 1.成果文件至少应包含但不限于以下内容： 文本、图纸和说明等，应当规范、正确、清晰，图纸内容应与文本、说明一致。 2.成果文件的深度：成果文件的深度符合国家、地方的相关规范、标准、规程等要求。 3.成果文件的格式要求：明确文本、图纸规格、装订要求、电子版格式等。 4.成果文件份数：纸质文本文件捌套，电子版壹套。 |
| 商务条款 | 一、合同签订期：自成交通知书发出之日起5个工作日内 ★二、提交服务成果时间：工期：25日历天； 三、提交服务成果地点：采购人指定地点 四、服务要求： ★1、设计、施工质量标准：合格并保证通过采购人和国家行业相关部门]验收。（质量标准的评定以国家或行业的质量验收标准、项目所在地要求为准）。 ★2、处理问题响应时间：接到采购人处理问题通知后6小时内到达采购人指定现场。 ★五、报价要求： 1、本项目磋商报价依据工程量清单并结合供应商人的实际情况进行报价。磋商小组认为供应商报价低于其企业成本的，磋商供应商需提供有效证明文件证明其报价合理，如不能提供的，作无效磋商处理。 2、报价必须含以下部分：磋商报价包含完成本项目服务工作期间所需的人工、材料、踏勘现场、车辆、论证、验收、差旅、保险、利润、税金、通讯、办公设备、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任以及配合后续工作所产生的所有费用。 ★六、本工程无预付款 ①合同内随工程进度按月支付进度款，进度款支付限额为经业主及监理工程师审定的已经完成工程量价款×85%（合同外按工程计量周期完成工程量的 70%支付。）。 ②工程完工验收达到质量要求，结算经业主及合同约定的财政或审计部门（如有）审定后，工程款支付至结算总价的97%（不得低于97%）。发包人按工程价款结算总额的3%（最高不超过3%）预留工程质量保证金。 七、其他要求： 1.成交单位提交的服务方案成果文件有下列情形之一的，采购人将有权终止合同： ①提交的成果材料不符合本项目任务书规定的。 ②提交的成果图纸和文字辨认不清，内容不全或粗制滥造的。 ③未经采购人同意，逾期上报成果文件的。 ④编制成果不能通过法定程序审批的。 ⑤成交人未经采购人正式书面同意擅自修改初步设计的。 2.磋商文件中可能实质性变动的内容：技术、服务要求以及合同草案条款 3.采购文件中标注“★”号的条款为实质性条款或指标、要求，必须满足或优于，否则竞标无效。 4. 设计验收：设计工作完成后，采购人将对成交供应商所提交的深化后施工图清单进行验收。 |  |  |

第五章  合同条款

施 工 合 同

住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

# 第一部分 合同协议书

（备注：合同的实质性条款不得改变，其他详细合同条款必须严格参照对应的合同范本及合同法等法律法规要求，未说及部分以发包人与承包人在签订合同时商定为准。）

发包人（全称）：

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                       工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

- 一、工程概况

1. 工程名称：                                           。

2. 工程地点：                                           。

3. 工程立项批准文号：                                   。

4. 资金来源：                                           。

5. 工程内容：                                           。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6. 工程承包范围：

。

- 二、合同工期

计划开工日期：            年           月          日。（具体以发包人书面通知为准）

计划竣工日期：            年           月          日。

工期总日历天数：         天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

- 三、质量标准

- 四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）                 （¥            元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               （¥          元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               （¥          元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               （¥          元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               （¥          元）。

2. 合同价格形式：                  。

- 五、项目经理

承包人项目经理：                     。

- 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如有）；

（2）投标函及其附录（如有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）             ；

（6）             ；

（7）             ；

（8）其他合同文件：

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准（违反招标文件实质性内容的约定除外）。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

- 七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

- 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

- 九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

- 十、签订地点

本合同在                                    签订。

- 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

- 十二、合同生效

本合同自                                   生效。

- 十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：  （公章）                              承包人：  （公章）

法定代表人或其委托代理人：                    法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                     （签字）

统一社会信用代码：                             统一社会信用代码：

地  址：                                       地  址：

邮政编码：                                     邮政编码：

法定代表人：                                   法定代表人：

委托代理人：                                   委托代理人：

电  话：                                       电  话：

传  真：                                       传  真：

电子信箱：                                     电子信箱：

开户银行：                                     开户银行：

账  号：                                       账  号：

# 第二部分 通用合同条款

采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）。

# 第三部分 专用合同条款

（注：专用合同条款每一条均应填写完整！）

- 1. 一般约定

- 1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括： 履行合同过程中双方法定代表人（或经确认被授权的双方工地代表人）书面确认的对合同内容有实质性影响的会议纪要、签证、设计变更等资料 。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

- 1.1.2.4 监理人：

名    称：                ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                ；

电子信箱：                ；

通信地址：                。

- 1.1.2.5 设计人：

名    称：                 ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                    ；

通信地址：                。

1.1.3 工程和设备

- 1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括： 按通用条款执行 。

1.1.3.9 永久占地包括： 按施工图纸确定 。

1.1.3.10 临时占地包括：按施工图纸确定。

- 1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件： 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及现行的国家法律和行政法规、部门规章，广西壮族自治区、工程所在地的政府及相关主管部门发布的有关法规和规章及政策、法规性文件等 。

- 1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括： 适用于现行的国家建筑标准、行业标准、工程所在地的地方标准，以及相应的规范、规程等 。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称： 无 ；

发包人提供国外标准、规范的份数： 无 ；

发包人提供国外标准、规范的名称： 无 。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： 无 。

- 1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书（如有）；

（3）投标函及其附录（如有）；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）标准、规范及有关技术文件；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）图纸；

（9）招标文件（含补充通知和答疑）、招标控制价；

（10）设计变更等文件；

（11）《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》及其广西实施细则及《关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标〔2016〕17号）、《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（桂建标〔2018〕14号）、《建设工程工程量清单计算规范（GB50854~50862-2013）》及其广西实施细则（修订本）；

（12）其他合同文件：

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准（违反招标文件实质性内容的约定除外）。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

- 1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限： 合同生效后7天内 ；

发包人向承包人提供图纸的数量： 2 套（承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担）；

发包人向承包人提供图纸的内容： 完整的施工图纸和相关的市政配套资料 。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括： 经发包人同意的合法分包施工协议书、材料供应商名录、施工技术文件等 ；

承包人提供的文件的期限为： 事件发生前20日历天内 ；

承包人提供的文件的数量为： 一式6份 ；

承包人提供的文件的形式为： 纸质及电子版 ；

发包人审批承包人文件的期限： 接收日起算10天日历天 。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定： 按通用条款第1.6条执行 。

- 1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在 事件发生后7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点： 现场项目部 ；

发包人指定的接收人为： 现场负责人 。

承包人接收文件的地点： 项目所在地承包人项目部 ；

承包人指定的接收人为： 承包方项目经理或技术（现场）负责人 。

监理人接收文件的地点： 项目所在地监理人办公室 ；

监理人指定的接收人为： 监理工程师 。

- 1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定： 按《通用条款》1.10.1条执行 。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定： 规划批复工程所在地块红线范围内为内场 。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：由承包人自行完成场地平整工程 。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。

- 1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：  发包人 。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 按本合同《通用条款》1.11.1执行 。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 除署名权以外的著作权属于发包人 。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求： 不经发包方同意，不得用于其他工程或提供给第三方 。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式： 承包人自理并包括在投标总价内 。

- 1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单工程量偏差时，是否调整合同价格：□是  ☑否。

允许调整合同价格的工程量偏差范围及其调整办法：

□ 除严重不平衡报价外，无论分部分项工程量清单项目中的工程量变化多少均不调整                 。

□承包人实际完成的某单项清单项目工程量与招标工程量清单工程量偏差超过    %且该单项清单造价超过合同总价  %以上的，超过后增加部分工程量或减少后剩余部分工程量的综合单价按以下方法调整：                                    。

- 2. 发包人

- 2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                                ；

身份证号：                                ；

职    务：                                ；

联系电话：                                ；

电子信箱：                                ；

通信地址：                                。

发包人对发包人代表的授权范围如下： (1)施工、施工技术监督，以及技术文件的审核、签认管理；（2）施工、工程材料进场、使用监督管理；（3）现场变更签认；（4）应付款签核；（5）合同相关方的协调管理 。

- 2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求： 施工场地应当在监理人发出的开工通知中载明的开工日期前7 天具备施工条件并移交给承包人，具体施工条件在专用条款中约定。发包人最迟应当在移交施工场地的同时向承包人提供施工场地内地下管线和地下设施等有关资料，并保证资料的真实、准确和完整 。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括： 发包人于开工前7天，将水、电接至施工现场围墙内。电讯线路的接通由承包人自行解决。承包人进场至工程完工后清场所使用的水、电、通讯费用由承包人承担，发包人可从应支付给承包人的款项中直接扣除。发包人于开工前3日内现场交验水准点与座标控制点，双方做好签认工作。其它设施和条件由承包方自理 。

- 2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求： 无 。

发包人是否提供支付担保： 无 。

发包人提供支付担保的形式： 无 。

发包人提供的支付担保格式见合同附件9。

- 3. 承包人

- 3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：

a、工程项目结算书（附工程量计算式、工料分析等）；

b、工程项目施工技术文件《施工组织设计》等，以及相应的施工规范、标准目次；

c、工程项目竣工图纸及竣工验收资料、工程的实际开工日期、竣工日期、图纸会审纪要，有关会议记录；

d、施工中有关的增、减、变更工程内容和施工记录；

e、施工期间与工程相关的政策性调整文件、监理记录等；

f、审计工作需要提供的其他资料。

承包人需要提交的竣工资料套数： 5份 。

承包人提交的竣工资料的费用承担： 承包人承担 。

承包人提交的竣工资料移交时间： 竣工验收合格签认日后30天 。

承包人提交的竣工资料形式要求： 竣工图、结算书、签证单以及相应的影像、照片等 。

- 承包人应履行的其他义务：

①施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：承包人施工时应探明并负责保护,费用由发包人承担。施工时如损坏地下管线、邻近建筑物、构筑物，所发生费用由承包人承担。

②取土场及弃土场由承包人自行解决，但不得违反相关管理规定，并承担相关费用。

③承包人在查阅本工程合同文件或在本工程实施过程中，有责任对设计图纸、标准、规范及其他资料进行复核，承包人对设计中存在的问题应积极向发包人反映。如发现其中有任何差错、遗漏或缺陷，应在有关工程施工前及时书面通知发包人工程师，发包人工程师接到总承包人通知后，应在24小时内作出决定。④在施工场地内车辆出入口处必须按要求设置洗车池，车辆驶入市政道路前必须经过洗车池冲洗，以保证出场上路的车辆的整洁情况符合要求，其修建、维护及拆除、恢复等费用全部由总承包人承担。

- 3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：                                   ；

身份证号：                                   ；

建造师执业资格等级：                         ；

建造师注册证书号：                           ；

建造师执业印章号：                           ；

安全生产考核合格证书号：                     ；

联系电话：                                   ；

电子信箱：                                   ；

通信地址：                                   ；

承包人对项目经理的授权范围如下：  负责组织合同工程的实施 。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求： 项目经理每月在岗带班时间不得少于当月施工时间的80%。且项目经理离开施工现场时，不得影响工程进度 。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任： 发包人有权按承包人项目经理不到位或不委派项目经理处理 。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理每月在岗带班时间不得少于当月施工时间的80%。未经发包人同意或正当理由，项目经理每月在岗带班时间少于当月施工时间80%的，少在岗带班一天，发包人有权处违约金1000元/日（人民币）  。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任： 原则上不得擅自变更项目管理人员，若确需变更的，在施工期间承包人申请更换项目经理必须得到总监理工程师和发包人同意，项目经理每变更一次，向发包人支付工程造价1%的违约金，最高不超过30万元。属于市重大项目的，项目经理变更还需经市人民政府同意并支付相应违约金后方可变更。项目经理出现身故、重伤、重病、离职及被发包人主动更换五者之一情况而无法履职的，承包人在出具相关证明后变更管理人员的，可免于向发包人支付违约金 。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任： 发包人有权拒绝支付本期工程进度款直至承包人按要求更换令总监理工程师和发包人满意的项目经理为止 。

- 3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告（格式见合同附件5）的期限：

开工前7天 。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：因承包人主要施工管理人员不称职，发包人要求调换而无正当理由拒绝撤换或未及时调换的，视为承包人违约，必须向发包人交纳处罚金，处罚标准：技术负责人1000元/人•次（人民币）；专业工程师500元/人•次（人民币）。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求： 向发包人提出书面申请并获得书面批准 。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：项目技术负责人、专职安全员及其承诺的其它在场管理人员未经发包人书面同意不准擅自更换，擅自更换项目技术负责人处10000    元/人•次（人民币）违约金；擅自更换专职安全员处10000元/人•次（人民币）违约金；擅自更换其它在场管理人员处10000元/人•次（人民币）违约金。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：未经发包人同意，项目技术负责人擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金2000元/人•次（人民币）；未经发包人同意，专职安全员擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金2000元/人•次（人民币）；其它在场管理人员擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金2000元/人•次（人民币）。

中标人在建筑工程建设过程中，原则上不得擅自变更项目管理人员；若确需变更的，项目经理每变更一次，向招标人支付工程造价1%的违约金，最高不超过30万元；项目技术负责人每变更一次，向招标人支付工程造价0.67%的违约金，最高不超过20万元；施工员、安全员、每变更一次，向招标人支付工程造价0.1%的违约金，最高不超过3万元；属于市重大项目的项目经理和项目总监，需经市人民政府同意并支付相应违约金后方可变更；项目管理人员出现身故、重伤、重病、离职及被招标人主动更换五者之一情况而无法履职的，中标人在出具相关证明后变更管理人员的，可免于向招标人支付违约金。

- 3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括： 本工程不得分包 。

主体结构、关键性工作的范围： 本工程不得分包 。

3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括： 本工程不得分包 。

其他关于分包的约定：

（1）除前款约定的分包内容外，经过发包人和监理人同意，承包人可以将其他非主体、非关键性工作分包给第三人，但分包人应当经过发包人和监理人审批。发包人和监理人有权拒绝承包人的分包请求和承包人选择的分包人。本项目分包人主要施工管理人员名单详见合同附件6。

（2）在相关分包合同签订并报送有关建设行政主管部门备案后7天内，承包人应当将一份副本提交给监理人，承包人应保障分包工作不得再次分包。

（3）未经承包人和监理人审批同意的分包工程和分包人，承包人有权拒绝验收分包工程和支付相应款项，由此引起的发包人费用增加和(或)延误的工期由发包人承担。

（4）承包人有以下情况之一者，发包人有权解除合同，并视情况扣除其履约保证金：

①个人承包工程，包括本人单位及外单位人员承包，发包人不承认其个人拥有任何资质等级及营业许可资格。没收全部履约保证金。

②几个人联合承包工程，就地组织暗分包队伍，不具备完成本工程的技术、机械能力，被发包人判定为没有能力履行的承包人。没收全部履约保证金。

③就地转包全部的工程，以谋取高额转让费、管理费的承包人。没收全部履约保证金。

④承包人有部分分包现象（其中包括冒充承包人下属单位的挂勾单位，凭口头协议参与施工的分包人及其他暗分包个体户），一经发现核实，发包人将采取驱逐该暗分包人措施。没收全部履约保证金。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：分包工程价款由承包人与分包人（包括专业分包人）结算。发包人未经承包人同意不得以任何形式向分包人（包括专业分包人）支付相关分包合同项下的任何工程款项。因发包人未经承包人同意直接向分包人（包括专业分包人）支付相关分包合同项下的任何工程款项而影响承包人工作的，所造成的承包人费用增加和（或）延误的工期由发包人承担。

- 3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 从工程开工至竣工验收合格 。

- 3.7 履约保证金

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：可以采用现金、银行保函、工程担保或保证保险等形式。承包人在收到中标通知书后，须在7日内向发包人提交    /   万元的履约保证金。履约担保（格式见合同附件7）。履约担保的有效期应当自本合同生效之日起至发包人签认并由监理人向承包人出具        （竣工证明材料名称）之日止。如果承包人无法获得一份不带具体截止日期的担保，履约担保中应当有“变更工程竣工日期的，保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整”或类似约定的条款。

工程竣工验收合格并对验收发现的问题完成整改后的7个日历天内，发包人支付履约保证金的   %；承包人向发包人完成（施工）竣工资料移交手续后，可向发包人申请退还剩余履约保证金，发包人应在收到申请之日起   个日历天内扣减承包人赔偿金和其他应从承包人扣回的款项后，将履约保证金的余额退还给承包人。

承包人在中标后7个工作日内，按         （各市住房城乡建设行政主管部门规定）规定将农民工工资保障金存入帐户。工程竣工验收结算经审定后，按照规定程序，将农民工工资保障金没有使用或剩余的金额退还给承包人。

- 4. 监理人

- 4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容： 负责整个工程的施工组织设计方案审定，质量、安全、进度的控制，协调项目各参建单位之间的关系；执行发包人与监理单位签订的监理合同中的相关条款。完成本工程的监理合同中的有关条款工作 。

关于监理人的监理权限： 代表监理人全面履行监理服务合同规定的责任和义务 。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： 无 。

- 4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：                               ；

职    务：                               ；

监理工程师执业资格证书号：               ；

联系电话：                               ；

电子信箱：                               ；

通信地址：                               ；

关于监理人的其他约定：                   。

- 4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定： 无 。

- 5. 工程质量

- 5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求： 无 。

关于工程奖项的约定： 如果工程获得 / （奖项名称），给予承包人合同价 / %的奖励。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程隐蔽或中间验收前12小时以书面形式通知发包人和监理工程师验收的内容、时间、地点，承包人准备验收记录单（最好是印制的表格）由双方签证。验收合格，承包人可进行隐蔽和继续施工；验收不合格，双方商订时限内修改后按上述循序重新验收。

监理人不能按时进行检查时，应提前 8 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

- 6. 安全文明施工与环境保护

- 6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 按现行标准规范和当地建设主管部门有关规定执行 。

关于安全文明施工奖项的约定： 签订合同时另行约定 。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承包人应承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任，承包人应采取一切合理的预防措施，防止人员伤亡、财产损失事故，费用由承包人承担。承包人生活设施及施工场应自费配备消防设备，防止火灾发生。

关于编制施工场地治安管理计划的约定： 双方另行协商 。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：：招标额在1000万元及以上的建筑工程在建设过程中应当获得至少1次钦州市建筑施工安全文明工地称号；若仅因中标人的原因导致建筑工程完工时仍未获得钦州市建筑施工安全文明工地称号的，需向招标人支付工程造价0.5%的违约金。

6.1.6关于安全生产费总额、支付比例、支付期限、转入和结余收回的约定：

（1）本合同价款已包含安全文明施工费           元。

（2）使用要求：专款专用。具体按《广西壮族自治区建设工程安全文明施工费使用管理细则》（桂建质〔2015〕16号）和 钦州 市相关规定执行。

（3）支付约定：在本合同签订后    个工作日内，预付安全文明施工费总额的   %，其余部分与进度款同期支付，安全文明施工费预付款在工程进度款累计金额超过合同价的   %时开始起扣，每月从支付给承包商的工程款内按安全文明预付款占合同总价的同一百分比扣回。

（4）建设单位按规定将安全生产费用转入施工单位设立的安全生产费用专户。

（5）工程施工完成后安全生产费用尚有结余的，结余部分由建设单位收回。

（6）施工单位将安全生产费用使用情况定期报告建设单位和监理单位，并提供相应的材料接受建设行政主管部门对此事项监管。

（7）安全生产费用专户：××××公司安全生产费用专户。账号：                 。

- 6.3 环境保护

因施工需要，经发包人批准，由承包人办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，费用由承包人负责。

经过城市道路的施工车辆，必须按交警、城管、运输等部门相关规定执行。由于施工车辆造成的道路、环境等污染，其责任和费用均由承包人承担。

- 7. 工期和进度

- 7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 按招标文件约定，招标文件无约定的按通用合同条款或双方另行约定 。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 开工前7天 。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 自监理人收到承包人报送的相关进度计划和施工方案说明后14天内 。

- 7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 自监理人收到承包人报送的相关进度计划和施工方案说明后14天内 。

- 7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限： 开工前7天 。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： 在开工前7天完成施工场地“三通一平”，坐标点、基准点的工作交接 。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： / 。

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

- 7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：

于开工前7日内 。

- 7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：①重大图纸变更影响关健线路工序施工；②施工期间如因停电、停水连续8小时以上或一周内间歇性停水、停电累计8小时（含8小时）影响正常施工的。③政府指令性停工。④在施工过程中遇到地下障碍物、溶洞、岩石、文物或地下管线的。⑤因发包人未能及时确认变更价格或甲供材料提供延误的。⑥非承包人的责任造成的工期延误其他情形 。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

双方约定经监理工程师确认，工期相应顺延的情况：                               。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：按逾期竣工的单项工程罚款，每延误一天,按单项工程应支付给承包人的结算造价的万分之二处罚,罚款直接从结算款中扣除。误期时间从规定竣工日期起直到实际竣工日期的天数（扣除发包人批准顺延的工期）。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：逾期竣工的单项工程结算造价的2%。

- 7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定： 以有关部门发布的文告或文件为准 。

- 7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）6级以上的地震；

（2）6 级以上持续1天的大风；

（3）大雨以上持续1天的暴雨；

（4）20年以上未发生过，持续2天的高温天气；

（5）20年以上未发生过，持续2天的低温天气；

（6）20年以上未发生过的洪水；

（7）对上述几种形式，应以造成灾害和影响施工为准。

- 7.9 提前竣工

7.9.2提前竣工（赶工）增加费的计算方法： 按通用合同条款相关规定执行 。

- 8. 材料与设备

- 8.2 承包人采购材料与工程设备

除已标价工程量清单《发包人提供主要材料和工程设备一览表》（表-21）中明确的材料、工程设备外，由承包人负责材料和工程设备的采购、运输和保管。《承包人提供主要材料和工程设备一览表》（表-22）见已标价工程量清单。

对发包人在招标时有“参照或相当于**品牌、级别”约定的材料或设备，承包人采购时必须按类似于或优于所约定品牌、等级进行采购，施工期间该部分材料或设备如未超过招标约定的风险幅度的，结算时按投标单价支付，不得调整。

- 8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 由承包人负责接收、运输和保管 。

- 8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：主要材料涉及品种、款式、颜色等方面内容的，承包人应提交准备合格的材料样品送发包人选定。

- 8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

除专用合同条款另有约定的其他独立承包人和监理人指示的他人提供条件外，承包人运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施仅限于用于合同工程。承包人用于本工程的主要机械设备清单见合同附件4。

关于修建临时设施费用承担的约定：

①承包人的临时用地（含项目部驻地等）租用费（含拆迁补偿）、临时用地的环保、恢复、临时用地的青苗补偿及地面附着物拆除等费用均由承包人负责，以上费用在投标报价中综合考虑。

②承包人负责合同实施期间其合同段内临时交通道路（含场内外连接公共交通道路）和交通设施的修建、维修、养护和交通管理工作，并承担一切费用。

③承包人修建的临时道路和交通设施，应免费提供给发包人、监理工程师和其他合同段的承包人使用，如共同使用的路基损坏严重，发包人或监理工程师将负责通知有关承包人共同出资修复，若使用频率相差悬殊，则按比例分摊。

8.8.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备和临时设施： 无 。

发包人提供的施工设备和临时设施的运行、维护、拆除、清运费用的承担人： 无 。

- 9. 试验与检验

- 9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所： 满足自检需要 。

施工现场需要配备的试验设备： 满足自检需要 。

施工现场需要具备的其他试验条件： 满足自检需要 。

- 9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定： 满足自检需要 。

- 9.5 检验费用

根据《建设工程质量检测管理办法》（建设部令第141号）以及《广西壮族自治区建设工程质量检测管理规定》（桂建管〔2013〕11号）规定，工程质量检测业务由发包人委托有相应资质的检测机构检测。费用从发包人的项目建设经费中支出并直接支付给检测机构，不计入合同价款内。

- 10. 变更

- 10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定： 当出现工程变更时，承包人不得以任何理由，拒绝变更内容的施工和变更内容合同价款的洽商 。

- 10.3 变更程序

10.3.1国有投资项目：

⑴设计变更和工程签证，按各市政府或相关部门的规定办理。属不可抗力（自然灾害、突发事件等）造成变更的，按特事特办原则予以办理。

⑵建设单位在实施项目过程中，若发生单价变动，由发包人、承包人、监理或造价咨询等单位共同商定并签字确认。

⑶ 当合同规定的合同价款调整情况发生后，承包人未在规定时间内通知发包人，或者未在规定时间内提出调整报告，发包人可以根据有关资料，决定是否调整和调整的金额，并书面通知承包人。

10.3.2 非国有投资项目：                          。

- 10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 工程变更合同价款按下列方法进行：（1）合同中已有相同清单项目的，按合同该清单项目价格进行计算；（2）合同中只有类似清单项目的，参照该类似清单项目价格进行计算；（3）合同中没有适用或类似清单项目的价格计算方法：有定额的套定额，并（☑乘以下浮系数（中标价/公布的招标控制价），□不乘下浮系数）计算，其中：材料设备价格按施工期间的《钦州市建设工程造价信息》相应信息价的加权平均值计算，《钦州市建设工程造价信息》没有相应信息价的，由建设单位、施工单位、监理单位或造价咨询单位根据市场行情协商确定；无定额可套的，由建设单位、施工单位、监理单位或造价咨询单位根据市场行情协商确定包含除税金以外所有费用的税前综合价格。以上约定同时适用于招标工程量清单缺项以及工程量清单项目特征与图纸不符时的价款确定。

工程变更导致实际完成的变更工程量与已标价清单或预算书中列明的该项目工程量有偏差时，其综合单价的确定按专用条款“1.13工程量清单错误的修正”执行。

- 10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限： 在收到承包人提交的合理化建议后7天内 。

发包人审批承包人合理化建议的期限： 在收到监理人报送的合理化建议后7天内 。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： 无 。

- 10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见已标价工程量清单《材料（工程设备）暂估价格及调整表》（表12-2）和《专业工程暂估价表》（表12-3）。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 2 种方式确定。

第2种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人和承包人共同招标确定暂估价供应商或分包人的，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前14天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工。发包人应在收到后7天内确认。确定中标人后，由发包人、承包人与中标人共同签订暂估价合同。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 3 种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定： 暂估价项目的定价程序：①先由承包人把所需要定价的设备（或材料）的调查价格报给发包人（并报监理单位及相关部门）；②由发包人汇同相关部门核查相关的设备（或材料）的价格；③相关的设备（或材料）价格的签证（由发包人、承包人、监理单位会同相关部门共同签证）。

- 10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定： （1）已签约合同价中的暂列金额由发包人掌握使用。（2）发包人按照规定所作支付后，暂列金额如有余额归发包人 。

- 价格调整

- 11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定： 施工期间主要材料(钢材、水泥、商品砼、铝合金门窗、电线和电缆)平均价以施工期间《工程所在地工程造价信息》公布的信息价平均值与预算控制价采用的材料价偏差在±5%内不调整，调整超出部分仅计差额及相应的税金（分部分项工程量清单（单价清单）和图纸未含项目除外）。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 2 种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定： / ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（1）允许调整的主要材料和设备、基期价格、风险系数、投标报价详见《承包人提供主要材料和设备一览表》（表-22）,价差调整部分仅计算税金，除此表列明的材料、设备外，其余材料设备价差原则上不予调整。

（2）主要材料和设备确认价：

按施工期间《 钦州 市建设工程造价信息》材料信息价的加权平均价计算，信息价没有的按通用条款规定确定。

（3）价差计算方法：

①《承包人提供主要材料和设备一览表》中载明的材料和设备投标报价低于基准价格的：合同履行期间材料和设备单价涨幅以基准价格为基础超过约定的风险范围时，或材料和设备单价跌幅以投标报价为基础超过约定的风险范围时，对其超过部分进行价差调整，价差计算公式：价格上涨价差=确认价-基准价*（1+风险系数），价格下跌价差=确认价-投标报价*（1+风险系数）。

②承包人在《承包人提供主要材料和设备一览表》中载明的材料和设备投标报价高于基准价格的：合同履行期间材料和设备单价跌幅以基准价格为基础超过约定的风险范围时，或材料和设备单价涨幅以投标报价为基础超过约定的风险范围时，对其超过部分进行价差调整。价差计算公式：价格上涨价差=确认价-投标报价*（1+风险系数），价格下跌价差=确认价-基准价*（1+风险系数。）

③承包人在《承包人提供主要材料和设备一览表》中载明的材料和设备单价等于基准单价的：合同履行期间材料和设备单价涨跌幅以基准单价为基础超过约定的风险范围时，对其超过部分进行价差调整。价差计算公式：上涨或下跌价差=确认价-基准单价*（1+风险系数））

第3种方式： / 。

- 12. 合同价格、计量与支付

- 12.1 合同价格形式

本工程采用 单价 合同价格形式，合同价格包含增值税，本工程计价时采用的增值税计税方法为：☑一般计税法   □简易计税法。

（1）单价合同。

采用综合单价合同方式时，工程量按建设单位、监理单位、施工单位三方确认的竣工图结算。

综合单价包含的风险范围：除工程变更、项目特征不符、工程量清单缺项、工程量偏差、政策性调整、本工程《承包人提供主要材料和设备一览表》中约定的材料和设备价格变动风险以外的其他风险因素。

风险范围以外合同价格的调整方法：

①工程变更、项目特征不符、工程量清单缺项：按10.4.1变更估价原则的约定调整。

②工程量偏差：按1.13工程量清单错误修正的约定调整。

③政策性调整：按自治区住房城乡建设厅或工程所在地住房城乡建设主管部门颁布的文件执行。

④材料价格风险：按11.1的约定调整。

⑤其它：  (1)因实际施工、设计变更引起工程项目和工程量变化的，工程量清单中有相同细目的按承包人的中标综合单价进行结算；工程量清单中有类似细目新增项目的单价有定额的套定额计算，并乘以下浮系数（中标价/公布的预算控制价）结算，其中材料价格有信息价的按信息价，无信息价的由发包人、承包人到市场询价确定；新增项目无定额可套的，由发包人、承包人根据市场价格协商确定。的按类似细目中标综合单价结算；(2)国家和本自治区政策性调整有关费用标准的，按文件规定执行 。

（2）总价合同。

总价包含的风险范围：包含除工程变更、政策性调整、本工程《承包人提供主要材料和设备一览表》中约定的材料和设备价格变动风险以外的其他风险。除工程变更外，结算时不再对招标施工图对应的工程量重新计量 。

风险范围以外合同价格的调整方法：

①工程变更：按10.4.1变更估价原则的约定调整。

②政策性调整：按自治区住房城乡建设厅或工程所在地住房城乡建设主管部门颁布的文件执行。

③材料价格风险：按11.1的约定调整。

④其它： /  。

（3）其他价格方式： / 。

- 12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额： 本工程无预付款。

预付款支付期限：       合同签订后   天之内    。

预付款扣回的方式：进度款达到 %作为预付款起扣点，从此之后的每个月进度款中按预付款支付比例扣回。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限： 无 。

预付款担保的形式为： 等额履约保函 。

预付款担保格式见合同附件8。预付款支付申请（核准）表见合同附件10

- 12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：工程的计量均以《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500－2013）和及其广西壮族自治区实施细则、《建设工程工程量清单计算规范》（GB50854~50862－2013）及其广西实施细则、本工程补充项目清单为准。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：每月25日前。

- 12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：

(1) 工程量清单所列的工程量，不能作为承包人按合同履行其责任依据，实际施工中发生的工程量增加或减少并不影响承包人履行合同的责任，工程结算以完成的实际工程量为准。

(2) 除另有规定外，工程师应按照合同通过计量来核实确定已完成的工程量和价款，承包人应得到该价款扣除保留金后的金额。当工程师要对已完工的工程量进行计量时，应适时地通知承包人参加。

12.3.4 总价合同的计量

（1）总价合同计量约定：进度款按支付分解表支付，支付分解表在招标完成后签合同之前制定，具体详见本专用合同条款12.4.6。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序： / 。

- 12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

①合同内随工程进度按月支付进度款，进度款支付限额为经业主及监理工程师审定的已经完成工程量价款×85%（合同外按工程计量周期完成工程量的 70%支付。）。

②工程完工验收达到质量要求，结算经业主及合同约定的财政或审计部门（如有）审定后，工程款支付至结算总价的97%（不得低于97%）。发包人按工程价款结算总额的3%（最高不超过3%）预留工程质量保证金。

③发包人每次付款前，承包人应向发包人开具同等金额的增值税专用发票，否则，发包人有权顺延付款。

④合同约定的工程质量缺陷责任期（最长不超过2年）满后由承包人向发包人提出返还保证金的申请，发包人在接到承包人返还保证金申请后，于14天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。如无异议，发包人在核实后14天内将保证金返还承包人，逾期未返还的，依法承担违约责任。发包人在接到承包人返还保证金申请后14天内不予答复，经催告后14天内仍不予答复，视同认可承包人的返还保证金申请。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定： 按监理人、发包人要求格式、内容。一式四份 。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定： 每月25日，承包人按进度向监理工程师提交当月已完工程量报告 。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定： / 。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： / 。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限： 收到承包人提交的已完工程量报告之日起7日内进行计量并向发包人报审确认 。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限： 收到监理人提交的工程款支付证书之日起14日内 。

（2）发包人支付进度款的期限： 每月15日前 。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： / 。

进度款支付方式：银行转账。进度款支付申请（核准）表见合同附件11。

（3） 农民工工资支付

1）农民工工资应与其它工程进度款分帐管理。承包人向发包人申请工程进度款时必须把工人工资部分单独列明，如果未单独列明，监理单位不得签支付证书等支付工程款的手续，发包人单位不得审批和支付工程款。发包人必须把工程款分帐出来的农民工工资转入承包人工人工资支付专用账户专户，转入专户环节必须有银行流水凭证。

2）发包人依据工程进度，按与承包人约定的农民工支付比例，将工程人工费分账支付到承包人的农民工工资专户，工程完工时发包人向承包人农民工工资专户支付的完工工程量的人工费支付比例不低于80%，其余工程进度款项由发包人支付到承包人的单位基本户。

3）承包人依据分包专业工程进度，按与分包人约定农民工支付比例，通过承包人农民工工资专户将分包工程的人工费分账支付到分包人的农民工工资专户，专业分包工程完工时承包人向分包人农民工工资专户支付完工工程量的人工费支付比例不低于90%。其余分包工程进度款项由承包人支付到分包人的单位基本户。

4）凡未向付款单位提供农民工工资专户的，或者请款单位在申请工程进度款时未将人工费单列的，付款单位有权拒绝支付工程进度款。

5）农民工工资使用要求：专款专用，除发放工人工资外，不得用于其他用途。

6）承包人将农民工工资支付情况定期报告发包人和监理单位，并提供相应的材料接受建设行政主管部门和劳动保障行政主管部门对此事项监管。

（4）农民工工资支付专用账户：××××公司农民工工资支付专用账户 。账号：                   。

12.4.6 支付分解表的编制

（1） 总价合同支付分解表的编制与审批： 总价合同支付分分解表在招标完成后由发包人和承包人共同编制，发包人审批，并作为本合同内容，具体详见合同附件14。

（2）单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：总价项目不采用支付分解表的方式计算，而按《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）广西壮族自治区实施细则》的规定执行。

- 13. 验收和工程试车

- 13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

- 13.2 竣工验收

13.2.1竣工验收条件

（3）承包人负责整理和提交的竣工验收资料应当符合工程所在地建设行政主管部门和(或)城市建设档案管理机构有关施工资料的要求，具体内容包括： 符合要求的完整施工资料 。

竣工验收资料的份数： 一式六份 。

承包人提供竣工图的约定：竣工验收正式通过后5天（工程造价在500万元以下含500万元）、10天（工程造价在500万元至1000万元之间含1000万元）、15天（工程造价在1000万元以上），提供竣工图的数量分别为2套、4套、6套。

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定： 1）承包人介绍本工程施工过程的情况；

2）验收组检查承包人的竣工资料及竣工图；

3）验收组现场实测实量及对工程观感质量进行检查评定；

4）开会总结：各参与验收人员汇报验收情况及整改意见；

5）工程质量监督站监督员检查监督本次竣工验收程序是否符合要求及提出整改意见；

6）验收组组长宣布是否通过竣工验收；

7）验收结束。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： 无 。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限： 7天 。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： 每超一天向承包人支付合同价款万分之四的误期赔偿费，限额为合同价的2% 。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： 每超一天向发包人支付合同价款万分之四的误期赔偿费，限额为合同价的2% 。

- 13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容： 试车内容应与承包人承包范围一致 。

（1）单机无负荷试车费用由 承包人 承担；

（2）无负荷联动试车费用由 承包人 承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定： 承包人应配合发包人在工程竣工验收后组织投料试车 。

- 13.6 竣工退场

- 13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限： 工程接收证书签发日14天内 。

- 14. 竣工结算

- 14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限： 工程竣工验收合格后28天内 。

竣工付款申请单应包括的内容： 承包人竣工结算总造价、累计已支付工程款、尚未支付工程款等 。竣工结算款支付申请（核准）表见合同附件12。

- 14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：

|  | 工程竣工结算报告金额 | 发包人审查时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 500万元以下 | 从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起20天 |
| 2 | 500万元-2000万元 | 从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起30天 |
| 3 | 2000万元-5000万元 | 从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起45天 |
| 4 | 5000万元以上 | 从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起60天 |
| 5 | 5000万以上每增加0.5亿(不足0.5亿不增加) | 增加10天 |

因承包人提供的结算资料不完整而需要补充或承包人不按时对账耽误时间时，审查时间应相应顺延。

竣工结算审核约定：

1、工程竣工验收报告经发包人认可后 28 天内，承包人向发包人递交竣工验收合格资料及完整的结算资料和报告，双方按照本工程合同约定的价格形式及价款调整办法进行工程竣工结算。2、发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料之日起 28 天内进行审核，并给予确认或者提出审核意见。发包人逾期未完成审核且未提出异议的视为发包人已同意承包人提交的竣工结算报告及结算价款，并以此作为竣工结算的依据。承包人对发包人确认的结算价款或审核意见有异议的，应在收到发包人确认的价款或审核意见之日起 28 天内提出异议，必要时合同当事人要当面核对，直至完成工程竣工结算。除非有特殊情形，否则从承包人递交竣工结算报告到完成竣工结算的时间应控制在“发包人审核竣工付款申请单的期限”要求的时间范围内。3.自竣工结算完毕之日起 56 天内，发包人按审定后的竣工结算价款，通知经办银行向承包人支付结算价款。

备注：对于国有投资项目结算审核约定，双方可结合各地政府或有关部门出台的管理规定进行局部调整

- 14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数： 伍份 。

承包人提交最终结算申请单的期限： 由承包人提供的竣工验收备案资料装订成册送达发包人后14天内 。

最终结算款支付申请（核准）表见合同附件13。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 自收到承包人提交提交最终结清申请单之日起14天内 。

（2）发包人完成支付的期限： 自颁发最终结清证书收到承包人付款申请自发包人完成审批并签发竣工付款支付证书之日起14天内（相关行政主管部门按工程款支付程序走流程的审批时间不计算在约定办理期限内） 。

- 15. 缺陷责任期与保修

- 15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 自工程竣工验收合格之日计起24个月 。

- 15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： 发包人向承包人支付至工程建安费用结算总造价的97%；按工程价款结算总额的3%预留工程质量保修金 。

在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

- 15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 （2）种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为： / ；

（2）发包人按工程价款结算总额的 3 %（不得超过3%）预留工程质量保证金，待缺陷责任期满后返还，是否付息及利息计算方式为： 无息 ；

（3）其他方式： / 。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：

（1）在不缴纳履保证金情况下，按支付工程进度款时逐次扣留，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时，一次性扣留质量保证金，由承包人以银行保函、保证保险替代预留质量保证金，保函金额不得高于工程价款结算总额的3%；

（3）其他扣留方式:  /  。

关于质量保证金的补充约定： /  。

- 15.4 保修

- 15.4.1 保修责任

工程保修期为： 按工程质量保修书执行 。

工程保修书具体内容见合同附件2。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 7天内 。

- 16. 违约

- 16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形： / 。

- 16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： 给予相应的工期顺延 。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： 承包人与发包人签订延期付款协议 。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： / 。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： / 。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： 工期相应顺延 。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任： 工期相应顺延 。

（7）其他： / 。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 120 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

- 16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形： 承包人有违反项目当地市有关工程造价规定的，按规定给予处罚 。

- 16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）承包人有本合同通用条款第16.2.1（2）、（3）条内容情形的，承包人无条件返工处理，修复至工程质量要求并承担相关费用，并在发包人规定的时间内完成返工，否则发包人有权扣罚该分项工程10%的工程款作为处罚。

（2）承包人有本合同通用条款第16.2.1（6）条情形的，或经监理人检验认为修复质量不合格而承包人拒绝再进行修补的，发包人将扣除承包人全部质量保证金。

（3）承包人有本专用合同条款3.2、3.3条违约责任的，发包人有权扣除承包人的违约金。违约金金额均在承包人的履约保证金及计量支付款内扣除。监理人预先下发含有罚款意向的指令，如承包人不及时采取措施纠正，则在指令下达后十五天下发罚款通知书（不再陈述罚款理由）。承包人履约保证金被罚款后由发包人从最后一次计量支付时扣除相应金额补足履约保证金。承包人在合同期内，完成合同规定的全部工程，且质量合格，在本工程施工竣工验收后十五天内可申请返还全部或部分罚款，返还金额由监理人审核，发包人批准。罚款金额返还时不包括银行利息。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：承包人有违反以下情况之一的，发包人有权解除合同，并没收其全部履约保证金。

(1)承包人无正当理由不按开工通知的要求及时进场组织施工和不按签订协议书时商定的进度计划有效地开展施工准备，造成工期延误的；

(2)承包人违反本合同通用条款第3.5条规定私自将合同或合同的任何部分或任何权利转让给其他人，或私自将工程或工程的一部分分包出去的；

(3)未经监理人批准，承包人私自将已按投标文件承诺进入工地的工程设备、施工设备、临时工程或材料撤离工地的；

(4)由于承包人原因拒绝按合同进度计划及时完成合同规定的工程，而又未采取有效措施赶上进度，造成工期严重延误的；

(5)承包人否认合同有效或拒绝履行合同规定的承包人义务，或由于法律、财务等原因导致承包人无法继续履行或实质上已停止履行合同的义务的；

(6)合同签订且具备法定开工条件后之日起十五日内，承包人无法按合同规定及投标文件的承诺进场经监理工程师认可的该施工阶段应有的全部人员和机械的。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 使用人承担 。

- 17. 不可抗力

- 17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 以有关部门发布的文告或文件为准 。

- 17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28 天内完成款项的支付。

- 18. 保险

- 18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定： 本工程投保工程保险。投保工程保险时，险种为：意外伤害保险、财产险、第三者责任险等等并符合以下约定 。

(1)投保人：承包人

(2)投保内容：承包人必须依据相关规定为在施工现场的承包人施工作业人员和工程管理人员以及由于施工现场施工直接给其带来意外伤害的其他人员（包括发包人的人员）办理意外伤害保险，并应根据国家及工程所在地市的法律法规及规范文件的要求为上述人员的生命财产和相关设施、施工机械设备办理保险并保证一旦这类设施设备等遭受损坏，能足够用于清运和现场重置，保险费用已包含在合同价款中。承包人应保证保险范围，配额，类别等能够满足本工程的需要。监理人随时可以要求承包人呈交保险单和收据以供查阅。保险期若因承包人的过失而需延长，因此而增加的保险费由承包人负担。在承保人的赔偿未发放前，所有有关本工程的抢险费用先由承包人垫付。如发生有任何因与本工程的或与本工程施工有关的人身伤害或财产损失，承包人须立即通知发包人，并以书面形式详述情形经过。承包人须对其任何职员、雇员的意外或伤亡负全责。承包人应保障发包人免负任何有关承包人职员、雇员的意外或伤亡的索赔、要求、诉讼、成本、费用和支出的责任。若发包人因此承担了责任，承包人应予以全额赔偿。

(3)保险费率：由投保人与合同双方同意的保险人商定。

(4)保险金额：承包人应保证保险范围，配额，类别等能够满足本工程的需要。

(5)保险期限：工程开工之日止工程质量缺陷期满为止。

- 18.3 其他保险

关于其他保险的约定： 承包人施工现场从事施工的所有作业人员和管理人员均应为承包人员工，并已购买工伤保险 。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： 按本合同《通用条款》18.3执行 。

- 18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定： 按本合同《通用条款》18.7执行 。

- 20. 争议解决

- 20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： / 。

- 20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定： / 。

选定争议评审员的期限： / 。

争议评审小组成员的报酬承担方式： / 。

其他事项的约定： / 。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定： / 。

- 20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（1）种方式解决：

（1）提请 钦州市 仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对合同双方均有约束力。

（2）向       人民法院起诉。

- 20.5补充条款

附件

附件1：工程质量保修书

附件2：安全生产（即安全施工与管理）协议书

附件3：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件4：承包人主要施工管理人员表

附件1：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商

一致就                                  （工程全称）签订本工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

承包人所有的承包项目。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．道路、桥梁工程为设计文件规定的合理使用年限；

2．排水（雨水）工程为  3  年；

3．绿化工程为 单位工程完工验收合格后 1 年；

4.  地下防水工程为   5  年；

5．其他附属工程为  2    年；

6．其他项目保修期限约定如下：

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

缺陷责任期自实际竣工验收合格之日起计算共2年。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。质量缺陷责任期满后14天内，将剩余部分质量保证金（不计利息）返还承包人（如由发包人负责维修，则应按扣除发包人维修的费用之后计算）。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：保修期内，如发生属于承包人责任的质量问题，按本保修书第四条第1款约定，发包人委托他人修理时，其费用由发包人在质量保修金中扣除。超出保修金额的部分，承包人应当在接到缴款通知书之日起7日内付清，否则按应缴款额的5%每日计罚。

本工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满止。

发包人：  (盖章)                         承包人：  (盖章)



法定代表人(签章）：                  法定代表人（签章）：

或委托代理人(签章）)：              或委托代理人（签章）：

地  址：                                地  址：

电  话：                              电  话：

传  真：                              传  真：

电子信箱：                              电子信箱：

开户银行：                              开户银行：

账  号：                               账  号：

附件2：

安全生产（即安全施工与管理）协议书

建设单位：                            （以下简称甲方）

施工单位：                             （以下简称乙方）

工程名称：

工程地点：

管沟长度：         工程造价：    万元

开工日期：以开工令为准

承包范围：采购单位所发施工图纸和工程量清单内的全部内容

承包方式：包工包料

为进一步明确在施工过程中甲、乙方各自的安全责任，保护施工人员的安全，防止因工伤亡事故的发生，依据《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，签订本协议。

第一条  总则

1、甲方督促乙方共同遵守国家和本市有关安全生产的法律、法规和规定，认真执行国家、行业、企业安全技术标准。

2、乙方应组成施工现场安全生产领导组织机构，定期召开安全生产工作会议，建立安全生产责任制和群防群治制度，制定各项安全生产规章和安全生产目标责任，形成一体化的安全生产监督管理体和保证体，并按照职责分工贯彻落实。

3、乙方坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，不得违章指挥和违章作业，在组织施工生产时要制定安全施工方案。

4、乙方在施工开始前，做好进场前的安全生产培训，对相关工作人员及管理人员做好安全教育。

5、乙方在施工过程中保证周边及场内的安全生产，提高安全生产的意识，发现严重违章违法和事故隐患的，要立即整改。

6、乙方应抓好安全教育，严肃安全纪律，规范安全行为，净化作业环境，禁止野蛮施工，防止施工扰民，预防因施工行为造成的各类事故及纠纷。

7、乙方在施工现场及合理的范围内加强安全提示的注意，强化安全责任制，保证施工现场及周边的安全。

8、发生事故乙方应立即采取措施保护现场，抢救伤员，防止事故扩大，并应分别及时报告甲方及上级主管部门组织事故调查小组，查清事故原因，确定事故责任，按照“四不放过”原则拟定改进措施，提出对事故责任者的处理意见。

9、在向建设安全监督管理机构办理安全施工措施资料备案时，甲方将安全作业环境及安全施工措施所需费用一次性存入规定的银行专项帐户，保证安全文明施工所需资金。

第二条  甲方的具体责任

1、对乙方制定上报的安全目标责任、施工组织计划、管理规章制度、安全施工方案、专项技术安全措施、各项文件审核备案。

2、对乙方施工现场安全生产保证体系、安全施工组织、安全技术措施  的落实进行监督检查。

3、定期召开或参加施工现场安全会议，不断完善安全保证体系，对施工现场出现的违反安全生产操作规程现象提出纠正意见和整改意见，并监督乙方限期落实，如若不按期整改，甲方有权责令其停工，停工时的费用及工期延误由乙方负责。

第三条  乙方的具体责任

1、乙方必须四证齐全（经营许可证、企业资质证、安全资格证、进钦许可证（外埠单位）），对施工现场安全管理负责，组织指挥现场安全生产，向分包单位（民工）公布本企业、本施工现场及周边和临时区域安全生产的规章制度，核查分包单位（民工）安全生产保证体系和规章制度，并对分包单位（民工）安全生产实施监督管理。

2、接受甲方的指挥和监督，遵守甲方安全生产管理制度，建立独立安全生产组织保障体系，参加工地安全生产领导机构，出席安全工作会议，执行会议决议。

3、编制工程项目安全施工组织设计，并分解到分包项目，组织指导分包单位（民工）编制分包工程内容的安全施工方案，制定安全技术措施并监督实施。制定本单位安全目标责任，管理规章制度，并报甲方备案。

4、在安排工作时针对施工内容、工艺要求，提出施工方法和安全操作规程，提供规范标准（建设部颁发JGJ59-2011）的安全保护设施。以书面形式向施工负责人进行安全技术交底，交底由施工负责人和安技人员签字备案，并向甲方备案，施工中监督应按交底内容实施。

5、对进场职工进行登记造册，复验身份证件，发放胸卡，并佩戴上岗证，按名单进行“三级”安全教育，建立安全教育档案，对特种作业人员资格进行验证。并作好特种作业人员的培训、考核、持证上岗工作，不得安排非特种作业人员从事特种作业。

6、按规定要求设置安全技术管理人员（施工人员50人以上的应设专职安全技术管理人员，不足50人的，应设兼职安全技术管理人员，各施工班组应设一名兼职安全员），负责操作中的安全检查和监督工作。

7、负责班前教育和工种交换的安全教育。下达施工任务时，应进行有针对性的安全技术交底。检查操作人员安全着装和应佩戴的安全防护用品。发生交叉作业时，应先报告甲方有关负责人，并进行监护，不得安排非特种工作人员从事特种工作业，不得安排患有高血压、心脏病及不适高空作业的人员从事高空作业。

8、对施工中设置的围挡，应按照要求做的统一稳固，高度应以施工需要，不影响周边交通通行为标准，围挡表面应明显标注交通指示标志，便于识别，便于行人通行。

9、设置必要的职工生活设施，并符合安全生产、通风、照明等要求，施工的膳食、饮水供应等符合卫生标准。

10、在容易发生火灾的地区施工动火时，必须采取有效的安全防护措施后才能施工，储存、使用易燃易爆的器材时，应当采用特殊的消防安全措施并指定专人负责。

11、对所有施工工序，操作岗位的安全行为进行日常监督检查，纠正违章指挥和违章作业，同时对施工现场的各种安全设施和劳动保护用品要责成专人定期检查和维护，及时消除隐患，保证其安全生产。对违反劳动纪律的行为，发现严重违章违纪和事故隐患，要立即责令停工，监督整改。严重者甲方有权终止合同，清退出场，所造成的一切经济损失由乙方承担。

12、对分包自带机具、设备、安全防护用品等按国家标准规定进行技术指标、安全性能检验，合格者方能进入施工现场，监督分包正确安装使用和拆除。

13、教育本单位职工遵章守法，不准违章指挥和违章操作。施工中如因乙方施工人员违章指挥，违反安全纪律，违反安全操作规定而发生伤亡事故，以及其事故所造成的损失和后果由乙方承担全部责任。

14、发生伤亡事故乙方要按照规定立即向甲方及有关部门报告。

15、所有涉及乙方施工现场内、周边和临时区域及其施工单位人员生活区内发生的一切安全、技术、质量等事故，及乙方在施工中与任何第三方发生的纠纷，乙方应当承担全部责任。乙方应当妥善处理所有赔偿和安抚事宜，并将处理结果在第一时间内报告甲方。

16、施工完毕后，在竣工验收期间，乙方不得怠慢和松懈对施工现场及周边区域的安全管理，应继续加大管理力度，避免因清场等原因导致事故的发生。在竣工验收合格后，乙方有义务配合甲方向产权单位及道桥管理方做好安全保障工作。

17、乙方不得因交叉作业而放松、懈怠对施工现场的安全保障责任。交叉作业时，因乙方的疏忽或过失造成的安全事故，由乙方承担全部责任。

第四条  其他

1、本协议书有效期限：自乙方准备期起至施工项目缺陷责任期满止。

2、本协议具有相对独立性，不因施工合同履行而影响本协议中乙方承担的责任和义务。

3、本协议书经签字盖章后生效，具有同等法律效力，合同方应当认真履行。

4、本协议书应作为施工合同文件的组成部分。

5、本协议书中关于乙方的未尽义务，适用《建筑法》、《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》。

| 发包人(盖章)： | 承包人(盖章)： |
| --- | --- |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 或委托代理人： 日期：2021年 月 日 | 或委托代理人： 日期：2021年 月 日 |

附件3：

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 国别产地 | 制造 年份 | 额定功 率（KW） | 生产 能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |

承包人用于本工程施工的机械设备表

附件4：

承包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

第六章 磋商响应文件（格式）

#### 磋商响应文件封面格式

（项目名称）

磋商响应文件

（*本）

项目编号：

磋商供应商：           	（盖单位章）

法定代表人或授权代理人：               （签字）

年     月      	日

#### 一、竞标函 （格 式）

致：   {采购人名称}

根据贵方    （项目名称）  项目磋商文件，项目编号         ，正式授权下述签字人         （姓名和职务）代表磋商供应商                （磋商供应商名称），提交下述文件正本一份，副本四份。

（1）磋商函（按磋商响应文件第五章“竞标函(格式)”要求填写）（必须提供，否则其响应文件无效）；

（2）已标价的工程量清单（必须提供，否则其响应文件无效）；

（3）磋商保证金缴纳证明（按本须知第14条要求提交）（必须提供，否则其响应文件无效）；

（4）负责本工程项目经理简历表（必须提供，否则其响应文件无效）；

（5）项目管理机构配备情况表（拟投入本工程主要施工管理人员表）、专职安全员简历表（专职安全员安全生产考核合格证书（C类）的复印件）以及项目经理、专职安全员和主要管理人员2021年6月-8月中任意一个月在现任职单位依法缴纳社会保险证明材料的复印件（按季度缴费的与新成立的单位请按实际提供）（必须提供，否则其响应文件无效）；

（6）施工组织设计（必须提供，否则其响应文件无效）；

（7）磋商供应商参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（必须提供，否则其响应文件无效）；

（8）农民工工资保障金交纳与使用承诺书（必须提供，否则其响应文件无效）；

（9）证明磋商供应商合格和资格的文件 (按本须知第12条要求提供) （必须提供，否则其响应文件无效）；

（10）磋商供应商认为需要提供的其他证明文件（由磋商供应商根据自己实际情况如实提交）。据此函，签字人兹宣布同意如下：

（1）根据已收到项目编号为           的              工程磋商文件，遵照国家和广西壮族自治区的有关规定，我单位经考察现场和研究上述磋商文件的磋商供应商须知、合同条件、技术规范、工程量清单和其他有关文件后，我方愿意以人民币（大写）            元(￥      元)进行报价，并按上述合同条款、工程建设标准和工程量清单（如有时）的条件要求承包上述工程的施工、设计、设备质量检测、竣工，并承担任质量缺陷保修责任。我方保证质量达到       标准，并承诺完成施工后确保人防工程能通过竣工验收。

（2）承诺工期：               ，承诺工程质量等级             ，项目经理 　（姓名）　。

（3）如果我方中标，我方将按照磋商文件规定提交履约保证金作为履约担保。

（4）本竞标有效期自竞标截止之日起    天（日历日）。

（5）除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本磋商响应文件及磋商应答文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

（6）我们提供的全部材料均真实、合法、有效。

（7）与本磋商有关的正式通讯地址为：

地址                                    邮政编码

电话、传真或电传

法定代表人或委托代理人签名

开户名称：

开户银行：

账号：

地址

磋商供应商（公章）

日期

注：未按照本竞标函要求填报的磋商响应文件将被视为非实质性响应竞标，从而导致该竞标被拒绝。

#### 二、已标价的工程量清单

| 工程名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设规模： |  |  |  |  |  |  | 币种：人民币 |  |
| 一 | 磋商总造价： |  |  |  |  |  |  | （元） |
| 二 | 安全防护、文明施工措施费 |  |  |  |  |  |  | （元） |
| 三 | 规费： |  |  |  |  |  |  | （元） |
| 其 中 | 1 | 建安劳保费 |  |  |  |  |  | （元） |
|  | 2 | 其他 |  |  |  |  |  | （元） |
| 四 | 税金 |  |  |  |  |  |  | （元） |
| 五 | 暂列金额 |  |  |  |  |  |  | （元） |
| 六 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |  | （元） |
| 承诺工期 |  |  |  |  |  |  |  | 天（日历日） |
| 承诺质量等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要材料量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：安全防护、文明施工措施费按市建规[2007]131号文和市建规[2008]224号文执行。均作为不可竞争费用单列。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 磋商供应商：（盖法人公章） 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### 附：已标价的工程量需求表（已标价工程量清单报价表）

#### 三、磋商保证金缴纳证明

按磋商供应商须知第14条要求提交

#### 四、负责本工程项目经理简历表

（工程项目名称）          工程                         表6.2

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  | 担任项目经理年限 |  |  |  |
| 项目经理资格证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 已完成工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 |  | 建设规模 |  | 开、竣工日期 |  |  | 工程质量 |  |

注：本项目负责人必须提供磋商供应商须知第5项要求的相关专业注册建造师资格证书、建造师安全生产考核合格证书及身份证（复印件），必须提供供应商为其缴纳2021年6月-8月中任意一个月社会保险的证明材料（按季度缴费的与新成立的单位请按实际提供）。

#### 五、项目管理机构及施工机械配备情况

1. 项目管理机构配备情况表

（工程项目名称）    工程                                 表6.1

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 一旦我方成交，将实行项目经理负责制，并配备上述项目管理机构。我方保证上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。 |  |  |  |  |  |  |

#### 注：磋商响应文件必须随本表提供施工员、质检员、专职安全生产管理人员资格证、建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书的复印件，且必须提供供应商为其缴纳2021年6月-8月中任意一个月社会保险的证明材料（按季度缴费的与新成立的单位请按实际提供）。

#### 六、施工组织设计

1.  磋商供应商编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式对总体概述；施工进度计划和各阶段进度的保证措施及违约责任承诺；劳动力和材料投入计划及其保证措施；机械设备投入计划及检测设备；施工平面布置和临时设施布置总体布置；关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案；安全文明施工措施；质量保证与承诺；新技术应用与承诺等方面进行说明。

2.   施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一	拟投入本标段的主要施工设备表

附表二	拟配备本标段的试验和检测仪器设备表

附表三	劳动力计划表

附表四	计划开、竣工日期和施工进度网络图

#### 附表一：拟投入本标段的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率 （KW） | 生产 能力 | 用于施 工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 附表二：拟配备本标段的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备 名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 已使用台 时数 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 附表三：劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1.  磋商供应商应递交施工进度网络图及横道图，说明按采购文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

#### 七、磋商供应商参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式）

声   明

致：（采购人名称）

我公司郑重声明，在参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

磋商供应商（公章）：

法定代表人或授权委托代理人签名 ：

日          期：

#### 八、农民工工资保障金交纳与使用承诺书（格式）

农民工工资保障金交纳与使用承诺书

致：（采购人名称）

我方在此承诺：

1. 我方在以前所承建工程中均及时足额支付农民工工资，本项目报价截止之日前无拖欠和克扣农民工工资的行为。

2. 我方参与报价的                    项目，一旦成交，我方保证在签订施工合同后，及时并足额将农民工工资保障金足额存入指定的账户，作为本项目农民工工资保障金。

3. 如我方在承包的                    项目中出现拖欠农民工和工人工资情况的，由相关主管部门从其农民工工资保障金中先予划支。

4. 如我方不按时、足额存入农民工工资保障金，采购人有权取消我方承包资格。

磋商供应商（公章）： 法定代表人或授权委托代理人签名 ： 日 期：

#### 九、证明磋商供应商合格和资格的文件

##### 1、磋商供应商企业资料

应附磋商供应商有效的“营业执照”、组织机构代码证、税务登记证（或‘三证合一’版营业执照）复印件

##### 2、法定代表人资格证明

单位名称：

地    址：

姓    名：         性别：       年龄：          职务：

（姓名）   系            （磋商供应商名称）               的法定代表人。

特此证明。

磋商供应商：     （盖章）

日    期：    年   月   日

附：法定代表人身份证复印件

##### 3、授权委托书（格式）

本授权委托书表明：我    (姓名)   系     (磋商供应商名称)    的法定代表人，现授权委托       （单位名称)     的        (姓名)      为我公司代理人，以本公司的名义参加     采购单位   的_________工程的竞标活动。代理人在竞标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：                  性  别：            年  龄：

单  位：                  部  门：            职  务：

磋商供应商：(盖章)

法定代表人：(签字或盖章)

日 期：________年_____月______日

附：委托代理人身份证复印件

5、企业资质等级证书副本复印件、企业安全生产许可证副本复印件、建造师资格证书复印件、建造师安全生产考核合格证书复印件、建造师身份证复印件

6、磋商供应商拟投入项目主要实施人员2021年6月-8月中任意一个月缴费的社保证明（社保部门出具的清单或明细账单）复印件（按季度缴费的与新成立的单位请按实际提供）

7、磋商供应商2021年6月-8月中任意一个月份依法缴纳税收（国税或地税）的凭证复印件（按季度缴费的与新成立的单位请按实际提供，如税务机关开具的完税证、银行缴税付款凭证或缴款回单等，如为非税务机关开具的凭证或回单的，应清晰反映：付款人名称、帐号，征收机关名称，缴款金额，税种名称，所属时期等内容）。无纳税记录的，应提供磋商供应商所在地税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》复印件

###### 8、联合体协议（如有）

致____________(采购人或采购代理机构)：

经研究，我方决定自愿组成联合体共同参加____________(项目名称、项目编号)项目的磋商。现就联合体磋商事宜订立如下协议：

一、联合体成员：

1.____________________

2.____________________

3.____________________

二、____________________(某成员单位名称)为____________________(联合体名称)牵头人。

三、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目磋商文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与磋商或成交有关的一切事务；联合体成交后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

四、联合体将严格按照磋商文件的各项要求，递交磋商文件，参加磋商，履行成交义务和成交后的合同，并向采购人承担连带责任。

五、联合体各成员单位内部的职责分工如下：____________________。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：____________________。

六、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

七、本协议书一式______份，联合体成员和采购人各执一份。

牵头人名称(公章)：____________________

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：____________________

成员名称(公章)：____________________

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：____________________

______年____月____日

#### 十、磋商供应商认为需要提供的其他证明文件

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件：

现场踏勘安全免责承诺书

致：国家税务总局钦州市钦南区税务局

项目名称：

项目编号：

我公司自愿参加采购人组织的本项目的现场踏勘活动并承诺：

- 踏勘现场发生的费用自理；

- 自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

特此申明！

承诺人（盖章）：

日期：       年      月       日

说明：本表于供应商参加现场踏勘时提供。

第七章 评审标准及推荐成交的办法

一、评审原则

(一）磋商小组构成：本项目的磋商小组由采购人代表和有关方面的专家组成。成员人数应当为三人以上（含三人）单数。其中，专家人数不得少于成员总数的三分之二。

(二）评审依据：磋商小组将以磋商文件和响应文件为评审依据进行评审，对供应商的报价、技术、综合实力业绩等内容按百分制打分。

(三）评审办法：综合评分法。

二、评审办法

- 对进入详评的，磋商小组将以磋商文件、响应文件为评审依据，采用百分制综合评分，计分办法（按四舍五入取至百分位）：

- （一）价格分……………………………………………………………………………30分

（1）本项目专门面向中小企业采购，即磋商供应商为中小企业，不再给予小微企业报价折扣或加分；在采购活动中，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）满足磋商文件要求且最后磋商报价最低的供应商的报价为磋商基准价，其价格分为满分。

磋商供应商报价得分 =（磋商基准价/某竞标人的最后磋商报价）×30分

（二）技术评分…………………………………………………………………………54分

1.施工方案（满分11分）

由磋商小组根据各供应商提供的主要施工方法的优异程度形成的书面材料进行独立打分，以下各项不重复计分：

①未提供主要施工方法或提供的主要施工方法内容不齐全、不可行的，得0分。

②提供了主要施工方法，但各主要分部施工方法基本符合项目实际，无详尽的施工技术方案，能指导具体施工并确保安全，得4分；

③在满足②的基础上，供应商提供的主要施工方法对项目总体有一定认识，表述清晰、完整，措施具体有效；施工段划分呼应总体表述，划分清晰，符合规范要求，得7分；

④在满足③的基础上，供应商提供的主要施工方法对各主要分部施工方法符合项目实际，有详尽的施工技术方案，工艺先进、方法科学合理、可行；能知道具体施工并确保安全，措施先进、具体、有效、成熟；施工段划分呼应总体表述，划分清晰、合理，符合规范要求，得11分。

2. 设计与施工的配合（满分11分）

由磋商小组根据各供应商提供的设计与施工配合的优异程度形成的书面材料进行独立打分，以下各项不重复计分：

①设计及施工协调配合计划安排不切合实际，不满足项目实施需要，协调配合计划不具有可操作性，得0分。

②设计及施工协调配合计划安排基本切合实际，基本满足项目实施需要，协调配合计划具备可操作性，得7分；

③在满足②的基础上，设计及施工协调配合计划安排切合实际，较好满足项目实施需要，协调配合计划的可操作性强，得11分；

3. 确保安全生产的技术组织措施（满分10分）

由磋商小组根据各供应商提供的确保安全生产的技术组织措施的优异程度形成的书面材料进行独立打分，以下各项不重复计分：

①未提供确保安全生产的技术组织措施或提供的确保安全生产的技术组织措施内容不齐全、不可行的，得0分；

②提供了确保安全生产的技术组织措施，有专门的安全管理人员和制度，但人员配备基本合理，制度基本健全，各道工序安全技术措施无针对性，基本满足有关安全技术标准要求，得4分；

③在满足②的基础上，人员配备合理，制度健全，各道工序安全技术措施有针对性，得7分；

④在满足③的基础上，有确保工程质量的技术组织措施，符合实际需求且满足有关安全技术标准的要求，得10分。

4. 确保工期的技术组织措施（满分11分）

由磋商小组根据各供应商提供的确保工期的技术组织措施的优异程度形成的书面材料进行独立打分，以下各项不重复计分：

①未提供确保工期的技术组织措施或提供的确保工期的技术组织措施内容不齐全、不可行的，得0分；

②提供了确保工期的技术组织措施，但在施工工艺、施工方法、材料选用、劳动力安排、技术等方面没有保证工期的具体措施但措施一般。没有控制工期的施工进度计划，得4分；

③在满足②的基础上，提供的确保工期的技术组织措施，在施工工艺、施工方法、材料选用、劳动力安排、技术等方面有较好的保证工期的具体措施且措施比较得当。有控制工期的施工进度计划。有施工总进度表或施工网络图，得7分；

④在满足③的基础上，提供的确保工期的技术组织措施，各项计划图表编制完善，安排科学合理，符合本项目施工实际要求，得11分。

5. 工程施工的重点和难点及保证措施（满分11分）

由磋商小组根据各供应商提供的工程施工的重点和难点及保证措施的优异程度形成的书面材料进行独立打分，以下各项不重复计分：

①未提供工程施工的重点和难点及保证措施或提供的工程施工的重点和难点及保证措施内容不齐全、不可行的，得0分；

②提供了工程施工的重点和难点及保证措施，针对本工程的特点，阐述本工程的重点和难点的方法基本合理，但解决重点和难点问题无针对性，得4分；

③在满足②的基础上，解决重点和难点问题的方法合理，得7分；

④在满足③的基础上，解决重点和难点问题的方法科学合理，能提出优化意见，得11分。

（三）企业综合实力………………………………………………………………………16分

1.项目成员具有工程师职称的每人加得1分，具有高级工程师的每人加2分，满分4分。（需提供人员职称证书复印件加盖公章）。

2.供应商近三年（指项目竣工时间至磋商截止时间止不超过三年）承接过类似工程，每个得2分，共12分（以合同协议书为准）。

（以上证明材料均要求提供复印件，加盖公章）

（四）总得分=（一）+（二）+（三）。

三、成交候选供应商推荐原则

（一）磋商小组根据综合评分情况，按照总得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商。总得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐；若最后报价仍相同的，按照项目实施方案分得分高低顺序推荐，若项目实施方案分得分也相同的，由磋商小组无记名投票，按票数高低顺序推荐。采购人应按排序从高到低的原则确定成交供应商。

（二）成交供应商拒绝签订采购合同的，采购人可以按照上款规定的原则确定其他候选供应商作为成交供应商并签订采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

（三）磋商小组认为，某供应商的响应报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响质量和不能诚信履约的，应要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料，否则，磋商小组可以取消该供应商的成交候选资格，按顺序由排在其后面的供应商递补，以此类推。