竞争性磋商文件

（技术部分）

项目名称：国家税务总局灵川县税务局办公场所

物业管理服务采购项目

项目编号：GX2024-ZXJC-C0033-B00

采购人：国家税务总局灵川县税务局

国家税务总局灵川县税务局

2024年6月12日

第六章  项目采购需求

一、项目概况

| 采购包 | 采购标的 | 最高限价 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国家税务总局灵川县税务局办公场所物业管理服务采购项目 | 人民币（大写）壹佰贰拾伍万陆仟柒佰元整（¥1,256,700.00） | 物业管理 |

二、技术要求

（一）物业服务内容：包括综合服务、房屋及公共设备设施维护、供电设备监控维护、消防系统维护、电梯系统维护、给排水系统维护、保洁服务、绿化服务、秩序维护服务、会议服务、应急管理等。

（二）物业管理服务范围

1.灵川县税务局机关大楼

县局机关，地址为灵川县灵川大道中路164号，办公综合楼总建筑面积6019.02平方米，其中办公主楼建筑面积4146.92平方米（7层），办公室28间，大会议室1间（多媒体和视频会议室，7楼），党员活动室1间（6楼），党员读书室1间（6楼），小会议室2间（5楼、6楼各1间），机房1间（4楼），值班室1间（1楼），仓库、休闲区若干，配电房、发电机房各1间，电梯1部，安防监控系统1套、停车场道闸系统1套。附楼3栋（其中：老干部活动中心1个、职工体育馆1个，食堂1个）。另有大门1个，室外停车位若干，绿化带、建筑若干。

2.灵川县税务局下属部分单位办公区域

第一税务分局（含潭下税务分局），地址为灵川县灵南路12号（计划搬至灵川县灵川镇朝阳路25号文华雅居，下同），办公综合楼总建筑面积3386.75平方米；第二税务分局（含灵川税务分局、定江税务分局），地址为灵川县银渠路52号，办公综合楼总建筑面积3876.8平方米；大圩税务分局，地址为灵川县大圩填雄村路口，办公综合楼总建筑面积2306.83平方米；原定江税务分局，地址为灵川县定江镇广发路44号，办公综合楼总建筑面积2348.30平方米。办公室50间，大会议室1间，小会议室5间，机房3间，值班室4间，仓库、休闲区若干，电梯2部（在用1部，在建1部），安防监控系统4套、停车场道闸系统1套。附楼1栋（其中：活动中心3个、职工体育馆1个，食堂1个）。室外停车位若干，绿化带、建筑若干。

3.服务期内，如采购人根据工作需要变更办公地址，则本项目服务地点相应调整为灵川县内采购人指定地点。

（三）物业管理服务要求

1.综合服务。发挥物业服务管理职能，提供相应保障服务，更好地服务采购人的工作人员和来访人员（以下简称客户），包括但不限于：

（1）建立投诉处理机制：建立物业管理服务投诉渠道，如投诉电话、微信号、意见箱等，公布投诉处理流程等；设立24小时值班电话，及时接受采购人的投诉反映，并及时解决所反映的问题，对受理的投诉应核实情况，及时处理并对采购人提出的投诉进行答复；属于物业服务责任的，应向客户道歉，及时处理或纠正；不属于物业服务责任的，应耐心做好解释工作并提供必要的帮助。受理、处理投诉应留存记录。

（2）客户意见征集、处理：建立健全调查制度、调查问卷、回访统计表、原因分析及更改措施记录。回访调查表、调查问卷应为收录客户签名的原始记录；回访：迁入、维修及投诉处理完毕后均应进行回访，并留有回访调查表、回访统计表综合满意度调查；每季度1次，采用走访、问卷调查等形式，向客户开展物业管理服务满意度调查，并对调查结果进行分析，持续改进，及时反馈客户动态信息，客户日常反馈的意见应及时处理，并留有记录；建设物业服务评价平台，满足与客户意见交流、接受客户评价、接纳客户合理建议工作。

（3）物业档案资料管理。档案和资料的管理包括：客户档案、设备设施档案、清洁卫生管理档案、室内外绿化管理档案、人事管理及人员培训档案以及具体的管理方案、工作计划等资料档案，所有资料档案做到保存完整，管理完善，交接手续完备，检索方便准确，符合有关标准。

（4）对各办公室内的日常使用物资配送、发放。安排专人负责报刊、杂志派送等。

（5）对办公区域清理出来可利用的杂物、旧物品和其他物品，按采购人要求协助进行暂时保管。

（6）对废纸、废塑料品、废电池及废灯具等废旧物品进行定点回收及清理搬运。

（7）按要求协助做好办公区重大节日、重大活动等氛围营造及宣传标语制作、张贴等。

（8）配合采购人做好公共机构节能减排工作，每天晚上22点对办公区进行巡查，关闭楼道及卫生间灯。

（9）物业服务人员能自觉维护公众利益，遵守办公区的各项管理规定。

（10）项目经理每天对各楼层巡查不少于2次，发现问题及时整改，提升服务质量。

（11）成交供应商成立有质量管控部门，每季定期对项目进行品质监督检查考核，并安排暗访组不定期抽查项目物业服务中心工作执行情况。

（12）利用科技信息化管理措施，整合采购人现有资源及成交供应商的资源，建立智能化物业管理，更好地服务采购人及职工。

（13）领用日常洗手液、卫生纸等易耗品建立台账管理。

（14）配合采购人做好节能减排、固定资产等管理工作。

2.供电设备监控维护。办公楼（区）供电系统、高低压电器设备、电线电缆、电器照明装置、避雷检测等日常管理、清洁、养护及维修。供电设备监控维护具体要求如下：

（1）制定停电应急处置预案，确保应急发电率达到100%。

（2）加强对各弱电系统的检查维护，确保每天24小时正常工作。

（3）发现系统故障或隐患，应在10分钟内到达现场进行抢修，照明装置随坏随修；不定期组织发电系统应急抢修演练，确保供电系统每天24小时正常运行。

（4）加强对监控观察室、监控摄像头、对讲机等监控系统的检查巡查，做好年检、日常维护和零星维修工作，确保每天24小时系统无故障等。

（5）运用信息化管理平台每天至少对设施设备进行3次设备巡检，有计划地对各项设施设备进行养护，保障各项系统设施设备的安全正常运行，建立工作台账。

3.房屋的日常养护。包括建筑结构、屋面、外墙面、屋顶、大堂、公共门厅、走廊、过道、楼梯间、门窗、附属道路、沟渠、停车场等日常清洁、养护及管理、定期检查房屋安全状况并作好记录，及时向采购人报告发现问题并提供解决方案供采购人决策参考，遇紧急情况时，采取必要的应急措施。

4.公共设施设备的日常清洁、养护及管理。包括但不仅限于：公共的上下水管道、落水管；公共照明；楼内消防系统；供配电系统；充电桩；停车场道闸系统；监控及安防系统；电梯系统等。具体要求如下：

（1）给排水系统管理维护：

①对水箱、上下水道、阀门、管道、落水管、水泵等系统和设备进行日常维护、运行管理等。

②建立用水、供水管理制度，积极协助采购人安排合理的用水和节水计划。

③设备、阀门、管道工作正常、无跑冒滴漏。

④紧急情况下，限水、停水按规定时间通知采购人。

⑤加强日常巡查工作，建立巡查台账，明确人员责任。发现各种水管和水龙头漏水、滴水情况，及时维修处理；制定事故应急处理预案，严禁发生大面积泡水、泛水，长时间停水现象。

⑥发现突发故障，维修人员在10分钟内到达现场进行抢修，重大故障及时报告采购人并协助处理。

（2）消防系统管理养护：

①加强对消防栓，消防柜、灭火器、消防管道、安全出口等消防系统和设备的检查巡查，进行日常养护及运行管理等，建立巡查工作台账，确保每天24小时系统无故障等。

②组织开展消防法规及消防知识的宣传教育，明确各区域防火责任人，确保责任人掌握消防设施设备的使用方法并能及时处理各种问题。

③制定有突发火灾应急预案，在明显处设立消防疏散示意图。照明设施、引路标志完好，紧急疏散通道畅通无阻。

④严格落实用电管理规定，严禁私接电源、插座，办公区内无火灾安全隐患，消防设备完好率达到100%。

⑤加强巡查检查，遇有火灾隐患或苗头，要第一时间处理，及时组织消除遇突发火灾事故，立即拨打119报警，同时采取有力措施开展救援，并及时向采购人报告。

⑥积极开展消防培训；新员工经消防培训后方能上岗，做到遇火情、紧急险情能有效控制和处理；配合采购人到各办公室及重点场所排查安全隐患，发放消防安全知识宣传页，宣传季节性应注意的消防安全知识。

⑦每年至少配合采购人进行1次消防安全演练。

注：除以上内容由成交供应商负责外，涉及消防系统的维保内容由采购人另外委托专业第三方做消防维保（费用不含在本项目预算中）。

- 电梯运行维护

电梯情况：县局机关电梯为上海三菱品牌，2018年6月11日建成使用，层站7层；第二税务分局（含灵川税务分局、定江税务分局）电梯为日立品牌，2007年7月15日建成使用，层站5层；文华雅居电梯为嘉杰品牌，尚未建成使用，层站4层。

①按照要求做好电梯的日常维护保养、保洁、运行管理。

②保持安全设施齐全，通风、散热、照明及附属设施完好，轿厢、机房保持整洁，电梯轿厢每天至少擦拭2次，电梯地面每天至少拖扫2次。

③做好电梯检测、电梯年检、日常维修保养等工作，建立日常电梯运行的巡检、维护台账。

④遇有电梯故障，须在10分钟内到达现场进行查看、报修、抢修，并及时恢复正常状态。

注：本项目涉及3台电梯（其中1台在建）运行维护服务，运行维护所发生的费用含在本项目预算中，3台电梯运行维护预算金额为75000元。成交供应商如无法对电梯进行运行维护，可分包给专业维保机构进行运行维护，严禁非专业人员操作。

5.保洁服务。办公楼（区）内大厅、各办公室、过道、楼梯、卫生间、公共活动场所楼宇外墙等部位，办公区域道路、停车场（库）等所有公共场地及“门前三包”区域的日常清洁。办公垃圾等废弃物分类、清理。化粪池清掏、灭虫除害、办公清洁药剂、清洁工具等所产生的费用由成交供应商承担。具体保洁服务要求如下：

（1）坚持每天不少于2次对楼道、走廊、楼梯、卫生间、会议室进行卫生清扫、保洁消杀工作，对门窗、扶手、灯柱、垃圾桶、会议桌椅进行擦拭保洁、消杀。每天1次对保洁区域进行巡视检查，巡回保洁，确保干净、无异味、无灰尘、无杂物、无积水、无明显污迹、无油迹、无蛛网、无乱钉乱画，物品、桌椅摆放整齐有序、无杂物，卫生间、楼梯、电梯间等室内空间保持空气清新、无异味，公共部位无擅自占用和堆放杂物。

（2）室内卫生使用的清洁剂、除锈剂、光亮剂、消毒液等化工液体要符合质量要求，卫生间的卫生纸及洗手液按要求及时更换。

（3）清洁工具分区分类定点摆放，整齐、干净；保洁员要节约、爱护保洁工具，不得随意损坏、丢弃；卫生保洁要注意节约用水，做到人离水关；在清扫外围区域时注意行人车辆，要有安全作业标识，确保安全。

（4）做好垃圾清运工作。保洁员在作业中产生的所有垃圾必须倒入指定位置，所有生活垃圾必须做到日产日清，不得在管理区域内私自焚烧或随意倒放，垃圾箱外侧表面清洁、内侧无残留物；装修垃圾必须集中堆放，定期清运并进行消毒杀菌，不影响交通，不影响环境。

（5）做好环境消毒及除“四害”工作，特殊时期根据采购人要求加大消杀力度。药品成分符合国家规范要求，安全、环保、无异味。

（6）每月定期组织管道疏导工作并根据天气状况，及时清理排水沟渠及排污管道，保持地下管道畅通。

（7）重要岗位的保洁人员要求：无违法犯罪记录，思想端正，人员相对固定，并签订保密协议；清洁时要确保两人同时在岗。

6.绿化服务。办公楼（区）室内外各类植株进行整形修剪土壤、水肥管理和病虫害综合治理等日常养护，绿化带、盆株的日常清洁和绿化生产垃圾的清运，办公楼（区）门前规定区域绿地的养护管理等。绿化生产垃圾的清运费用、除草机、修剪机、肥料、杀虫药剂等材料费用由成交供应商承担，各类高大植株绿化整形修剪所产生的费用由采购人承担。绿化服务具体要求如下：

（1）及时铲除绿地、空地、屋顶、车棚、天台等处的杂草、杂物、青苔。

（2）不定期浇水。根据季节、气候、地域条件、绿地花木品种、生长期决定浇水量。

（3）定期松土施肥。根据花木生长期，花木品种和培植需要，定期对绿化地土壤进行松土和施肥，确保花木长势良好。

（4）定期修剪整形。修剪绿化带、草地及景观树根据树木形态、观赏效果、树木品种和生长情况等因素定期进行修剪整形；要及时清理树枝、树叶、枯枝、杂草等，配合采购人对高大植株每年至少修剪1次，做好安全防范管理工作。

（5）不定期清除病虫害。根据病虫害发生规律实施综合治理，做到预防为主、综合防治，不得发生办公区内花木因病虫害而导致的枯萎问题。

（6）喷洒农药要在节假日实施，对喷洒农药的植物，要挂牌警示，以防农药中毒。

7.秩序维护服务。办公楼（区）门卫和日常巡逻、防盗等报警监控运行管理，车辆、道路及公共秩序维护，防汛、治安及其他突发事件处理等，秩序维护所购买的对讲机、安保服装、照明灯、应急包等材料费用由成交供应商承担。秩序维护服务具体要求如下：

（1）加强门卫管理。24小时值守；指定时间段立岗，形象展示；按采购人要求，严格对出入管理区域人员管理，落实好检查、验证、登记制度，杜绝外来推销、废品收购等闲杂人员、可疑人员和危险物品进入办公楼（区）内；大件物品出入实行确认备案制度，建立报告制度并登记台帐；密切掌握管理区域车辆、人员动态，及时妥善处置各种意外情况，定期做好办公区、小区车辆的排查工作，非工作人员、小区客户车辆不得隔夜停放，并研究制定相应管理办法。

（2）加强秩序维护员管理。每天组织秩序维护员落实日常巡查、安全检查、隐患排查等工作情况检查抽查；每月组织不少于1次的执勤规范化训练；对秩序维护员要统一执勤着装、统一执勤标准、统一执勤动作，保持执勤威严，并做到服务态度良好。

（3）组织对办公区域道路弯道、交叉路口、楼梯台阶、易发事故等处设置安全标识，并及时组织引导与设施维护。

（4）主动引导车辆停放和维护交通秩序，加强检查巡查，及时纠正各种乱停乱放问题。

（5）积极协助主办部门做好重大活动、重大会议等秩序维护与保障工作，全力保障重大活动与重大会议顺利进行。

（6）严格执行门卫管理制度做好交接工作。

（7）物业服务人员不得勾结或私自放行他人占用公家房产或公共资源。

8.会议服务。办公楼（区）内发生的会前的物品准备、会场清洁、会场布置、会议期间的茶水供应、应急疏散、会议用品保管等。会议服务具体要求如下：

（1）会议室及其用品管理：茶具、餐具，严格清洗、消、封存，达到卫生安全标准，对公共区域的物品进行有效管理，定期进行清点。

（2）根据会议使用方要求、场地大小、用途，明确摆放规定，做好会场和活动场地的布置；会议服务员于会议开始前就位；做好相应方位、就座、安全出口指引服务；引导手势规范，语言标准。

（3）会议中及时做好会务服务：中间休息及时整理好座椅、桌面用品；会议服务员需在会场内（如会议方许可）或会议室外进行服务，随时解决与会人员提出的临时要求。会议结束前，会议服务员迅速抵达岗位，进行疏散人员。做好会前会后的保洁工作。若有会议需要，应在会前加强保洁，会后及时清理。

（4）法定节假日或有重大活动的，按采购人要求协助做好氛围营造工作，如绿化、美化、宣传布置、垂挂灯笼、大型活动场地布置等。

9.物业管理区域内装饰、装修外部工程施工的行为管理要求：

（1）制定管理制度，对外部工程人员进出实行分类管理，提前做好报备、签约、收取施工押金等措施，并指定跟踪管理人员，建立工作台账。

（2）明确装修时间及昼夜间噪声控制，不得影响他人；装修施工期间，对动火施工及临时用电、消防安全情况进行重点巡视检查；对房屋内装修进行严格的监督管理，确保不因装修而危及大楼结构安全、人身安全和影响正常办公秩序；监督施工单位及时清运建筑垃圾；施工期间发现违反装修管理要求、违章搭建等行为、现象及时劝阻、制止并及时向采购人汇报。

10.应急管理。制定各类突发事件（包括但不限于出现灾害性天气、突发火灾、停电、供水管道爆裂、燃气管道泄露、突发治安或刑事事件等）的应急预案。重大事件时期、重大自然灾害期间启动应急管理预案，做好安全稳定和防灾减灾工作。市政停电时，办公楼必须5分钟内切换到备用电源恢复供电（含计算机房专用电路）。

11.其他要求：

根据采购人要求，做好门前三包、综合治理等其他方面的工作。做到四个“不”：

（1）不发生因管理责任引发的秩序安全事件。

（2）不发生因管理责任引发的消防安全事件。

（3）不发生因管理责任引发的设备安全事件。

（4）不发生因管理责任引发的信息安全事件。

12.绿色物业管理：

绿色物业管理包括但不限于：

- 节能：基于办公楼的能耗组成、能耗设备及运行规律、能耗特点等，进行用能分析，查找存在问题与漏洞，给出针对主要耗能对象制定节能改造方案，报采购人同意后实施。

（2）节水：利用节水技术和设施，杜绝“跑、冒、滴、漏”现象，制订节水措施、方案，报采购人同意后实施。

（3）垃圾分类：配合灵川县的城市管理要求，进行垃圾分类宣传和行为引导设立生活垃圾分类集中投放点和分类收集容器，对生活垃圾进行分类收集、分类暂存和分类交运。

（4）环境绿化：加强办公区域的绿化施肥、修剪、杀虫等养护工作，为采购人干部职工营造良好的工作和生活环境。

（四）物业管理服务目标

1.服务目标

服务目标是：为采购人工作人员创造高效、便捷、安全、卫生的办公生活环境，为来访人员创造文明、舒适、温馨的办事环境。

2.服务应达到的各项指标要求，全体物业服务人员须统一着装，佩戴统一标志，仪表端庄、大方，衣着整洁，表情自然和蔼、亲切；对客户一视同仁；接待时主动、热情、规范；迎送接待客户时，用语准确，称呼恰当，问候亲切，语气诚恳，耐心细致；使用文明用语，不使用服务忌语。达到以下指标：

①杜绝火灾责任事故和其他安全事故；

②环境卫生、清洁率达99%；

③消防设备设施完好率100%；

④房屋、门窗完好率99%；

⑤车库设备完好率98%；

⑥智能化系统运行正常率98%；

⑦零星维修、报修及时率100%，返修率≤1%；

⑧服务有效投诉≤5%，处理率100%；

⑨会议服务及时率100%；

⑩每季度对物业管理服务满意度抽样调查，满意率达95%以上，对不满意的情况进行分析并及时整改。

（五）物业管理服务相关制度

成交供应商要严格遵守采购人制订的各项管理制度并在此基础上开展物业服务，包括但不限于国家税务总局灵川县税务局办公场所物业管理服务管理办法等（详见附件三）。

成交供应商应根据本项目物业服务内容及要求提供开展物业服务时的服务承诺、职责以及要求等物业管理规范性制度。成交供应商进场服务后，需及时将相关服务承诺、职责及管理制度在相应位置明示。

（六）物业管理服务组织及人员配置

1.成交供应商在项目进场服务前须对所有物业服务人员进行健康体检，体检合格，无传染疾病及精神病等不能控制自己行为能力的疾病病史，将体检报告交采购人核对无误后，方能进场开展服务。

2.所有物业服务人员要求责任心强，无违法犯罪记录，具备相关专业知识或技能。

3.成交供应商须按国家规定为物业服务人员购买养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险。

4.物业服务人数不足要求且不及时补充的，采购人有权扣减相应的物业服务费。

5.服务团队配备需求人数为34人以上（本项所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”，包括本数；所称的“不足”，不包括本数），具体要求如下：

灵川县税务局物业人员配置表

| 岗位 | 岗点 | 应配置 人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 1 （行政班） | 1 | 1.大专以上学历； 2.具有三年项目经理任职经验； 3.男女不限，年龄55岁以下，物业管理专业技能熟练，有较强的组织管理能力、协调能力，身体健康，体检合格。 |
| 水电工 | 4 | 1 | 负责县局机关、第一税务分局（含潭下税务分局）、第二税务分局（含灵川税务分局、定江税务分局）、大圩税务分局的水电维修维护，确保随时到位，要求如下： 1.中专以上学历； ★2.具有有效的《特种作业操作证》（操作项目：低压电工作业）； 3.具有三年水电工工作经验； 4.身体健康，年龄53岁以下。 |
| 县局秩序维护员 | 1 （前门） | 4 | 1.高中以上学历； 2.具有一年相关工作经验； 3.身高160㎝以上，五官端正，身体健康，年龄53岁以下； 4.具有保安员证的优先。 |
|  | 1 （行政班） | 1 |  |
|  | 1 （后门） | 1 |  |
| 县局保洁员 | 1 （行政班） | 2 | 负责县局机关各楼层、老干部活动室、室内球馆、院落地面等区域的保洁，协助会务服务工作，具体要求如下： 1.具有一年相关工作经验； 2.身体健康，年龄53岁以下。 |
| 第一税务分局（含潭下税务分局）秩序维护员 | 1 | 4 | 1.高中以上学历； 2.具有一年相关工作经验； 3.身高160㎝以上，五官端正，身体健康，年龄53岁以下； 4.具有保安员证的优先。 |
|  | 1 （行政班） | 1 |  |
| 第一税务分局（含潭下税务分局）保洁员 | 1 （行政班） | 1 | 负责第一税务分局（含潭下税务分局）各楼层、院落地面等区域的保洁，协助会务服务工作，具体要求如下： 1.具有一年相关工作经验； 2.身体健康，年龄53岁以下。 |
| 第二税务分局（含灵川税务分局、定江税务分局）秩序维护员 | 1 | 4 | 1.高中以上学历； 2.具有一年相关工作经验； 3.身高160㎝以上，五官端正，身体健康，年龄53岁以下； 4.具有保安员证的优先。 |
| 第二税务分局（含灵川税务分局、定江税务分局）保洁员 | 1 （行政班） | 2 | 负责第二税务分局（含灵川税务分局、定江税务分局）各楼层、室内球馆、室内健身房、楼道、院落地面等区域的保洁，协助会务服务工作，具体要求如下： 1.具有一年相关工作经验； 2.身体健康，年龄53岁以下。 |
| 大圩税务分局秩序维护员 | 1 | 4 | 1.高中以上学历； 2.具有一年相关工作经验； 3.身高160㎝以上，五官端正，身体健康，年龄53岁以下； 4.具有保安员证的优先。 |
| 大圩税务分局保洁员 | 1 （行政班） | 1 | 负责大圩税务分局办公用房各楼层、楼道、院落地面等区域的保洁，协助会务服务工作，具体要求如下： 1.具有一年相关工作经验； 2.身体健康，年龄53岁以下。 |
| 原定江税务分局秩序维护员 | 1 | 4 | 1.负责办公用房各楼层、楼道、院落地面等区域的保洁； 2.高中以上学历； 3.具有一年相关工作经验； 4.身高160㎝以上，五官端正，身体健康，年龄53岁以下； 5.具有保安员证的优先。 |
| 县局会务服务员 | 1 （行政班） | 1 | 1.具有中专以上学历； 2.身体健康，年龄45岁以下，身高158cm以上； 3.熟悉会务服务工作。 |
| 绿化服务员 | 4 | 1 | 负责县局机关、第一税务分局（含潭下税务分局）、第二税务分局（含灵川税务分局、定江税务分局）、大圩税务分局的绿化养护。服务要求如下： 1.乔木及树根等清除周围杂草，确保无杂草； 2.灌木及时剪枯枝、病虫枝，并清除杂草； 3.对于长势较大，有安全隐患的树木进行裁枝修剪； 4.其他需要护理的绿植； 5.身体健康，年龄55岁以下。 |
| 电梯运行维护服务人员 | 3 | 1 | 1.服务地点为县局机关1台，第二税务分局（含灵川税务分局、定江税务分局）1台，文华雅居1台（在建）。 ★2.电梯运行维护服务人员须具有有效的《特种设备作业人员证》（项目代号：T）（成交供应商于入驻提供物业服务前，须向采购人提供电梯运行维护服务人员有效的的《特种设备作业人员证》复印件）。 |
| 合计 |  | 34 |  |
| 岗点中标注的数字是指服务地点数量。 |  |  |  |

（七）物业管理服务考核办法

（本办法所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”，包括本数；所称的“不足”，不包括本数）

1.采购人采取每月定期（详见附件一：《物业服务月度考核评分表》）及不定期（每年不少于2次）（详见附件二：《物业服务日常工作考核评分表》）方式对成交供应商进行考核。

2.采购人每月10日前对上月物业服务进行定期考核，考核结论分“优”、“良”、“中”、“差”四档。其中：“优”为总分达95分以上，“良”为总分在90分以上不足95分，“中”为总分在85分以上不足90分，“差”为总分不足85分。

考核结论为“优”的，不扣所属月份的物业管理服务费；考核结论为“良”的，扣所属月份应付物业管理服务费的1%（取整到元）；考核结论为“中”的，扣所属月份应付物业管理服务费的2%（取整到元）；考核结论为“差”的，扣所属月份应付物业管理服务费的5%（取整到元）；累计三次考核结论为“差”，或由于成交供应商责任，在合同履行期间发生安全责任事故造成人员或财产损失的，采购人有权单方面解除合同，并不退还履约保证金。

3.采购人对成交供应商的服务质量不定期（每年不少于2次）抽查，检查记录经双方签字确认后保存在采购人处。采购人有权根据检查结果，按物业服务日常工作考核评分表（详见附件二）对成交供应商实施扣款，并下达书面整改通知责令成交供应商限期整改。成交供应商应派人参加考核，采购人发现问题则当场告知。成交供应商应根据考核发现问题，自采购人当场告知后5个工作日内提出整改意见，及时落实整改。

三、商务要求

（一）★服务地点：国家税务总局灵川县税务局（灵川县灵川大道中路164号），第一税务分局（含潭下税务分局）（灵川县灵南路12号，计划搬至灵川县灵川镇朝阳路25号文华雅居），第二税务分局（含灵川税务分局、定江税务分局）（灵川县银渠路52号），大圩税务分局（灵川县大圩镇雄村路口），原定江税务分局（灵川县定江镇广发路44号）。服务期内，如采购人根据工作需要变更办公地址，则本项目服务地点相应调整为灵川县内采购人指定地点。

（二）★服务期限：本项目采用一次采购两年沿用，实行一年一签合同的办法。成交后，采购人与成交供应商签订有效期一年的采购合同。第一年合同期满，在预算保障的前提下，采购人根据相关政策以及成交供应商服务质量，与成交供应商续签第二年合同，续签总金额以采购人第二年实际预算安排为准，但成交的分项单价不变；第一年合同期满，采购人未获得预算批复或需求取消，经采购人提出书面通知成交供应商后，合同到期终止，不再顺延。本项目第一年预算安排125.67万元，服务期为2024年8月1日至2025年7月31日。

（三）★服务费支付方式及时间：

1.采购人采取先服务再付款、按月考核结算的方式。每月10日前，采购人根据《物业服务月度考核评分表》、《物业服务日常工作考核评分表》（如有）及合同罚责条款对成交供应商上月服务进行考核，考核结果经双方确认无异议后，采购人按考核结果对合同服务费进行汇总扣款后支付剩余款项。即：月度服务费=年度合同总金额/12-月度考核汇总扣款-未运维电梯费用（如有）。

2.采购人付款前，成交供应商应向采购人开具等额有效的增值税发票，采购人收到发票后10个工作日内将相应款项支付到合同约定的成交供应商账户。采购人未收到发票的，有权不予支付直至成交供应商提供合格发票，并不承担延迟付款责任；但成交供应商应按合同约定继续履行服务义务，确保采购人工作正常运转；当发生此等情况时，成交供应商有义务自行先向所派员工支付各种相关费用。

3.电梯运维费用补充说明：本次物业管理服务采购共包括3台电梯（其中1台在建）运行维护服务。电梯运行维护费需单独报价。由于在建电梯投入使用后，自验收合格之日起质保期1年，若质保期内出现质量问题由电梯供应商免费修复，因此质保期内的电梯运维费用应在物业服务费据实核减。综上所述，若实际提供运行维护服务的电梯不足3台，则按月扣减未运维电梯费用。

（四）物业管理服务费用：

1.物业管理服务费包含以下（1） 至（11）所列项目费用及物业管理所发生的一切成本利润的总和：

（1）员工工资（含社保、福利、加班费等）。

（2）行政办公费用。

（3）对讲机、服装、照明灯、应急包等安保费用。

（4）公共卫生清洁工具费用。

（5）公共设施、设备运行、维修、维护费用[单个维修项目的零配件材料费用和人工费用合计在500元以下的由成交供应商负责]。

（6）绿化管理和养护费。

（7）国家规定交纳社保及购买人身意外伤害保险费。

（8）利润。

（9）国家法定税费。

（10）其他不可预见费。

（11）其他供应商认为需要列入的费用。

2.以下费用不需要成交供应商承担和支付：

（1）办公楼（区）内保洁服务使用的洗手液、卫生纸等低值易耗品不需成交供应商负责。

（2）办公楼（区）内会议服务使用的茶叶、纸杯纸巾等材料不需成交供应商负责。

四、其他事项

（一）供应商建立相关的标准化管理体系、创建绿色企业、提供绿色物业管理服务、切实保护企业从业人员的职业健康、职业安全等合法权益，采用标准化的管理方式为采购人提供优质的物业管理服务，同时确保对采购人、社会更负责任。

（二）供应商近三年内具有综合性物业管理服务的经验。

（三）如供应商对“电梯运行维护”的服务内容不进行分包的，供应商具有以下资质之一：

1.具有有效的行政主管部门颁发的《中华人民共和国特种设备生产许可证》[许可项目：电梯制造（含安装、修理、改造），许可子项目：曳引驱动乘客电梯（B级或以上）]；

2.具有有效的行政主管部门颁发的《中华人民共和国特种设备生产许可证》[许可项目：电梯安装（含修理），许可子项目：曳引驱动乘客电梯（B级或以上）]；

3.具有有效的行政主管部门颁发的《中华人民共和国特种设备制造许可证》（电梯）（旧证）或《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（电梯）（旧证）,且许可范围满足第1或2点要求。

注：须在响应文件“商务部分”中“三、其他文件及资料”提供以上证书扫描件；未按要求提供者，响应文件无效。

（四）分包要求：本章节“二、技术要求”→（三）物业管理服务要求→4.公共设施设备的日常清洁、养护及管理“（3）电梯运行维护”的服务内容可以分包；如供应商拟对以上内容进行分包的，需满足以下要求：

1.分包供应商是符合政策要求的中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位；

2.分包供应商具有以下资质之一：①具有有效的行政主管部门颁发的《中华人民共和国特种设备生产许可证》[许可项目：电梯制造（含安装、修理、改造），许可子项目：曳引驱动乘客电梯（B级或以上）]；②具有有效的行政主管部门颁发的《中华人民共和国特种设备生产许可证》[许可项目：电梯安装（含修理），许可子项目：曳引驱动乘客电梯（B级或以上）]；③具有有效的行政主管部门颁发的《中华人民共和国特种设备制造许可证》（电梯）（旧证）或《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（电梯）（旧证）,且许可范围满足第①或②点要求；

3.分包供应商不得再次分包；

4.供应商应就分包内容向采购人负责，并与分包供应商就分包内容向采购人承担连带责任。

附件一：《物业服务月度考核评分表》（如成交供应商投标承诺的考核评分表优于本表，合同履约时将结合成交供应商投标承诺的考核评分表及采购人制订的考核评分表进行履约考核。）

物业服务月度考核评分表

年    月    日

| 序号 | 标准内容 | 分值 | 考核细则 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 基础管理 | 22 |  |  |
|  | 1.物业管理企业的管理人员和专业技术人员持证上岗：员工着装规范，佩戴明显标志，工作规范、作风严谨。 | 3 | 管理人员、专业技术人员每发现1人无上岗证书扣0.4分；着装及标志一次不符合扣0.2分。 |  |
|  | 2.房屋及其共用设施设备档案资料齐全，分类成册、管理完善，查阅方便。 | 5 | 包括房屋总平面图、地下管网图，房屋数量、种类、用途分类统计成册、房屋及共用设施设备大中修记录。共用设施设备的设计安装图纸资料和台账：每发现一项不齐全或不完善扣0.5分。 |  |
|  | 3.建立24小时值班制度，设立服务电话、接受客户对物业管理服务报修、求助、建议、问询、质疑、投诉等各类信息的收集和反馈，并及时处理，有回访制度和记录。 | 6 | 符合6分，没有值班制度扣2分，末设服务电话扣1分，发现一处处理不及时扣0.5分，没有回访记录每次扣1分。 |  |
|  | 4.定期向客户发放物业管理服务工作征求意见单，对合理的建议及时整改满意率达90%以上。 | 5 | 符合5分，基本符合3分，不符合0分。 |  |
|  | 5.建立并落实便民维修服务承诺制、零修急修及时率100%，返修率不高于1%，并有回访记录。 | 3 | 建立并落实1分，建立但未落实扣0.4分，末建立扣0.6分；及时率符合1分，每降低1个百分点扣 0.3分；返修率符合0.6分，不符合0分；问访记录完整 0.4分，记录不完整或无回访记录0分。 |  |
| 二 | 房屋管理与维修养护 | 11 |  |  |
|  | 1.区内各建筑物标志明显、设立引路方向平面图和路标、单位名录标识在区内明显位置，铭牌及各类标识牌统一有序。 | 1 | 符合1分，发现一处标志不清或没有标志扣0.2分。 |  |
|  | 2.无违反规划私搭乱建，无擅自改变房屋用途现象。 | 1 | 符合1分，每发现一处私搭乱建或擅自改变房屋使用用途扣0.5分。 |  |
|  | 3.房屋外观完好、整洁。外墙是建材贴面的，无脱落；是玻璃幕墙的，清洁明亮、无破损；是涂料的，无脱落、无污渍；无纸张乱贴、乱涂、乱画和乱悬挂现象。 | 2 | 符合2分，房屋外墙是建材贴用的每发现一处脱落扣0.2分，是玻璃幕墙的每发现一处破损或不清洁明亮扣0.2分，是涂料的每发现一处褪色不一致扣0.2分；每发现一处纸张乱贴、乱涂、乱画和乱悬挂扣0.2分。 |  |
|  | 4.室外招牌：按规定设置，保持整洁统一美观，无安全隐患或破损。 | 1 | 符合1分，未按规定设置0分；按规定设置，但不整齐或有破损每处扣0.1分，有安全隐患每处扣0.5分。 |  |
|  | 5.楼宇内楼梯、走道、扶手、天花板、吊顶等无破损；墙体整洁，无乱张贴；共用部位门窗、灯具、开关等功能良好；卫生间等管理完好。 | 3 | 符合3分，如发现一处不符合扣0.2分。 |  |
|  | 6.楼梯、天台、通道、平台等处无堆放废料、杂物及违章占用等。 | 2 | 符合2分，发现一处不符合扣0.2分。 |  |
|  | 7.房屋装饰装修符合规定，未发生危及房屋结构安全及拆改管线和损害他人利益的现象。 | 1 | 符合1分，发现一处不符合扣0.5分。 |  |
| 三 | 共用设施设备管理 | 34 |  |  |
|  | （一）综合要求 | 5 |  |  |
|  | 1.制订设备安全运行、岗位责任制、定期巡回检查、维护保养、运行记录管理、维修档案等管理制度，并严格执行。 | 1 | 符合1分，每发现一处不符合扣0.2分。 |  |
|  | 2.设备环境整治、无杂物、灰尘、无鼠、虫害发生，符合设备要求。 | 1 | 符合1分，每发现一处不符合扣0.2分。 |  |
|  | 3.配备所需各种专业技术人员，严格执行操作规程。 | 1 | 符合1分，不符合0分。 |  |
|  | 4.设备良好，运行正常，本月内无重大管理责任事故。 | 2 | 符合2分，不符合0分。 |  |
|  | （二）供电系统 | 3 |  |  |
|  | 1.制订临时用电管理措施与停电应急处理措施并严格执行。 | 1 | 符合1分，临时用电措施或停电应急措施不符合均扣0.5分。 |  |
|  | 2.备用应急发电机可随时启用。 | 2 | 符合2分，不符合0分。 |  |
|  | （三）弱电系统 | 2 |  |  |
|  | 1.按工作标准规定时间排除故障，保证各弱电系统正常工作。 | 1 | 符合1分，发现一次不符合扣0.5分。 |  |
|  | 2.监控系统等智能化设施设备运行正常，有记录并按规定期限保存。 | 1 | 符合1分，基本符合0.5分，不符合0分。 |  |
|  | （四）消防系统 | 7 |  |  |
|  | 1.消防系统设施设备齐全、完好无损，可随时启用。 | 2 | 每发现一处不符合扣0.2分。 |  |
|  | 2.消防管理人员掌握消防设施设备的使用方法并能及时处理各种问题。 | 1 | 每发现一人不符合要求扣0.2分。 |  |
|  | 3.组织开展消防法规及消防知识的宣传教育，明确各区域防火责任人。 | 1 | 符合1分，责任人不明确每发现一处扣0.2分。 |  |
|  | 4.制定有突发火灾应急方案，在明显处设立消防疏散示意图，照明设施、引路标志完好，紧急疏散通道畅通无阻。 | 1 | 无应急方案扣0.5分，各种标志每缺少一个及每发现一处不畅通扣0.1分。 |  |
|  | 5.区内无火灾安全隐患。 | 1 | 符合1分，每发现一处安全隐患扣0.5分，未签订消防责任书扣0.5分。 |  |
|  | 6.消防，用电有严格的管理规定。室内电线、插座安装规范，无安全隐患。 | 1 | 符合1分，基本符合0.5分，不符合0分。 |  |
|  | （五）电梯系统 | 9 |  |  |
|  | 1.电梯年检合格证、维修保养合同完备。 | 1 | 符合1分，不符合0分。 |  |
|  | 2.电梯按规定时间运行，安全设施齐全，通风、照明及附属设施完好，轿厢、走道、机房保持整洁。 | 2 | 每发现一处不符合扣0.2分。 |  |
|  | 3.电梯由专业队伍维修保养；维修、操作人员持证上岗。 | 2 | 符合2分，每发现一处不符合扣0.2分。 |  |
|  | 4.运行出现故障后，维修人员应在规定时间内到达现场维修。 | 2 | 符合2分，不符合0分。 |  |
|  | 5.运行出现险情后，应有排除险情的应急处理措施。 | 2 | 符合2分，不符合0分。 |  |
|  | （六）给排水系统 | 8 |  |  |
|  | 1.建立用水、供水管理制度、积极协助客户安排合理的用水和节水计划。 | 1 | 符合1分，基本符合0.5分，不符合0分。 |  |
|  | 2.设备、阀门、管道工作正常、无跑冒滴漏。 | 2 | 每发现一处不符合扣0.2分。 |  |
|  | 3.限水、停水按规定时间通知客户。 | 1 | 符合1分，基本符合0.5分，不符合0分。 |  |
|  | 4.排水系统通畅，汛期道路无积水，浸泡发生。 | 2 | 符合2分，每发现一处不符合扣0.2分。 |  |
|  | 5.遇有事故，维修人员在规定时间内进行抢修，无大面积跑水、泛水，长时间停水现象。 | 2 | 符合2分，基本符合0.5分，不符合0分。 |  |
| 四 | 共用设施管理 | 4 |  |  |
|  | 1.共用配套设施完好，无随意改变用途。 | 1 | 符合1分，每发现一处不符合扣0.2分。 |  |
|  | 2.共用管线统一下地或入公共管道，无架空管线，无碍观瞻。 | 1 | 符合1分，每发现一处不符合扣0.2分。 |  |
|  | 3.道路、楼道、大堂等公共照明完好。 | 1 | 符合1分，每发现一处不亮扣0.2分。 |  |
|  | 4.区域范围内的道路通畅，路面平坦。 | 1 | 符合1分，每发现一处不符合扣0.2分。 |  |
| 五 | 秩序维护及车辆管理 | 9 |  |  |
|  | 1.有专业秩序维护队伍，实行24小时值班及巡逻制度，秩序维护员熟悉工作区的环境，文明执勤，训练有素，言语规范，认真负责。 | 2 | 符合2分，无专业秩序维护队伍扣1分，值班及巡逻记录等不规范每处扣0.2分。 |  |
|  | 2.进出区域各种车辆管理有序，无堵塞交通现象，不影响行人通行。 | 2 | 符合2分，基本符合1分，不符合0分。 |  |
|  | 3.停车场有专人疏导，管理有序，排列整齐。 | 2 | 符合2分，基本符合0.5分，不符合0分。 |  |
|  | 4.室内停车场管理严格，出入有登记。 | 1 | 符合1分，基本符合0.5分，不符合0分。 |  |
|  | 5.非机动车辆有集中停放场地，管理制度落实，管理有序，停放整齐，场地整洁。 | 1 | 符合1分，基本符合0.5分，不符合0分。 |  |
|  | 6.危及人身安全处设有明显标志和防范措施。 | 1 | 符合1分，不符合0分。 |  |
| 六 | 环境卫生管理 | 12 |  |  |
|  | 1.环卫设施完备，设有垃圾箱、果皮箱、垃圾中转站。 | 1 | 符合1分，每发现一处不符合扣0.2分。 |  |
|  | 2.清洁卫生实行责任制，有专职的清洁人员和明确的责任范围，实行标准化清洁保洁。 | 2 | 未实行责任制的扣0.5分，无专职清洁人员和责任范围的扣0.3分，未实行标准化保洁的扣0.2分。 |  |
|  | 3.垃圾日产日清，定期进行卫生灭杀。 | 2 | 每发现一处垃圾扣0.1分，未达到垃圾日产日清的扣0.3分，未定期进行卫生消毒灭杀扣0.3分。 |  |
|  | 4.对有毒、有害垃圾管理严格按规定分装，不得与其他垃圾混杂。 | 2 | 符合2分，不符合0分。 |  |
|  | 5.房屋共用部位保持清洁，无乱贴、乱画，无擅自占用和堆放杂物现象；楼梯扶栏、天台、共用玻璃窗等保持洁净；共用场地无纸屑、烟头、积水等废弃物。 | 3 | 符合3分，每发现一处不符合扣0.2分。 |  |
|  | 6.无宠物、家禽、家畜进入办公区。 | 2 | 符合2分，不符合0分。 |  |
| 七 | 绿化管理 | 5 |  |  |
|  | 1.绿地无改变使用用途和破坏、践踏、占用现象。 | 1 | 符合1分，基本符合0.5分，不符合0分。 |  |
|  | 2.花草树木长势良好，修剪整齐美观，无病虫害，无折损现象，无斑秃。 | 1 | 长势不好扣1分，其它每发现一处不符合扣0.1分。 |  |
|  | 3.绿地无纸屑、烟头、石块等杂物。 | 1 | 符合1分，每发现一处不符合扣0.2分。 |  |
|  | 4.根据季节、花期变化进行修剪、施肥，确保园林美观。 | 2 | 符合2分，基本符合1分，不符合0分。 |  |
| 八 | 精神文明建设 | 3 |  |  |
|  | 1.物业服务人员能自觉维护公众利益，维护大楼的各项管理规定。 | 1.5 | 符合1.5分，基本符合1分，不符合0分。 |  |
|  | 2.设有学习宣传园地，宣传大楼管理、卫生、治安、消防等方面的知识，开展积极健康向上的活动 。 | 1.5 | 符合1.5分，基本符合1分，不符合0分。 |  |
|  | 总分 | 100 |  |  |

考核人：                                 被考核人：

附件二：《物业服务日常工作考核评分表》

物业服务日常工作考核评分表

| 考核检查内容 | 扣款额度 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 发生重大失责行为，造成后果者。 | 每次扣款10000元。 |  |
| 工作人员服务态度端正，佩戴明显标志（工作牌），穿工服，讲文明礼貌用语、服从和接受机关事务管理人员的指挥和检查。 | 每发现一次不合格者扣款50元。 |  |
| 值班秩序维护员一定要坚守岗位严禁脱岗。不准擅自离开岗位或睡觉。 | 每发现一次不合格者扣款100元。 |  |
| 秩序维护员值班时不准嬉笑打闹，不准看书、看报或进行其他与值班无关的事。 | 每发现一次不合格者扣款50元。 |  |
| 秩序维护员要严格检查进出大楼物品，严禁易燃、易爆、有毒等危险物品进入大楼。 | 每发现一次未检查者扣款100元。 |  |
| 大楼附近严禁打架、斗殴、寻衅滋事的事件发生；严禁盗窃和人为破坏行为。 | 每发现一次扣款500元。 |  |
| 消防设备、器材和消防安全标志是否在位，状态是否良好，发现破损应及时维修更换。 | 每发现一次不合格者扣款100元。 |  |
| 安全通道无违规占用、无杂物堆放等现象。 | 每发现一次不合格者扣款100元。 |  |
| 闲杂人员进入大楼，院内车辆乱停乱放，不及时制止者。 | 每发现一次扣款100元。 |  |
| 建筑物内公共楼道、步行梯、电梯间、卫生间、大堂、门厅、会议室保洁及时、无死角。 | 每发现一次不合格者扣款100元。 |  |
| 大楼外观完好、整洁、外墙、广场路面、绿地、散水坡、停车场、水池、楼梯入口台阶保洁及时、无死角。 | 每发现一次不合格者扣款100元。 |  |
| 果皮箱、垃圾箱等环卫设备内部垃圾及时清理，外表无污迹，垃圾箱周围无散落垃圾，污迹。 | 每发现一次不合格者扣款100元。 |  |
| 雨、污水管井的井底无沉淀物，水流畅通；井盖上无污物，盖板无污迹。 | 每发现一次不合格者扣款100元。 |  |
| 地面地漏完好无堵塞，无大面积积水，明沟、暗沟排水畅通，无垃圾，无溢流现象。沟盖板安装牢固、平稳。 | 每发现一次不合格者扣款100元。 |  |
| 垃圾中转站、收集箱垃圾不能溢出，周围无散落垃圾，无明显污物。有效控制蝇、蚊等害虫孳生。 | 每发现一次不合格者扣款100元。 |  |
| 绿化带、草坪、灌木定期浇水、修剪、养护、施肥，所有绿化长势良好，整齐美观，无病害、无斑秃无人为损坏；杂草经常进行清除。花草树木枯死应在一周内清除更换。 | 每发现一次不合格者扣款100元。 |  |
| 特殊工种人员必须具备相应的专业资质，持证上岗。 | 每发现一次不合格者扣款200元。 |  |
| 值班室上班时喝酒、睡觉、擅离岗位者。 | 每次扣款100元。 |  |
| 值班室保持清洁、卫生、采光、通风、照明良好。 | 每发现一次不合格者扣款100元。 |  |
| 设备机房内整洁，无烟头无乱堆现象，保持机身洁净、仪表清晰，设备、阀门、管道工作正常、无跑冒滴漏。 | 每发现一次不合格者扣款100元。 |  |
| 因维修保养不及时造成设备故障问题者。 | 每次扣款500元。 |  |
| 接到客户报保修时，维修人员在规定时间内到达现场，维修及时。 | 每发现一次不合格者扣款100元。 |  |
| 未及时巡查发现随意乱拆乱改室内装修或乱装乱钉已造成事实者。 | 每次扣款100元。 |  |
| 对待客户态度蛮横或与客户吵架、打架者。 | 每次扣款200元以上。 |  |
| 大楼内单位发生有效投诉。 | 每次扣款200元以上。 |  |
| 不服从分配顶撞领导，对所分配的工作处理不及时、不到位或置之不理者。 | 每次扣款200元。 |  |
| 物业中心落实上级主管部门下达的任务不及时、不到位或置之不理者。 | 每次扣款300元。 |  |

附件三：

国家税务总局灵川县税务局办公场所物业管理服务管理办法

(试行)

第一章  总  则

第一条  为了进一步规范国家税务总局灵川县税务局及下属单位办公场所的管理，建设和谐、文明、安全、整洁、有序的良好的生活和工作环境，结合本单位的实际，特制定本办法。

第二条  本办法适用于灵川县税务局辖区内的管理。所辖范围：机关办公大楼、机关食堂、下属单位办公区域、停车场、住宅楼、公共绿化带及公共设施等。

第三条  本单位办公场所的管理工作主要由办公室负责，住宅楼住户的水电、卫生等费用主要由业主委员会委托的物业管理公司（以下简称物业公司）负责收取及缴纳。

第四条  在本单位院内工作及生活的所有人员应自觉遵守并接受本办法的管理。

第二章  公共部位及设施管理

第五条  办公场所内的道路和公共部位，任何单位和个人不得占用，各楼的走廊、通道、楼梯等公共部位，不得乱停放车辆，乱堆放杂物；不得乱张贴或悬挂图表、牌匾、通知等，需要张贴的由有关部门或个人提出申请，经办公室同意后，可在适当位置张贴或悬挂。

第六条  应自觉爱护办公场所一切公共设施，不得损坏或破坏。对损坏或破坏公共设施的行为，视情节轻重予以处理，如恢复原貌、赔偿损失等。

第七条  不得擅自改造、安装办公场所的水、电、气供应系统、电动车充电系统、有线电视线路以及网络通信等公共设施，造成损坏的由当事人负责赔偿。

第八条  对房屋、水、电等保养和维护

（一）物业公司应定期对办公楼、食堂、停车场、道路、水电等进行检查，发现问题及时处理，并将检查维修情况及时登记，对各部门报修的维修项目登记后，应及时派员进行维修。

（二）长时间离开办公室应关闭照明、空调、电脑等。

第三章  出入管理

第九条  人员出入规定

（一）进出办公场所人员应自觉接受门卫值班员的问询或检查。

（二）外来人员进入办公场所办事凭本人身份证或有效证件，由门卫值班员与被访部门（个人）电话联系，经同意并登记后方可进入。

（三）进入办公场所办公大楼的外来办事人员，凭会议通知、单位介绍信、居民身份证、工作证等有效证件，由一楼大堂值班员或在班门卫征得被访单位或人员同意并登记后方可进入。

（四）建立门卫值班及应急报告制度，遇到群体性上访或异常人员上访等情况，及时报告信访值班人员或公安“110”指挥中心，做好劝导、疏导及协助相关部门维持秩序等工作。

第十条  物资进出规定

（一）物资进入县局机关及下属单位大院应自觉接受门卫检查并办理相关的登记手续，方可进入。严禁携带易燃易爆等危险物品进入办公场所。

（二）未经相关部门同意，所有公共物资严禁携带出大门。

（三）邮件公司、快递公司及物流公司等人员运送的物资，门卫按物品进出办公场所有关规定，做好登记及安全核查工作后方能放行。

第四章  绿化管理

第十一条  办公场所的绿化范围包括树木、绿地、花草、盆景等。

第十二条  花木养护规定

（一）自觉爱护办公场所公共绿化带的一草一木，不准擅自移栽、挪用、践踏花草等。

（二）物业公司要定期对办公场所公共绿化带进行施肥、修剪等养护工作，确需要喷洒农药进行养护，要做好告知工作，防止意外事故的发生。

第五章  环境卫生管理

第十三条  办公场所环境卫生范围：公共部位、会议室、停车场等。

第十四条  卫生保洁规定

（一）生活垃圾应集中放置，每日由保洁员统一清理；建筑垃圾集中放置，物业公司定期清理；严禁乱倒乱扔垃圾，倡导垃圾分类。

（二）办公场所环境卫生由物业公司负责清扫。

（三）禁止在办公场所公共场所乱扔垃圾，保持室内外环境卫生整洁。严禁从高空向窗外抛弃物品，防止伤人等事件的发生，否则，因此造成的后果由当事人负责。

第六章  秩序维护管理

第十五条  秩序维护规定

（一）秩序维护员要严格执行24小时值班制度及应急报告制度，加强巡查力度，对人员出入、物资进出、车辆停放、秩序维护等进行管理，确保办公场所安全有序。

（二）秩序维护员要加强对办公场所机房、电动车充电系统、办公大楼等重点场所的巡查力度，发现问题及时报告和处理，防止意外事故的发生。

（三）物业公司要加强对秩序维护队伍的培训工作，不断提高秩序维护员的业务水平和职业素养，更好地为机关干部职工服务。

第十六条  消防管理规定

（一）办公场所人员应遵守各项消防安全管理规定，自觉维护好消防设施，严禁损坏、挪用、拆除、埋压消防设施等行为。

（二）严禁违规占用消防通道。

（三）物业公司要定期对办公场所电动车充电系统、消防系统、机房、电房等消防重点部位（场所）进行检查及维护工作，建立健全消防安全检查及维修登记管理制度，做到谁检查谁负责的原则，做好消防安全隐患的排查及整改工作，严防意外事故的发生。

（四）办公室要采取巡查、抽查等形式加强对办公场所消防安全的检查工作，加大消防安全知识培训力度，营造人人讲安全、人人懂安全的良好氛围，使办公场所和和美美、平平安安。

第七章  附 则

第十七条  本办法由办公室负责解释，本办法自发布之日起执行。