国家税务总局广西壮族自治区税务局

广西税务党建综合展厅配套设施采购公开招标文件

项目名称：广西税务党建综合展厅配套设施采购

项目编号：GXSW-ZC2022-001

采购人名称：国家税务总局广西壮族自治区税务局

2022年3月25日

目　录

第一部分　商务部分	2

第一章　投标邀请	2

第二章　投标人须知	5

第三章　评标办法及标准	24

第四章　拟签订的合同文本	29

第五章　投标文件格式	42

第二部分　技术部分	66

第六章　项目采购需求	66

- 第一部分　商务部分

第一章　投标邀请

国家税务总局广西壮族自治区税务局

广西税务党建综合展厅配套设施采购

公开招标公告

项目概况

广西税务党建综合展厅配套设施采购招标项目的潜在投标人应采用电子邮件方式获取招标文件，并于2022年4月15日9 点30分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：GXSW-ZC2022-001

项目名称：广西税务党建综合展厅配套设施采购

预算金额：人民币（大写）叁佰零陆万捌仟陆佰元整（¥3,068,600.00）

最高限价：人民币（大写）叁佰零陆万捌仟陆佰元整（¥3,068,600.00）

采购需求：采购人综合展厅宣传展示和工作的需要，在办公楼一层东侧建设，既要满足党建宣传的功能，又要充分考虑在党建统领下业务的展示需求。建成后综合展厅主要功能包括如下工作内容：固定宣展工作区；缓冲区（进门位置）；综合展示交互汇报区（本地/异地；党建统领汇报/业务汇报）；三会一课区（平展结合）；动态宣展工作区；标配设置动态主题屏一块（可编辑主题，提高复用率）；6米以上墙面标配70寸信息屏两块（可编辑主题，一宣/一展）；6米以下墙面标配70寸信息屏一块（可编辑主题，宣展切换）；部分窄小区域设置75寸单个交互屏作为互动体验；动态区末端区域兼做入党誓词重温区。系统涉及采购货物有：98寸信息交互屏2套、75寸的交互屏1套、全景摄像机1套、摄像机6套、摄像机（会议）12套、图像处理器（二区）2台、图像处理器（七区）1台、信息显示屏（七区）10平米、信息显示屏（二区）17平米、信息展示屏（70英寸）21套、主题显示屏（32英寸）13套、120W合并式带前置功放1台、话筒4套、话筒天线分配器1套、手拉手话筒9套、手拉手主机1套、数字音频处理器2套、天线3套、无线手持话筒2套、无线手持话筒放大器2套、优质天花喇叭8只、有源扬声器6套、7键面板18套、分布式HDMI音视频编码节点8套、分布式HDMI音视频解码节点8套、分布式预监服务节点1套、串口扩展10套、电动背景墙1套、电动窗帘1套、定制软件编程1套、高清矩阵1套、红外发射棒2条、分布式综合管控平台1套、控制平板2台、录播一体机1套、中控软件Licence2套、时序电源3套、中控主机2套、中控电源2台、安卓终端33套、云端33套、党建管理软件35套、党建、媒资播存管理软件1套、显示器12台、接入交换机6台、POE交换机2台、业务交换机1台、汇聚交换机1台、业务接入交换机1台、8路智能开关模块4套、DMX512控制器1套、RS232/RS485转换器1套、单口总线交换机1套、系统电源模块1套、效果光源75组、APP licence35套、HDMI线78件、wifi控制器1件、wifi无线接入点3件、电源地插9件、多媒体地插9件、多媒体地插配件17件、多媒体地插配件9件、光纤型HDMI线17件、机柜4件、门禁主机1件、屏正面维护配件38米、通用地插配件7件、网络硬盘录像机1件、综合地插7件、操作席位4套、会议桌（椅）1套、讲台（椅子）1套、课桌（椅子）24套、指挥席位1套、系统集成1项。如需进一步了解详细内容,详见本项目公开招标文件。

合同履行期限：自签订合同之日起45天内完成设备到位、安装调试等工作，经验收合格并交付使用。

本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：（1）符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)等规定条件的供应商，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策（监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策）。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业行业。（2）采购人拟采购的产品属于《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）规定品目清单范围的，供应商应当提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书或查询网址链接，响应政府优先采购或强制采购,其中对于已列入品目清单的产品类别给予优先待遇。

3.本项目的特定资格要求：无。

4.本项目由符合国家有关法律法规规定、同时满足本项目资质要求、在中国境内注册的合格供应商参加投标。

5.不存在不良信用记录（在“信用中国”网站<www.creditchina.gov.cn>、中国政府采购网<www.ccgp.gov.cn>等渠道被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将被拒绝其参与本次政府采购活动）。

6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

7.为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次政府采购活动。

## 三、获取招标文件

时间：2022年3月25日至2022年4月1日（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日），每天上午8：00至12：00，下午3：00至6：00（北京时间，法定节假日除外）

地址：国家税务总局广西壮族自治区税务局6009号房（广西南宁市青秀区民族大道105号6层）或电子邮件方式

方式（电子邮件方式）：供应商需于招标文件获取时间内将法定代表人（企业负责人）或委托代理人本人身份证复印件、法定代表人（企业负责人）授权书原件（委托代理时）、供应商邮箱及联系方式（以上材料须加盖单位公章）扫描发邮件至3310887006@qq.com邮箱，采购人收到材料核验信息无误后，1个工作日内向供应商发送电子版招标文件。

售价：0。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2022年4月15日9 点30 分（北京时间）（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

地点：国家税务总局广西壮族自治区税务局6002号房（广西南宁市青秀区民族大道105号6层）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.公告媒体：本招标公告在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、国家税务总局广西壮族自治区税务局网（http://guangxi.chinatax.gov.cn/）上发布。

2.本项目需要落实的政府采购政策：（1）政府采购促进中小企业发展。（2）政府采购促进残疾人就业政策。（3）政府采购支持监狱企业发展。（4）政府采购支持采用本国产品的政策。（5）政府采购强制采购节能产品。（6）政府采购优先采购节能产品、环境标志产品。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：国家税务总局广西壮族自治区税务局

地址：广西南宁市青秀区民族大道105号

联系方式：宁 冰 0771-5562212，蓝 俊 0771-5850740

2.项目联系方式

项目联系人：宁 冰，蓝 俊

电　话：0771-5562212、0771-5850740

第二章　投标人须知

投标人须知前附表

注：编列内容填写或选择。

| 序号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购项目 | 项目名称：广西税务党建综合展厅配套设施采购 项目编号：GXSW-ZC2022-001 |
|  | 采购预算 | 人民币（大写）叁佰零陆万捌仟陆佰元整（¥3,068,600.00） |
|  | 本项目设定的最高限价 | □ 无 R 有，金额：人民币（大写）叁佰零陆万捌仟陆佰元整（¥3,068,600.00） |
|  | 核心产品（非单一产品项目，必填） | 信息显示屏（二区） |
|  | 公告媒体 | 中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、 国家税务总局广西壮族自治区税务局网（http://guangxi.chinatax.gov.cn/） 上发布 |
| 2 | 采购人 | 名称：国家税务总局广西壮族自治区税务局 地址：南宁市青秀区民族大道105号 电话： 0771-5562212 0771-5850740 联系人：宁 冰 蓝 俊 |
| 3 | 采购代理机构 | 名称：/ 地址：/ 电话：/ 传真：/ 电子邮箱：/ 联系人：/ |
| 4 | 投标人资格条件（必须同时具备） | 投标人资格要求： 1. 投标人必须满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （6）法律、行政法规规定的其他条件。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求： （1）符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)等规定条件的供应商，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策（监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策）。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业行业。（2）采购人拟采购的产品属于《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）规定品目清单范围的，供应商应当提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书或查询网址链接，响应政府优先采购或强制采购,其中对于已列入品目清单的产品类别给予优先待遇。 3.本项目的特定资格要求：无 。 4.本项目由符合国家有关法律法规规定、同时满足本项目资质要求、在中国境内注册的合格供应商参加投标。 5.不存在不良信用记录（在“信用中国”网站<www.creditchina.gov.cn>、中国政府采购网<www.ccgp.gov.cn>等渠道被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将被拒绝其参与本次政府采购活动）。 6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 7.为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次政府采购活动。 |
| 5 | 项目现场勘察 | □不组织 R组织：____________________ 1.时间：2022年4月8日上午9时30分 2.地点：南宁市青秀区民族大道105号 3.联系人及联系电话：黄信瑜 13737149632 |
| 6 | 样品 | R 不要求提供 □ 要求提供： 1.样品制作的标准和要求：____________________ 2.样品检测报告：(□否；□是，检测机构的要求、检测内容详见第六章项目采购需求) 3.样品的评审方法及评审标准：内容详见第三章评标办法及标准 |
| 7 | 联合体投标 | R 不接受 □ 接受 |
|  | 分包 | R 不接受 □ 接受：分包要求详见第六章项目采购需求 注：享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 |
| 8 | 采购进口产品 | R 本采购项目拒绝进口产品参加投标 □ 本采购项目已经财政部审核同意购买的进口产品为：______________ □其他或不适用____________________ |
| 9 | 政府采购强制采购：信息安全认证 | R否 £是，要求如下： 根据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48号）的规定，采购产品属于信息安全产品的，产品供应商应提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。 □其他或不适用____________________ |
| 10 | 政府采购强制采购：节能产品 | □ 否 R 是，采购《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号印发）范围内的产品，实施政府优先采购或强制采购。其中，品目清单范围内以“★”标注的为政府强制采购产品，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品证书。 □其他或不适用____________________ |
|  | 政府采购优先采购：节能产品 | □否 R 是，采购已列入《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号印发）的产品类别（非强制类），对符合条件的获证产品在实施政府采购评审中给予以下优先待遇（只选择其一）： 1.R在评审时予以加分，每项加0.5分，满分2分（最低评标价法不适用） 2.□在评标时予以价格扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目的扣除比例为：______% □其他或不适用____________________ |
|  | 政府采购优先采购：环境标志产品 | □ 否 R 是，采购已列入《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号印发）的产品类别，对符合条件的获证产品在实施政府采购评审中给予以下优先待遇（选择其中之一）： R1.在评标时予以加分，每项加 0.5 分，满分2分（最低评标价法不适用） □2.在评标时予以价格扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目的扣除比例为：______% □其他或不适用____________________ |
| 11 | 支持中小企业发展 （监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。） | □ 专门面向中小企业采购项目 本项目为专门面对中小企业项目，小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位不再执行价格评审优惠的扶持政策。 R 非专门面向中小企业采购项目（价格扣除）： - 对小型和微型企业产品的价格给予6%～10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。本项目的扣除比例为：小型企业扣除7%，微型企业扣除7%。 - 本项目接受联合体或者分包投标的，若小型和微型企业的协议合同金额占到联合体协议或者分包意向协议合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业报价2%～3%的扣除，用扣除后的价格参与评审。本项目的扣除比例为：___%。 □ 非专门面向中小企业采购项目（其他优惠）：____________________ 注：享受政府采购扶持政策的供应商属于中小企业的，必须提供《中小企业声明函》；属于残疾人福利单位的，必须提供《残疾人福利性单位声明函》；属于监狱企业的，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不得享受相关扶持政策。提供声明函或证明文件内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。 |
| 12 | 其他法律法规强制性规定或扶持政策 | 无 |
| 13 | 投标人须提供的资料 | 投标人应根据招标文件和项目采购需求提供相关资料。除招标文件要求必要的原件核对外，对于供应商能够在线提供的材料，供应商可不提供纸质材料。 |
| 14 | 澄清或者修改时间 | 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构顺延提交投标文件的截止时间。 |
| 15 | 提交投标文件的截止时间、地点 | 时间：2022年4月15日9时30分(北京时间) 地点：国家税务总局广西壮族自治区税务局6002号房（广西南宁市青秀区民族大道105号6层） |
| 16 | 开标时间、地点 | 时间：2022年4月15日9时30分(北京时间) 地点：国家税务总局广西壮族自治区税务局6002号房（广西南宁市青秀区民族大道105号6层） |
| 17 | 其他唱标内容 | 无 |
| 18 | 投标保证金 | R不要求提供 □要求提供，数额不得超过采购项目预算金额的2%，本项目的投标保证金为人民币（大写）/（取整到元）。投标保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函，禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在投标截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账；采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在投标截止时间前，投标人必须递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件。否则视为无效投标保证金。 收款人户名：/ 开户银行：/ 账 号：/ 注：以电汇方式递交投标保证金须在电汇凭据附言栏中写明项目编号、包号（如有）及用途（投标保证金）。 |
| 19 | 投标有效期 | 自投标文件截止时间起90日(日历日) |
| 20 | 投标文件份数 | 正本 壹 份 副本 陆 份 电子文件 壹 份(□扫描件，R Word，可多选) |
| 21 | 封套上应载明的信息 | ____________________(项目名称)投标文件 项目编号：____________________ 在______年____月____日____时____分之前不得启封 投标人名称：____________________ 其他____________________ |
| 22 | 信用查询 | 采购人通过“信用中国”网站(www. creditchina. gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关主体信用记录。本次查询的信用记录打印的网页版将留存在评标报告中。本项目信用记录查询截止时点为开标当日。 |
| 23 | 同品牌多家投标人处理原则（如核心设备有两个及以上时，本文所指的核心产品品牌相同，指投标人所投的所有核心产品品牌全部相同） | □ 1.最低评标价法：相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标。报价相同的，按照以下方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。 □ 随机抽取 □ 其他____________________ R 2.综合评分法：相同品牌且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照以下方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 □ 随机抽取 R 其他，得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。 □3.其他或不适用____________________ |
| 24 | 定标原则 | 1.采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。 2.中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人。 □ ①最低评标价法： □ 随机抽取 □其他____________________ R ②综合评分法： □ 随机抽取 R其他，得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列 |
| 25 | 交货和提供服务的时间、地点、方式、项目服务期限 | 交货和提供服务的时间：详见第四章拟签订的合同文本和第六章项目采购需求约定的条款 交货和提供服务的地点：详见第四章拟签订的合同文本和第六章项目采购需求约定的条款 交货和提供服务的方式：详见第四章拟签订的合同文本和第六章项目采购需求约定的条款 项目服务期限：详见第四章拟签订的合同文本和第六章项目采购需求约定的条款 |
| 26 | 采购资金的支付方式及时间 | 详见第四章拟签订的合同文本和第六章项目采购需求约定的条款 |
| 27 | 履约保证金 | □不要求提供 R要求提供，履约保证金的数额不得超过采购合同金额的10%，本采购项目履约保证金为合同金额的2%（取整到元），提交方式为支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，中标人在签订合同前应提交履约保证金，否则，不予签订合同。采用转账、电汇方式的，由中标人在签订合同前按规定的金额从中标人银行账户直接缴入采购人账户。 项目验收合格的，采购人在收到中标人提出申请的30日内无息返还履约保证金；采购人如逾期退还履约保证金，每逾期一天，可按应退款项的银行同期存款利息计算违约金；项目验收不合格的，履约保证金不予退还。 收款人户名：国家税务总局广西壮族自治区税务局 开户银行：交通银行股份有限公司南宁金源支行 银行账号：451060305010470003212 注：以电汇方式递交履约保证金须在电汇凭据附言栏中写明采购编号、包号及用途(履约保证金)。 |
| 28 | 招标代理服务费 | 不收取招标代理服务费 |
| 29 | 其他规定 | 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。 2.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人（负责人）或被授权人亲自在招标文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。 3.中标、成交供应商享受中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。 4.中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。 |

投标人须知正文

一、总则

1.定义

1.1　“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人见投标人须知前附表。

1.2　“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见投标人须知前附表。

1.3　“投标人”是响应招标文件并且符合招标文件规定资格条件和参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

1.4　“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

1.5　“评标委员会”是依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》有关规定组建，依法履行评审采购活动职责的评审成员。

1.6　“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

1.7　“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

1.8　“节能产品”及“环保产品”是指列入国务院有关部门发布的《节能产品政府采购品目清单》或者《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品。

1.9　“进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2.采购项目预算及最高限价

2.1　本项目采购资金已列入政府采购预算，预算金额见投标人须知前附表。

2.2　本项目最高限价要求见投标人须知前附表。

★3.供应商的资格要求

3.1　供应商应当符合投标人须知前附表中规定的下列资格条件要求：

3.1.1　符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录；

(6)政府采购法律法规相关规定的其他条件。

3.1.2　其他特定资格条件。(详见投标人须知前附表)

3.2　供应商存在下列情形之一的不得参加投标：

3.2.1　单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.2.2因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚或者存在财政部门认定的其他重大违法记录，以及在财政部门禁止参加政府采购活动期限以内的。

4.投标费用

4.1　投标人应自行承担所有参与投标的相关费用，不论投标的结果如何，采购人或者采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

★5.授权委托

投标人代表不是投标人的法定代表人的，应当持有法定代表人身份证复印件和授权委托书，同时提供投标人代表的身份证原件及复印件。

6.联合体投标

6.1　本项目是否接受联合体形式参与详见投标人须知前附表。

★6.2　如果本项目接受联合体投标的，应遵守以下规定：

(1)联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利、义务及分工、合同工作量比例；

(2)联合体各方均应当符合投标人须知前附表规定的供应商基本资格条件；

(3)除另有规定外，联合体各方中至少有一方应当符合投标须知前附表规定的供应商特定资格条件；

(4)联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

(5)联合体各方不得再单独或与其他供应商组成新的联合体参加同一项目的采购活动。

7.项目现场考察

7.1　本项目是否组织现场考察详见投标人须知前附表。

7.2　供应商应按投标人须知前附表中规定的时间及地点，对采购项目现场和周围环境进行考察。供应商未在指定时间进行考察的，采购人不再另行组织。

7.3　考察现场的费用由供应商自己承担，考察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。

7.4　采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦中标，供应商不得以任何借口提出额外补偿或延长合同期限的要求。

8.采购进口产品

8.1　本项目是否采购进口产品及相关要求见投标人须知前附表。

9.政策与其他规定

★9.1　产品属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购的产品，应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则，投标无效；对属于《节能产品政府采购品目清单》中非强制采购的产品，依据具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书在评审时予以相应的加分或价格扣除。本项目的详细要求见投标人须知前附表。

9.2　对属于《环境标志产品政府采购品目清单》的产品，依据具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，在评审时予以相应的加分或价格扣除；本项目的详细要求见投标人须知前附表。

9.3　供应商享受支持中小企业发展政策优惠的，可用扣除后的最后报价参与价格比较。本项目价格扣除比例及相关要求见投标人须知前附表。

9.4　监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业享受促进中小企业发展政策优惠，可用扣除后的最后报价参与价格比较。本项目价格扣除比例及相关要求见投标人须知前附表。

★9.5　采购人使用财政性资金采购信息安全产品的，应当采购经国家认证的信息安全产品，并在采购文件中载明对产品获得信息安全认证的要求，且要求产品供应商具有经中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书，本项目的详细要求见投标人须知前附表。

9.6　其他法律法规强制性规定或扶持政策。本项目的详细要求见投标人须知前附表。

二、招标文件

10.招标文件的构成

10.1　招标文件各章节的内容如下：

第一部分　商务部分

第一章　投标邀请

第二章　投标人须知

第三章　评标方法及标准

第四章　拟签订的合同文本

第五章　投标文件格式

第二部分　技术部分

第六章　项目需求

10.2　投标人应仔细阅读招标文件的全部内容，按照招标文件要求编制投标文件。任何对招标文件的忽略或误解，不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由投标人承担。

11.招标文件的澄清与修改

11.1　采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标人须知前附表规定的提交投标文件截止时间15日前，在原刊登招标公告的媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

11.2　内容可能影响投标文件编制的澄清或者修改，时间距本章投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15日，将相应顺延提交投标文件的截止时间，澄清或者修改时间具体见投标人须知前附表。

11.3　澄清或者修改内容为招标文件的组成部分，对所有领取了招标文件的潜在投标人均具有约束力。

12.偏离

12.1　本条所称偏离为投标文件对招标文件的偏离，即完全响应招标文件要求的为“无偏离”、不满足或不响应招标文件要求的为“负偏离”、优于招标文件要求的为“正偏离”。

★12.2除法律、法规和规章规定外，招标文件中用“拒绝”“不接受”“无效”“不得”“必须”“应当”（仅限标注“★”）等文字规定或其他标注“★”符号的条款为实质性要求条款(即重要条款)，对其中任何一条不满足或不响应，在评标时将其视为无效投标。

三、投标文件

13.　一般要求

13.1　投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件做出实质性的响应。

13.2　投标人提交的投标文件及投标人与采购人或采购代理机构、评标委员会就有关投标的所有来往函电必须使用中文。投标人可以提交其他语言的资料，但应附有中文注释，有差异时以中文为准。

★13.3　除技术要求另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均采用国家法定的度、量、衡标准单位计量。未列明时亦默认为我国法定计量单位。

13.4　供应商应按招标文件中提供的投标文件格式填写。

13.5　投标文件应采用书面形式，招标文件中要求提供电子版的，必须按要求提供。

14.投标文件的组成

14.1　投标文件包括但不限于下列内容

14.1.1　价格及商务部分：

★(1)投标函（投标人代表是法定代表人的，应提供法定代表人身份证复印件；投标人代表不是法定代表人的，除提供投标人代表身份证复印件外，还应当提供法定代表人身份证复印件和授权委托书）。

★(2)开标一览表

(3)分项价格表

★(4)商务条款偏离表（投标人填报该表时，应按第六章《项目采购需求》第二节 商务条款要求，结合自身投标情况对商务条款逐条响应，未逐条响应的视为投标无效。）

(5)投标保证金

★(6)供应商符合投标人资格条件的证明文件

①供应商基本情况表（格式见本招标文件第五章附件5-1）；

②有效的新版“营业执照”或《事业单位法人证书》或其他依法成立组织的证明文件（必须具有，如能够在线查询的材料，请提供国家有关部门规定查询的网址链接，原件备查）；

③有效的税务登记证（必须具有，如能够在线查询的材料，请提供国家有关部门规定查询的网址链接，原件备查）；（若已经取得“三证合一”的可不提供）

④投标人投标本项目时上一年度（2021年）的年度财务报告复印件（如供应商为投标当年新成立公司的，应提供于公司成立之日后的财务报表），原件备查；

⑤投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，原件备查）；供应商无纳税记录或为新成立公司，应提供由投标人所在地主管税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（复印件，原件备查）；

⑥投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（复印件，原件备查）；供应商无缴费记录或为新成立公司，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（复印件，原件备查）；

⑦参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(格式见本招标文件第五章附件5－2－5)；

⑧联合体协议（联合体投标时必须提供，格式见本招标文件第五章附件5－4）；

⑨特定资格条件：    无         ；

⑩政府采购法律法规规定的其他资格条件证明文件（包括投标人从事投标货物的生产、销售或经营、安装、集成等）。

(7)符合政府采购政策的证明材料：供应商属于中小微企业的提供中小企业声明函（须符合《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的中小企业划分标准）；属于残疾人福利性单位的提供残疾人福利性单位声明函；属于监狱企业的提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

(8)投标人须知前附表要求投标人提交的其他资料。

(9)供应商认为需提供的其他资料。

14.1.2　技术部分

(1)货物说明一览表、实施方案、技术方案

★(2)技术条款偏离表（投标人填报该表时，应按第六章《项目采购需求》第一节技术要求，结合自身投标情况对技术条款逐条响应，未逐条响应的视为投标无效。）

（3）投标人服务承诺（应包含售后服务承诺）

(4)用于本项目人员简历表

(5)投标标的物符合招标文件规定的其他证明材料

(6)其他资料

★14.2　投标人须知前附表规定供应商在投标时提供样品的，供应商有以下情形之一的，在投标时将其视为无效响应文件。

(1)未在投标人须知前附表规定的提交时间、地点提交的；

(2)供应商提供的样品与投标文件中型号、规格不一致的。

14.3　在投标过程中，投标人根据评标委员会书面形式要求提供的澄清文件是投标文件的有效组成部分。

14.4　供应商无论中标与否，其投标文件不予退还。

15.投标报价

★15.1　投标人应按招标文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件以人民币形式进行报价。投标报价应为完税价。

15.2　投标人必须按开标一览表和分项价格表的内容和格式要求填写各项货物及服务的分项价格和总价。投标人在投标人须知前附表规定的投标文件截止之日前修改开标一览表中的报价的，应同时修改其分项价格表中的报价。

★15.3　投标人对每种货物及服务只允许有一个报价，不接受可变动性报价、赠送及“零”报价，否则，在评标时将其视为无效投标。

15.4　项目有特殊要求的见投标人须知前附表。

16.投标保证金

16.1　本项目是否交纳投标保证金见投标人须知前附表。

16.2　投标人须知前附表规定交纳投标保证金的，投标人应以银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函等非现金形式，禁止采用现钞方式，在本章投标人须知前附表规定的投标截止时间前提交投标人须知前附表规定的投标保证金(数额采用四舍五入，计算至元)。投标保证金有效期应与本章投标人须知前附表规定的投标有效期一致。投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，评标委员会在评标时将其视为无效投标。

16.3　联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

16.4　未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

16.5　中标的投标人的投标保证金，将在政府采购合同签订后5个工作日内退还或者转为中标人的履约保证金。

16.6　投标人有以下情形之一的，投标保证金可以不予退还：

(1)在投标人须知前附表规定的投标有效期内撤销投标文件。

(2)中标后无正当理由不与采购人签订合同的。

17.投标有效期

17.1　投标有效期见投标人须知前附表，在此期间投标文件对投标人具有法律约束力，以保证采购人有足够的时间完成评标、定标以及签订合同。投标有效期从投标人须知前附表规定的投标截止之日起计算。投标有效期不足的，在评标时将其视为无效投标。

★17.2　特殊情况需延长投标有效期的，采购人或采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，采购人或采购代理机构的要求与投标人的答复均应为书面形式。投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期届满后将不再有效，但有权收回其投标保证金；投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不允许修改或撤回投标文件。

18.投标文件的签署和规定

18.1　投标人应根据投标人须知前附表规定提交投标文件。纸质文件的正本和副本应装订成册。正本和副本的封面应注明“正本”或“副本”的字样，当正本和副本、电子版不一致时，以正本为准。

18.2　投标文件应用不褪色的材料打印或书写，并按招标文件要求在签字盖章处盖单位章和由法定代表人（负责人）或其授权代表签字。投标文件中的任何行间插字、涂改和增删，应加盖单位章或由投标人的法定代表人（负责人）或其授权的代理人签字确认。否则，在评标时将其视为无效投标。

19.投标文件的密封和标记

19.1　投标文件按正本和副本分别装订，注明“正本”或“副本”后，做密封封装，并在封套的封口处加盖投标人单位公章或由法定代表人或其授权的代理人签字。

19.2　投标文件封套或外包装上应载明的内容见投标人须知前附表。

19.3　投标文件如果未按上述规定密封，采购人或采购代理机构应当拒绝接收。

★19.4　为方便开标唱标，投标人应单独将开标一览表及投标保证金交款（见招标文件附件）另行封装在同一密封套内，并标明开标一览表及投标保证金字样，投标时单独提交。

19.5  采购人或采购代理机构不得因装订、纸张、文件排序等非实质性的格式、形式问题限制和影响供应商投标（响应）。

20.投标文件的递交

20.1　投标文件应在本章投标人须知前附表规定的投标截止时间之前密封送到投标人须知前附表指定的地点。

采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

20.2　逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

21.投标文件的修改和撤回

21.1　在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以书面形式修改、补充或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知采购人或采购代理机构。

21.2　修改、补充的内容为投标文件的组成部分。修改、补充的投标文件应按本章第18、19、20项规定编制、签署、密封、标记和递交，并标明“修改、补充”字样。

21.3　投标人按本章21.1款撤回投标文件的，采购人或采购代理机构自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

21.4　投标人在投标有效期内不得修改、撤销其投标文件。

四、开标和评标

22.开标

22.1　采购人或采购代理机构在投标人须知前附表规定的开标时间和开标地点组织公开开标，邀请投标人参加。评标委员会成员不得参加开标活动。投标人不足3家的，不得开标。

22.2　开标时，公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况（投标人或其授权代表不在场的，视同放弃检查，由此引起的后果由投标人负责）；经确认无误后，由采购人或采购代理机构当众拆封投标文件，宣读投标人名称、投标价格和投标人须知前附表规定的投标文件的其他主要内容，并记录在案。投标人若有报价和优惠未被唱出，应在开标时及时声明或提请注意，否则采购代理机构和采购人对此不承担任何责任。

22.3　未宣读的投标价格等实质性内容，评标时不予承认。

22.4　投标人代表及有关人员在开标记录上签字确认。

22.5　投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

★23.资格审查

23.1　公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

有下列情形之一的，应在资格审查时按照无效投标处理：

(1)投标人不具备招标文件规定的投标人资格条件的；

(2)投标人存在失信记录的。

失信记录是指，通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关主体信用记录，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《政府采购法》第二十二条规定条件的情况。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。失信情况查询方式详见投标人须知前附表。

23.2　已经进行资格预审的，可以不再对供应商资格进行审查，资格预审合格的供应商在评审阶段资格发生变化的，应当通知采购人和采购代理机构。

24.评标委员会

评标由采购人或采购代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由政府采购评审专家和采购人代表组成。

25.评标方法和标准

本项目评标方法和标准见招标文件第三章。

26.评标程序

★26.1　投标文件的符合性审查。

26.1.1评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

26.1.2　有下列情形之一的，应在符合性审查时按照无效投标处理：

(1)投标文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

(2)投标人未按照招标文件规定提交投标保证金的；

(3)报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

(4)不满足本招标文件中标注“★”的实质性条款要求的；

(5)投标有效期不足的；

(6)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

(7)不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形的。

26.2　核价原则

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

(1)投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

(2)大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3)单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

★同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照上述规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.3　投标文件澄清

26.3.1　对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

26.3.2　投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

26.3.3　评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。

26.3.4　有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。

26.4　同品牌多家投标人处理原则

26.4.1　采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

26.4.2　使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

26.4.3　非单一产品采购项目，根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，核心产品见投标人须知前附表。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.5　比较与评价

26.5.1　评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

★26.5.2　评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.6　推荐中标候选人名单

26.6.1　采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人，如果排名第一并列两个以上的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定其中一个投标人为中标人候选人。

26.6.2　采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

26.7  评委表决。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的应当按照少数服从多数的原则作出结论。

27.确定中标供应商

27.1　采购代理机构应当在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人。

27.2　采购人应当在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照投标人须知前附表规定的方式确定中标人。

27.3　采购人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照投标人须知前附表规定的方式确定中标人。

28.废标

有下列情形之一时，招标采购单位应予废标，并将废标理由通知所有投标人：

(1)符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

29.保密

评标委员会成员以及与评标工作有关的人员不得泄露评标情况以及评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

★30.禁止行为

30.1　投标人不得与采购人、采购代理机构恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假材料谋取中标；不得以任何方式干扰、影响采购工作。投标人违反政府采购法律法规相关规定的，依法追究法律责任。

30.2　投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

(1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

(2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(4)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5)不同投标人的投标文件相互混装；

(6)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

五、中标信息公告与签订合同

31.中标信息公告

31.1　中标人确定之日起2个工作日内，采购人或者采购代理机构应将中标结果在投标人须知前附表中规定的公告媒体上公布。

31.2　招标文件随中标结果同时公告。但中标结果公告前招标文件已公告的，不再重复公告。

32.中标通知

采购人或者采购代理机构应当自发布中标公告的同时，发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

中标通知书发出后，中标人无正当理由不得放弃中标。

33.履约保证金

33.1　本项目是否缴纳履约保证金见投标人须知前附表。

33.2投标人须知前附表规定交纳履约保证金的，中标人在签订采购合同前，向采购人提交履约保证金。联合体中标的，履约保证金以联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

33.3　中标人没有按照投标人须知前附表的规定提交履约保证金的，视为中标后无正当理由不与采购人签订合同，其投标保证金不予退还。

34.签订合同

34.1　招标文件和中标供应商的投标文件均为签订政府采购合同的依据。

34.2　中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内，与采购人签订政府采购合同。

★34.3　采购人不得向中标供应商提出超出招标文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商订立背离招标文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

34.4　自政府采购合同签订之日起2个工作日内，本项目政府采购合同在投标人须知前附表规定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

六、其他规定

35.招标代理服务费。

35.1　中标人是否交纳投招标代理服务费及相关要求见投标人须知前附表。

36.询问、质疑、投诉

36.1　供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。

36.2　供应商认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

36.3　供应商提出质疑的，应提供质疑函原件。

36.4　质疑函应当由投标人法定代表人（负责人）或其授权的投标代表签字并加盖投标人单位章，质疑函由授权的投标代表签字的应附投标人法定代表人（负责人）委托授权书。

36.5　投标人对采购人或采购代理机构的答复不满意，或采购人或采购代理机构未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后15个工作日内，按政府采购法律法规规定及程序，向财政部提出投诉。

37.其他规定。

37.1　投标文件的其他规定见投标人须知前附表。

38.未尽事宜

38.1　其他未尽事宜按政府采购法律法规的规定执行。

39.文件解释权

39.1　本招标文件的解释权归采购人(或采购代理机构)所有。

第三章　评标办法及标准

一、评标原则（采用综合评分法）

（一）评委构成：本项目评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为7人单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的价格分、技术分、履约能力、售后服务、政策功能等方面内容按百分制打分。

（三）评标方式：以封闭方式进行。

二、评定方法

（一）首先由采购人或采购代理机构工作人员依法对投标人的资格性进行评审，再由评标委员会对投标文件进行符合性评审，只有资格性评审、符合性评审合格的投标文件才能进入详评。

（二）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（三）计分办法（按四舍五入取至百分位）

| 项 目 |  | 分 值 | 评 分 要 素 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、价格分 |  | 30分 | （1）评标价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额＝投标报价。 （2）政策性扣除计算方法： ①对小型企业、微型企业、监狱企业以及残疾人福利性单位，在评审时按投标人须知前附表的规定对其投标价格给予价格扣除。小微企业须在投标文件中提供《中小企业声明函》(格式见“第五章 投标文件格式”)，监狱企业在投标文件中应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，残疾人福利性单位在投标文件中应当提供《残疾人福利性单位声明函》(格式见“第五章 投标文件格式”)，否则在评审时将不给予价格扣除。（投标人如能够在线查询的材料，请提供查询网址链接，可以不用同时提供纸质材料。） 注：残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （3）以进入评标的最低的评标价为评标基准价，即指满足招标文件要求且价格最低的投标报价。 （4）某投标人价格分 = (评标基准价/某投标人评标价金额)×30分 |
| 2、技术分 | 产品指标分 | 34分 | （1）经评委评审，投标人所投的投标产品标注“▲”项（即重要参数）的技术参数及性能指标（共14项指标）完全满足招标文件的技术参数及性能指标条款，不存在负偏离的，得28分；标注“▲”项的技术参数及性能指标存在负偏离的，每有一项负偏离扣2分，负偏离超过3项（含3项）的，得0分。 注：招标文件第六章《项目采购需求》中《设备技术参数及性能指标要求表》要求投标人提供有功能文档说明及相应表格或图片（截图）以证明投标产品能满足标注“▲”项功能需求的，投标人未提供或提供的材料未能体现该功能需求的，视为负偏离。 （2）投标人能提供党建管理软件产品生产厂家的授权原件，得3分。 （3）投标人能提供党建、媒资播存管理软件产品生产厂家的授权原件，得3分。 |
|  | 项目实施方案分 | 12分 | 主要考核投标人的项目实施方案的完整性、详细性、可操作性。依据项目需求及投标人提供的项目实施方案（包括综合集成应用场景设计、产品选型方案、供货计划及进度保障措施、安装实施及集成方案、系统调试方案、验收方案等）情况的描述进行评价，以下各项不重复计分： ①（4分）：投标人制定的实施方案描述基本完整：提供有简单的产品选型方案，基本符合项目采购需求的选型原则；制订有符合货物期限的供货计划；安装实施及集成方案、系统调试方案、验收方案等有简单描述，基本满足采购需求。 ②（8分）：投标人制定的实施方案内容较完整、具体：提供有较详细的产品选型方案且产品选型符合项目采购需求的选型原则；制订有较详细的符合货物期限的供货计划及进度保障措施；组建有针对本项目的组织机构及项目实施人员组；能够针对本项目提供较完善、具体的安装实施及集成方案、系统调试方案、验收方案。 ③（12分）：投标人制定的实施方案内容较完整、具体、针对性强，体现出实施方案的优越性及可操作性：在满足上述②的基础上，能够提供详细的、符合本项目采购需求的综合集成应用场景设计效果图；针对本项目实施过程的重点、难点进行分析并提出解决方案。 投标人未提供针对本项目的实施方案的不得分。 |
| 3、履约能力 | 行业资质分 | 2分 | 投标人拥有有效期内的质量管理体系认证（ISO9001），得2分，满分2分。（提供有效期内的认证证书复印件） |
|  | 业绩分 | 6分 | 类似产品业绩：根据投标人2019年1月1日至今（以合同签订时间为准）承接的类似产品的销售业绩的有效证明文件进行评价，有效证明文件包括该业绩的：采购合同文本复印件（同一个项目签订多份合同的只能计算一次，不重复计分）。每个有效业绩得2分，本项最多得6分。投标人须提供以上完整证明材料，否则该业绩不得分。 注: 以上评分因素中，类似产品是指与本项目类似的多媒体信息系统产品项目。 |
| 4、售后服务 | 售后服务方案 | 12分 | 主要考核投标人的售后服务方案对项目采购需求中售后服务要求的响应程度及完整性、可操作性。依据项目采购需求及投标人提供的售后服务方案（包括售后服务内容、质保期、服务方式、响应及解决时限、技术培训、备品备件等）的进行评价，以下各项不重复计分： ①（4分）：投标人提供的售后服务方案较完整，有一定的可操作性，承诺的售后服务完全响应项目需求，即：售后服务内容、质保期、服务方式、响应及解决时限、备品备件满足项目采购需求提出的售后服务要求。 ②（8分）：投标人提供的售后服务方案完整，可操作性强，完全响应项目需求：投标人提供的售后服务方案在满足上述第①项的基础上，承诺项目整体免费质量保证期在1年的基础上延长半年（含）以上；承诺有不少于1次的技术培训服务，承诺响应及解决时限满足：系统瘫痪，业务系统不能运转的，报修后1小时内响应，报修后1小时内到达现场，报修后3小时内故障解决；系统部分出现故障，业务系统仍能运转的，报修后1小时内响应，报修后2小时内到达现场，报修后4小时内故障解决；初步诊断为系统问题，只造成业务系统性能下降的，报修后1小时内响应，报修后6小时内到达现场，报修后12小时内故障解决。 ③（12分）：投标人提供的售后服务方案在满足上述第②项的基础上，承诺项目整体免费质量保证期在1年的基础上延长1年（含）以上；承诺响应及解决时限满足：系统瘫痪，业务系统不能运转的，报修后0.5小时内响应，报修后0.5小时内到达现场，报修后2小时内故障解决；系统部分出现故障，业务系统仍能运转的，报修后0.5小时内响应，报修后1小时内到达现场，报修后2小时内故障解决；初步诊断为系统问题，只造成业务系统性能下降的，报修后0.5小时内响应，报修后4小时内到达现场，报修后8小时内故障解决。 投标人未提供针对本项目的售后服务方案的不得分。 |
| 5 | 政策功能分 | 4分 | （1）投标产品属于政府采购节能产品的，应根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》2019年第16号、财库〔2019〕9号以及财库〔2019〕19号文规定，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的节能产品认证证书复印件（适用于非强制采购节能产品），每提供1个认证证书得0.5分，满分2 分。 （2）投标产品属于政府采购环境标志产品的，应根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》2019年第16号、财库〔2019〕9号以及财库〔2019〕18号文规定，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的环境产品认证证书复印件，每提供1个认证证书得0.5分，满分2分。 |
| 6、合计分（100分） | 合计分=价格分+技术分+履约能力分+售后服务分+政策功能分 |  |  |

三、中标候选人推荐原则

评标委员会将根据合计得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐中标候选人3名。采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。采购人也可以决定重新开展政府采购活动。

四、特别说明

（一）评标委员会认为投标人的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（二）以上评审内容需要提供材料的，除必要的原件核对外，投标人如能够在线查询的材料，请提供查询网址链接，可以不用同时提供纸质材料。

第四章　拟签订的合同文本

（合同封面）                       合同类别：货物类

政 府 采 购 合 同

（年 度         ）

项目名称：

（分标子项目）：

合同编号：

甲方(采购人名称)：国家税务总局广西壮族自治区税务局

乙方(供应商名称)：

签 订 日 期：       年      月     日

一、合同前文

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照采购文件规定采购方式、条款和成交供应商的承诺，甲乙双方经协商一致同意签订本合同。

1.合同文件

下列文件是构成本合同不可分割的部分：

(1)采购（项目）需求、招标（采购）文件规定的合同条款；

(2)报价表；

(3)投标文件技术部分和商务部分；

(4)甲、乙双方商定确认后的补充协议

(5)其他(根据实际情况需要增加的内容)。

2.合同标的(根据实际情况填写)

乙方应按照合同的规定，提供本项目采购文件中要求的服务（详见附件：供货一览表）。

3.服务时间、合同金额

本合同总金额为人民币______元(¥______)。本合同项下所有货物的全部税费均已包含于合同价中，甲方不再另行支付。

4.合同签订地

广西壮族自治区      市

5.合同生效

本合同一式六份，具有同等法律效力，甲方三份，乙方二份，采购代理机构一份（可根据需要另增加）。经甲乙双方法定代表人或其授权代表签字盖章，并在甲方收到乙方提交的履约保证金后生效。

甲方（盖章）：                          法定代表人或其授权代表签字(或签章)：

乙方（盖章）：                          法定代表人或其授权代表签字(或签章)：

二、合同前附表

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 合同名称： 合同编号： |
| 2 | 甲方名称： |
|  | 甲方地址： |
|  | 甲方联系人： 电话： |
|  | 甲方开户银行名称：交通银行股份有限公司南宁金源支行 账号：451060305010470003212 |
| 3 | 乙方名称： |
|  | 乙方地址： |
|  | 乙方联系人： 电话： |
|  | 乙方开户银行名称： 账号： |
| 4 | 合同金额：总金额为人民币（大写）___ 元(¥___ ___) |
| 5 | 交货时间： 年 月 日前或合同签订之日起 个日历天内实施完毕。 交货地点：广西 市（详细地址： 区 路 号） |
| 6 | 质量保证期： |
| 7 | 验收方式及标准：按照采购需求、投标(响应)文件及国家、行业规定的技术标准及规范，双方到场共同验收。 |
| 8 | 付款方式：资金支付采用银行转账方式，本项目分三个阶段支付合同款。签订合同之日起10个工作日内，甲方向乙方预付合同总金额的50%；所有项目设备到货后10个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的30%，所有项目设备安装调试完毕并经验收合格后10个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的20%。 甲方付款前，乙方应向甲方开具等额有效的增值税发票，甲方未收到发票的，有权不予支付相应款项直至乙方提供合格发票，并不承担延迟付款责任。 |
| 9 | 履约保证金及其返还：本项目要求提供，履约保证金为合同总金额的2%，金额为人民币（大写）__ _元(¥____ __)（取整到元），提交方式为支票、汇票、本票、保函等非现金形式，乙方在签订合同前应提交履约保证金，否则，不予签订合同。采用转账、电汇方式的，由乙方在签订合同前按规定的金额从乙方银行账户直接缴入甲方账户。 项目验收合格的，甲方在收到乙方提出申请的30日内无息返还履约保证金；甲方如逾期退还履约保证金，每逾期一天，可按应退款项的银行同期存款利息计算违约金；项目验收不合格的，履约保证金不予退还。 |
| 10 | R违约金约定：1.乙方违约或无正当理由造成解除合同的，按合同价款的10%计算。逾期退回款项及违约金的，每逾期一天，按应退款项及违约金总额的0.5%计算违约金。2.其它违约行为按违约服务款额5%收取违约金。 R损失赔偿约定：按双方协商或经第三方评估的实际损失额进行赔偿。 |
| 11 | 误期赔偿费约定：如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权从货款或履约保证金中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法。赔偿费按每日加收合同金额的0.5%计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的15%。 |
| 12 | 合同履行期限：自合同生效之日起至合同全部权利义务履行完毕之日止。 |
| 13 | 合同纠纷的解决方式： 首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷(请在方框内画“√”选择)： □ 提请______仲裁委员会按照仲裁程序在______(仲裁地)仲裁 R向人民法院提起诉讼 |

三、合同通用条款

1.定义

本合同下列术语应解释为：

1.1　“甲方”是指采购人。

1.2　“乙方”是指中标供应商。

1.3　“合同”系指甲乙双方签署的、合同中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.4　“货物”是指根据本合同规定，乙方按照招标(采购)、投标(响应)文件，向甲方提供符合要求的全部产品，包括一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具及与信息处理和交流有关的硬件、软件以及所有有关的文件等。

1.5　“服务”是指根据本合同规定，乙方承担与货物有关的相关服务，包括但不限于运输、保险、安装、调试、技术支持、质量保障、售后服务、培训和合同中规定乙方应承担的其他义务。

1.6　除非特别指出，“天”均为自然天。

2.　合同标的标准

2.1　乙方为甲方交付的货物及服务应符合招标文件所述的内容，如果没有提及适用标准，则应符合相应的国家标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

2.2　除非技术要求中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

2.3　货物还应符合国家有关安全、环保、卫生的相关规定。

3.　质量保证

3.1　乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合或高于合同要求的质量、规格和技术性能的要求。

3.2　乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具有满意的性能，或者没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷。在货物最终交付验收后不少于合同规定或乙方承诺(两者以较长的为准)的质量保证期内，本保证保持有效。

3.3　如果服务和交付物与合同不符或不符合甲方要求，或证实交付物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，由此引起的全部费用由乙方承担。若以上原因导致或引起甲方损失及导致或引起第三方受到损害的，全部赔偿责任均应由乙方承担。

3.4　在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

3.5　乙方收到通知后应在本合同规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

3.6　在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第10.1条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

3.7　乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

3.8　本合同的质量保证期见合同条款前附表。

4.包装要求

4.1　除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。

4.2　乙方应承担由于其包装或防护措施不当而引起的货物损坏和丢失的任何损失责任和费用。

4.3　每一个包装箱内应附一份详细装箱单和质量证书。

5.知识产权

5.1　乙方应保证所提供的货物及服务免受第三方提出侵犯其知识产权(专利权、商标权、版权等)的起诉。如果甲方在使用乙方货物或货物的任何一部分过程中，第三方提出货物侵犯其专利权、工业设计权、使用权等知识产权，乙方应当修正以避免侵权。

5.2　如果甲方在使用乙方货物或货物的任何一部分过程中，第三方指控侵犯其专利权、工业设计权、使用权等知识产权，乙方将自费为甲方、各采购人答辩，并支付法院最终判决的甲方应支付第三方的一切费用。

5.3　有关本项目的所有设计、施工文件的著作权属于甲方。乙方有保护甲方著作权的义务，并对在设计过程中所接触到的甲方的相关秘密有保密的义务。未经甲方书面同意，乙方不得将设计文件、成果另作其他商业用途或向任何第三方披露，不得将设计文件用于其他项目工程的建设，不得用于与本协议无关的工程。发生此类情况时，乙方应当赔偿甲方损失，甲方保留向乙方追偿的权利。

5.4  禁止乙方另行开发本项目业务需求范围内、供纳税人缴费人使用的软件，对违反合约条款的，纳入税务系统信息化服务商失信行为记录名单。

6.权利瑕疵担保

6.1　乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

6.2　乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

6.3　如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

7.保密义务

7.1　甲乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，双方均有保密义务。

7.2  乙方在本项目实施过程中发生违反网络安全规定行为，造成数据失窃或丢失、敏感信息泄露、主要业务系统瘫痪等不良后果的，自甲方或甲方主管机关做出认定之日起三年，税务系统各单位可以拒绝乙方参加税务系统政府采购活动。

7.3  乙方应建立防止违法违规聘用离职税务人员风险防控制度，对乙方违法违规聘用离职税务人员行为的，视情节严重程度采取必要的处理措施（包括限期改正、支付违约金、解除合同、三年内限制参加所聘人员原单位及下属单位信息化项目政府采购活动等）。

8.履约保证金

8.1　乙方应在签署合同前，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式向甲方提供。

8.2　履约保证金具体金额及返还要求见合同条款前附表。

8.3　如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权按照本合同的约定从履约保证金中进行相应扣除。乙方应在甲方扣除履约保证金后15天内，及时补充扣除部分金额。

8.4　乙方不履行合同，或者履行合同义务不符合约定使得合同目的不能实现，履约保证金不予退还，给甲方造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

9.交货与验收

9.1　交货地点：合同条款前附表指定地点。

9.2　交货时间：合同条款前附表指定时间。

9.3　甲方在收到乙方交付的货物后应当及时组织验收。

9.4　货物的表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试时进行记录。

9.5　在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应按照合同要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

9.6　甲方对货物进行检查验收合格后，应当及时履行验收手续。

9.7　大型或者复杂的货物采购项目，甲方可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，并由其出具验收报告。

10.违约责任

10.1　质量缺陷的补救措施和索赔

(1)如果乙方提供的产品不符合质量标准或存在产品质量缺陷，而甲方在合同条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内，根据法定质量检测部门出具的检验证书向乙方提出了索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

①乙方同意退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。如甲方以适当的条件和方法购买与未履约标的相类似的货物，乙方应负担新购买类似货物所超出的费用。

②根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

③乙方应在接到甲方通知后7日内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和更换件的质量保证期。

(2)如果在甲方发出索赔通知后10日内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后10日内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额或者没收履约保证金，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

10.2　迟延交货的违约责任

(1)乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供服务。

(2)在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意迟延交货时间或延期提供服务。

(3)除甲乙双方另有约定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权从货款、履约保证金中扣除或要求乙方另行支付误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法。赔偿费按每日加收合同金额的0.5%(各单位可根据实际情况重新设定)计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的15%(各单位可根据实际情况重新设定)。

(4)如果乙方迟延交货超过30日，甲方有权终止全部或部分合同，并依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应负担购买类似货物所超出的费用。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

10.3　未履行合同义务的违约责任

(1)守约方有权终止全部或部分合同。

(2)没收全额履约保证金。

(3)由违约一方支付违约金，违约金标准见合同条款前附表(各单位可根据实际情况自行约定)。

(4)违约金不足以弥补守约方实际损失、可预见或者应当预见的损失，由违约方全额予以赔偿。

11.不可抗力

11.1　如果合同双方因不可抗力而导致合同实施延误或合同无法实施，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

11.2　本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的客观情况，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

11.3　在不可抗力事件发生后，当事方应及时将不可抗力情况通知合同对方，在不可抗力事件结束后3日内以书面形式将不可抗力的情况和原因通知合同对方，并提供相应的证明文件。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行的协议。

12.合同纠纷的解决方式

12.1　合同各方应通过友好协商，解决在执行合同过程中所发生的或与合同有关的一切争端。如协商30日内(根据实际情况设定)不能解决，可以按合同规定的方式提起仲裁或诉讼。

12.2　仲裁裁决应为最终裁决，对双方均具有约束力。

12.3　仲裁费除仲裁机关另有裁决外应由败诉方负担。

12.4　诉讼应由交货地人民法院管辖。诉讼费除人民法院另有判决外应由败诉方负担。

12.5　如仲裁或诉讼事项不影响合同其他部分的履行，则在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，合同的其他部分应继续执行。

13.合同修改或变更

13.1　如无重大变故，甲方双方不得擅自变更合同。

13.2　如确需变更合同，甲乙双方应签署书面变更协议。变更协议为本合同不可分割的一部分。

13.3　在不改变合同其他条款的前提下，甲方有权在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物或服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。

14.合同中止

14.1　合同在履行过程中，因采购计划调整，甲方可以要求中止履行，待计划确定后继续履行；合同履行过程中因供应商就采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要或财政部责令中止的，应当中止合同的履行。

15.违约终止合同

15.1　若出现如下情形，在甲方对乙方违约行为而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可向乙方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同：

(1)如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延长的期限内提供货物或服务；

(2)如果乙方未能履行合同规定的其他任何义务，出现两次服务达不到承诺标准情况，甲方有权终止合同；

(3)如果甲方认为乙方在本合同的竞争或实施中有腐败和欺诈行为。

15.2　如果甲方根据上述第15.1条的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以适当的条件和方法购买乙方未能提供的货物或服务，乙方应对甲方购买类似货物或服务所超出的费用负责。同时，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

16.破产终止合同

16.1　如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。

16.2　该终止协议将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

17.其他终止合同情况

17.1　若合同继续履行将给甲方造成重大损失的，甲方可以终止合同而不给予乙方任何补偿。

17.2　乙方在执行合同的过程中发生重大事故，对履行合同有直接影响的，甲方可以终止合同而不给予乙方任何补偿。

17.3　甲方因重大变故取消或部分取消原来的采购任务，导致合同全部或部分内容无须继续履行的，可以终止合同而不给予乙方任何补偿。

18.合同转让和分包

18.1　乙方不得以任何形式将合同转包，或部分或全部转让其应履行的合同义务。

18.2　除经甲方事先书面同意外，乙方不得以任何形式将合同分包。

19.适用法律

19.1　本合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规和规章，如合同条款与法律、行政法规和规章不一致的，按照法律、行政法规和规章修改本合同。

20.合同语言

20.1　本合同语言为中文。

20.2　双方交换的与合同有关的信件和其他文件应用合同语言书写。

21.合同生效

21.1　本合同应在双方签字盖章和甲方收到乙方提供的履约保证金后生效。

22.合同效力

22.1　除本合同和甲乙双方书面签署的补充协议外，其他任何形式的双方约定和往来函件均不具有合同效力，对本项目无约束。

23.检查和审计

23.1在本合同的履行过程中，甲方有权对乙方的合同履约情况进行阶段性检查，并对乙方投标时提供的相关资料进行复核。

23.2　在本合同的履行过程中，如果甲乙双方发生争议或者乙方没有按照合同约定履行义务，乙方应允许甲方检查乙方与实施本合同有关的账户和记录，并由甲方指定的审计人员对其进行审计。

四、合同补充条款（双方据实商定）

五、合同附件（与正件装订成册）

（一）供货一览表（乙方填制）；

（二）投标（响应）文件报价表部分（乙方提供）；

（三）投标（响应）文件技术部分和商务部分（乙方提供）；

（四）采购需求（与采购文件一致）；

（五）合同验收书格式（验收时填制，供参考）；

（六）政府采购项目履约保证金退付意见书（供参考）。

- 供货一览表（乙方填制）

| 序号 | 货物名称 | 品牌及厂家 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 合计金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |

(二)投标（响应）文件报价表部分（乙方提供）

由乙方按照投标（响应）文件提供，并保持与投标（响应）文件一致。

(三)投标（响应）文件技术部分和商务部分（乙方提供）

由乙方按照投标文件提供，并保持与投标文件一致。

(四)采购需求（与采购文件一致）

(五)合同验收书格式（验收时填制，供参考）

项目验收书（付款时提供）

一、项目基本情况

（一）项目名称及编号

（二）合同名称及编号

（三）乙方名称、乙方联系人及联系方式

（四）合同金额

（五）历次验收及已付款情况等

二、项目基本内容

（一）合同约定的主要内容

（二）本次付款对应的合同内容和所属阶段

三、组织验收情况

（一）验收情况，包括验收内容、验收期限等

（二）验收评价及结论，包括项目执行情况、是否通过验收等

四、其他需要说明的情况

五、应支付合同款情况

依据验收结论，本次验收后应支付合同第几次付款及付款金额等

项目负责人签字：

验收牵头部门领导签字：

验收部门 (章)

年   月   日

(六)政府采购项目履约保证金退付意见书（供参考）

| 供 应 商 申 请 | 项目编号： |
| --- | --- |
|  | 项目名称： |
|  | 该项目已于 年 月 日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金，期限于 年 月 日已满，请将履约保证金人民币（大写） （¥ ）退付到达以下帐户。 单位名称： 开户银行： 帐 号： 联系人及电话： 供应商签章： 年 月 日 |
| 采 购 人 意 见 | 退付意见：（是否同意退付履约保证金及退付金额） 联系人及电话： 采购人签章 年 月 日 |

第五章　投标文件格式

第一部分　商务部分

一、资格和报价部分

（一）投标函（格式附后）

附件1－1　法定代表人（负责人）身份证复印件（法定代表人参加投标）

附件1－2　法定代表人（负责人）授权书（授权代表参加投标）

附件1－3　授权委托书（格式二）（适用于自然人委托投标）

（二）开标一览表（格式附后）

（三）分项价格表（格式附后）

（四）投标保证金

（五）供应商的资格证明材料

1.供应商基本情况表(附件5－1)

2.参加政府采购活动的供应商应当具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，提供下列材料：

附件5－2－1　法人或者其他组织的营业执照副本复印件或自然人的身份证明复印件；

附件5－2－2　法人或者其他组织的税务登记证副本复印件(按规定可不进行税务登记的不提供)；

附件5－2－3　投标人财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金等相关材料（提供材料要求附后）；

附件5－2－4　具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料(由供应商根据项目需求提供说明材料)；

附件5－2－5　参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

3.符合投标文件要求的供应商特定资格条件的证明材料(由采购人或采购代理机构根据项目具体要求填列)

附件5－3　符合招标文件要求的供应商特定资格条件的证明材料。

4.联合体协议(格式附后)

二、商务部分

（六）商务条款偏离表(格式附后)

（七）提供符合政府采购政策的证明材料

附件7-1　中小企业声明函(格式附后)

附件7-2　“节能产品”“环境标志产品”、信息安全认证产品、监狱企业等政府采购法律法规要求的其他证明材料

附件7-3 残疾人福利性单位声明函(格式附后)

（八）投标人须知前附表要求的其他投标资料

（九）供应商认为需提供的其他资料

注：以上条款需要提供材料的，除必要的原件核对外，投标人如能够在线查询的材料，请提供查询网址链接，可以不用同时提供纸质材料。

第二部分　技术部分

一、货物说明一览表、实施方案及技术方案

二、技术条款偏离表

三、投标人服务承诺（应包含售后服务承诺）

四、用于本项目人员简历表

五、投标标的物符合招标文件规定的证明文件

六、其他资料

政府采购投标文件

（商务部分）

项目名称：____________________

项目编号：____________________

投标人名称：__________________

______年____月____日

目录

（可由投标人自拟，应有页码）

一、资格和报价部分

（一）投标函

###### 投　标　函

致____________(采购人或采购代理机构)：

根据________(项目名称)(项目编号：________)的投标邀请，________(姓名、职务)代表投标人________(投标人名称、地址)参加本项目招标的有关活动。据此函，作如下承诺：

1.同意在本项目招标文件中规定的开标日起______天遵守本投标文件中的承诺，且在期满之前均具有约束力。

2.具备政府采购相关法律法规规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加此项采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3.具备本项目招标文件中规定的其他资格条件。

4.提供投标人须知规定的全部投标文件，包括投标文件正本______份，副本______份，电子文档______份，开标一览表(投标报价表、投标保证金)______份。

5.已详细审阅全部招标文件(包括招标文件澄清函)，理解投标人须知的所有条款。

6.完全理解贵方“最低报价不能作为中标的保证”的规定。

7.接受招标文件中全部合同条款，且无任何异议；保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

8.完全满足和响应招标文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在投标文件中明确说明。

9.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，贵方可不予退还我方的投标保证金。

10.愿意提供任何与投标有关的数据、情况和技术资料等。

11.我方已详细审核全部投标文件、参考资料及有关附件，确认无误。

12.对本次招标内容及与本项目有关的知识产权、技术资料、商业秘密及相关信息保密。

13.与采购人和采购代理机构无任何的隶属关系或者其他利害关系。

附件1－1：法定代表人（负责人）身份证复印件（法定代表人参加投标）

附件1－2：法定代表人（负责人）授权书（授权代表参加投标）

附件1－3：授权委托书（自然人提供）

投标人名称：____________投标人公章：____________

投标人地址：____________邮编：____________

电话：____________传真：____________

法定代表人（负责人）或投标人代表（签字或盖章）：____________

联系电话：____________

日期：____________

附件1－1　法定代表人（负责人）身份证复印件(法定代表人参加投标的)

法定代表人（负责人）身份证复印件

附件1－2　法定代表人（负责人）授权委托书(授权代表参加投标的)

###### 法定代表人（负责人）授权委托书(格式一)(适用于法人企业投标)

____________(投标人名称)的法定代表人（负责人）________(姓名、职务)授权________(投标人代表姓名、职务)为本公司的投标人代表，就________(项目名称)投标及相关事务代表本公司处理与之有关的一切事务。

委托期限：____________________。

代理人无转委托权。

本授权书于______年____月____日签字生效，特此声明。

法定代表人（负责人）身份证及授权代表身份证复印件

投标人名称(公章)：____________________

法定代表人或负责人(签字或盖章)：____________________

授权代表(签字或盖章)：____________________

______年____月____日

附件1－3

###### 授权委托书(格式二)(适用于自然人投标)

致：____________(采购人或采购代理机构)

我________(姓名)系自然人，现授权委托____________(姓名)以本人名义参加____________(项目名称)的投标活动，并代表本人全权办理针对上述项目的投标、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：从　　　年　　月　　日起至　　　年　　月　　日止。

代理人无转委托权，特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

自然人签字并在签名处加盖食指指印：　　　　                  ______年____月____日

（二）开标一览表

###### 开标一览表

(货物类项目适用)

| 序号 | 项目名称 |  | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 包号 |  |  |  |
| 2 | 总报价人民币 | 大写：人民币______元 小写：¥______ |  |  |
| 3 | 供货期限 | 自签订合同之日起天 内完成设备到位、安装调试等工作，经验收合格并交付使用。 |  |  |
| 4 | 质量保证期 |  |  |  |
| 5 | … |  |  |  |
|  | 备注 |  |  |  |

说明：

1.所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位数。

2.此表的总报价是所有需采购方支付的本次采购标的金额总数，即投标总价。投标总价须：

（1）完成采购人指定货物和服务内容的费用；

（2）完成项目所需的全部人工费用（包含但不限于派出工作人员的交通费、住宿费、伙食补助费）；

（3）项目实施中的安装集成、优化调整、项目验收等费用。投标人须对实施过程中与自身和生产厂家、装修方有关的涉及到安装、调试、集成、协商、配合等事项完全负责，采购人不再为此支付任何费用。

（4）其他费用（包括但不限于知识产权、技术支持、售后服务等费用）；

（5）必要的保险费用和各项税费等一切完成本项目服务所需要的费用。

投标人自行考虑完成项目所需的人工、辅材、杂配件等数量，本项目为交钥匙项目，投标报价中应包含全部内容，中标后采购人不再另行支付额外费用。

投标人名称(公章)：____________________

法定代表人或其授权代表签字：____________________

日期：______年____月____日

- 分项价格表

###### 分项价格表

(货物类项目适用)

项目名称：____________________							项目编号：

包号：____________										金额单位：元

| 序号 | 货物 名称 | 品牌 | 生产 厂家 | 规格 型号 | 单价 |  | 数量 | 合计 | 中小 企业 | 政策功能 类型及编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ⋮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备品备件(包括专用工具等) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 耗材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 货物费合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 包装 运输 费 | 包装费 |  |  |  |  | 安装 调试费 |  | 安装费 |  |  |
|  | 运输费 |  |  |  |  |  |  | 调试费 |  |  |
|  | 装卸费 |  |  |  |  |  |  | … |  |  |
|  | 保险费 |  |  |  |  |  |  | 小计 |  |  |
|  | … |  |  |  |  | 售后 服务费 |  | 培训费 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 技术服务费 |  |  |
| 其他 费用 | 代理费 |  |  |  |  |  |  | … |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 小计 |  |  |

说明：

1.如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

2.投标报价包含实施和完成本项目需求要求所有内容的全部费用，此表报价应与“开标一览表”投标报价相一致。

3.本表中的中小企业是指制造厂商为“中型企业”或者“小型、微型企业”，政策功能类型及编号是指产品在节能、环保政府采购品目清单编号。

4. 投标总价须：

（1）完成采购人指定货物和服务内容的费用；

（2）完成项目所需的全部人工费用（包含但不限于派出工作人员的交通费、住宿费、伙食补助费）；

（3）项目实施中的安装集成、优化调整、项目验收等费用。投标人须对实施过程中与自身和生产厂家、装修方有关的涉及到安装、调试、集成、协商、配合等事项完全负责，采购人不再为此支付任何费用。

（4）其他费用（包括但不限于知识产权、技术支持、售后服务等费用）；

（5）必要的保险费用和各项税费等一切完成本项目服务所需要的费用。

投标人自行考虑完成项目所需的人工、辅材、杂配件等数量，本项目为交钥匙项目，投标报价中应包含全部内容，中标后采购人不再另行支付额外费用。

供应商(公章)：____________________

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：____________________

日期：______年____月____日

（四）投标保证金

说明：可提供付款凭证或金融机构、担保机构出具的保函原件。

###### 保证金汇款声明函(适用银行转账)

致：____________(采购人或采购代理机构)

我方为____________(项目名称)(项目编号：________)递交保证金人民币________元(大写(人民币　　元)已于______年____月____日以银行主动划账方式划入你方账户。

详见附件：银行出具的汇款单或转账凭证复印件。

退还保证金时请按以下内容划入我方账户。若因内容不全、错误、字迹潦草模糊导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承担全部责任和损失。

| 投标保证金交款、退款函 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  | 项目名称 |  |  | 请将保证金交款凭证复印件贴于下面 |
| 交款单位 |  |  |  | 联系人及电话 |  |  |
| 保证金金额 |  | ¥ | 1. 若我单位不中标请采购人或采购代理机构于该项目中标通知书发出后5个工作日内将保证金退回原交款人。 2. 若我单位中标，请采购人或采购代理机构收到我单位提交的合同后5个工作日内将保证金退回原交款人。 投标单位盖章： 年 月 日 |  |  |  |
| 退款信息 |  |  |  |  |  |  |
| 户 名 |  |  |  |  |  |  |
| 账 号 |  |  |  |  |  |  |
| 汇入地点 | 省 市（县） |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |
| 备注：保证金交纳到以下账户 |  |  |  |  |  |  |
| 户 名： |  |  |  |  |  |  |
| 开户行： |  |  |  |  |  |  |
| 帐 号： |  |  |  |  |  |  |
| 是否为中标单位（该项由采购人填写） |  |  |  |  |  |  |
| 采购人签名： |  |  |  |  |  |  |
| 附：投标保证金交款凭证复印件 |  |  |  |  |  |  |

注：1、此函一式两份，一份在参加开标时将此函交给工作人员，投标保证金退还帐户必须与交款帐户一致，否则由此造成投标保证金不能及时退还或退错的后果由投标人自负。

2、以电汇方式递交投标保证金须在电汇凭据附言栏中写明采购编号、包号及用途(投标保证金)。

汇款单或转账凭证复印件

（五）投标人具备投标资格的证明文件

附件5－1

###### 供应商基本情况表

供应商：(公章)

| 供应商名称 |  |  | 法定代表人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 统一社会信用代码 |  |  | 邮政编码 |  |
| 授权代表 |  |  | 联系电话 |  |
| 电子邮箱 |  |  | 传真 |  |
| 上年营业收入（2020年） |  |  | 员工总人数 |  |
| 基本账户开户行及账号 |  |  |  |  |
| 税务登记机关 |  |  |  |  |
| 资质名称 |  | 等级 | 发证机关 | 有效期 |
| 供应商直接控股股东信息 |  |  |  |  |
| 直接控股股东名称 |  | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 |  |
| 供应商直接管理关系信息表 |  |  |  |  |
| 直接管理关系单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

2.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接控股股东或管理关系的，则填“无”。

附件5－2－1　有效的新版“营业执照”或《事业单位法人证书》或其他依法成立组织的证明文件（必须具有，如能够在线查询的材料，请提供国家有关部门规定查询的网址链接，原件备查）；

附件5－2－2　有效的税务登记证（必须具有，如能够在线查询的材料，请提供国家有关部门规定查询的网址链接，原件备查）；（若已经取得“三证合一”的可不提供）

附件5－2－3　财务状况报告复印件、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

(示例略)

备注：

1.投标人提供财务状况报告应为投标本项目时上一年度的年度财务状况报告，包括资产负债表、损益表等复印件。(如供应商为新成立公司的，应提供公司成立之日后的财务报表)

2.投标人提供依法缴纳税收和社会保障资金证明材料应为投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳税收和社会保障资金证明材料的复印件；供应商无纳税记录或为新成立公司，应提供由投标人所在地主管税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》；供应商无缴费记录或为新成立公司，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（复印件，原件备查）。

附件5－2－4　具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料(由供应商根据项目需求提供说明材料)

(示例略)

附件5－2－5

###### 参加政府采购活动前三年内在经营活动中

###### 没有重大违法记录的书面声明

本单位郑重声明：

我单位在参加采购活动前三年内在经营活动中没有《政府采购法》第二十二条第一款第(五)项所称重大违法记录，包括：

我单位或者其法定代表人（负责人）、董事、监事、高级管理人员未因经营活动中的违法行为受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明！

投标人名称(公章)：____________

法定代表人（负责人）或其授权代表(签字或盖章)：____________

日期：______年____月____日

附件5－3

###### 联合体协议

致____________(采购人或采购代理机构)：

经研究，我方决定自愿组成联合体共同参加____________(项目名称、项目编号)项目的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

一、联合体成员：

1.____________________

2.____________________

3.____________________

二、____________(某成员单位名称)为____________(联合体名称)牵头人。

三、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和实施阶段的主办、组织和协调工作。

四、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，参加投标，履行中标义务和中标后的合同，并向采购人承担连带责任。

五、联合体各成员单位内部的职责分工如下：____________。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：____________。

六、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

七、本协议书一式______份，联合体成员和采购人各执一份。

牵头人名称(公章)：____________

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：____________

成员名称(公章)：____________

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：____________

______年____月____日

备注：本协议书由授权代表签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

附件5－4　符合招标文件要求的供应商特定资格条件的证明材料(由采购人或采购代理机构根据项目具体要求填列)

(示例略)

附件5－5　政府采购法律法规规定的其他资格条件证明文件（包括投标人从事投标货物的生产、销售或经营、安装、集成等）。

(示例略)

二、商务部分

（六）商务条款偏离表

商务条款偏离表

项目名称：						项目编号：        　       包号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：（1）投标人应按第六章《项目采购需求》第二节商务条款要求，结合自身投标情况对商务条款逐条响应。（2）当投标文件的商务内容完全响应招标文件要求时，投标人应注明“无偏离”；低于招标文件要求时，应注明“负偏离”；优于招标文件要求的，应注明“正偏离”。

投标人名称(公章)：____________________

法定代表人（负责人）或其授权代表(签字或盖章)：____________________

日期：______年____月____日

（七）提供符合政府采购政策的证明材料

附件7-1

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的 （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（按招标文件中明确的所属行业填写）       ；制造商为（企业名称） ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.（标的名称） ，属于（按招标文件中明确的所属行业填写）      ；制造商为（企业名称） ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中小企业划型应按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划型标准划分。

3.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业行业。

附件7-2

“节能产品”“环境标志产品”、信息安全认证产品、监狱企业等政府采购法律法规规定的其他证明材料文件

说明：

1.供应商提供的产品属于《节能产品政府采购品目清单》内产品，供应商应具有由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书，否则在评审时将不给予价格扣除或加分，如属于强制采购的节能产品即作无效响应处理。（投标人如能够在线查询的材料，请提供查询网址链接，可以不用同时提供纸质材料，原件备查）

2.供应商提供的产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》内产品，供应商应应提供由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书，否则在评审时将不给予价格扣除或加分。（投标人如能够在线查询的材料，请提供查询网址链接，可以不用同时提供纸质材料，原件备查）

3.供应商提供的产品属于信息安全认证产品的，应提供相关证明。（投标人如能够在线查询的材料，请提供查询网址链接，可以不用同时提供纸质材料，原件备查）

4.监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（投标人如能够在线查询的材料，请提供查询网址链接，可以不用同时提供纸质材料，原件备查）

5.未按上述要求提供、填写的，评标时不予以考虑。

(示例略)

附件7-3

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

（八）投标人须知前附表要求的其他投标文件

(示例略)

（九）供应商认为需提供的其他资料

(示例略)

政府采购投标文件

（技术部分）

项目名称：____________________

项目编号：____________________

投标人名称：__________________

______年____月____日

目录

（可由投标人自拟，应有页码）

一、货物说明一览表、实施方案及技术方案

货物说明一览表（货物类项目适用）

项目名称：											项目编号：

包号：

| 序号 | 货物名称 | 制造商名称 | 型号规格 | 主要技术参数和性能指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：货物的主要技术参数和技术指标可另页描述。

投标人名称(公章)：____________

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：____________

日期：______年____月____日

实施方案

(示例略)

技术方案

(示例略)

二、技术条款偏离表

技术条款偏离表

项目名称：											项目编号：

包号：

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件技术要求 | 投标技术响应情况 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：（1）投标人应按第六章《项目采购需求》第一节 技术需求，结合自身投标产品情况对技术条款逐条响应。（2）当投标文件的技术条款完全响应招标文件要求时，投标人应注明“无偏离”；低于招标文件要求时，应注明“负偏离”；优于招标文件要求的，应注明“正偏离”。

投标人名称（公章）：____________

法定代表人（负责人）或其授权代表（签字或盖章）：____________

日期：______年____月____日

三、投标人服务承诺（应包含售后服务承诺）

(示例略)

四、用于本项目人员简历表

用于本项目人员简历表

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 学历 | 专业及职称 | 持何种资格证书（证书号） | 从事本工作时间 | 近年来承担类似项目名称 | 本项目拟任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：提供本项目投入人员的毕业证书（含专业）、职称证书、资格证书或其他相关执业证书，以及投标人与项目投入人员签署的有效劳动合同复印件（合同须体现相关工作内容）等证明材料；相关工作经验可提供人员参与类似项目名称、在该项目中担任的工作等工作履历。以上材料均需加盖公章（投标人如能够在线查询的材料，请提供查询网址链接，可以不用同时提供纸质材料）。

供应商名称（公章）：____________

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：____________

日期：______年____月____日

五、投标标的物符合招标文件规定的证明文件

(示例略)

备注：提供第二章投标人须知前附表和第六章“项目需求”规定[包括投标产品的强制性认证、注册、投标产品生产厂家编写的、完整的、中文版的含有具体性能参数描述文件、公开发行的产品彩页或有关技术说明书、白皮书（可以是生产厂家网页下载的PDF或HTML文件或截图）等]的证明材料复印件（投标人如能够在线查询的材料，请提供查询网址链接，可以不用同时提供纸质材料）)。

- 第二部分　技术部分

第六章　项目采购需求

说明：

1、本采购需求中标注“★”号条款为实质性内容要求，投标时必须满足或优于，否则按无效投标处理；标注“▲”号条款为重要条款，未满足要求的或未按要求提供证明材料的视为负偏离。

2、根据（财库 [2019]9号）文及（财库[2019]19号）文的规定，以下品目：计算机设备（台式计算机；便携式计算机；平板式微型计算机）、输入输出设备（激光打印机；针式打印机；液晶显示器）、制冷空调设备（制冷压缩机；空调机组；专用制冷、空调设备）、镇流器（管型荧光灯镇流器）、生活用电器（空调机；电热水器）、照明设备（普通照明用双端荧光灯）、电视设备[普通电视设备（电视机）]、视频设备（视频监控设备）、便器、水嘴为政府强制采购节能产品，若采购货物含有此类产品时，供应商的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，供应商在投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、有效的节能产品认证证书复印件，否则投标无效。

3、本项目采购货物（设备）属于国家强制性产品认证（3C认证）的，投标人所投产品必须具有国家强制性产品认证复印件，否则投标无效。

4、本项目不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的，投标无效。

5、本项目核心产品为“信息显示屏（二区）”，提供核心产品相同品牌产品且通过资格审核、符合性审查的不同投标人参加本项目投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

6、投标人必须理解，在中标签署合同后供货时，有义务与采购人的另一合同当事人（即装修方负责布线配管配槽、设备安装与装修之间的协同与预留等）进行沟通协同，解决货物安装调试相关事宜。

7、投标人需要在规定的时间内对于合同清单内容的货物进行联调，在投标文件中承诺实现综合展厅的功能需求完成系统集成，并进行可行性方法描述。

- 技术要求

一、综合展厅功能需求

1、音频与讲解

综合展厅整体上（二区除外）设置有背景音乐，默认低电平播放指定乐曲。当有接待任务时刻，背景音乐要考虑与接待主题匹配。参观来访客人抵达后，接待讲解员通过无线耳麦进行讲解。

控制系统在接受到讲解开始的控制指令同时对背景音乐静音，将无线耳麦切入至背景音乐实现扩声。

讲解过程中综合展厅部分显示装置播放媒资有音频内容，且需要播放时，讲解员通过控制终端操控该音频输出打开，默认音频输出至显示单元自带扬声器。讲解员按需通过控制终端操控该音频输出关闭。

二区中间位设置2个话筒，用于录音。配置两只壁挂有源扬声器用于扩声。

二区领导席位设置手拉手话筒用于与远程互动。二区左后方三个操作台设置话筒用于讲解操作过程。配置两只壁挂有源扬声器用于扩声。

八区讲台设置一个话筒用于授课，预留无线话筒端口用于提问。配置两只壁挂有源扬声器用于扩声。

2、视频显示与异地互动

综合展厅是个展区均有不同数量的视频显示装置（详见平面布置图）。

显示设备分为主题显示屏、信息显示屏和互动显示屏三大类。主题显示屏、信息显示屏显示内容由一个专用的安卓客户端受控呈现。互动显示屏由控制坐席给出显示内容，并且参观人员在有限条件下操作。

3、综合管理控制

综合展厅主要设备是音视频相关设备。而音视频信号交换均使用类似矩阵控制实现的音视频流交换。综合管理控制系统，将通过被编程后实现模式化控制，即在什么区域做什么事情，讲解员只要通过控制终端简单操作即可实现音频切换、视频切换、窗帘到位、电动Logo动作、灯光模式随动等。

4、支撑上述功能的网络承载和保障环境系统

综合展厅媒资获取将通过互联网路径，综合展厅必须与互联网保持一定的联系。鉴于综合展厅具有媒资安全管控的需求，又要充分考虑安全，使用双结构网络技术有效解决信息安全问题。双结构网络的第一网络是来自采购人信息中心的外网。综合展厅所有的媒资服务器均有自己独立的安全路由器，使得采购人外网用户无法获取媒资服务，从而保证综合展厅的信息安全。综合展厅鉴于有业务展现的功能，指定席位将设置专用终端接入业务专网。

二、综合展厅布局总体需求

采购人综合展厅宣传展示和工作的需要，在办公楼一层东侧建设，既要满足党建宣传的功能，又要充分考虑在党建统领下业务的展示需求。

建成后综合展厅主要功能包括如下工作内容：固定宣展工作区；缓冲区（进门位置）；综合展示交互汇报区（本地/异地；党建统领汇报/业务汇报）；三会一课区（平展结合）；动态宣展工作区；标配设置动态主题屏一块（可编辑主题，提高复用率）；6米以上墙面标配70寸信息屏两块（可编辑主题，一宣/一展）；6米以下墙面标配70寸信息屏一块（可编辑主题，宣展切换）；部分窄小区域设置75寸单个交互屏作为互动体验；动态区末端区域兼做入党誓词重温区。

1、图纸设计说明

1.1总体布局

整体设置8个业务分区，8个业务分区中，前第0-2分区和第8分区为固定应用场景区域，其它的4-8分区则使用多媒体设备构成动态功能展示区。针对8个业务分区内部设置无线覆盖。

1.2平面设备布置及家具规格

详见图纸

2、设备选型原则要求

采用知名品牌产品，以及有雄厚实力和绝对优秀技术支持能力的厂家、以保证设计指标的实现和系统工作的可靠性；

基本上选用同类产品中技术最成熟、性能先进、使用可靠的产品型号，以保证器材和系统的先进性、成熟性；

选用高度智能化、高技术含量的产品，建立系统开放式的架构，以标准化和模块化为设计要求，既便于系统的管理和维护使用，又可保持系统较长时间的先进性。

3、综合展厅系统特点

综合展厅的特点是，集视频系统、控制系统、音频系统、媒资播存系统、计算机网络系统、环境保障系统和安全保障系统多种技术于一体，互相协同工作，互为支撑。

实际工作时，是以控制系统为核心，按照业务场景模式对于视频系统音频系统、媒资播存系统统一管理调度，实现简约化高可靠协同工作。

视频系统，在控制系统的管理下，实现不同场景的媒资显示。

音频系统，具有音质清晰、操作方便、多路实时语音控制功能。

控制系统，通过编程设计可以轻松、快捷、简单、方便地控制室内的各种设备，并将各类媒资展示在大屏幕上。实现对动态切换控制、场景控制、环境控制，如直射筒灯灯光亮度调整、日光灯开与关、窗帘开关、屏幕上与下等。更可通过预编程，设定各项控制模式，同时控制多个功能，使综合展厅的各个分散型系统有机地整合在一个控制系统中集中管理与控制，把普通的应用环境提升到一个全新的智能化模式环境中。

媒资播存系统，通过管理终端对其媒资进行编辑、分发、审阅、播放等管理控制。媒资来源还包括特定的统一的权机构威发布，以保证政治上的安全权威。

计算机网络系统，承载所有的系统通讯传输。

保障环境系统系统，提供上述系统应用的保障。

安全保障系统作为上述运行的安全保障。

4、项目建设内容

综合展厅建设内容包括：（1）视频系统（2）音频系统（3）控制系统（4）媒资播存（信息路由）系统（5）计算机网络系统（6）保障环境系统。

从技术视角看主要包括宣传媒资（音视频）选择、编辑、播放管理；动态媒资呈现；运行环境技术保障等。

三、综合展厅布局

综合展厅共有两个入口，分别位于大楼大堂东侧（定义为展厅一区）和大楼外部东南角（定义为七区）。详见图纸

### 1、一区二区

一区为综合展厅的首个区域，大门位置位于办公楼大堂东侧，门口设置电动玻璃门。

一区二区内部无隔断，该区域的主体功能是业务展。其中一区北侧功能上称为展厅第二接待缓冲区，一区南侧为导播控制区，二区为业务展主功能区。业务展主功能区支持多桌面并发的视频观摩、音频扩声、支持视频会议。业务展主功能区设置领导坐席9人（可扩充至11人），领导席后侧和左侧分别设置了6个和10个观摩席。位于二区西南侧设置三个一机三屏控制坐席，分别为控制席、业务（汇报）席和网管席。控制席、可视化（推演）席使用安全隔离后的第二网络；业务（汇报）席和网管席电脑接入税务专网，与第一、第二网络物理隔离。三个席位的音视频信号经过矩阵推向大屏和音频扩声。该区设有摄像机，兼做安防和参观过程记录功能。在与州市互通时，也作为视频会议的图像采集使用。

### 2、三区

三区是在二区的右侧。该区具备入党誓词宣誓功能，还具备动态主题宣展功能和交互互动功能。

该区东侧和西侧为实物宣展单元，南侧墙面设置一台主题显示屏（32英寸）和两台信息屏（70英寸），实现动态主题展示功能。背景音乐扬声器和电子显示屏扬声器播放内容受控于讲解接待员手中的控制设备。该区设置背景音乐扬声器。该区设有摄像机，兼做安防和参观过程记录功能。同时针对入党誓词后签署留痕，摄像机还作为拍照使用。在左右人间隔900mm，前后800mm情况下，宣誓人数31人为宜。右上角设置一个签字席，用于宣誓后电子签字留痕。四区进门左侧设置一台机柜，该机柜服务于一区至六区的信息化设备管控。

### 3、四区至六区

四区至六区在四区的右侧顺序排列。四区至六区具备动态主题宣展功能和交互互动功能。

该区六米以上墙面为标准的动态主题宣展单元，每个墙面各设置一台主题显示屏（32英寸）和两台信息屏（70英寸）。五米以下设置动态主题宣展单元，每个墙面各设置一台主题显示屏（32英寸）和一台信息屏（70英寸）。四区东南角设置一台互动显示屏（75英寸）。背景音乐扬声器和电子显示屏扬声器播放内容受控于讲解接待员手中的控制设备。该区设置背景音乐扬声器。该区设有摄像机，兼做安防和参观过程记录功能。

### 4、七区

七区为综合展厅的南门进入的首个区域，位于办公楼外东侧南门。七区也称为接待缓冲区。

七区门口正面是综合展厅主题墙，由浮雕为主构成，左侧是缓冲区的电子动态主题墙，用于布放书写固定标语口号和动态信息展示。缓冲区吊顶设置有公共背景音乐扬声器，该区设置两台云台摄像机，用于控制席位查看内外情况。背景音乐扬声器和电子显示屏（包括视频）受控于讲解接待员手中的控制设备或者受控于七区南侧的控制面板。七区大门外侧还增加设置有电源插座和双口信息地插，用于未来门口安装显示屏或其它电子装置。

### 5、八区

八区是三会一课为主题的综合展厅。

与七区间隔位置为2.5米垭口，该区为三会一课功能。

整个场地为24个学员坐席布局，北侧设置双屏电子显示屏，屏幕上方两侧设置两台有源扬声器。老师坐席位于功能间东北角，老师南侧设置一个一机三屏控制坐席。屏幕对面设置电动窗帘和电动Logo幕布，根据使用场景进行控制。该区设有摄像机，兼做安防和参观过程记录和上课课件录制功能。

6、设备间

设备间位于二区北侧。设备间设置四台信息化机柜，分别为网络、播存应用、音视频控制。配置一台配电机柜，供配电使用。设备间是综合展厅所有技术系统的汇聚点。也是上联信息中心的节点。设备间门开在大楼外侧进出不方便，为调试过程沟通方便，还设置摄像机、音箱、话筒和一个电脑席位用于必要时调试沟通使用。

四、信息技术产品要求

1、产品技术选型原则

（1）先进性原则：

建成后的系统的不仅要满足于目前各项应用，还要面向未来信息化发展的需求，所以采用的技术及设备应具有一定的前瞻性，符合一定时期内技术发展的趋势。

（2）标准化和规范性原则：

选择产品要支持国际标准，能够提供高度的开放性，为采购人提供一个良好的开放性环境。

（3）高可靠性和安全性：

整体系统要具有极强的可靠性和稳定性，能够长时间安全可靠地持续运转。

（4）可扩展性：

除了系统硬件选型要符合技术潮流外，与之相配的软件也需采用先进技术，以利于整个系统的平滑升级。软硬件配置保证稳定性高、易扩充，适应升级以保护现有投资，并保证应用的连续运行。

（5）实用性：

建设方案要充分考虑到实际业务需求和经济承受能力，量力而行。

（6）高性能价格比的原则：

要在满足采购人应用的前提下，兼顾设备投资情况，并在将来升级换代时能够平滑过渡，保护原有设备的投资，使产品在选择上能够具备较高的性能价格比。

- 设备技术参数及性能指标要求表

| 序号 | 名称 | 技术参数及性能指标要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a.视频系统 |  |  |  |  |
| 1 | 98寸信息交互屏 | 一、产品性能要求： ▲1、4K超高清显示，窄边框设计，前置随通道切换的USB端口 2、内置智能核心和操作系统 3、系统可选配插拔式PC模块 4、触控技术： （1）抗光干扰（阳光直射照常使用） （2）触摸算法优化程度高，响应速度快，书写和演示流畅度高 5、显示、触控、智能核心一体融合 （1）高清图像处理引擎 （2）智能显示芯片，智能Android操作系统 （3）任意通道均可实现书写批注 6、待机状态下，HDMI通道信号输入智能唤醒 7、支持无线传屏功能 8、支持WIFI双频2.4G/5G 9、HDMI支持4K60Hz 10、具备通道记忆功能，开机默认进入主页，具备自定义命名通道功能 11、一键黑屏（节能、环保，提升使用寿命） 12、内置1200W高清摄像头和8阵列麦克风 13、安卓9.0 14、支持有线网络一网通（安卓、PC） 二、技术参数 1、显示屏参数 ★尺寸：98英寸 响应时间：8毫秒 画面比例：16:9 最大显示尺寸：2158.8（H）×1214.3（V）mm 分辨率：3840（H）×2160（V） 像素间距：0.5622×0.5622mm 刷新频率：60Hz 色彩度：1.07B(10bit) 色域NTSC(Typ)：72% 对比度(Typ，不同OC对比度存在差异，以实际为准)：1200:1 可视角度：178°(H/V) 背光类型：DLED 屏亮度(Typ,) ：550cd/m2 寿命：≥50000小时 2、音频参数 声道：2.0 功率：2x15W@8Ω 3、摄像头 像素：≥1200W 数量：1 位置：上边框居中 视场角：80度 4、麦克风 拾音距离：>12m 数量：8阵列 5、触摸书写系统 识别原理：红外识别 支持系统： Windows10/Windows8/Windows7/WindowsXP/Android/Linux /MacOSX/Chrome 触摸点数：安卓16点（5点书写），PC下20点触摸 最小识别物：2mm 输入方式：手指、触摸笔等不透光物体 响应时间：＜15毫秒 触摸精度：±1mm(90%以上触摸区域) 书写高度：3.5mm 通信方式：全速USB 书写屏表面硬度：7H 输出坐标：32767(W)×32767(D) 6、内置系统 系统版本：Android9.0 CPU：Quad-CoreA55四核1.9GHz GPU：Mali-G31MP2双核800MHz RAM ：4GB ROM：32GB 6、无线 Wi-Fi： 版本：802.11a/b/g/n/ac 工作频率：2.4G,5G 工作距离：12米 8、有效输入输出端口 后置侧端口： HDMIIN 2 USB2.0：3 TOUCHOUT：1 DP：1 TF卡：1 后置下端口： RJ45IN：1 PCAUDIOIN：1 VGAIN：1 COAX：1 (Mini)CVBS/AUDIOIN：1 (Mini)YPbPr：1 RF：1 RS232：1 EARPHONEOUT：1 前置端口： HDMI：1 USB：3 TOUCH：1 9、电源参数 电源输入：100-240V~50/60Hz 整机最大功耗：650W 待机功耗：≤0.5W PC接口：80pin 10、尺寸重量 整机尺寸（长×宽×厚）：2217.7×1338.6×108.7mm 包装外尺寸（长×厚×高）：不带托架：2385x310×1440mm（误差±10mm）；带托架：2395x320×1560mm（误差±10mm） 11、随机附件： 电源线：2米 壁挂：×1 书写笔：×2 教学鞭：×1 合格书：×1 保修卡：×1 | 套 | 2 |
| 2 | 75寸的交互屏 | - 产品性能要求 ▲1、4K超高清显示，窄边框设计，前置随通道切换的USB端口 2、内置智能核心和操作系统 3、系统可选配插拔式PC模块 4、触控技术： （1）抗光干扰（阳光直射照常使用） （2）触摸算法优化程度高，响应速度快，书写和演示流畅度高 5、显示、触控、智能核心一体融合 （1）高清图像处理引擎 （2）智能显示芯片，智能Android操作系统 （3）任意通道均可实现书写批注 6、待机状态下，HDMI通道信号输入智能唤醒 7、支持无线传屏功能 8、支持WIFI双频2.4G/5G 9、HDMI支持4K60Hz 10、具备通道记忆功能，开机默认进入主页，具备自定义命名通道功能 11、一键黑屏（节能、环保，提升使用寿命） 12、内置1200W高清摄像头和8阵列麦克风 13、安卓9.0 14、支持有线网络一网通（安卓、PC） 二、技术参数 1、显示屏参数： ★尺寸：75英寸 响应时间：8毫秒 画面比例：16:9 最大显示尺寸：1652.5（H）×930.5（V）mm 分辨率：3840（H）×2160（V） 像素间距：0.429×0.429mm 刷新频率：60Hz 色彩度：1.07B(10bit) 色域NTSC(Typ)：72% 对比度(Typ,不同OC对比度存在差异，以实际为准) ：1200:1 可视角度：178°(H/V) 背光类型：DLED 屏亮度(Typ)：350cd/m2 寿命：≥50000小时 2、音频参数 声道：2.0 功率：2x15W@8Ω 3、摄像头 像素：≥1200W 数量：1 位置：上边框居中 视场角：80度 4、麦克风 拾音距离：>12m 数量：8 5、触摸书写系统 识别原理：红外识别 支持系统： Windows10/Windows8/Windows7/WindowsXP/Android/Linux/ MacOSX/Chrome 触摸点数：安卓16点（5点书写），PC下20点触摸 最小识别物：2mm 输入方式：手指、触摸笔等不透光物体 响应时间：＜15毫秒 触摸精度：±1mm(90%以上触摸区域) 书写高度：3.5mm 通信方式：全速USB 书写屏表面硬度：7H 输出坐标：32767(W)×32767(D) 6、内置系统 系统版本：Android9.0 CPU：Quad-CoreA55四核1.9GHz GPU：Mali-G31MP2双核800MHz RAM ：4GB ROM：32GB 7、无线 Wi-Fi： 版本：802.11a/b/g/n/ac 工作频率：2.4G,5G 工作距离：12米 8、有效输入输出端口 后置侧端口： HDMIIN：2 USB2.0：3 TOUCHOUT：1 DP：1 TF卡：1 后置下端口： RJ45IN：1 PCAUDIOIN：1 VGAIN：1 COAX：1 (Mini)CVBS/AUDIOIN：1 (Mini)YPbPr：1 RF：1 RS232：1 EARPHONEOUT：1 前置端口： HDMI：1 USB：3 TOUCH：1 9、电源参数 电源输入：100-240V~50/60Hz 整机最大功耗：320W 待机功耗：≤0.5W 10、尺寸重量 整机尺寸（长×宽×厚）：1707.4×1042.9×91.8mm 包装外尺寸（长×厚×高）：1860×280×1145mm（误差±8mm） 11、随机附件 电源线：1 壁挂：1 书写笔：1 教学鞭：1 合格证：1 保修卡：1 | 套 | 1 |
| 3 | 全景摄像机 | ★1、全景无死角拼接四目高清图像采集非鱼眼常规摄像头8麦克风长距全向拾音声源跟踪定位 2、图像传感器：4路1/2.8”CMOS 3、光学镜头：焦距f2.9mm 4、输入分辨率：4×1080p 5、镜头光轴仰角：10° 6、麦克风：全向8路，≤5.0米范围拾音 7、曝光¦白平衡¦增益：自动 8、视频¦音频编码 ：H.264/MJPGE/YUV¦G.711/PCM 9、视频网络协议：RTSP/RTMP/ONVIF 10、网络传输帧率：1080p@25/30fps 11、USB(2.0/3.0)帧率：1080p@25/30fps，720p@25/30fps 12、SD/TF卡 FAT32，exFAT(高速卡) | 套 | 1 |
| 4 | 摄像机 | ▲1、像素：200万 2、焦距：其他 3、云存安全协议：ISO27001 4、补光灯数量：2个 5、供电方式：网线+电源供电 6、夜视类型：全彩夜视 7、探头个数：1个 8、报警方式：手机推送 9、智能识别：移动识别 10、适用面积：81-200㎡ 11、监控类型：半球监控 12、供网方式：网线 13、防水等级：IP66 14、变倍变焦：不支持变倍变焦 15、语音类型：仅可录音 16、存储方式：硬盘 | 套 | 6 |
| 5 | 摄像机（会议） | 一、性能要求： 1、全高清图像：最大分辨率可达1920×1080，输出帧率高达60帧/秒 2、多种光学变倍镜头：具有12X、20X、30X等多种光学变倍镜头选择，镜头具有72.5°无畸变宽视角 3、曝光动态控制算法：基于人眼模型的曝光动态控制算法，使画面曝光均匀，层次感强。采用支持WDR（宽动态范围）CMOS传感器，配合曝光动态控制算法处理，在有强烈明暗反差的环境（如逆光），能够清晰的捕捉成像所有景物 4、低噪声高信噪比：低噪声CMOS有效地保证了摄像机视频的超高信噪比。采用2D、3D降噪技术，进一步降低了噪声，同时又能确保图像清晰度 5、多种视频输出接口：支持DVI（HDMI，分量,VGA，5-BNC接口等）/3G-SDI接口视频格式、USB2.0、USB3.0、有线LAN、无线LAN接口（5GWiFi模块可选），SDI支持在1080P60格式下传输100米 6、多种音视频压缩标准：支持H.265/H.264视频压缩，支持AAC、MP3、G.711A音频压缩；支持高达1920×1080分辨率60帧/秒压缩 7、音频输入接口：支持8000、16000、32000、44100、48000采样频率，支持AAC、MP3、G.711A音频编码 8、多种网络协议：支持ONVIF、GB/T28181、RTSP、RTMP协议，同时支持RTMP推送模式，轻松链接流媒体服务器(Wowza、FMS)；支持RTP组播模式；支持网络全命令VISCA控制协议 9、多种控制接口：RS485/422，RS232；RS232支持级联，方便工程安装使用 10、多种控制协议：支持VISCA、PELCO-D、PELCO-P协议，支持自动识别协议 11、超级静音云台：采用高精度步进电机以及精密电机驱动控制器，确保云台低速运行平稳，并且无噪声 12、低功耗休眠功能：支持低功耗休眠/唤醒，休眠时功耗低于400mW 13、多预置位：支持多达256个预置位(遥控器设置调用为10个) 14、多种遥控器：用户可以根据所使用的环境条件，选择红外遥控器或无线遥控器。2.4G无线遥控器不受角度、距离、红外干扰影响。支持遥控器信号透传功能，方便后端设备使用 15、应用场所多：远程教育、教学录播、会议系统、远程培训、远程医疗、庭审系统、应急指挥系统系统等 二、技术参数： 1、摄像机、镜头参数： 图像传感器：1/2.8英寸500万高品质CMOS传感器 有效像素：207万、16：9 视频信号： DVI（HDMI，分量,VGA，5-BNC接口等）/3G-SDI接口视频格式 1080P60/50/30/25/59.94/29.97 1080I60/50/59.94 720P60/50/30/25/59.94/29.97 U3接口视频格式： 1）U3：1920×1080P60/50/30/25；1280×720P60/50/30/25；960×540P30；640×360P30；640×480P30；352×288P30；960×540P30；800×600P30； 2）U3兼容U2：960×540P30；640×360P30；1280×720P10/15；720×576P50；720×480P60；640×480P30；352×288P30；800×600P30； U2接口视频格式： 176x144/320x240/320x180/352x288/640x480/720x480/720x576/640x360/800X600/ 960X540/1024X576/1024X768/1280X720/1920X1080P30/25/20/15/10/5 镜头光学变倍： 12倍光学变焦f＝3.9～46.8mm； 20倍光学变焦f＝5.5～110mm； 30倍光学变焦f＝4.3～129mm。 视角： 6.3°(窄角)～72.5°(广角)； 3.2°（远端）～58.7°（广角）； 2.34°(窄角)～65.1°(广角)。 光圈系数：F1.8～F2.4；F1.6～F3.5；F1.6～F4.7。 数字变倍：X10 最低照度：0.5Lux(F1.8,AGCON) 数字降噪：2D﹠3D数字降噪 白平衡： 手动/自动/一键白平衡 /3000K/3500K/4000K/4500K/5000K/5500K/6000K/6500K/7000K 聚焦：自动/手动/一键聚焦 光圈：自动/手动 电子快门：自动/手动 背光补偿：开/关 动态范围：关/动态等级调整 视频调节：亮度、色度、饱和度、对比度、锐度、黑白模式、伽马曲线 信噪比：>55dB 2、接口功能性能： 型号接口： UV950ASCD-12/20/30-ST型号：DVI（HDMI，分量,VGA，5-BNC接口等）,3G-SDI、LAN、RS232（环通）、RS485、A-IN UV950ASCD-12/20/30-U3型号：USB3.0、DVI（HDMI）、LAN、RS232（输入）UV950ASCD-12/20/30-U2U3型号：USB3.0、USB2.0、HDMI、LAN、RS232（输入）、A-IN 视频输出接口：支持3路高清视频1路标清视频同时输出 图像码流：双码流输出 视频压缩格式：H.265、H.264 音频输入接口：A-IN：双声道3.5mm线性输入 音频压缩格式：AAC、MP3、G.711A 网络接口：100M网口（10/100BASE-TX）；5GWiFi(可选) 网络协议：RTSP、RTMP、ONVIF、GB/T28181；支持网络VISCA控制协议；支持远程升级、远程重启、远程复位 控制接口：RS232（环通）、RS485/422 控制协议：VISCA/Pelco-D/Pelco-P；波特率：115200/9600/4800/2400 电源接口：HEC3800电源插座(DC12V) 电源适配器：输入AC110V-AC220V输出DC12V/1.5A 输入电压：DC12V±10% 输入电流：1A（最大） 功耗：12W(最大) 3、云台参数 水平转动：-170°～+170° 俯仰转动：-30°～+90° 水平控制速度：0.1～100°/秒 俯仰控制速度：0.1～45°/秒 预置位速度：水平：200°/秒，俯仰：150°/秒 预置位数量：用户最多可设置256个预置位（遥控器10个） 4、附件 随机附件：12V/1.5A电源、RS232控制线、遥控器、说明书、保修卡 5、墙壁安装支架 | 套 | 12 |
| 6 | 图像处理器（二区） | - 功能要求： ★1、处理器服务于小间距显示屏，信号输入端口不少于8个HDMI口。处理器像素能力与屏幕匹配。 2、采用B/S架构，无需安装应用程序，可跨平台、跨系统进行访问及控制，可在Windows、MAC、iOS、Android和Linux环境下支持多用户在线操作，实现信息同步，网页响应速度快，大大提高了现场环境配置的效率，同时支持在线升级固件版本，使用户在PC端即可完成硬件升级配置。 3、可在Web界面进行设置，默认接口为HDMI2.0。1×HDMI2.0 4、兼容HDMI1.4a和HDMI1.3视频输入。 ▲5、最大支持4096×2160@60Hz/8192×1080@60Hz（强推）视频输入。 6、支持HDCP2.2。 支持自定义分辨率。极限宽度4092（4092×2261@60Hz），极限高度4095（2188×4095@60Hz）。 1×DP1.2，兼容DP1.1视频输入。 最大支持4096×2160@60Hz/8192×1080@60Hz视频输入。 支持HDCP2.2。 支持自定义分辨率。 极限宽度8192（8192×1146@60Hz），极限高度4095（2188×4095@60Hz）。 | 台 | 2 |
| 7 | 图像处理器（七区） | - 功能要求： ★1、处理器服务于小间距显示屏，信号输入不少于2个HDMI口。处理器像素能力与屏幕匹配 2、采用B/S架构，无需安装应用程序，可跨平台、跨系统进行访问及控制，可在Windows、MAC、iOS、Android和Linux环境下支持多用户在线操作，实现信息同步，网页响应速度快，大大提高了现场环境配置的效率，同时支持在线升级固件版本，使用户在PC端即可完成硬件升级配置 3、可在Web界面进行设置，默认接口为HDMI2.0。1×HDMI2.0 4、兼容HDMI1.4a和HDMI1.3视频输入 ▲5、最大支持4096×2160@60Hz/8192×1080@60Hz（强推）视频输入 6、支持HDCP2.2 支持自定义分辨率。 极限宽度4092（4092×2261@60Hz），极限高度4095（2188×4095@60Hz） 1×DP1.2，兼容DP1.1视频输入 最大支持4096×2160@60Hz/8192×1080@60Hz视频输入 支持HDCP2.2 支持自定义分辨率 极限宽度8192（8192×1146@60Hz），极限高度4095（2188×4095@60Hz） | 台 | 1 |
| 8 | 信息显示屏（七区） | ★一、性能要求： 全功能型P1.2系列小间距LED显示产品平台 ★二、尺寸及要求： 7行7列 三、技术参数 1、屏幕尺寸：4.2*2.4（米） 2、 LED像素点间距≤1.25mm；640000点/m2 3、箱体比例：16:9；箱体尺寸：600mm*337.5mm 4、视角：水平视角≥175°；垂直视角≥175° 5、低亮高灰：支持软件实现0-100%不同亮度情况下，灰度12-16bis任意设置：100%亮度@16bits,50%亮度@14bits,20%亮度@12bit 6、拼缝微调节结构：采用弹针设计,采用三轴(X,Y,Z)调节机构，可实现屏幕上下左右拼缝及前后平整度任意调节 7、色温、色域覆盖率：色温：2000K－11000K可调；色域覆盖率：≥125%； 8、对比度：≥10000:1 9、模组防掉落保护措施：每个模组与箱体之间都有防掉落锁扣式保险绳，能防止维护人员在维护过程中误操作时模组从高处掉落 10、平整度：≤0.02mm 11、峰值功耗峰值：≤450W/m2，平均：≤140W/m2，带电黑屏的睡眠功率密度：≤80W/m2 12、亮度与可视角度关系：中央法线上亮度=100cd/m2白场时，水平视角80°时亮度衰减率≤10%,垂直视角60°时亮度衰减率≤10% 13、箱体结构：箱体为压铸铝金材质，箱体为一次性整体压铸成型，全金属自然散热结构，无风扇，防尘、静音设计 14、节能措施：低功耗设计，同时具有动态节能处理；节能环保符合CQC3158-2016LED显单元节能认证技术规范的能源效率和睡眠模式功率密度要求；节能待机：支持无信号输入自动熄屏待机，有信号时输入自动唤醒屏体 15、模组智能存储：模组含智能存储电路，可以存储模组生产信息参数、运行参数等，存储容量≥16kb 16、调节软件设置项：支持鬼影消除、第一扫偏暗消除、低灰偏色补偿、低灰均匀性、低灰横条纹消除、慢速开启、十字架消除、去除坏点、毛毛虫消除、余晖消除、亮度缓慢变亮功能 17、UI菜单遥控交互：屏体可以支持屏幕UI菜单显示，可通过遥控器调节屏幕参数、屏幕亮度调节、信号切换、场景切换、色温调节、开关机控制等，支持在屏幕上显示主要变化信息 18、除湿功能：2周没有使用屏体，屏体可以通过屏体控制系统来实现除湿模式，即使屏体从10%到100%亮度逐步显示,达到排除LED灯内部湿气效果以保护LED灯 19、显示屏亮度：≥800 nits，0—100%任意可调 20、表面处理：可支持喷墨工艺，显示屏产品可定制无面罩、采用喷墨工艺，且采用低反射率LED灯板；可以支持面罩，斜条纹卡扣式处理，与摄像机角度配合做不反光处理，有效去除摩尔纹现象；可支持TOP-COB处理，对LED封装单元形成有效的保护，足以对抗极端恶劣的使用环境，实现真正的防水、防潮、防尘、防撞击、抗UV，有效避免掉灯的现象发生。 | 平米 | 10 |
| 9 | 信息显示屏（二区） | ★一、性能要求： 全功能型P1.2系列小间距LED显示产品平台 ★二、尺寸及要求： 7行12列 三、技术参数 1.屏幕尺寸：7.2*2.4（米） 2. LED像素点间距≤1.25mm；640000点/m2； 3.箱体比例：16:9；箱体尺寸：600mm*337.5mm。 4.视角：水平视角≥175°；垂直视角≥175°； 5.低亮高灰：支持软件实现0-100%不同亮度情况下，灰度12-16bis任意设置：100%亮度@16bits,50%亮度@14bits,20%亮度@12bit； 6.拼缝微调节结构：采用弹针设计,采用三轴(X,Y,Z)调节机构，可实现屏幕上下左右拼缝及前后平整度任意调节； 7.色温、色域覆盖率：色温：2000K－11000K可调；色域覆盖率：≥125%； 8. 对比度：≥10000:1； 9.模组防掉落保护措施：每个模组与箱体之间都有防掉落锁扣式保险绳，能防止维护人员在维护过程中误操作时模组从高处掉落； 10.平整度：≤0.02mm； 11.峰值功耗 峰值：≤450W/m2，平均：≤140W/m2，带电黑屏的睡眠功率密度：≤80W/m2； 12.亮度与可视角度关系：中央法线上亮度=100cd/m2白场时，水平视角80°时亮度衰减率≤10%,垂直视角60°时亮度衰减率≤10%； 13.箱体结构：箱体为压铸铝金材质，箱体为一次性整体压铸成型，全金属自然散热结构，无风扇，防尘、静音设计； 14.节能措施：低功耗设计，同时具有动态节能处理；节能环保符合CQC3158-2016LED显单元节能认证技术规范的能源效率和睡眠模式功率密度要求；节能待机：支持无信号输入自动熄屏待机，有信号时输入自动唤醒屏体； 15.模组智能存储：模组含智能存储电路，可以存储模组生产信息参数、运行参数等，存储容量≥16kb； 16.调节软件设置项：支持鬼影消除、第一扫偏暗消除、低灰偏色补偿、低灰均匀性、低灰横条纹消除、慢速开启、十字架消除、去除坏点、毛毛虫消除、余晖消除、亮度缓慢变亮功能； 17.UI菜单遥控交互：屏体可以支持屏幕UI菜单显示，可通过遥控器调节屏幕参数、屏幕亮度调节、信号切换、场景切换、色温调节、开关机控制等，支持在屏幕上显示主要变化信息； 18.除湿功能：2周没有使用屏体，屏体可以通过屏体控制系统来实现除湿模式，即使屏体从10%到100%亮度逐步显示,达到排除LED灯内部湿气效果以保护LED灯； 19.显示屏亮度：≥800 nits，0—100%任意可调； 20.表面处理：可支持喷墨工艺，显示屏产品可定制无面罩、采用喷墨工艺，且采用低反射率LED灯板；可以支持面罩，斜条纹卡扣式处理，与摄像机角度配合做不反光处理，有效去除摩尔纹现象；可支持TOP-COB处理，对LED封装单元形成有效的保护，足以对抗极端恶劣的使用环境，实现真正的防水、防潮、防尘、防撞击、抗UV，有效避免掉灯的现象发生。 | 平米 | 17 |
| 10 | 信息展示屏（70英寸） | 技术参数指标： ★1、尺寸:70英寸 2、机身接口： 输入:有线/天线输入*1；USB2.0*2；音视频输入*1；HDMI2.0*2（一路支持ARC）；网口*1 输出:数字音频输出（同轴）×1 分辨率:3840*2160 刷屏率:60Hz RGB（软屏）/WRGB（硬屏）:RGB 支持安装APP | 套 | 21 |
| 11 | 主题显示屏（32英寸） | ★1、尺寸:32英寸 2、机身接口 输入:网口，USB2.0，音视频输入，HDMI1.4(ARC)，HDMI1.4，有线/天线输入 背光源:D-LED 分辨率:1366*768 支持安装APP | 套 | 13 |
| b.音频系统 |  |  |  |  |
| 12 | 120W合并式带前置功放 | 一、性能要求： 1、标准机箱设计，2U铝合金面板；人性化的抽手设计，美观实用。 2、2路线路（AUX1、2）输入，每一通道均可独立调节音量。 3、1路线路输出可以接纯后级功放以扩展功率。 4、3路话筒输入（MIC1、2、3）；第一话筒（MIC1）具有最高优先，有强切入优先功能。每一通道均可独立调节音量。 5、带默音调节旋钮，可调节默音深度。 6、MIC2、3通道附设有线路信号辅助输入接口功能 7、2路紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能 8、设有高音（TREBLE）和低音（BASS）独立调节。 9、采用场效应管前级放大，传统的变压器三极管推挽线路，音色清秀、纯净。 10、内置2级有源高通滤波和低通滤波器，自动消波还原信号；拥有完整的线路安全工作保证。 11、机器异常工作保护警告功能：当输入信号过大、负载过重、线路短路时，对应的指示灯闪烁提示，有极高的可靠性。 12、完善的温度保护:大电流高速风扇，工作噪音低，散热效果佳；当机器温度升高时，温度保护电路会启动风扇；风扇的转速随温度的升高而自动提高。 13、2种功率输出方式：定压输出100V，70V；定阻输出4～16Ω。 二、技术参数: 1、电源：～220V/50Hz 2、输出功率：120W 3、功耗：200W | 台 | 1 |
| 13 | 话筒 | 1、产品类型：有线、会议专用 2、收音头：电容式 3、指向特征：单指向 4、频响范围：70Hz-16kHz 5、灵敏度：-37dB 6、信噪比：66dB 7、阻抗：100Ω 8、声道：立体声 9、产品声压：134dB 10、接口：内置三针XLRM卡农公头 11、包装清单：防风绵、底座 | 套 | 4 |
| 14 | 话筒天线分配器 | 1、天线分配系统可将一对天线分频至多台接收机，达到扩展无线话筒系统的目的。分配器还可放大射频信号，补偿因信号功率被分至多个输出而造成的插入损耗。单个系统可最多支持五个无线接收机。双层配置中可最多使用五个系统。 2、产品附带五根推入式直流电源线，不含天线线缆。请使用BLXR、SLX和QLX-D无线系统随附的BNC-BNC天线线缆。 3、功能 五路射频信号输出 前置式天线安装件 架置式安装件 4个用于接收机的直流馈电端（15V，最大2.5A） 用于天线偏置的直流输出端（12V，最大300mA） | 套 | 1 |
| 15 | 手拉手话筒 | 手拉手主机同系列，桌面嵌装，其中1台为主席机 | 套 | 9 |
| 16 | 手拉手主机 | 1、DCN系统电源：40Vdc，每个DCN插孔最高：85W 2、总功率：255W 3、RS 232连接1个九针Sub D插座 4、频率响应：30Hz–20kHz（-3dB，额定电平） 5、额定电平时的THD：<0.5% 6、串扰衰减：>85dB，1kHz 7、动态范围：>90dB 8、信噪比：>87dBA 9、音频输入： 莲花插座额定输入：-24dBV(+/-6dB) 莲花插座最大输入：+0dBV 10、音频输出： XLR额定输出：-12dBV(+6/-24dB) XLR最大输出：+12dBV 莲花插座额定输出：-24dBV(+6/-24dB) 莲花插座最大输出：+0dBV | 套 | 1 |
| 17 | 数字音频处理器 | ★1、不少于16路输入、16路输出平衡接口； 2、支持浏览器方式获取设备控制软件、控制代码等相关资料； 3、采用工业级嵌入式架构； 4、支持自动混音功能AM，可对多只话筒分组管理，NOMA功能，可根据设定的开启MIC数量，算法自动控制允许输出的话筒数量； 5、输入每通道功能：前级放大器、扩展器、压缩器、5段动态均衡器、延时器； 6、输出每通道功能：8段动态均衡器、高低通滤波器、限幅器； 7、每个通道可自定义设定推子的最大值和最小值； 8、支持不少于4个独立的自适应反馈消除AFC； 9、支持不少于2个独立的自适应回声消除AEC，自适应噪声消除ANC，回声消除尾不小于500ms、收敛率不小于80dB/s； 10、内置智能闪避器Ducker； 11、支持GPIO可编程控制接口； 12、内置自动摄像跟踪功能,可直接控制摄像头，可控制不少于30台摄像机； 13、不少于2路RTP网络音频流发送和接收； 14、具有RS-232、RS-485、POE外部面板控制接口； 15、支持跨网段控制； 16、支持一个软件可同时管理系统中的多台设备； 17、支持不少于50组场景预设，可设置预设的调用模式淡入淡出或非静音； 18、频率响应：20Hz-20kHz(±0.2dB)； 19、总谐波失真+噪声：＜0.005% @1kHz； 20、输入共模抑制：>70dB； 21、动态范围（20Hz～20kHz@0dB增益):>110dB； 22、通道隔离度@1kHz:>100dB。 | 套 | 3 |
| 18 | 天线 | 1、阻抗50欧，BNC接口； 2、射频频率范围/接收模式/天线增益； 3、UA864LO:470–698MHz/100度/2.5dB； 4、UA864HI:530–790MHz/95度/3dB； 5、UA864A:650–952MHz/90度/5.5dB； | 套 | 3 |
| 19 | 无线手持话筒 | U段,手持,液晶显示,16频点可调,自动搜频 | 套 | 2 |
| 20 | 无线手持话筒放大器 | 1、双位增益选择器开关（+6dB和+12dB） 2、过载LED指示灯 3、低噪音信号放大器可以补偿同轴线缆中的插入损耗 4、兼容无线系统。也可搭配天线分布系统使用 5、可将集成螺纹转接头轻松安装到话筒支架或者随附的表面安装支架上 | 套 | 2 |
| 21 | 优质天花喇叭 | 额定功率(100V)：1.5W,3W,6W 额定功率(70V)：0.75W,1.5W,3W 阻抗：Com/1.7KΩ/3.3KΩ/6.7KΩ 灵敏度(1W/1M)：94dB 最大灵敏度(W/1M)：102dB 频率响应(-10dB)： 110-14.5KHz 喇叭单元：5"x1 安装开孔尺寸：Φ170mm | 只 | 8 |
| 22 | 有源扬声器 | 1、5"两分频全频有源监听音箱 2、2路低音反射式双功放近场工作室监听音箱，配备5“锥形低音单元和1”半球形高音单元 3、54Hz-30kHz频率响应 4、45WLF以及25WHF双功放系统，高性能70W功率放大能力 5、ROOMCONTROL（房间控制）和HIGHTRIM（高频切除）响应控制器 6、XLR和TRSphone型输入口，可接受平衡和非平衡信号 | 套 | 6 |
| c.控制系统 |  |  |  |  |
| 23 | 7键面板 | ★一、须与中控主机同一品牌 二、特点 1、通过标准协议（以太网）连接-尽可能减少电缆敷设量以达到简化布线和安装的目的。 2、最多三个键盘组成菊链-利用一个IP地址最多连接三个键盘。 3、适合装饰壁板-简化安装，外观精美。 4、标准配置-标准按钮包括“1-9”、“0”、“回车”、“保存”和“+/-”。 5、蓝色LED亮起指示按钮选择-通过确认用户选择改善可用性。 6、底部按钮可用作一个或两个按钮-提高配置灵活性。 7、尺寸（高宽厚）： 键盘和安装板：4"x13/4"x1"(10.3cmx4.5cmx2.5cm) 8、装配：装入标准的装饰风格墙板 9、前面板组件：按钮提供各种可现场更换的预印按钮，带有蓝色LED指示灯 10、后面板组件：(1)RJ-45以太网连接器，10/100，(2)8针，0.100”(2.54mm)IDC型公插头 11、电源：PoE（以太网供电），802.3af，等级0，电源连接器：(1)RJ-45 12、以太网连接器，10/100 | 套 | 18 |
| 24 | 分布式HDMI音视频编码节点 | 支持HDMI输入，支持HDMI环出； 网口支持光口或者电口； 支持H.265、H.264编码； 支持独立音频输入，支持平衡音频环出； 支持串口、支持红外收发接口（需连接收发器）、支持弱电继电器控制。 | 套 | 8 |
| 25 | 分布式HDMI音视频解码节点 | 支持HDMI输出； 网口支持光口或者电口； 支持网络流4K解码、支持H.265、H.264解码； 支持平衡音频、非平衡音频和随路音频输出； 支持串口、支持红外收发接口（需连接收发器）、支持弱电继电器控制； 支持拼接功能。 | 套 | 8 |
| 26 | 分布式预监服务节点 | 可支持50路同系列编码节点接入的信号源预监，需配合管控平台使用。 | 套 | 1 |
| 27 | 串口扩展 | 一分四串口分配器，适合单一串口控制多个串口设备，可实现多台设备级联，最大可扩展255台串口分配器，即扩展1000个串口，可实现大规模串口通信的控制要求。扩展的串口统一为压线方式的凤凰头，方便设备之间的连接。 10套 | 套 | 10 |
| 28 | 电动背景墙 | 1、定制180寸； 2、220V管状电机扭力大达到40kg/cm，精确定位小于0.5mm；转速：32rpm； 3、内置232-485协议，12V触发，可遥控控制。 | 套 | 1 |
| 29 | 电动窗帘 | 额定扭矩（Nm）：0.8 转速（Rpm）： 100 手拉启动：有 停电手拉：有 遇阻即停：有 中间停位：有 软启软停：有 干触点： 有 电源线：锂电池 遥控频率（MHz）：433 最大承重（KG）：30 最大宽度（m）：6 额定电压（V）：12.6 额定功率（W）：20 额定电流（A）：1.5 防护等级（IP）：IP41 | 套 | 1 |
| 30 | 定制软件编程 | 中控配套软件二次编程 | 套 | 1 |
| 31 | 高清矩阵 | ★一、实配容量：48个HDMI输入端口*36个HDMI输出端口。 二、系统功能一性能指标 1、采用模块化插卡式架构，板卡、电源、风扇等模块可热插拔，便于更换维护 2、前面板按键及液晶屏，支持信号切换及IP设置等操作。 3、支持冗余电源，设备运行更可靠。 4、采用静音风扇，即使是最大的矩阵设备在全载情况下，噪音也不会超过28db。 5、HDMI、DP、DVI、VGA、CVBS、YPbPr、SDI、HDBaseT、FIBER、IP码流等1080P信号输入输出。 6、4KHDMI、4KDP、4KHDBaseT、4KFIBER、4KIP等4K信号输入输出。 7、支持4K60HDMI信号的输入及输出。 8、全色度取样的图像无损处理，完美还原信号颜色，尤其是VGA信号，经过矩阵切换后，文字显示仍然清晰锐利。 9、随路音频与视频同步切换，同时支持独立音频传输。 10、可实现4K@60及以下分辨率信号的无缝切换。 11、自定义输出分辨率，不同分辨率自适应切换。 12、EDID管理，支持输入输出信号EDID的加载与拷贝。 13、支持IP解码形式的单屏1/4/9/16画面分割显示。 14、支持光纤形式的接口及线路备份，其中一路出现问题时可自动切换备用路线。 15、IP流解码：支持对安防信号的解码上屏显示，最大支持4路4K@30或16路1080P@30信号解码。 16、信号编码：可将前端数字信号进行编码输出，供网络内设备解码观看，支持字符叠加，支持对编码信号加密。最大支持分辨率为4K@30。 信号预监：可将前端输入信号编码并在软件界面预览编码后的图像信号。 17、支持多屏拼接，提供单图层拼接和2图层拼接2种模式（需配备相应拼接输出卡）。 三、技术指标 1、运行 工作电压：AC100-240V,50-60Hz 温度：0-50℃（工作环境）、-10～60℃（存储环境） 湿度：10%~80%（工作环境）、10%~90%（存储环境） 2、板卡 （1）输入板卡 高清板卡：DVI-D、SD/HD/3GSDI、VGA、CVBS、HDMI、Fiber、HDBaseT，一卡两路，最高分辨率为1920*1200@60，支持随路音频。 4K板卡：4KHDMI、4KDP、4KFiber、4KHDBaseT、4KIP(H.265)，一卡两路，最高分辨率为3840*2160@30，支持随路音频； 4K60HDMI，一卡一路，最高分辨率为3840*2160@60，支持随路音频。 （2）输出板卡 高清板卡：DVI-I、SD/HD/3GSDI、VGA、CVBS、HDMI、DP、HDBaseT，一卡两路，最高分辨率为1920*1200@60，支持随路音频。 增强板卡：DVI-I、SDI，一卡两路，最高分辨率为1920*1080@60，支持切换4K输入信号，支持拼接，支持随路音频。 4K板卡：4KHDMI、4KDP、4KFiber、4KHDBaseT、4KIP，一卡两路，最高分辨率为3840*2160@30，支持切换4K输入信号，支持拼接，支持随路音频； 4K60HDMI，一卡一路，最高分辨率为3840*2160@60，支持切换4K输入信号，支持拼接，支持随路音频。 （3）功能板卡 控制板卡：网络和串口两种连接方式，支持信号切换及多屏拼接。 预监板卡：RJ45，单卡可实现2路4K信号实时预览，支持插入多张预监卡。 3、功能特性 （1）信号切换： 单一通道切换、多通道切换以及全通道切换 4K@60信号无缝切换 随路音频切换 独立音频切换 输入输出信号分组设置及切换 （2）输入输出： 高至4K@60信号输入，4K@60信号输出 输入信号源重命名 输入卡信号监测显示 自定义输出分辨率 EDID管理 CVBS信号拉伸处理 音频输入信号环出 4KIP编解码 （3）多屏拼接： 可将任意输出端口设置为矩阵属性或拼接属性 可实现单图层或者2图层的多屏拼接前面板按键控制 可视化综合管控（需配置DMIS系统） | 套 | 1 |
| 32 | 红外发射棒 | 将红外发射端口的电信号转换成红外线信号。 | 条 | 2 |
| 33 | 分布式综合管控平台 | 适用范围：小型项目、产品相对单一项目、部分替代中控项目。 产品描述：可视化综合管控平台的简化版本，支持设备控制模块（拼接、矩阵、分布式、音频处理器、环境控制器）、用户交互模块、仅提供标准功能及固定交互界面、UI皮肤三种可选；标配3个许可，最大可扩展到6个许可。 | 套 | 1 |
| 34 | 控制平板 | ▲1、屏幕尺寸：10.95英寸分辨率：2560*1600 2、HarmonyOS类型 3、运行内存：6GB，内存容量：128GB 4、可管控CPU核心数：八核特性 网络连接：WiFi版 5、音效 麦克风：4个麦克风 扬声器数量： 4个 6、连接方式： Wi-Fi；蓝牙 7、端口： USB接口，Type-C 音频接口： USB Type-C 8、显示屏幕类型 ：IPS 屏幕比例 ：16:10 9、电源续航时间 ：最长可达500小时 电池容量： 7001-8000mAh 10、功能： 分屏功能；重力感应；霍尔传感器；GPS导航；陀螺仪；AI语音；多点触控；指南针 11、摄像头： 后置摄像头 ：1300W 前置摄像头： 800w | 台 | 2 |
| 35 | 录播一体机 | 一、性能指标 1、支持SDI、HDMI、AV高标清视音频输入输出接口； 具有USB2.0接口、支持SD卡； 机器内置ITB硬盘，支持硬盘实时录制、可录制存储56天视频影像； 支持视频影像实时录制成DVD光盘； 支持视频影像实时录制成BD蓝光光盘； 支持外置USB移动硬盘实时录制； 支持视频影像同步录制到硬盘和BD蓝光光盘； 支持智能刻录功能； 支持预约、实时、同步录制； 支持MPEG4AVC/H.264，MPEG-2(HybridVBR)压缩格式； 支持网络直接下载功能； 支持硬盘文件复制到BD、DVD碟片； 支持硬盘文件（AVCHD、MP4格式）提取并导出到USB、SD卡； 支持U盘、SD卡、移动硬盘文件（AVCHD、MP4文件）拷贝到本机硬盘； 支持RS-232接口外部控制，连接中控主机； HDMI/SDI高清视频实时录制。 2、内置1T硬盘可定时记录高清闭路摄像头和摄像机拍摄的1080P视频，通过HD-SDI和HDMI输入将视频影像资料实时录制到HDD记录/刻录同时进行,省时间,维护数据安全性。 3、通过SDIHDMI和模拟输入将视频视频影像资料实时录制刻录至BD光盘(AVCHD视频文件后缀.m2ts)，视频影像资料同时录制到HDD硬盘和BD光盘。 4、HDD上的视频影像资料刻录至DVD-R光盘（仅支持DVD-R/RW)。 5、真正1080P实时现场录制高清视频会议之选。 6、1-SDI输出接口 2-HDMI高清输出。 7、3-SDI输入 4-SDI同步输出。 8、5-HDMI高清输入 6-USB通信接口。 9、7-AV输出接口8-AV输入接口。 10、9-网口 10-RS232c。 二、技术参数 1、内置硬盘，机器内置1T的大容量硬盘。 2、接口，接口丰富，具有以下多种输入输出接口： HDMI高清输入输出接口：1组 HD-SDI高清输入输出接口：1组 AV输入输出接口：1组 USB接口：2个(前后面板各1个，AVCHD高清摄像机可以直接USB接口直接把AVCHD素材导入到BDR9800-W机器的硬盘) SD插卡：1个 网络接口：1个 中文标识遥控器1个 3、录制兼容碟片： 录制兼容多种格式盘片：BD-R、BD-RE、DVD-R、不兼容DVD+R/RW碟片。 | 套 | 1 |
| 36 | 中控软件Licence | 控制软件许可证 | 套 | 2 |
| 37 | 时序电源 | 电源提供DC5.6A直流电源，电源有一个迷你的3.5mm凤凰头接线连接器。主机配套使用。 | 套 | 3 |
| 38 | 中控主机 | 1、8个数字I/O通道 2、2个RS232/422/485端口 3、6个RS232端口（仅支持） 4、8IR/Serial输出端口 5、8Relay端口 6、中控主机配套中控电源 | 套 | 2 |
| d.媒资播存系统 |  |  |  |  |
| 39 | 安卓终端 | 云端配套 | 套 | 33 |
| 40 | 云端 | 1、处理器： CPU： INTELATOMD25501.86GHz 芯片组： NM10 2、系统内存： 规格： MemoryDownDDR31066MHz 容量： 2GB主板集成 3、系统供电： DC供电 1X12VDC供电 4、显示： 芯片 集成INTEL图形加速器 5、音频： 芯片 1XALC661HD音效芯片 6、网络： 网络 2x1000M网口 7、其它： 支持无盘启动、网络唤醒、远程唤醒 8、存储： SATA 1XSATA MSATA 1XMSATA 9、看门狗： 输出：复位 时间间隔：可编程1-255S/1-255m 10、其他： BIOS： AMIcode,16MbitSPIFlash、上电开机、定时开机，网络更新 11、散热：无风扇设计，通过机箱盖板散热 12、核心板与底板接口信号： USB ：8路USB2.0 DC： 1XDC AUDIO： 1XLineIN/OUT+1XMICIN/SPK HDMI： 1XHDMI VGA： 1XVGA 网络： 2XLANWiFi 一个100M网口连接AP板的WAN | 套 | 33 |
| 41 | 党建管理软件 | 一、应用功能需求：党组织管理应用功能【投标文件应提供有功能文档说明或图表或图片（截图）等证明投标产品能满足以下功能需求，未提供或提供的证明材料不满足功能的，视为负偏离】： ★①实体管理：将用户实体信息通过注册绑定进入平台，包括实体信息的增删改查； ★②党组织管理：在平台中注册绑定用户的各级党组织信息，包括党组织信息的增删改查，注册后形成组织架构图； ▲③党员管理：将用户全体党员与各级党组织注册绑定，包括党员信息的增删改查，注册后在对应的党组织内可查看党员的具体信息； ▲④党务工作：各级党组织可将本组织内的通知公告、党务资讯（主题党日、学习情况、党务工作情况总结、先进党员等）进行编辑发布，包括增删改查等功能； ▲⑤党建学习：各级党组织、党员可进行集体学习、个人学习的学习计划设定，根据学习计划进行线上的党课学习，并能获取到由党建资源提供方提供的党建课程，并根据实际学习需求进行学前（学习计划设定、上传课件文档、预习）、学中（线上学习、学习签到/签出、课堂控制等）、学后（学习情况统计、心得体会上传/下载、课堂纪要上传/下载、课件下载等）等环节的操作； ▲⑥三会：各级党组织可进行支部党员大会、支部委员会、党小组会的会议预约、线上视频会议、会后总结的操作功能，根据实际会议需求进行会前（会议预约，上传会议资料）、会中（视频会议、会议签到/签出，会场会控）、会后（思想汇报上传/下载、会议纪要上传/下载、文档下载等）等环节的使用。 二、配套工具模块 1、操作系统： Linux 2、运行时/库函数： python glibc java php 3、中间件： tomcat Web应用服务器，servlet容器。 activemq 消息中间件，纯java程序。 nginx 一个高性能的HTTP和反向代理web服务器，同时也提供了IMAP/POP3/SMTP服务。 vsftpd 一个ftp服务器软件。 srs 流媒体服务器软件，可用于直播/录播/视频客服等多种场景。 samba Samba是在Linux和UNIX系统上实现SMB协议的一个免费软件，它为局域网内的不同计算机之间提供文件及打印机等资源的共享服务。 php-fpm 是一个PHPFastCGI管理器，旨在将FastCGI进程管理整合进PHP包中。 docker 一个开源的应用容器引擎，让开发者可以打包他们的应用以及依赖包到一个可移植的镜像中，然后发布到任何流行的Linux或Windows机器上，也可以实现虚拟化。 4、数据库： mysql 一个开源的关系型数据库管理系统。 neo4j 一个高性能的,NOSQL图形数据库，它将结构化数据存储在网络上而不是表中。 mongodb 一个基于分布式文件存储的数据库，旨在为WEB应用提供可扩展的高性能数据存储解决方案。 | 套 | 35 |
| 42 | 党建、媒资播存管理软件 | 综合展厅应用功能【投标文件应提供有功能文档说明或图表或图片（截图）等证明投标产品能满足以下功能需求，未提供或提供的证明材料不满足功能的，视为负偏离】： ★展厅场景1： 将用户的党组织架构、党组织分布情况、党组织统计数据、各级党组织详细情况、党务资讯、党建宣传（可进行播放内容的设定）等内容进行展示，并可实现人机交互； ★展厅场景2： 可进行由党建资源提供方提供的党建资源，同时可播放广西税务局内部设定的媒资内容； 对党建内容提供方提供的音视频资源和用户内部编辑的主题、内容资源进行管理编排，对场景4区域范围内的展示内容进行设定，可设定展示整体模板（全区域的展示主题、内容、环境灯光等），并可设定单独每个展区墙面的主题和展示内容； ★展厅场景3： 可将党建内容提供方提供的音视频资源和用户内部编辑的主题、内容资源以播存的形式进行推送、存储、播放的操作； 媒资播存系统具体媒资分发、编辑、审核、播发功能。 | 套 | 1 |
| e.智能灯光控制系统：智能灯光设置8组回路，共计点位75个，覆盖整个动态主题展区，用于适配主题的文化氛围。智能灯光氛围效果模式化预制，透过中控系统的场景变化，实现智能灯光的场景控制。 |  |  |  |  |
| 43 | 8路智能开关模块 | 一、主要功能： 1、8路继电器开关输出单元 2、最多可具有8个独立区域 3、每个区域可具有8个场景，场景运行时间最长60分钟 4、每个区域有2个序列，每个序列可以设置最多8个步骤 5、每个回路具有灯具保护延时（0-60分钟） 6、每个回路具有紧急直通开关 7、具有远程编程和管理功能 8、设备重启可选择已开的场景或指定的场景 9、每个回路具有分批启动延迟（0-25秒） 10、每个区具有2个序列，每个序列的最多步骤数和回路数一样 11、楼梯灯功能和互斥功能 12、支持简易编程模式 13、支持HDLBuspro总线升级 二、基本参数: 1、输入电压：DC15-30V 2、总线耗电：静态总线电流：15mA/DC24V 3、动态总线电流：40mA/DC24V 4、每回路输出电流：16A 5、继电器寿命：大于60,000次 6、保护：需外接断路器 7、安装方式：标准35mm导轨式安装 8、继电器电容负载：小于300μF 9、输出回路：8路继电器 | 套 | 4 |
| 44 | DMX512控制器 | 一、主要功能: 1、可预置500个场景，场景运行时间最长0.1S到60分钟 2、HDL-NETDMX信号输出 3、每个回路具有渐变和突变属性 4、交换机功能：HDLBuspro与以太网络双向数据交换 5、具有99个表演序列，每个表演序列具有255步，每步具有最长0.1S到60分钟时间间隔，每个表演序列具&ldquo;正向&rdquo;、&ldquo;反向&rdquo;、&ldquo;往返&rdquo;&ldquo;随机&rdquo;运行模式 6、无需断电的软复位功能 7、DMX512信号输出 8、具有配线功能 二、基本参数: 1、电源输入：DC12-30V 2、总线供电：200mA/DC24V 3、人机界面：128x64点阵图形LCD6个轻触按键 4、安装方式：标准35mm导轨安装 5、内置以太网络接口 | 套 | 1 |
| 45 | RS232/RS485转换器 | 1、实现RS485/RS232接口设备与Buspro系统设备之间的相互控制 2、RS485/RS232端口ASCII或十六进制数据--->Buspro协议 3、Buspro协议--->RS485/RS232端口ASCII或十六进制数据 4、最多可输入99个控制指令。每个控制指令最多可输入33个ASCII码 5、RS485/RS232接口波特率：1200、2400、4800、9600、1440、19200、38400、57600、115200bps，用户可自行设置 6、支持在线升级 二、基本参数: 1、电源输入：DC15-30V 2、总线耗电：15mA/DC24V 3、安装方式：标准35mm导轨安装 | 套 | 1 |
| 46 | 单口总线交换机 | 1、HDLBuspro与以太网络双向数据交换 2、支持互联网远程访问连接 3、智能数据交换，减小数据流量 二、基本参数: 1、电源输入：DC15-30V 2、总线耗电：40mA/DC24V 3、可连接的HDLBuspro子网数：1个子网总线 4、信号接口：HDLBuspro、RJ45 5、安装方式：标准35mm导轨安装 | 套 | 1 |
| 47 | 系统电源模块 | 一、主要功能: 1、保护：具有短路，过流保护 2、供电：DC24V 3、纹波：小于150Mv 二、基本参数: 1、输入电压：AC85-260V50~60Hz 2、输出电流：750mA 3、输出电压：DC24V 4、输出纹波：少于150mV 5、安装方式：35mm丁导轨安装方式 | 套 | 1 |
| 48 | 效果光源 | 1米长，24w RGBW 支持DMX512协议 | 组 | 75 |
| f.计算机网络系统 |  |  |  |  |
| 49 | 显示器 | 1、与主机显卡适配时，自行配置接口类型转换适配器。 ★2、屏幕尺寸：23.5-24英寸 ▲3、分辨率：3840*2160 4、对比度：1000:1 5、响应时间：2ms-4ms 6、屏幕刷新率：60Hz 7、售后服务：3年质保 8、面板：IPS技术 9、接口：DP，HDMI，音频/耳机输出 10、特性：旋转升降底座 11、屏幕比例：16:9 ★12.政府强制采购节能产品，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、有效的节能产品认证证书复印件。 | 台 | 12 |
| 50 | 接入交换机 | ▲1、固定端口：24个10/100/1000Base-T电口(包含四个uplink口，可作为上行口)，2个10GBase-XSFP+光口 2、MAC地址表：16K 3、端口交换容量：88Gbps 4、转发能力：65.7Mpps 5、包缓存：12M 6、交换模式：存储转发模式 7、电源：100~240VAC 8、风扇：风扇散热 9、工作温度/存储温度：0ºC～40ºC/-40ºC～70ºC 10、工作湿度/存储湿度：5%~95%（非冷凝） 11、认证：具有3C认证、进网许可证 12、MTBF：>50000H 13、安装方式：带挂耳，可上机架安装 | 台 | 6 |
| 51 | POE交换机 | 1、POE交换机主要用于摄像机和无线覆盖的接入点AP、摄像机等连接和供电。 ▲2、固定端口：24个10/100/1000Base-T电口(包含四个uplink口，可作为上行口)，2个10GBase-XSFP+光口 3、MAC地址表：16K 4、端口交换容量：88Gbps 5、转发能力：65.7Mpps 6、包缓存：12M 7、交换模式：存储转发模式 8、PoE+供电：支持PoE+整机最大输出：225W，单端口最大供电功率30W 9、电源：100~240VAC 10、风扇：风扇散热 11、工作温度/存储温度：0ºC～40ºC/-40ºC～70ºC 12、工作湿度/存储湿度：5%~95%（非冷凝） 13、认证：具有3C认证、进网许可证 14、MTBF：>50000H 15、安装方式：带挂耳，可上机架安装 | 台 | 2 |
| 52 | 业务交换机 | 1、属性：S1224 2、标准： IEEE802.310BASE-T以太网 IEEE802.3u100BASE-TX快速以太网 IEEE802.3ab1000Base-T千兆以太网 ANSI/IEEE802.3NWay自动协商 IEEE802.3x流控 3、固定端口： 24个10/100/1000M自适应以太网端口 4、固定端口属性： 连接器类型：RJ-45 支持10/100/1000Mbit/s传输速率 支持半双工、全双工、自协商工作模式 支持MDI/MDIX自适应 5、网线类型： 10/100Base-TX： 3/4/5类双绞线，支持最大传输距离100m 1000Base-T 5类双绞线，支持最大传输距离100m 6、指示灯： 每端口：Link/Act 每设备：Power 7、背板交换容量：48Gbps 8、端口交换容量：48Gbps 9、转发能力：35.7Mpps 10、包缓存：4Mb 11、交换模式：存储转发模式 12、MAC地址表 支持地址自动学习、自动老化（老化时间为300秒） 最多支持MAC（MediumAccessControl）地址：8K 13、外形尺寸（长×宽×高）：330mm×230mm×44mm 14、输入电压：100-240VAC 15、防雷：共模防护7KV，防雷等级4级 16、功耗：20W 17、工作温度：0℃～40℃ 18、工作湿度：5%～95%，无冷凝 | 台 | 1 |
| 53 | 汇聚交换机 | ▲1、8个GE+14个1/10GSFPPlus端口，包转发220Mpps。 2、支持IRF2智能弹性架构 支持分布式设备管理，分布式链路聚合，分布式弹性路由 支持通过标准以太网接口进行堆叠 支持本地堆叠和远程堆叠 支持基于LACP、BFD、ARP的MAD堆叠分裂检测机制 3、链路聚合： 支持10GE端口聚合 支持静态聚合、动态聚合 4、JumboFrame：支持 5、MAC地址表： 支持静态MAC地址 支持黑洞MAC地址 支持设置端口MAC地址学习最大个数 6、Openflow：支持Openflow1.3 7、VLAN： 支持基于端口的VLAN（4094个） 支持DefaultVLAN 支持QINQ 支持灵活QINQ 支持VLANMAPPING 支持PVST+支持RPVST+ 8、流量监控：支持SFLOW 9、DHCP： DHCPClient DHCPSnooping DHCPRelay DHCPServer DHCPSnoopingoption82/DHCPRelayoption82 10、ARP ： 支持静态表项 支持免费ARP 支持标准代理ARP和本地代理ARP 支持DynamicARPInspection 支持ARPanti-attack 支持ARP源抑制 支持ARPDetection功能（能够根据DHCPSnooping安全表项、802.1x表项，或IP/MAC静态绑定表项进行检查） 11、路由协议： 支持IPv4、IPv6静态路由，RIP等三层动态路由协议 支持策略路由器; 支持RIPv1/2、RIPng 支持等价路由、VRRP、OSPFv1/v2、OSPFv3、BGP、ISIS等增强三层路由协议 12、IPV6特性： 支持ND（NeighborDiscovery） 支持PMTU 支持ICMPv6、Telnetv6、SFTPv6、SNMPv6、BFDv6、VRRPv3 支持IPv6Portal 支持IPv6tunnel 13、组播协议： 支持IGMPSnoopingv2/v3 支持IGMPSnoopingFast-leave 支持IGMPSnoopingGroup-policy 支持PIM-SM,PIM-SSM 支持PIMsnooping 支持MVRP 支持MFF 支持增强三层组播协议 14、零配置：支持DHCPauto-config及CWMP-TR069等零配置方式 15、广播/组播/单播风暴抑制： 支持基于端口速率百分比的风暴抑制 支持基于pps的风暴抑制 支持基于bps的风暴抑制 - 二层环网协议： 支持STP/RSTP/MSTP协议 支持STPRootGuard 支持BPDUGuard 支持ERPS以太环保护协议（G.8032） - QoS/ACL： 支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制 支持CAR功能 每个端口支持8个输出队列 支持灵活的队列调度算法，可以同时基于端口和队列进行设置，支持SP、WDRR、WRR、WFQ、SP+WDRR等多种模式 支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记 支持L2（Layer2）~L4（Layer4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP(IPv4/IPv6)地址、目的IP(IPv4/IPv6)地址、端口、协议、VLAN的流分类 支持时间段（TimeRange） 支持WRED - 镜像： 支持流镜像 支持N:4端口镜像 支持本地和远程端口镜像 - 安全特性： 支持用户分级管理和口令保护 支持集中MAC认证 支持802.1X 支持stormconstrain 支持AAA认证 支持RADIUS认证 支持HWTACACS 支持SSH2.0 支持端口隔离 支持IP+MAC+端口绑定 支持IPSourceGuard 支持HTTPs 支持SSL 支持PKI(PublicKeyInfrastructure，公钥基础设施) 支持CPU防护 20、加载与升级： 支持XModem协议实现加载升级 支持FTP（FileTransferProtocol）加载升级 支持TFTP（TrivialFileTransferProtocol）加载升级 21、管理和维护： 支持命令行接口（CLI）配置 支持Telnet远程配置 支持通过Console口配置 支持schedulejob 支持ISSU 支持802.1AG及802.3AH 支持SNMP（SimpleNetworkManagementProtocol） 支持IMC网管系统 支持系统日志 支持分级告警 支持NTP 支持电源的告警功能 支持风扇、温度告警 支持调试信息输出 支持Ping、Tracert 支持Track 支持Telnet远程维护 支持USB进行文件上传和下载 | 台 | 1 |
| 54 | 业务接入交换机 | 1、24*10/100/1000TX+4*SFP 2、链路聚合： 支持GE端口聚合 支持静态聚合 支持动态聚合 支持跨设备聚合 3、堆叠：IRF2 4、流量控制：支持802.3x流控及半双工背压流控 5、JumboFrame：支持 6、MAC地址表： 支持黑洞MAC地址 支持设置端口MAC地址学习最大个数 7、VLAN： 支持基于端口的VLAN 支持QinQ 支持VoiceVLAN 支持协议VLAN 支持MACVLAN - ARP 支持ARPDetection功能 支持ARP限速 9、ND：支持ND 10、VLAN虚接口：支持 11、DHCP 支持DHCPClient 支持DHCPSnooping 支持DHCPRelay 支持DHCPServer 支持DHCPOption82 - DNS ： 支持静态域名解析 支持动态域名解析客户端 支持IPv4和IPv6地址 - 路由协议 支持IPv4/IPv6静态路由 支持RIP/RIPng，OSPFV1/V2/V3 - 广播/多播/单播风暴抑制 支持基于端口速率百分比的风暴抑制 支持基于PPS的风暴抑制 15、SmartLink：支持 16、二层环网协议： 支持STP/RSTP/MSTP协议 支持STPRootProtection 支持RRPP - QoS/ACL ： 支持包过滤功能 支持SP/WRR/SP+WRR队列调度 支持双向ACL 支持基于端口的限速 支持基于流的重定向 18、镜像： 支持端口镜像 支持流镜像 19、安全特性 支持用户分级管理和口令保护 支持SSH2.0 支持端口隔离 支持802.1X 支持端口安全 支持MAC地址认证 支持IPSourceGuard 支持HTTPs 支持EAD 20、加载与升级： 支持FTP（FileTransferProtocol）加载升级 支持TFTP（TrivialFileTransferProtocol）加载升级 21、管理： 支持命令行接口（CLI）配置 支持Telnet远程配置 支持通过Console口配置 支持SNMP（EImpleNetworkManagementProtocol） 支持RMON（RemoteMonitoring）告警、事件、历史记录 支持iMC网管系统 支持WEB网管 支持系统日志 支持分级告警 支持IRF 支持NTP 22、维护： 支持调试信息输出 支持Ping、Tracert 支持Telnet远程维护 支持NQA 支持DLDP 支持虚拟电缆检测(VirtualCableTest) | 台 | 1 |
| g.保障环境系统 |  |  |  |  |
| 55 | APP licence | licence对于播存授权 | 套 | 35 |
| 56 | HDMI线 | 3米 | 件 | 78 |
| 57 | wifi控制器 | 1、固定端口： 1个复位开关 1个10/100/1000Base-T以太网WAN口 1个10/100/1000Base-T以太网LAN/WAN接口 7个10/100/1000Base-T以太网LAN口，标准PoE供电 2、电源：外置，54VDC1.17A 3、整机满配功耗：≦64W 4、最大输出功率：54W 5、单口输出功率：30W 10、安全规范：GB9254；GB4943.1 二、软件特性 1、智能无线组网： 推荐带宽1000Mbps 建议带机量50~100 管理AP数量路由模式32个，旁挂模式200个 最多支持配置4个SSID 支持AP自动发现 支持对AP发射功率调整 支持对AP信道调整 支持对AP地址分配 支持对AP软件升级 支持对AP配置同步 支持对AP断线检测 支持AP信息显示 支持重启单个AP 支持无线客户端列表 支持多种加密方式(不加密、WPA、WPA2) 支持Wi-Fi接入控制 支持Wi-Fi定时设置 支持家长控制 支持无线漫游 支持隐藏SSID 2、配置管理： 基于WEB和APP的用户管理接口 可集中管理智能终端系列AP 通过WEB页面本地升级，通过云服务器一键升级 3、故障诊断： 上网诊断 设备故障信息一键导出 4、散热方式：自然散热 | 件 | 1 |
| 58 | wifi无线接入点 | 一、硬件规格 1、固定接口： 1个复位开关 1个10/100/1000Base-T以太网端口 2、天线： 内置4根高增益全向天线 3、无线速率：1800Mbps（2.4G：2*2MIMO，5G：2*2MIMO） 4、工作频段：802.11ax/ac/n/a:5.15-5.35GHz，5.725GHz-5.850GHz（中国） 802.11ax/b/g/n:2.4GHz-2.483GHz（中国） 5、指示灯：顶部LED：系统状态指示灯 背面LED：端口状态指示灯 6、PoE：支持802.3at兼容供电，支持DC12V供电 12、散热方式：自然散热 二、软件特性 1、智能无线组网： 支持AP自动发现 支持对AP发射功率调整 支持对AP信道调整 支持对AP地址分配 支持对AP软件升级 支持对AP配置同步 支持对AP断线检测 支持AP信息显示 支持4SSID配置 支持重启单个AP 支持AP配置模板管理 支持无线客户端列表 支持Wi-Fi接入控制 支持无线漫游 支持隐藏SSID 支持一键优化 支持MU-MIMO 2、配置管理 基于WEB的用户管理接口 基于CAPWAP协议的集中控制系统 通过WEB页面本地升级，通过云服务器一键升级 3、故障诊断 上网诊断 设备故障信息一键导出 | 件 | 3 |
| 59 | 电源地插 | 双口五孔电源模块 | 件 | 9 |
| 60 | 多媒体地插 | 支持能力1、双侧空位插座，2个网口，一个电源、HDMI（4个HDMI*3）、3.5立体声或卡农等接口 2、盖板能旋转180度，盖板盖上后有专用出线孔 | 件 | 9 |
| 61 | 多媒体地插配件 | HDMI/光纤*3 | 件 | 17 |
| 62 | 多媒体地插配件 | 音频模块 | 件 | 9 |
| 63 | 光纤型HDMI线 | 35米 | 件 | 17 |
| 64 | 机柜 | 1、尺寸600*800*2000 2、单开平板六角网孔前门； 3、单开平板六角网孔后门，可选双开平板六角网孔后门； 4、网孔通风率为75%； 5、前后门免焊加强筋结构，美观牢固； 6、前后门配高级典雅锁； 7、可配客户需要的各种锁； 8、前后门可改为双开。 9、承载:静载800KG(带支架) 10、防护等级:IP20 11、主要材料:方孔条与安装梁：耐指纹敷铝锌板； 12、其余：SPCC优质冷轧板； 13、厚度：方孔条2.0mm；安装梁1.5mm；其余1.2mm。 14、表面处理:方孔条、安装横梁：镀铝锌板； 15、其余：脱脂、硅烷化处理、静电喷塑 | 件 | 4 |
| 65 | 门禁主机 | 与采购人原门禁兼容配套 | 件 | 1 |
| 66 | 屏正面维护配件 | 承重45KG，支持70英寸，前维护，可以10mm微调 | 米 | 38 |
| 67 | 通用地插配件 | 双电源接口 | 件 | 7 |
| 68 | 网络硬盘录像机 | 1、系统参数 视频接入路数：32 网络输入带宽：256Mbps 网络输出带宽：160Mps 录像分辨率： 8MP/7MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF 2、视频参数 第I条：视频输出1路HDMI,VGA 第II条：HDMI输出 4K（3840*2160）/30Hz,2K（2560*1440）/60Hz， 1920*1080/60Hz，1600*1200/60Hz，1280*1024/60Hz，1280*720/60Hz，1024*768/60Hz 第III条：VGA输出 和HDMI异源， 1920*1080/60Hz，1600*1200/60Hz，1280*1024/60Hz，1280*720/60Hz 第IV条：CVBS输出不支持 第V条：预览分屏1/2/4/6/8/9/16/25/32/36画面 第VI条：视频解码格式H.265;H.264;Smart264;Smart265 第VII条：解码能力8*1080P 第VIII条 ：同步回放16 3、音频参数 音频解码格式G.711ulaw;G.711alaw;G.722;G.726;AAC 音频输出1路，RCA接口（线性电平，阻抗：1KΩ） 语音对讲输入1个，RCA接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1KΩ） 4、硬盘管理 盘位8个SATA接口 单盘容量最大支持8TB 阵列类型不支持 扩展存储不支持 5、录像管理 1）录像/抓图模式 手动录像、定时录像、事件录像、移动侦测录像、报警录像、动测或报警录像、动测且报警录像 2）回放模式 即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、智能回放、外部文件回放、日志回放 3）备份模式常规备份、事件备份、录像剪辑备份 6、网络管理 1）网络协议 IPv6、UPnP（即插即用）、NTP（网络校时）、SADP（自动搜索IP地址）、 PPPoE（拨号上网）、DHCP（自动获取IP地址） 7、外部接口 1）网络接口2个，RJ4510M/100M/1000M自适应以太网口 2）串行接口 1个，RS-485半双工串行接口 1个，标准RS-232串行接口 3）USB接口 2个USB2.0（前置），1个USB3.0（后置） 4）报警输入16 5）报警输出4 8、POE POE接口：无 POE标准：无 POE输出功率：无 9、一般规范 电源规格：AC220V200W 功耗（不含硬盘）：≤30W 机箱：2U机箱 10、其他 红外遥控不支持 | 件 | 1 |
| 69 | 综合地插 | 支持能力1、双侧空位插座，2个网口，一个电源 2、盖板能旋转180度，盖板盖上后有专用出线孔 | 件 | 7 |
| h.家具 |  |  |  |  |
| 70 | 操作席位 | 定制（规格见图纸） | 套 | 4 |
| 71 | 会议桌（椅） | 定制（规格见图纸） | 套 | 1 |
| 72 | 讲台（椅子） | 定制（规格见图纸） | 套 | 1 |
| 73 | 课桌（椅子） | 定制（规格见图纸） | 套 | 24 |
| 74 | 指挥席位 | 定制（规格见图纸） | 套 | 1 |
| i.系统集成 |  |  |  |  |
| 75 | 系统集成 | 计算机网络，多媒体控制，媒资播存管理，协同装修等系统集成 | 项 | 1 |

★五、信息技术集成要求：

1、音频与讲解集成

综合展厅整体上（二区除外）设置有背景音乐，默认低电平播放指定乐曲。

当有接待任务时刻，背景音乐要考虑与接待主题匹配。

参观来访客人抵达后，接待讲解员通过无线耳麦进行讲解。控制系统在接受到讲解开始的控制指令同时对背景音乐静音，将无线耳麦切入至背景音乐实现扩声。

讲解过程中综合展厅部分显示装置播放媒资有音频内容，且需要播放时，讲解员通过控制终端操控该音频输出打开，默认音频输出至显示单元自带扬声器。讲解员按需通过控制终端操控该音频输出关闭。

二区中间位设置2个话筒，用于录音。配置两只壁挂有源扬声器用于扩声。

二区领导席位设置手拉手话筒用于与远程互动。二区左后后方三个操作台设置话筒用于讲解操作过程。配置两只壁挂有源扬声器用于扩声。

八区讲台设置一个话筒用于授课，预留无线话筒端口用于提问。配置两只壁挂有源扬声器用于扩声。

2、视频显示与异地互动集成

综合展厅是个展区均有不同数量的视频显示装置。

显示设备分为主题显示屏、信息显示屏和互动显示屏三大类。主题显示屏、信息显示屏显示内容由一个专用的安卓客户端受控呈现。互动显示屏由控制坐席给出显示内容，并且参观人员在有限条件下操作。

3、综合管理控制集成

综合展厅主要设备是音视频相关。而音视频信号交换均使用类似矩阵控制实现的音视频流交换，信号交换形式错综复杂。在没有控制系统支撑时，就要靠讲解员和导播配合操作。

本项目要配置控制系统，它将通过被编程后实现模式化控制，即在什么区域做什么事情，讲解员只要通过控制终端简单操作即可实现音频切换、视频切换、窗帘到位、电动Logo动作、灯光模式随动等。

4、支撑上述功能的网络承载和保障环境系统集成

综合展厅媒资获取将通过互联网路径，因此综合展厅必须与互联网保持一定的联系。鉴于综合展厅具有媒资安全管控的需求，又要充分考虑安全。使用双结构网络技术有效解决信息安全问题。

双结构网络的第一网络是来自采购人信息中心的外网。综合展厅所有的媒资服务器均有自己独立的安全路由器，使得采购人外网用户无法获取媒资服务，从而保证综合展厅的信息安全。

综合展厅鉴于有业务展现的功能，指定席位将设置专用终端接入业务专网。

5、综合集成

针对包括不限于上述的分项集成，投标人需要针对清单描述的产品进行综合集成应用场景设计，对于基于应用场景的集成控制设计。场景的集成控制支持pad、7键控制面板、电脑等多手段，包括不限于：

（1）综合展厅情景模式应用集成功能；

（2）展览过程的内容编辑集成；

（3）参观流线内容的返场控制；

（4）宣誓后签字留痕；

（5）系统建设过程所必需，但是不在清单范畴内的配件或产品等。

六、验收要求：

项目验收包括设备到货初始验收、试运行期及项目最终验收三个阶段。

1、总体要求

- 验收工作由采购人组织实施，由项目部门、中标供应商共同完成。中标供应商应配合完成各阶段的验收工作，必要时由中标供应商或第三方机构按照验收要求完成测试，提交项目验收相关文档，经采购人确认后进行项目验收。

- 中标供应商应在项目验收、测试时提供相关的测试环境及必要的设备和工具，使用的各类支撑工具应保证采购人在测试过程合法免费使用，中标供应商承担由于知识产权等纠纷导致的所有责任。需要委托第三方机构进行测试的，费用由中标供应商承担。

- 中标供应商提供的各类文档应内容完整、描述清晰、版本最新，各类方案要求实现目标明确、工作措施得力、可操作性强、具有前瞻性。产出物应提供电子和纸质两种介质，并保持版本一致。

- 对验收中发现的问题，中标供应商应提出有效解决办法和措施，经采购人确认后实施。

2、到货初始验收

设备到货初始验收由中标供应商和采购人共同完成，采购人和中标供应商按项目实施计划进行设备到货、点验、开机加电、安装、调试、测试等，运行正常后进行验收。采购人对验收材料汇总后，签署项目到货初始验收报告，进入项目质量保证期。

- 采购人指定专门人员进行到货签收。

- 设备及配套软件到货初始验收时发现产品损坏、数量不全、型号规格不符等问题，中标供应商应及时解决。采购人有拒收和追究赔偿责任的权利。

- 按招标文件要求对全部设备的型号、规格、数量、外型、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）的验收。

- 按招标文件技术要求对设备及软件产品和集成的质量、性能和配置进行测试检查，做出测试报告,在测试或运行中出现性能指标或功能上不符合招标文件和合同要求时，中标供应商应及时解决。

- 按项目实施计划完成展厅系统设备的系统测试、联调后，签署到货初始验收报告。

3、设备试运行

- 到货初始验收后，设备转入1个月试运行期。

- 试运行期间发现的问题中标供应商应协调设备生产厂家有效解决，否则将会影响项目最终验收。

4、项目最终验收

试运行结束 30 个工作日内，完成最终验收。

- 项目最终验收由采购人统一组织，由采购人和中标供应商共同完成。

- 中标供应商保质保量、按整体解决方案如期完成展厅集成全部工作，实现展厅的正常使用。

- 中标供应商应按照采购人要求，移交本包实施过程中的各类文档，并经过采购人验收签字。

- 中标供应商应就展厅系统，采取文档讲解、会议研讨、培训、在日常工作中进行传帮带等方式，完成对采购人的知识转移工作。

5. 项目验收文档

中标供应商应向用户提供且不限于下述文档：

- 技术文件：设备安装、运行、使用、测试、诊断和维修的技术文件。

- 系统配置：包括配置相关文档和配件清单。

- 安装指南：应当提供所购软件、硬件设备的安装指南。

- 实施方案：项目实施方案。

- 设备运行管理建议：应根据经验和税务系统实际情况，制定设备运行管理建议供采购人参考，配合采购人完成相关规定和制度的制定。

- 项目测试文档：项目测试方案、测试文档。

- 项目验收文档：项目验收过程中产生的所有验收报告、明细清单，并汇总成册。

- 过程文档：项目实施过程中形成的工作计划和工作记录。

- 变更文档：项目实施过程中的发生的计划变更、内容变更、配置变更等实时记录。

- 项目其它文档：项目实施过程中需要归档的其它文档。

上述文档必须是中文纸质文档, 并提供U盘介质。

第二节  商务条款要求

★一、供货期限：自签订合同之日起45天内完成设备到位、安装调试等工作，经验收合格并交付使用。

★二、供货地点：按照要求将设备安装部署在南宁市内采购人指定地点。

三、质量保证期及售后服务要求：

★ 1、整个项目免费质量保证期：1年（自最终验收合格之日计算），各分项货物质量保证期有要求的，按分项货物要求。在免费质量保证期，中标人按国家相关规定执行“三包”服务。

2、中标人售后服务具体内容如下：

（1）供应商应制订有完善的售后服务管理体系，为采购人提供售后服务保障。

（2）投标人和投标产品生产厂家向采购人免费提供 800/400 电话、E-Mail 和 Internet 网站技术支持方式。采购人需要时必须免费提供现场服务。

★（3）故障响应及解决时限：

①故障服务请求的响应时间应少于2小时，实行“一站式”服务，即一点受理后负责全程跟踪服务。

②供应商必须在 2 小时内对采购人所提出的维修要求作出响应，并且按照下表要求对采购人的故障报修进行响应：

| 序号 | 故障级别（严重程度） | 响应时间 | 到达现场时间 | 故障解决时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统瘫痪，业务系统不能运转的 | 报修后2小时内 | 报修后2小时内 | 报修后4小时内 |
| 2 | 系统部分出现故障，业务系统仍能运转 | 报修后2小时内 | 报修后4小时内 | 报修后8小时内 |
| 3 | 初步诊断为系统问题，只造成业务系统性能下降 | 报修后2小时内 | 报修后8小时内 | 报修后24小时内 |

（4）提供充足的备件支持，保证当展厅设备出现零件损坏时，能在 4 个小时内提供现场更换服务，提供的备件是全新或功能全新产品。

★四、项目数据安全和保密要求：

项目施人员在合同期间应严格按采购人的网络安全和数据安全相关规定开展工作，由于中标人技术人员网络安全工作落实不到位引发安全事件的，采购人将视安全事件严重情况按中标人合同金额的20%-30%的比例进行扣减。

安全事件具体内容主要包括(但不限于)以下内容：

（1）因补丁升级、漏洞修复、系统杀毒、数据备份、应用监控、网络监控等工作未落实到位，发生服务器被控制和应用系统被攻破的安全事件，被主管部门通报的。

（2）因违规进行税费数据查询、导出和拷出等操作造成敏感数据泄漏，以及发生非法窃取数据行为。

（3）因运维操作处置不当导致重要应用系统发生严重卡顿、停用的重大事件。

★五、报价要求、履约保证金和付款方式等要求：

（一）投标报价为完成采购人指定内容的整体包干价，包括：

（1）完成采购人指定货物和服务内容的费用；

（2）完成项目所需的全部人工费用（包含但不限于派出工作人员的交通费、住宿费、伙食补助费）；

（3）其他费用（包括但不限于知识产权、技术支持、售后服务等费用）；

（4）必要的保险费用和各项税费等一切完成本项目服务所需要的费用。

注：投标人自行考虑完成项目所需的人工、辅材、杂配件等数量，本项目为交钥匙项目，投标报价中应包含全部内容，中标后采购人不再另行支付额外费用。

（二）本项目要求提供履约保证金，金额为合同总金额的2%（取整到元），提交方式为支票、汇票、本票、保函等非现金形式，中标人在签订合同前应向采购人提交履约保证金，否则，不予签订合同。采用转账、电汇方式的，由中标人在签订合同前按规定的金额从中标人银行账户直接缴入采购人账户。

（三）付款方式：资金支付采用银行转账方式，本项目分3个阶段支付项目款。签订合同后30日内，支付合同总价款的50%；中标人在完成设备部署，双方验收合格后30日内支付合同总价款的40%；项目设备安装调试完成，采购人和中标人双方组织最终验收，验收合格后30日内，采购人向中标人支付合同剩余价款。中标人在申请付款时将付款申请和同等金额、合法有效的发票开具给采购人，否则采购人有权顺延付款。

第三节 其他投标要求

一、产品资料说明文件：

投标人投标时可提供投标产品检测报告、生产厂家编写的、完整的、中文版的含有具体性能参数描述文件、或公开发行的产品彩页或有关技术说明书、白皮书（可以是生产厂家网页下载的PDF或HTML文件或截图），以供评标时核对。当投标人响应的偏离与检测报告、生产厂家官方宣传彩页或说明书不符的，以检测报告、生产厂家官方宣传彩页或说明书为准。投标人如能够在线查询的材料，请提供官方网站查询网址链接，可以不用同时提供纸质材料。

二、其他加分文件：

投标人按第三章《评标办法及标准》要求提供评分证明文件。

三、招标文件提供的图纸：平面布置图、家具定制图。